## CDPGF LOT 11
Travaux prévus en base
Nom de l'entreprise:
Référence CCTP | Description | Unité | Quantité du Maître d'œuvre | Quantité Entreprise | Prix Unitaire en €HT | Prix Total en €HT
1 | SOMMAIRE
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
2 | INTRODUCTION
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3 | PRESTATIONS A LA CHARGE DE L’ENTREPRISE
3.1. | Etudes d’exécution
| Etudes d’exécution | ens. | 1
3.2. | Calcul des apports et déperditions
| Calcul des apports et déperditions | ens. | 1
3.3. | Percements
| Percements de dimensions inférieures ou égales à 100mm | ens. | 1
3.4. | Qualité des matériels et soumission pour validation
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.5. | Démarches auprès des concessionnaires
| Sans objet |  |  |  | so | so
3.6. | Présence aux réunions de chantier
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.7. | Hygiène et sécurité
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.8. | Essais et réglages
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.9. | Mise en eau et désinfection des réseaux neufs ou rénovés
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.10. | Nettoyage
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.11. | Repérage
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.12. | Réception
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.13. | D.O.E. et information des utilisateurs
| Pour mémoire | ens. | 1
3.14. | Protection des ouvrages
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.15. | Responsabilités en cas de dommage à un tiers
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.16. | Relations avec la Maitrise d’ouvrage et avec la Maîtrise d’œuvre
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
3.17. | Garanties
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
4 | PRINCIPES TECHNIQUES GÉNÉRAUX
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
5 | HYPOTHESES DE DIMENSIONNEMENT
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6 | DESCRIPTION DETAILLEE DES TRAVAUX
6.1. | Continuité de service et travaux en site occupé
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.2. | Installation de chantier
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.3. | Participation au compte prorata
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.4. | Synthèse
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.5. | Dispositions Epidémique
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.6. | Estimation des déchets
| Estimation des déchets | ens. | 1
6.7. | Relations avec la société en charge de l’exploitation des équipements de chauffage et de production d’Eau Chaude Sanitaire du site
| Pour mémoire | ens. | 1
6.8. | Phase 1A – Désamiantage du Rez-de-chaussée Haut
| Vidanges et remplissages en eau adoucie des réseaux fermés |  |  |  | so | so
6.9. | Phase 1B – Réaménagement du Rez-de-chaussée Haut
6.9.1. | Travaux de dépose et d’évacuation
| Travaux de dépose et d’évacuation | ens. | 1
6.9.2. | Travaux de Plomberie Sanitaires
6.9.2.1. | Réseaux d’eau froide
| Réseaux d’eau froide | ens. | 1
6.9.2.2. | Réseau d’eau froide adoucie desservant les productions d’ECS
| Réseau d’eau froide adoucie desservant les productions d’ECS | ens. | 1
| Ensemble Filtre et adoucisseur | ens. | 1
6.9.2.3. | Réseaux d’eau chaude sanitaire
| Réseaux d’eau chaude sanitaire | ens. | 1
6.9.2.4. | Réseaux d’évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes
| Réseaux d’évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes | ens. | 1
6.9.2.5. | Réseaux d’évacuation des Eaux Pluviales
| Réseaux d’évacuation des Eaux Pluviales | ens. | 1
6.9.2.6. | Equipements sanitaires
6.9.2.6.1. | Attentes éviers
| Attentes éviers | ens. | 1
6.9.2.6.2. | WC
| Cuvette et abattant | ens. | 1
| Bâti-support et Plaque de déclenchement | ens. | 1
6.9.2.6.3. | WC PMR
| Cuvette courte et abattant | ens. | 1
| Cuvette longue et abattant | ens. | 2
| Bâti-support et Plaque de déclenchement | ens. | 3
| Barre de relèvement | ens. | 3
6.9.2.6.4. | Lave-mains droit
| Lave-mains droit | u | 5
| Robinet Eau Froide | u | 5
| Miroir | u | 5
6.9.2.6.5. | Attentes évier sur marbre zone préparations ventilées
| Attentes évier sur marbre zone préparations ventilées | ens. | 1
6.9.2.6.6. | Vidoir du local ménage
| Vidoir | u | 1
| Mitigeur | u | 1
6.9.2.6.7. | Douches
| Receveurs de douche | u | 2 |  | so | so
| Mitigeurs | u | 2
| Ensemble de douche | u | 2
6.9.2.6.8. | Lavabo du Stockage bloc
| Lavabo | u | 1
| Robinet temporisé électronique Eau Froide | u | 1
6.9.2.6.9. | Local technique PAC
| Robinet de puisage | u | 1
| Siphon de sol | u | 1 |  | so | so
6.9.2.6.10. | Local OM
| Robinet de puisage | u | 1
| Siphon de sol | u | 1 |  | so | so
6.9.2.6.11. | Attentes évacuation condensats des robots
| Attentes évacuation condensats des robots | u | 2
6.9.2.7. | Equipements de production d’Eau Chaude Sanitaire
6.9.2.7.1. | Vestiaires du Rez-de-cour
| Installation telle que décrite au CCTP: Ballon thermodynamique split 200L | ens. | 1
6.9.2.7.2. | Local ménage du Rez-de-chaussée bas et de la salle de repos
| Installation telle que décrite au CCTP: Cumulus 100L | ens. | 1
6.9.2.8. | Nettoyage des réseaux en fin de chantier / protocole de mise en eau des réseaux sanitaires
| Réalisation conformément au CCTP et au dernier référentiel du Maître d'ouvrage | ens. | 1
6.9.3. | Travaux de Chauffage et Rafraîchissement
6.9.3.1. | Installation à Eau Glacée
6.9.3.1.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.3.1.2. | Hypothèses de dimensionnement
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.3.1.3. | Pompes à chaleur
| Fourniture, pose et raccordement des Pompes à Chaleur, yc plots antivibratiles, coupures de proximité Marque: CIAT ou équivalent - Type: Aquaciat ILD 0180R-A XtraLow Noise | ens. | 2
6.9.3.1.4. | Alimentation en eau froide
| Alimentation en eau froide du circuit primaire, y compris accessoires décrits au CCTP, dont compteur divisionnaire | ens. | 1
6.9.3.1.5. | Remplissage
| Remplissage | ens. | 1
6.9.3.1.6. | Electricité et régulation
| Armoire électrique | ens. | 1
| Régulation | ens. | 1
| Câblage | ens. | 1
6.9.3.1.7. | Réseaux permettant la cascade des Pompes à Chaleur
| Réseaux permettant la cascade des Pompes à Chaleur | ens. | 1
6.9.3.1.8. | Réseaux de distribution
| Réseaux | ens. | 1
| Volume tampon | ens. | 1
| Départs | ens. | 2
6.9.3.1.9. | Ventilo-convecteurs
| Ventilo-convecteurs, y compris Vannes 3 voies | ens. | 18
6.9.3.1.10. | Thermostats
| Thermostats | ens. | 17
6.9.3.1.11. | Réseaux d’évacuation des condensats
| Réseaux d’évacuation des condensats | ens. | 1
6.9.3.1.12. | Mise en service
| Mise en service | ens. | 1
6.9.3.1.13. | GTC
| Equipements décrits au CCTP | ens. | 1
6.9.3.2. | Monosplit Froid seul du local informatique
6.9.3.2.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.3.2.2. | Unité extérieure
| Fourniture, pose et raccordement de l'unité extérieure, yc chaise métallique, plots antivibratiles, coupures de proximité Marque: ATLANTIC ou équivalent - Type: 1U 009 JD.UE | ens. | 1
6.9.3.2.3. | Unité intérieure
| Fourniture, pose et raccordement de l'unité intérieure murale | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.3.2.4. | Régulation
| Régulation | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.3.2.5. | Liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.3.2.6. | Réseaux d’évacuation des condensats
| Réseaux d’évacuation des condensats | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.3.2.7. | Communication, câble d’interconnexion et régulation
| Communication, câble d’interconnexion et régulation | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.3.2.8. | Essais préalables à la mise en service et mise en service
| Essais préalables à la mise en service et mise en service | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.4. | Travaux de Ventilation Mécanique
6.9.4.1. | Ventilation Mécanique de confort
6.9.4.1.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.1.2. | Hypothèses de dimensionnement
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.1.3. | Caisson d’extraction simple flux
| Fourniture, pose et raccordement du caisson d'extraction, yc supportage antivibratile, coupures de proximité Marque : ATLANTIC ou équivalent – Type : COPERNIC H PCI C4 3500 PCI | ens. | 1
6.9.4.1.4. | Réseaux aérauliques
| Réalisation des réseaux aérauliques tels que décrits au CCTP | ens. | 1
6.9.4.1.5. | Rejet d’air vicié
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.1.6. | Extraction
| Fourniture et pose de diffuseurs de reprise, y compris Module de régulation | ens. | 36
6.9.4.1.7. | Rétablissement du degré coupe-feu des parois traversées
| Rétablissement du degré coupe-feu des parois traversées | ens. | 6
6.9.4.1.8. | Entrées d’air
| Fourniture des entrées d'air menuisées | ens. | 49
6.9.4.1.9. | Régulation
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.1.10. | Nettoyage des réseaux
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.1.11. | Mise en service
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.2. | Travaux de préparation ventilation Mécanique de Confort double-flux de la salle d’instance
6.9.4.2.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.9.4.2.2. | Centrale double-flux
| Fourniture, pose et raccordement de la CTA double-flux, yc supportage antivibratile, coupures de proximité Marque : VIM ou équivalent – Type : CAD HR DUO H06 | ens. | 1
6.11.4.2.3. | Réseaux aérauliques et diffuseurs
Réalisation des réseaux aérauliques tels que décrits au CCTP
| Prise d’air | ens. | 1
| Soufflage | ens. | 1 |  |  | pm
| Extraction | ens. | 1 |  |  | pm
| Rejet d’air vicié | ens. | 1 |  |  | pm
6.9.4.3. | Travaux de ventilation spécifique de la zone de préparation ventilée
| Réseaux tels que décrits au CCTP | ens. | 1
6.9.4.4. | Travaux de ventilation des armoires ventilées
| Réseaux tels que décrits au CCTP | ens. | 1
6.9.5. | Travaux de Gestion Technique Centralisée
| Equipements communicants et liaisons bus jusqu'au local infrmatique | ens. | 1
6.10. | Phase 2A – Désamiantage du RdC Bas et du Rez-de-Cour
| Sans objet |  |  |  | so | so
6.11. | Phase 2B – Réaménagement du Rez-de-chaussée Bas
6.11.1. | Travaux de dépose et d’évacuation
| Travaux de dépose et d’évacuation | ens. | 1
6.11.2. | Travaux de Plomberie Sanitaires
6.11.2.1. | Réseaux d’eau froide
| Réseaux d’eau froide | ens. | 1
6.11.2.2. | Réseau d’eau froide adoucie desservant la production d’ECS
| Réseau d’eau froide adoucie desservant la production d’ECS | ens. | 1
6.11.2.3. | Réseaux d’eau chaude sanitaire
| Réseaux d’eau chaude sanitaire | ens. | 1
6.11.2.4. | Réseaux d’évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes
| Réseaux d’évacuation des Eaux Usées et des Eaux Vannes | ens. | 1
6.11.2.5. | Réseaux d’évacuation des Eaux Pluviales
| Réseaux d’évacuation des Eaux Pluviales | ens. | 1
6.11.2.6. | Equipements sanitaires
6.11.2.6.1. | Attentes éviers
| Attentes éviers | ens. | 1
6.11.2.6.2. | WC
| Cuvette et abattant | ens. | 2
| Bâti-support et Plaque de déclenchement | ens. | 2
6.11.2.6.3. | Lave-mains droit
| Lave-mains droit | u | 2
| Robinet Eau Froide | u | 2
| Miroir | u | 2
6.11.2.7. | Equipement de production d’Eau Chaude Sanitaire
| Installation telle que décrite au CCTP: Cumulus 30L | ens. | 1
6.11.2.8. | Nettoyage des réseaux en fin de chantier / protocole de mise en eau des réseaux sanitaires
| Réalisation conformément au CCTP et au dernier référentiel du Maître d'ouvrage | ens. | 1
6.11.3. | Travaux de Chauffage et Rafraîchissement
6.11.3.1. | Installation de la Salle d’instance
6.11.3.1.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.11.3.1.2. | Hypothèses de dimensionnement
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.11.3.1.3. | Unité extérieure
| Fourniture, pose et raccordement de l'unité extérieure, yc chaise métallique, plots antivibratiles, coupures de proximité Marque : FUJITSU / ATLANTIC ou équivalent – Type : AOYG 36 KBTB.UE | ens. | 1
6.11.3.1.4. | Unités intérieures de type cassettes 4 voies de soufflage
| Fourniture, pose et raccordement des unités intérieures de type cassettes 4 voies de soufflage, y compris supportage anti-vibratile | ens. | 2
6.11.3.1.5. | Liaisons frigorifiques
| Liaisons frigorifiques | ens. | 1
6.11.3.1.6. | Réseaux d’évacuation des condensats
| Réseaux d’évacuation des condensats | ens. | 1
6.11.3.1.7. | Communication et régulation
| Communication et régulation | ens. | 1
6.11.3.1.8. | Essais préalables à la mise en service et mise en service
| Essais préalables à la mise en service et mise en service | ens. | 1
6.11.3.2. | Installation à Eau Glacée
6.11.3.2.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.11.3.2.2. | Hypothèses de dimensionnement
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.11.3.2.3. | Remplissage
| Remplissage | ens. | 1
6.11.3.2.4. | Réseaux de distribution
| Réseaux de distribution | ens. | 1
6.11.3.2.5. | Ventilo-convecteurs
| Ventilo-convecteurs, y compris Vannes 3 voies | ens. | 12
6.11.3.2.6. | Thermostats
| Thermostats | ens. | 11
6.11.3.2.7. | Réseaux d’évacuation des condensats
| Réseaux d’évacuation des condensats | ens. | 1
6.11.3.2.8. | Mise en service
| Mise en service | ens. | 1
6.11.3.2.9. | GTC
| Equipements décrits au CCTP | ens. | 1
6.11.4. | Travaux de Ventilation Mécanique
6.11.4.1. | Travaux de Ventilation Mécanique de Confort
6.11.4.1.1. | Réseaux aérauliques
| Réalisation des réseaux aérauliques tels que décrits au CCTP | ens. | 1
6.11.4.1.2. | Extraction
| Fourniture et pose de diffuseurs de reprise, y compris Module de régulation | ens. | 15
6.11.4.1.3. | Amenées d’air neuf
| Fourniture des entrées d'air menuisées | ens. | 17
6.11.4.1.4. | Rétablissement du degré coupe-feu des parois traversées
| Sans objet |  |  |  | so | so
6.11.4.1.5. | Nettoyage des réseaux
| Nettoyage des réseaux | ens. | 1
6.11.4.2. | Travaux de Ventilation Mécanique de Confort double-flux de la salle d’instance
6.11.4.2.1. | Principe
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
6.11.4.2.2. | Réseaux aérauliques et diffuseurs
Réalisation des réseaux aérauliques tels que décrits au CCTP
| Soufflage | ens. | 1
| Extraction | ens. | 1
6.11.5. | Travaux de Gestion Technique Centralisée
| Equipements communicants et liaisons bus jusqu'au local infrmatique | ens. | 1
7 | PRISE EN COMPTE DES REFERENTIELS DES HCL
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
8 | LIMITES DE PRESTATION
| Pour mémoire |  |  |  | pm | pm
Montant Total en €HT des travaux prévus en base
Montant TVA (Taux 20%)
Montant Total en €TTC des travaux prévus en base