## CDPGF LOT 12
ARTICLE |  | OBJET | UN. | QTE | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
| 1 | INTRODUCTION
| 2 | CONDITIONS D'EXECUTIONS REGLEMENTAIRES
| 3 | TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE
| 3.1 | Phasage des travaux
|  | Phasage des travaux | Pm
Sous-total en €HT
| 3.2 | Bilan de puissance électrique
|  | Bilan de puissance électrique | Pm
Sous-total en €HT
| 3.3 | Installation de chantier
| 3.3.1 | Alimentation électrique | Ens. | 1
| 3.3.2 | Éclairage normal du chantier | Ens. | 1
| 3.3.3 | Eclairage de sécurité | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.4 | Mise hors tension - Repérage / Dévoiement - Dépose des installations
| 3.4.1 | Mise hors tension | Ens. | 1
| 3.4.2 | Repérage - Dévoiement des réseaux | Ens. | 1
| 3.4.3 | Dépose des installations | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.5 | Alimentations électriques provisoires
| 3.5.1 | Généralités | Pm
| 3.5.2 | Description des travaux à prévoir | Ens | 1
Sous-total en €HT
| 3.6 | Réseau de terre
| 3.6.1 | Prise de terre | Ens. | 1
| 3.6.2 | Mise à la terre des masses d'utilisation | Ens. | 1
| 3.6.3 | Liaisons équipotentielles | Un. | 1
Sous-total en €HT
| 3.7 | Origine des installations
| 3.7.1 | ELECTRICITE | Ens. | 1
| 3.7.2 | INFORMATIQUE / TELEPHONE | Pm
Sous-total en €HT
| 3.8 | Tableaux électriques
| 3.8.1 | Généralités | Pm
| 3.8.2 | Description générale | Pm
| 3.8.3 | Description DES PROTECTIONS ELECTRIQUES DU TGBT | Ens. | 1
| 3.8.4 | Description DES PROTECTIONS ELECTRIQUES DES TD01 / TD02 | Ens. | 2
Sous-total en €HT
| 3.9 | Mesure des consommations RE2020 | Pm
Sous-total en €HT
| 3.10 | Réseau ondulé
| 3.10.1 | Généralités | Pm
| 3.10.2 | Description des travaux | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.11 | Distributions électriques
| 3.11.1 | Conducteurs
|  | Câble U1000 R2V 3G1,5² | ml | 2640
|  | Câble U1000 R2V 3G2,5² | ml | 4875
| 3.11.2 | Chemin de câbles
|  | Chemin de câbles courants forts | ml | 80
|  | Chemin de câbles courants faibles | ml | 80
| 3.11.3 | Distributions apparentes : goulottes | Ens. | 1
| 3.11.4 | Distributions apparentes : moulure | Ens. | 1
| 3.11.5 | Distribution apparente : Tube IRL3321 | Ens. | 1
| 3.11.6 | Distribution apparente : Colonne pour prises | Un. | 2
| 3.11.7 | Distributions encastrées : Cloison bureaux et locaux divers | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.12 | Appareils d’éclairage
| 3.12.1 | Définition des niveaux d’éclairement (minimum) | Pm
| 3.12.2 | Définition des niveaux d’éclairement du projet | Pm
| 3.12.3 | Qualité des appareils d’éclairage | Pm
| 3.12.4 | Définition des appareils d’éclairage intérieur
| L1 | Start Panel Flat / SYLVANIA | Un. | 81
| L2 | ZOE VARIO LED DL 210 1600 830/35/40 / THORN ECO | Un. | 34
| L3 | LILY LED SPOT IP44 38° 68 850 940 + LILY TRIM ROUND ADJUST WH / THORN ECO | Un. | 8
| L4 | TOM VARIO LED 300 2000 830/40 WH / THORN ECO | Un. | 18
| L5 | Squad Led 5W+24W 0.764.78 / L'EBENOID | Un. | 18
| L6 | Julie 1500 led 4200 / THORN ECO | Un. | 16
| L7 | Leonie / THORN ECO | Un. | 1
| 3.13 | Appareillage
| 3.13.1 | Généralités | Pm
| 3.13.2 | Description des matériels | Pm
|  | Interrupteur SA | Un. | 19
|  | Interrupteur SA Lumineux | Un. | 1
|  | Interrupteur VV | Un. | 8
|  | Interrupteur BP | Un. | 6
|  | Interrupteur BP sonnerie | Un. | 2
|  | Prise 2P+T 10/16A | Un. | 81
|  | Prise 2P+T 20A | Un. | 1
|  | Prise RJ45 | Un. | 3
|  | Interrupteur SA IP55 | Un. | 7
|  | Interrupteur VV IP55 | Un. | 2
|  | Prise 2P+T 10/16A IP55 | Un. | 13
|  | Sortie de câble 20A Chauffe-eau | Un. | 3
|  | Détecteur de mouvement | Un. | 19
| 3.13.3 | Colonne de distribution des postes de travail bureautique (PTB)
|  | Prise 2P+T 10/16A | Un. | 32
|  | Prise RJ45 | Un. | 16
| 3.13.4 | Equipement des postes de travail bureautique (PTB)
|  | Prise 2P+T 10/16A | Un. | 188
|  | Prise RJ45 | Un. | 94
| 3.13.5 | Equipement des postes de travail Imprimante (PIMP)
|  | Prise 2P+T 10/16A | Un. | 8
|  | Prise RJ45 | Un. | 4
| 3.13.6 | Equipement des postes de travail vidéoprojecteur (PVID)
|  | Prise 2P+T 10/16A | Un. | 2
|  | Prise RJ45 | Un. | 2
|  | Prise HDMI + Liaison | Un. | 2
| 3.13.7 | Commande de volets roulants | Pm
Sous-total en €HT
| 3.14 | Distribution forces et autres usages
CHAUFFAGE
|  | Armoire électrique | Un. | 2
|  | PAC Salle d'instance | Un. | 1
|  | PAC Local informatique | Un. | 1
|  | Unité intérieure clim | Un. | 32
|  | Convecteur | Un. | 2
|  | Convecteur | Un. | 1
VENTILATION
|  | Extracteur Ventilation confort | Un. | 1
|  | CTA Double flux | Un. | 1
|  | Hotte | Un. | 1
PLOMBERIE
|  | PAC Ballon ECS | Un. | 1
|  | Ballon ECS Local ménage | Un. | 1
|  | Ballon ECS Salle de repos | Un. | 1
|  | Ballon ECS Local technique ECS | Un. | 1
|  | Adoucisseur Local technique ECS | Un. | 1
MENUISERIES EXTERIEURES
|  | Volet roulant Griesser | Un. | 34
APPAREIL ELEVATEUR
|  | Monte personne | Un. | 1
COURANTS FAIBLES
|  | Alarme incendie | Un. | 1
|  | Alarme intrusion | Un. | 1
|  | Contrôle d’accès | Un. | 1
Sous-total en €HT
| 3.15 | Éclairage de sécurité
| 3.15.1 | Définition de l’éclairage | Pm
| 3.15.2 | Définition des matériels
|  | BAES 45lm IP43/IK07 | Un. | 23
|  | BAES 45lm IP65/IK10 | Un. | 10
|  | BAES 400lm IP65/IK10 | Un. | 2
|  | BAPI | Un. | 1
|  | Télécommande BAES | Un. | 1
|  | Câblage | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.16 | Alarme incendie
| 3.16.1 | Généralités | Pm
| 3.16.2 | Description des matériels
|  | Tableau d'alarme | Un. | 1
|  | Déclencheur manuel | Un. | 15
|  | Diffuseur sonore | Un. | 13
|  | Diffuseur lumineux | Un. | 6
| 3.16.3 | Asservissements | Ens. | 1
| 3.16.4 | Câblage | Ens. | 1
| 3.16.5 | Report d'alarme | Ens. | 1
| 3.16.6 | Mise en service – Formation | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.17 | Gestion Technique Centralisée
| 3.17.1 | Généralités | Pm
| 3.17.2 | Architecteur simplifiée | Pm
| 3.17.3 | Protocole de communication et contraintes techniques | Pm
| 3.17.4 | Description des matériels
|  | Fourniture et pose des compteurs communiquant compatible avec la GTC pour les tableaux TGBT / TD01 / TD02. Pour chaque tableau, se référer à la liste des points donnés en annexe 1 du référentiel GTC | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.18 | Contrôle d'accès
| 3.18.1 | Généralités | Pm
| 3.18.2 | Description des matériels
|  | Raccordement du coffret TIL concerné par le contrôle d’accès | Ens. | 12
|  | Alimentation électrique du coffret TIL depuis le tableau ondulé par câble U1000 R2V 3G1.5mm² | Ens. | 12
|  | Fourniture, pose et raccordement du boitier d’éclatement LEGRAND (0 019 21) à proximité de chaque porte contrôlée. | Ens. | 12
|  | Fourniture, pose et raccordement du câble ; SYT1 (9/10e) digital 10 paires ; entre le coffret TIL et le boitier d’éclatement LEGRAND | Ens. | 12
|  | Fourniture, pose et raccordement des câbles. SYT1 (9/10e) digital (nombre de paires suivant tableau ci-dessus) ; pour les matériels : Contact de position / DM Vert / Lecteurs 1 et 2 / Contact de porte / Ventouse | Ens. | 12
|  | Raccordement des matériels : Coffret TIL / Contact de position / DM Vert / Lecteurs 1 et 2 / Contact de porte / ventouse | Ens. | 12
|  | Fourniture, pose et raccordement du câble réseau catégorie 6A S/FTP de liaison du coffret TIL depuis la baie informatique | Ens. | 12
|  | Vérification du câblage | Ens. | 12
| 3.18.3 | Câblage | Pm
Sous-total en €HT
| 3.19 | Alarme anti-intrusion
| 3.19.1 | Généralités | Pm
| 3.19.2 | Description des matériels
|  | Raccordement du coffret TIL concerné par l’intrusion | Ens. | 1
|  | Alimentation électrique du coffret TIL depuis le tableau ondulé par câble U1000 R2V 3G1.5mm² | Ens. | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement des câbles SYT1(9/10e) 3 paires ; pour les matériels : Détecteur volumétrique / Contact de porte / Sirène intérieure et extérieure | Ens. | 1
|  | Raccordement des matériels : Coffret TIL Détecteur volumétrique / Contact de porte / Sirène intérieure et extérieure | Ens. | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement du câble réseau catégorie 6A S/FTP de liaison du coffret TIL depuis la baie informatique | Ens. | 1
|  | Vérification du câblage | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.20 | Réseau Informatique et téléphonique
| 3.20.1 | Généralités | Pm
| 3.20.2 | Définition des matériels
|  | Suppression des câbles réseau inutile des anciennes prises RJ45 déposées dans les niveaux. | Ens. | 1
|  | Travaux d’amélioration et mise aux normes suivant référentiel HCL de la baie informatique principale existante. Dépose des joues latérales de la baie | Ens. | 1
|  | Fourniture et pose d’une nouvelle baie « passive » vdi 42U de dimensions 800x800mm (voir détail ci-après) | Ens. | 1
|  | Fourniture, pose et raccordement des câbles vdi de type catégorie 6A S/FTP pour les prises RJ45 / Bornes WIFI / Coffrets TIL | Ens. | 1
|  | Alimentation électrique de la nouvelle baie vdi depuis les tableaux TGBT et TD Ondulé par U1000 R2V | Ens. | 1
|  | Réalisation de la recette selon référentiel HCL | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.21 | Vidéophone
| 3.21.1 | Généralités | Pm
| 3.21.2 | Description des matériels
|  | Platine extérieure | Un. | 2
|  | Poste intérieur de réception | Un. | 2
|  | Câblage catégorie 6A S/FTP | Ens. | 1
|  | Alimentations électriques et divers | Ens. | 1
Sous-total en €HT
| 3.22 | Chauffage électrique
| 3.22.1 | Généralités | Pm
| 3.22.2 | Description des matériels
|  | Panneau rayonnant 500W | Un. | 2
|  | Panneau rayonnant 1000W | Un. | 1
Sous-total en €HT
| 3.23 | Sonnette / Carillon
| 3.23.1 | Généralités | Pm
| 3.23.2 | Description des matériels
|  | Carillon | Un. | 2
Sous-total en €HT
| 3.24 | Mise hors tension d’urgence
| 3.24.1 | Généralités | Pm
| 3.24.2 | Description des matériels
|  | Bouton arrêt d'urgence | Un. | 2
Sous-total en €HT
| 3.25 | Réseau TV | Pm
Sous-total en €HT
| 3.26 | Point de recharge de véhicules électriques | Pm
Sous-total en €HT
|  | TOTAL ARTICLE 3 EN €HT |  | ………………………………………………….
| 4 | ATTESTATIONS, DOSSIER D'EXECUTIONS ET DOE
| 4.1 | Attestations
| 4.1.1 | Attestation CONSUEL | Pm
| 4.1.2 | Attestation COSAEL | Pm
Sous-total en €HT
| 4.2 | Dossier d'exécution et DOE | Ens. | 1
Sous-total en €HT
|  | TOTAL ARTICLE 4 EN €HT |  | ………………………………………………….

## RECAPITULATIF LOT 12
ARTICLE |  | OBJET | UN. | QTE | Prix unitaire en € HT | Prix total en € HT
RECAPITULATIF
| 1 | INTRODUCTION | Pm
| 2 | CONDITIONS D'EXECUTIONS REGLEMENTAIRES | Pm
| 3 | TRAVAUX A LA CHARGE DE L'ENTREPRISE | Ens. | 1
| 4 | ATTESTATIONS_DOSSIER_EXECUTION_ET_DOE | Ens. | 1
|  | TOTAL GENERAL EN €HT | ………..…………………..
|  | TVA 20% | ………..…………………..
|  | TOTAL GENERAL EN €TTC | ………..…………………..