## CDPGF LOT 02
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire - PRO – ind B avril 2025
PUI – REAMENAGEMENT ET MISE EN CONFORMITE DU BATIMENT DE LA PHARMACIE ET DES ANCIENS LABORATOIRES POUR LA PUI ET L'ACCUEIL DE L'ADMINISTRATION
LOT n°02. DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE – VRD | [8 empty] | Février 2025
L'avant métré est donné uniquement à titre indicatif et n'est pas contractuel. L'entreprise remplecera les quantités indiquées par ses propres avant métrés. Elle est seule responsable des quantités renseignées sur l'offre de prix et des éventuelles erreurs de métré, l'avant métré étant là pour aider à limiter les erreurs. Les articles indiqués pour mémoire font partie intégrante des ouvrages à réaliser. Le coût de ces prestations sera inclus dans le montant des prestations du projet.
N° | Ref. | Désignation | U |  | Qté | Qté ent. | TVA | Prix Unitaire | Montant HT | Ref. Env.
02 |  | DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE – VRD | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.1 |  | GENERALITES
02.2 |  | DESCRIPTION DES OUVRAGES
02.2.1 |  | INSTALLATION DE CHANTIER | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.1 |  | PLAN D'INSTALLATION DE CHANTIER | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.2 |  | PANNEAU DE CHANTIER ET PANNEAU PUBLICITAIRE | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.3 |  | AIRE DE STOCKAGE | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.4 |  | MOYENS DE LEVAGE | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.5 |  | SALLE DE REUNION | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.6 |  | ACCESSIBILITE AUX ZONES DE TRAVAUX | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.7 |  | CLOTURES - CHEMINEMENTS | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.8 |  | ALIMENTATION DU CHANTIER | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.9 |  | IMPUTATION DES DEPENSES | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.10 |  | SECURITE DES PERSONNES | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.11 |  | SECURITE DES BIENS | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.1.12 |  | PROTECTION DU PUBLIC PENDANT LES TRAVAUX
02.2.1.12.1 |  | CLOTURES OPAQUES EXTERIEURES ENTRE ZONE D'ACTIVITE ET ZONE DE TRAVAUX | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.12.2 |  | CLOISONNEMENT INTERIEUR ENTRE LES ZONES D’ACTIVITE ET LES ZONES DE TRAVAUX | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.12.3 |  | PROTECTION DES EXISTANTS A L’INTERIEUR DES ZONES DE TRAVAUX | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.1.12.4 |  | PROTECTION DES ARBRES EXISTANTS | ft |  | 1 |  |  |  | 0
Sous-Total HT de INSTALLATION DE CHANTIER | [8 empty] | 0
02.2.2 |  | TRAVAUX PREPARATOIRES
02.2.2.1 |  | ETAT DES LIEUX | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.2 |  | SONDAGES - CONSIGNATIONS | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.3 |  | PLANS D'EXECUTION DE STRUCTURE | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.4 |  | DOCUMENTS A REMETTRE - PERIODE DE PREPARATION CHANTIER | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.5 |  | D.O.E. | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.2.6 |  | EPUISEMENT DES EAUX | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.2.7 |  | PHASAGE DES TRAVAUX | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de TRAVAUX PREPARATOIRES | [8 empty] | 0
02.2.3 |  | CURAGE DES LOCAUX - DEMOLITION
02.2.3.1 |  | PURGE DES ENCOMBRANTS | H.lot |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.2 |  | DEPOSE D'APPAREILS SANITAIRES ET RESEAUX | H.lot |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.3 |  | DEPOSE DES MOBILIERS DES PAILLASSES | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.4 |  | DEMOLITIONS DE CLOISONS | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.5 |  | DEMOLITIONS DE FAUX PLAFONDS | m² |  | 27 |  | 1 |  | 0
02.2.3.6 |  | DEPOSE DE TAPISSERIE - VOILES DE VERRE | m² |  | 79 |  | 1 |  | 0
02.2.3.7 |  | DEPOSE DE SOLS | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.3.8 |  | DEPOSE DE PLINTHES | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.9 |  | DEMOLITION DE REVETEMENTS MURAUX - HORS FAIENCES DEPOSEES PAR LOT DESAMIANTAGE | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.3.10 |  | DEMOLITION PARTEILLE DU LOCAL ETHER | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de CURAGE DES LOCAUX - DEMOLITION | [8 empty] | 0
02.2.4 |  | INFRASRUCTURE
02.2.4.1 |  | RESEAUX EU SOUS DALLAGE - RESEAUX ET REGARDS EN COORDINATION LOT TECHNIQUES
02.2.4.1.1 |  | SONDAGES - CONSIGNATIONS | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.1.2 |  | RESEAUX ENTERRES INTERIEURS | ml |  | 8 |  | 1 |  | 0
02.2.4.1.3 |  | REGARDS DES RESEAUX EU SOUS DALLAGE | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2 |  | OUVRAGES POUR FOSSE ELEVATEUR
02.2.4.2.1 |  | TERRASSEMENTS PARTICULIERS MANUELS AVEC SCIAGE DALLAGE EXISTANT | m³ |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.2 |  | RADIER FOSSE | m² |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.3 |  | REMISE EN ETAT DALLAGE EXISTANT AU DROIT DU RADIER | ml |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.4 |  | VOILES EN AGGLOS A BANCHER 15 EP | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.5 |  | ETANCHEITE DE LA CUVETTE | m² |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.6 |  | EP DES FOSSES ET CUVETTES | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.7 |  | DALLETTE DE PROTECTION | m² |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.4.2.8 |  | REGARDS DE RELEVAGE FOSSE ASCENSEUR | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.3 |  | MISE A LA TERRE | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.4.4 |  | PREPARATION DES SOLS DES LOCAUX TECHNIQUES POUR PEINTURE DE SOL ANTIPOUSSIERE | m² |  | 74
Sous-Total HT de INFRASRUCTURE | [8 empty] | 0
02.2.5 |  | SUPERSTRUCTURE
02.2.5.1 |  | OUVRAGES VERTICAUX
02.2.5.1.1 |  | VOILES AGGLOS A BANCHER EP 15 - ZONE ELEVATEUR - TOUS NIVEAUX | m² |  | 43 |  | 1 |  | 0
02.2.5.1.2 |  | VOILES AGGLOS CREUX EP 10 - ZONE QUAI DE LIVRAISON - HT RDC - ZONE LOCAUX TECHNIQUES HT RDCour | m² |  | 63 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2 |  | OUVRAGES HORIZONTAUX - POUTRES
02.2.5.2.1 |  | LINTEAU GAINE ELEVATEUR HT R+1 | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2.2 |  | REPRISE LINTEAU EXISTANT - HT RDC BAS - FACADE SUD | ml |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2.3 |  | POUTRES SUPPORT DE PLANCHER COLLABORANT
02.2.5.2.3.1 |  | POUTRE BETON 20 X 40 HT | ml |  | 9.5 |  | 1 |  | 0
02.2.5.2.3.2 |  | POUTRE BETON 30 X 40 HT | ml |  | 4.75 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3 |  | OUVRAGES HORIZONTAUX - RENFORCEMENT DE PLANCHERS
02.2.5.3.1 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE VESTIAIRES HT RDCour
02.2.5.3.1.1 |  | HEA 180 | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.1.2 |  | HEA 240 | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.1.3 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.2 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE MEUBLE ARCHIVES HT RDCour
02.2.5.3.2.1 |  | HEA 200 | ml |  | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.2.2 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.3 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE ROBOT HT RDC BAS
02.2.5.3.3.1 |  | HEA 200 | ml |  | 15.24 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.3.2 |  | HEA 160 | ml |  | 31 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.3.3 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 9 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.4 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE TREMIE ESCALIER HT RDC Bas
02.2.5.3.4.1 |  | HEA 180 | ml |  | 3.25 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.4.2 |  | HEA 240 | ml |  | 5.7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.4.3 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.5 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE PLANCHER SALLE DE REPOS - HT RDC Bas
02.2.5.3.5.1 |  | HEA 180 | ml |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.5.2 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.6 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE PLANCHER QUAI DE LIVRAISON - HT RDC Bas
02.2.5.3.6.1 |  | HEA 100 | ml |  | 9 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.6.2 |  | HEA 160 | ml |  | 18
02.2.5.3.6.3 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.7 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE TREMIE ESCALIER HT RDC HAUT
02.2.5.3.7.1 |  | HEA 140 | ml |  | 8 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.7.2 |  | HEA 100 | ml |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.7.3 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.8 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE ROBOT HT RDC HAUT
02.2.5.3.8.1 |  | HEA 240 | ml |  | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.8.2 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.9 |  | STRUCTURE METALLIQUE RENFORCEMENT DE PLANCHER EXISTANT - ZONE MEUBLE ARCHIVES HT RDCour
02.2.5.3.9.1 |  | HEA 200 | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.5.3.9.2 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4 |  | OUVRAGES DE REPRISE EN SOUS OEUVRE - CREATION ET MODIFICATION D'OUVERTURES
02.2.5.4.1 |  | REMPLISSAGE SUPPRESSION GRILLE - RDcour - FACADE SUD | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.2 |  | REMPLISSAGE PORTES DE GARAGE - RDcour - FACADE SUD | ml |  | 14 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.3 |  | REMPLISSAGE D'ALLEGE - ZONE VESTIAIRES - RDCour - FACADE SUD | m² |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.4 |  | REMPLISSAGE D'ALLEGE - ANCIEN QUAI DE LIVRAISON - RDC BAS - FACADE SUD | m² |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.5 |  | REMPLISSAGE DE VOILE - ANCIEN QUAI DE LIVRAISON - RDC BAS - FACADE EST | m² |  | 13 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.6 |  | REMPLISSAGE D'OUVERTURES - RDC BAS - FACADE PIGNON OUEST - ANCIEN PAVES DE VERRE | m² |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.7 |  | MODIFICATION D'OUVERTURE - RDC BAS - PIGNON OUEST - AVEC RSO BETON | ml |  | 1.6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.8 |  | MODIFICATION D'OUVERTURE - RDC BAS - PIGNON OUEST - SANS RSO BETON | m² |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.9 |  | REMPLISSAGE D'OUVERTURES - RDC HAUT - FACADE NORD - ACCES GAUCHE QUAI DE LIVRAISON - AVEC RSO BETON | ml |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.10 |  | REMPLISSAGE D'OUVERTURES - RDC HAUT - FACADE NORD - ACCES DROIT QUAI DE LIVRAISON - AVEC RSO BETON | ml |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.11 |  | REPRISE EN SOUS OEUVRE - HAUT DC bas - LONGUEUR 1.23 ML - REFEND INTERIEUR | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.12 |  | REPRISE EN SOUS OEUVRE - HAUT DC bas - LONGUEUR 1.08 ML - REFEND INTERIEUR | ft |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.13 |  | DEMOLITION ET RECONSTRUCTION DES POTEAUX - SALLE D'INSTANCE
02.2.5.4.13.1 |  | DEMOLITION DES POTEAUX | ml |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.4.13.2 |  | POTEAUX | u |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5 |  | OUVRAGES HORIZONTAUX - CREATION DE TREMIES ET DE PLANCHERS
02.2.5.5.1 |  | DEMOLITIONS
02.2.5.5.1.1 |  | DEMOLITIONS DES PLANCHERS EXISTANTS- TREMIE ELEVATEUR | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5.1.2 |  | DEMOLITIONS DES PLANCHERS EXISTANTS- TREMIE ESCALIER | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5.1.3 |  | DEMOLITION DE L'ESCALIER EXISTANT | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5.2 |  | PLANCHERS POUTRELLES HOURDIS POLYSTYRENE AVEC DALLE DE COMPRESSION DE 5 CM - ANCIEN QUAI DE LIVRAISON | m² |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5.3 |  | RENFORMI BETON POUR NIVELAGE DES MARCHES D'ESCALIER - ANCIEN QUAI DE LIVRAISON | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.5.4 |  | PLANCHERS DALLE PLEINE 18 CM - HT RDC BAS - ZONE SALLE DE REPOS - BOUCHEMENT TREMIE ANCIEN ESCALIER | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.6 |  | OUVRAGES DES CIRCULATIONS VERTICALES - ESCALIERS
02.2.5.6.1 |  | VOLEE ESCALIERS RDC BAS VERS RDC HAUT | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7 |  | OUVRAGES POUR LE QUAI DE LIVRAISON RDC HAUT
02.2.5.7.1 |  | FONDATIONS
02.2.5.7.1.1 |  | TERRASSEMENTS PARTICULIERS | m³ |  | 4.838 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.1.2 |  | GROS BETON | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.1.3 |  | SEMELLES FILANTES - SF50 | ml |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2 |  | QUAI DE LIVRAISON
02.2.5.7.2.1 |  | PLANCHERS BETON - 20 A 16 CM BAC COLLABORANT - HT RDC BAS - NOUVEAU QUAI DE LIVRAISON
02.2.5.7.2.1.1 |  | PLANCHER BETON EP 10 + BAC COLLABORANT | m² |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.1.2 |  | EMPOCHEMENTS | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.2 |  | FINITION BETON QUARTZE - PLANCHER BETON - NOUVEAU QUAI DE LIVRAISON | m² |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.2.3 |  | POUTRES 30 X 40 HT - PLANCHER DU NOUVEAU QUAI DE LIVRAISON | ml |  | 14 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3 |  | OUVRAGES METALLIQUES - AUVENT RDC HAUT
02.2.5.7.3.1 |  | POTEAUX METALLIQUES DIAM 150 MM AVEC PLATINES DE SCELLEMENT | ml |  | 6.5 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.2 |  | DESCENTE EP INTEGRE AU POTEAU ET REGARD PIED DE CHUTE | ml |  | 3 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.3 |  | AUVENT - COUVERTURE SECHE | m² |  | 13 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.4 |  | HABILLAGE EN SOUS FACE | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.5 |  | CHENEAU ZINC NATUREL | ml |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.7.3.6 |  | PROTECTION DES POTEAUX | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8 |  | OUVRAGES LOCAL PAC
02.2.5.8.1 |  | DEMOLITION PARTIELLE DU LOCAL ETHER | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.2 |  | REMPLISSAGE D'OUVERTURES | ft |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.3 |  | POUTRE BETON 30 X 40 HT RAMPANTE | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.4 |  | POUTRE BETON 30 X 40 HT | ml |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.5 |  | SURFACAGE DALLAGE EXISTANT | m² |  | 23 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.6 |  | TRAITEMENT GENERAL DES FISSURES | m² |  | 18 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.7 |  | ENDUIT DE FINITION - VOILES EXISTANTS CONSERVES | m² |  | 88 |  | 1 |  | 0
02.2.5.8.8 |  | COUVERTINES DES VOILES DE FACADES | ml |  | 28 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9 |  | OUVRAGES POUR LOCAL OXYGENE
02.2.5.9.1 |  | FONDATIONS
02.2.5.9.1.1 |  | TERRASSEMENTS PARTICULIERS | m³ |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.1.2 |  | GROS BETON | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.1.3 |  | SEMELLES FILANTES - SF50 | ml |  | 8 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.1.4 |  | DALLAGE | ml |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.2 |  | ELEVATIONS ET COUVERTURE
02.2.5.9.2.1 |  | VOILES AGGLOS CREUX EP 20 | m² |  | 24 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.2.2 |  | CHARPENTE TRADITIONNELLE MONOPENTE | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.2.3 |  | LITEAUNAGE | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.2.4 |  | COUVERTURE EN TUILES RONDES COURANT ET COUVERT | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.5.9.3 |  | FINITION DALLE - RESINE | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de SUPERSTRUCTURE | [8 empty] | 0
02.2.6 |  | MACONNERIES
02.2.6.1 |  | OUVRAGES DIVERS ET FINITIONS DE GROS OEUVRE
02.2.6.1.1 |  | SECURITE INCENDIE
02.2.6.1.1.1 |  | PROTECTION INCENDIE DES PROFILES DE CHARPENTE METALLIQUE CREE | ml |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.6.1.1.2 |  | MOYENS DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE | u |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.6.1.1.3 |  | FLOCAGE THERMIQUE ET CF 2H | m² |  | 78 |  | 1 |  | 0
02.2.6.1.2 |  | ISOLATION THERMIQUE
02.2.6.1.2.1 |  | FLOCAGE THERMIQUE | m² |  | 219 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2 |  | OUVRAGES DIVERS - COORDINATION POUR LES CORPS D'ETAT SECONDAIRES
02.2.6.2.1 |  | POSE DES HUISSERIES | u | 6 | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.2 |  | FORME DE PENTE INCORPOREE | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.3 |  | SEUILS | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.4 |  | APPUIS | ml |  | 80 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.5 |  | SEUILS ET FONDS DE GAINE TECHNIQUE | m² |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.6 |  | DEPOSE DES MENUISERIES EXTERIEURES ET VOLETS AVEC REFECTION DES TABLEAUX ET LINTEAUX | u |  | 48 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.7 |  | TRAVAUX PREPARATOIRE AUX ETANCHEITES
02.2.6.2.7.1 |  | DEMOLITION DES CONDUITS EN TOITURE (SOUCHES) | ens |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.7.2 |  | DEPOSE DE L'ETANCHEITE | m² |  | 561 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.7.3 |  | FERMETURES DE DALLE TOITURE AU DROIT DES DEMOLITIONS DE SOUCHES | ens |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.7.4 |  | CREATION DE RELEVE AU DROIT DU JD | ml |  | 13 |  | 1 |  | 0
02.2.6.2.7.5 |  | CREATION DE PLOTS SUPPORTS DE GARDES CORPS | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3 |  | OUVRAGES DIVERS - COORDINATION AVEC LES LOTS TECHNIQUES
02.2.6.3.1 |  | RESERVATIONS ET REBOUCHAGE | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.2 |  | MASSIFS EN BETON ARME AVEC RESILIENT ANTIVIBRATILE | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.3 |  | SOUCHES MACONNEES | ens |  | 6 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.4 |  | PERCEMENTS POUR PASSAGE CABLES ALIMENTATION DEPUIS TGBT | ens |  | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.5 |  | REBOUCHAGE DES PERCEMENTS EN FACADE NON CONSERVES APRES DEPOSE EQUIPEMENTS TECHNIQUES | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.6 |  | COMBLEMENT DES ANCIENS CANIVEAUX DES LOCAUX TECHNIQUES | ft |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.7 |  | PERCEMENTS POUR PASSAGE CONDUIT CVC | ens |  | 5 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.8 |  | PERCEMENTS DIVERS CVC | u |  | 10 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.9 |  | DEMOLITION DES SOUCHES POUR RECONSTRUCTION | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.10 |  | SOUCHES MACONNEES MODIFIEES - A RECONSTRUIRE | ens |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.6.3.11 |  | FORME DE PENTE ET SIPHONS | So |  | 0 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de MACONNERIES | [8 empty] | 0
02.2.7 |  | OUVRAGES DE VOIRIE - RESEAUX
02.2.7.1 |  | VOIRIE ANCIEN QUAI
02.2.7.1.1 |  | DECAPAGE DE LA RAMPE EXISTANTE LOCAL PAC | m² |  | 20 |  | 1 |  | 0
02.2.7.1.2 |  | DECAPAGE DE LA RAMPE EXISTANTE VOIRIE | m² |  | 68 |  | 1 |  | 0
02.2.7.1.3 |  | ENROBES | m² |  | 88 |  | 1 |  | 0
02.2.7.1.4 |  | CANIVEAU TECHNIQUE | ml |  | 9 |  | 1 |  | 0
02.2.7.1.5 |  | PLANTATIONS
02.2.7.2 |  | VOIRIE ZONE LOCAL OXYGENE - LOCAL CARTONS
02.2.7.2.1 |  | DEPLACEMENT DU POTEAU INCENDIE - HORS LOT | H.lot |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.7.2.2 |  | DECAPAGE ET DEMOLITION DES OUVRAGES DE VRD | m² |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.7.2.3 |  | REPRISES DES ENROBES APRES REMBLAIS DES FONDATIONS | m² |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.7.2.4 |  | BORDURES T1 | ml |  | 26 |  | 1 |  | 0
02.2.7.3 |  | VOIRIE QUAI DE LIVRAISON RDC HAUT
02.2.7.3.1 |  | DECAPAGE VOIRIE | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.7.3.2 |  | REMBLAIEMENT AU DROIT DES FONDATIONS | m³ |  | 4 |  | 1 |  | 0
02.2.7.3.3 |  | REPRISES DES ENROBES APRES REMBLAIS DES FONDATIONS | m² |  | 7 |  | 1 |  | 0
02.2.7.3.4 |  | MARQUAGE AU SOL - ZONE DE LIVRAISON | m² |  | 33 |  | 1 |  | 0
02.2.7.4 |  | OUVRAGES DE VOIRIE RDCour
02.2.7.4.1 |  | PLACES DE STATIONNEMENT PMR RDCour | ft |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.7.4.2 |  | DECAPAGE ENROBES EN PIED DE BATIMENT - 40 CM LARGE | ml |  | 36 |  | 1 |  | 0
02.2.7.4.3 |  | BETON DESACTIVE AVEC FORME DE PENTE POUR ACCESSIBILITE AUX LOCAUX | ml |  | 36 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5 |  | ASSAINISSEMENT EU/EP RDCour
02.2.7.5.1 |  | RESEAU EP ET CANIVEAUX A GRILLE - GARDE A L'EAU ENTREES | Pm |  | 0 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.2 |  | DECOUPAGE DU REVETEMENT POUR RESEAUX ET REFECTION DES ENROBES | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.3 |  | CANALISATION PVC EU | ml |  | 12 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.4 |  | REGARD DE BRANCHEMENT ET REGARD DE VISITE EU | u |  | 2 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.5 |  | SIPHON DISCONNECTEUR EU | u |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.6 |  | REGARD ET RACCORDEMENT AU RESEAU EU/EP | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
02.2.7.5.7 |  | ESSAIS - CONTROLE - DOSSIER VIDEO | ens |  | 1 |  | 1 |  | 0
Sous-Total HT de OUVRAGES DE VOIRIE - RESEAUX | [8 empty] | 0
MONTANT HT - 02 - DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE – VRD | [8 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [8 empty] | 0
MONTANT TTC - 02 - DEMOLITION – GROS-ŒUVRE – MAÇONNERIE – VRD | [8 empty] | 0