## Page de Garde
CITE ADMINISTRATIVE DE MULHOUSE
12, Rue Coehorn
68000 MULHOUSE
REPRISE DU RÉSEAU DE CHAUFFAGE ENTERRE
DPGF
LOT CHAUFFAGE – VRD
06 juin 2025

## Suivi modifs
Date | Ind. | Modifications | Rédaction | Approbation
2025-06-06 | 1 | Première diffusion DCE | A. COLAS | P. STOLTZ

## DPGF BASE
Pos. | Désignation |  |  |  |  | Qtés | Prix unit. | TOTAL H.T.
U.
CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
3.2 | Réseaux enterrés de chauffage
3.2.1 | Préparation du chantier
|  | Etudes, plans d'execution et relevés sur site |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Diagnostics - géolocalisation des réseaux |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | DICT |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Installations de chantier - base vie |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2.1 Préparation du chantier |  |  |  | 0
3.2.2 | Phase 1
3.2.2.1 | Tronçon bâtiment E vers A
| Travaux de préparation des réseaux | [6 empty] | 0
|  | Bâtiment E : dépose des réseaux acier |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment A : dépose des réseaux acier et excavation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment A: Vannes d'isolement DN80 |  |  | u | 2 |  | 0
| Travaux de VRD - préparation | [6 empty] | 0
|  | Sondages |  |  | u | 3 |  | 0
|  | Balisages |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Traçages au sol |  |  | ens | 1 |  | 0
| Travaux de VRD - ouverture de tranchée | [6 empty] | 0
|  | Dépose et évacuation des pavés |  |  | m² | 16 |  | 0
|  | Sciage et démolition des surface d'enrobés et évacuation |  |  | m² | 90 |  | 0
|  | Ouverture de fouille avec évacuation des déblais |  |  | ml | 110 |  | 0
|  | Lit de pose / enrobage et remblais des canalisations |  |  | ml | 110 |  | 0
|  | Plaques de franchissement piétons et VL |  |  | u | 10 |  | 0
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 90 |  | 0
|  |  | En espaces verts |  | m² | 0 |  | 0
|  |  | En pavés |  | m² | 16 |  | 0
|  |  | En terre-pierre ou gravier compacté |  | m² | 12 |  | 0
|  | Finition en gravier provisoire |  |  | ml | 0 |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Réfection complète des marquages au sol, bandes podotactiles |  |  | ens | 1 |  | 0
signalisations et toutes sujétions
| Fourniture et pose des canalisations enterrés réseau de chaleur | [6 empty] | 0
|  | Tube pré-isolé flexible enterré 90x8,2 |  |  | ml | 220 |  | 0
|  | Embouts terminaux |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Raccords PE / ACIER |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Tubes acier noir jusqu'aux vannes en attente DN80 - calorifugé classe 4 |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Mise en eau et essais |  |  | ens | 1 |  | 0
3.2.2.2 | Tronçon bâtiment A vers C
| Travaux de préparation des réseaux | [6 empty] | 0
|  | Bâtiment A : dépose des réseaux acier et excavation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment A: Vannes d'isolement DN80 |  |  | u | 2 |  | 0
|  | Bâtiment C : dépose des réseaux acier et excavation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment C: Vannes d'isolement DN80 |  |  | u | 2 |  | 0
| Travaux de VRD - préparation | [6 empty] | 0
|  | Sondages |  |  | u | 3 |  | 0
|  | Balisages |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Traçages au sol |  |  | ens | 1 |  | 0
| Travaux de VRD - ouverture de tranchée | [6 empty] | 0
|  | Sciage et démolition des surface d'enrobés et évacuation |  |  | m² | 10 |  | 0
|  | Ouverture de fouille avec évacuation des déblais |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Lit de pose / enrobage et remblais des canalisations |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Plaques de franchissement piétons et VL |  |  | u |  | Réutilisation
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 10 |  | 0
|  | Finition en gravier provisoire |  |  | ml |  |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Réfection complète des marquages au sol, bandes podotactiles |  |  | ens | 1 |  | 0
signalisations et toutes sujétions
| Fourniture et pose des canalisations enterrés réseau de chaleur | [6 empty] | 0
|  | Tube pré-isolé flexible enterré 90x8,2 |  |  | ml | 20 |  | 0
|  | Embouts terminaux |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Raccords PE / ACIER |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Tubes acier noir jusqu'aux vannes en attente DN80 - calorifugé classe 4 |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Mise en eau et essais |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2.2 Phase 1 |  |  |  | 0
3.2.3 | Phase 2
3.2.3.1 | Tronçon bâtiment E vers RIA
| Travaux de préparation des réseaux | [6 empty] | 0
|  | Bâtiment E : dépose des réseaux acier et excavation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment RIA : dépose des réseaux acier et excavation |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment RIA: Vannes d'isolement DN80 |  |  | u | 2 |  | 0
| Travaux de VRD - préparation | [6 empty] | 0
|  | Balisages |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Traçages au sol |  |  | ens | 1 |  | 0
| Travaux de VRD - ouverture de tranchée | [6 empty] | 0
|  | Sciage et démolition des surface d'enrobés et évacuation |  |  | m² | 45 |  | 0
|  | Ouverture de fouille avec évacuation des déblais |  |  | ml | 45 |  | 0
|  | Lit de pose / enrobage et remblais des canalisations |  |  | ml | 45 |  | 0
|  | Plaques de franchissement piétons et VL |  |  | u |  | Réutilisation
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 45 |  | 0
|  | Finition en gravier provisoire |  |  | ml |  |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Réfection complète des marquages au sol, bandes podotactiles |  |  | ens | 1 |  | 0
signalisations et toutes sujétions
| Fourniture et pose des canalisations enterrés réseau de chaleur | [6 empty] | 0
|  | Tube pré-isolé flexible enterré 90x8,2 |  |  | ml | 90 |  | 0
|  | Embouts terminaux |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Raccords PE / ACIER |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Tubes acier noir jusqu'aux vannes en attente DN80 - calorifugé classe 4 |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Mise en eau et essais |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2.3 Phase 2 |  |  |  | 0
3.2.4 | Phase 3
3.2.4.1 | Tronçon bâtiment C vers H
| Travaux de préparation des réseaux | [6 empty] | 0
|  | Bâtiment C : dépose des réseaux acier |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment H : dépose des réseaux acier |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bâtiment C: Vannes d'isolement DN32 |  |  | u | 2 |  | 0
|  | Bâtiment H: Vannes d'isolement DN32 |  |  | u | 2 |  | 0
| Travaux de VRD - préparation | [6 empty] | 0
|  | Balisages |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Traçages au sol |  |  | ens | 1 |  | 0
| Travaux de VRD - ouverture de tranchée | [6 empty] | 0
|  | Sciage et démolition des surface d'enrobés et évacuation |  |  | m² | 16 |  | 0
|  | Ouverture de fouille avec évacuation des déblais |  |  | ml | 16 |  | 0
|  | Lit de pose / enrobage et remblais des canalisations |  |  | ml | 16 |  | 0
|  | Plaques de franchissement piétons et VL |  |  | u |  | Réutilisation
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 16 |  | 0
|  | Finition en gravier provisoire |  |  | ml |  |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Réfection complète des marquages au sol, bandes podotactiles |  |  | ens | 1 |  | 0
signalisations et toutes sujétions
| Fourniture et pose des canalisations enterrés réseau de chaleur | [6 empty] | 0
|  | Tube pré-isolé flexible enterré 40x3,7 |  |  | ml | 32 |  | 0
|  | Manchons pour passage mural tubes pré-isolés |  |  | u | 2 |  | 0
|  | Embouts terminaux |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Raccords PE / ACIER |  |  | u | 4 |  | 0
|  | Tubes acier noir jusqu'aux vannes en attente DN32 - calorifugé classe 4 |  |  | ml | 10 |  | 0
|  | Tubes en extérieur - calorifugé classe 4 - finition tôle isoxal |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Protection type bardage autour de la tuyauterie extérieure |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Carottages et traversées étanches du mur |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Mise en eau et essais |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2.4 Phase 3 |  |  |  | 0
3.2.5 | Purges d'air
|  | Purge d'air des radiateurs dans les bâtiments |  |  | ens | 1 |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2.5 Purges d'air |  |  |  | 0
|  |  |  | SOUS TOTAL 3.2 - Réseaux enterrés de chauffage |  |  |  | 0
3.3 | Prestations de fin de chantier
0
|  | Nettoyage et repli fin de chantier |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Documentation fin de chantier / DOE / plans de recollement |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total_ 3.3: Prestations de fin de chantier | [5 empty] | 0
3.4 | Certificats d'Economies d'Energie
0
|  | Montant moins-value CEE |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-total_ 3.4: Certificats d'Economies d'Energie | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF
|  | SOUS TOTAL 3.2.1 Préparation du chantier | [5 empty] | 0
|  | SOUS TOTAL 3.2.2 Phase 1 | [5 empty] | 0
|  | SOUS TOTAL 3.2.3 Phase 2 | [5 empty] | 0
|  | SOUS TOTAL 3.2.4 Phase 3 | [5 empty] | 0
|  | SOUS TOTAL 3.2.5 Purges d'air | [5 empty] | 0
|  | SOUS TOTAL 3.2 - Réseaux enterrés de chauffage | [5 empty] | 0
|  | Sous-total_ 3.3: Prestations de fin de chantier | [5 empty] | 0
|  | Sous-total_ 3.4: Certificats d'Economies d'Energie | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS HORS TAXES : |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00% : |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS T.T.C : |  |  |  | 0

## DPGF PSE
Pos. | Désignation |  |  |  |  | Qtés | Prix unit. | TOTAL H.T.
U.
CHAPITRE 3 : DESCRIPTION DES TRAVAUX
Prestations Supplémentaires Eventuelles (PSE)
3.5 | PSE 1 : Evacuation des réseaux enterrés existants
| Travaux de VRD - ouverture de tranchée | [6 empty] | 0
|  | Sciage et démolition des surface d'enrobés et évacuation |  |  | m² | 15 |  | 0
|  | Ouverture de fouille avec évacuation des déblais |  |  | ml | 60 |  | 0
|  | Evacuation des réseaux enterrés existants en acier - DN80 |  |  | ml | 120 |  | 0
|  | Remblais |  |  | ml | 16 |  | 0
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 15 |  | 0
|  |  | En espaces verts (Gazon) |  | m² | 35 |  | 0
|  |  | En terre-pierre ou gravier compacté |  | m² | 12 |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Réfection complète des marquages au sol, bandes podotactiles |  |  | ens | 1 |  | 0
signalisations et toutes sujétions
|  |  |  | Sous-Total 3.5 - PSE 1 : Evacuation des réseaux enterrés existants |  |  |  | 0
3.6 | PSE 2: Fermeture des tranchées existantes
0
| Travaux de VRD | [6 empty] | 0
|  | Remblais des fouilles existantes |  |  | m² | 12 |  | 0
| Revêtements | [6 empty] | 0
|  | Réfection des surfaces de revêtements | [5 empty] | 0
|  |  | En enrobés |  | m² | 9 |  | 0
|  |  | En terre-pierre ou gravier compacté |  | m² | 3 |  | 0
|  | Bordures |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-Total 3.6 PSE 2 Fermeture des tranchées existantes | [5 empty] | 0
3.7 | PSE 3 : Rénovation de la sous-station bâtiment RIA
0
|  | Vanne de régulation et d'équilibrage + sonde de température |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Bouteille casse pression D273 et Ht: 1150mm - calorifugée |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Collecteurs horizontaux DN100 - calorifugé |  |  | u | 2 |  | 0
Départs régulés
y.c. pompes doubles, vanne 3 voies, compteurs, vannes et accessoires
|  |  | Départ régulé ECS |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | Départ régulé Ventilation cuisine |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | Départ régulé Ventilation restaurant |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | Départ régulé Radiateurs |  | ens | 1 |  | 0
Tuyauterie acier noir
y compris accessoires, supportages et toutes sujétions
|  |  |  | DN80 | ml | 10 |  | 0
|  |  |  | DN65 | ml |  |  | 0
|  |  |  | DN50 | ml | 10 |  | 0
|  |  |  | DN40 | ml | 20 |  | 0
|  |  |  | DN32 | ml | 10 |  | 0
Calorifuge en coquille de laine de roche
Isolation classe 4
Finition PVC
|  |  |  | DN80 | ml | 10 |  | 0
|  |  |  | DN65 | ml | 0 |  | 0
|  |  |  | DN50 | ml | 10 |  | 0
|  |  |  | DN40 | ml | 20 |  | 0
|  |  |  | DN32 | ml | 10 |  | 0
|  | Electricité et régulation | [5 empty] | 0
|  |  | Nouveau coffret électrique |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | Alimentation du nouveau coffret depuis armoire existante |  | ens | 1 |  | 0
|  |  | Câblage et raccordement des nouveaux équipements |  | ens | 1 |  | 0
|  | Essais et mise en service, y compris contrôles mensuels pendant 1 an |  |  | ens | 1 |  | 0
|  | Sous-Total 3.7 PSE 3 : Rénovation de la sous-station bâtiment RIA | [5 empty] | 0
RECAPITULATIF PSE
|  | Sous-Total 3.5 - PSE 1 : Evacuation des réseaux enterrés existants | [5 empty] | 0
|  | Sous-Total 3.6 PSE 2 Fermeture des tranchées existantes | [5 empty] | 0
|  | Sous-Total 3.7 PSE 3 : Rénovation de la sous-station bâtiment RIA | [5 empty] | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS HORS TAXES : |  |  |  | 0
|  |  |  | T.V.A. 20,00% : |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL EUROS T.T.C : |  |  |  | 0