## Page de garde BPU
ACCORD-CADRE
Détail Quantitatif Estimatif
Acheteur public
État - Ministère des Armées - Secrétariat Général pour l’Administration - Service Infrastructure de la Défense Expertise et Production Nationale
Objet du marché
N° PROJET : DAF_2025_000497
Location et maintenance de structures modulaires industrialisées sur le périmètre géographique de compétence des SID Sud-Est et SID Méditerranée

## Récap
Récapitulatif
n°ST | Désignation | Montant
1 | Adaptation au site | 0
2 | Gros-œuvre | 0
3 | Location de Structures modulaires industrialisées | 0
4 | Prestations annexes | 0
5 | Livraison | 0
| TOTAL HT | 0
| TVA | 20%
| TOTAL TTC | 0

## ST1
ART | N° | Désignation | U | PU | Qté | Montant
ST1 |  | Adaptation au site
AS12 |  | Terrassements généraux
AS12.1 |  | Décapage des terres végétales
| 1001 | Décapage de terre végétale sur 0,30m d'épaisseur y compris l'enlèvement, le chargement et l'évacuation en décharge. | m3 |  | 180 | 0
| 1002 | Décapage de terre végétale sur 0,30m d'épaisseur y compris l'enlèvement, le chargement, le stockage le régalage et le compactage sur site. | m3 |  | 180 | 0
AS12.2 |  | Exécution des déblais : Matériaux conservés sur site et étalés en fin de travaux
| 1003 | Déblais, y compris l'enlèvement, le chargement, le stockage éventuel, le régalage et le compactage sur site. | m3 |  |  | 0
AS12.3 |  | Exécution des déblais : Matériaux inaptes au réemploi ou excédentaires (Mise en décharge)
| 1004 | Déblais des matériaux du site, y compris l'enlèvement, le chargement, et l'évacuation en décharge | m3 |  | 75 | 0
AS12.4 |  | Remblais
| 1005 | Remblaiement en tout venant, exécuté mécaniquement compris compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux | m3 |  | 100 | 0
AS12.5 |  | Partie supérieure des terrassements
| 1006 | Cloutage de la partie supérieure des terrassements (PST) pour voierie, y compris compactage | m² |  | 500 | 0
| 1007 | Traitement hydraulique de sol en place, y compris compactage | m² |  | 500 | 0
| 1008 | Compactage de terrain en place | m² |  | 500 | 0
AS12.6 |  | Réglage du terrain au profil
| 1009 | Réglage du terrain au profil (commande <200m²) | m² |  |  | 0
| 1010 | Réglage du terrain au profil (200m²<commande<5000m²) | m² |  | 850 | 0
| 1011 | Réglage du terrain au profil (commande >5000m²) | m² |  |  | 0
AS12.7 |  | Espaces verts
AS12.7.1 |  | Mise en œuvre de terre végétale
| 1012 | Mise en œuvre de terre végétale (commande <6m3) | m3 |  |  | 0
| 1013 | Mise en œuvre de terre végétale (6m3<commande<50m3) | m3 |  |  | 0
| 1014 | Mise en œuvre de terre végétale (commande >50m3) | m3 |  | 280 | 0
AS12.7.2 |  | Engazonnement
| 1015 | Engazonnement (commande <250m²) | m² |  |  | 0
| 1016 | Engazonnement (commande >250m²) | m² |  | 850 | 0
AS13 |  | Travaux préparatoires
| 1017 | Fauchage (commande <200 m2) | m² |  |  | 0
| 1018 | Fauchage (200 m2<commande<5 000 m2) | m² |  | 600 | 0
| 1019 | Fauchage (commande > 5 000 m2) | m² |  |  | 0
| 1020 | Broyage forestier (commande < 5 000 m2) | m² |  | 600 | 0
| 1021 | Broyage forestier (commande > 5 000 m2) | m² |  |  | 0
| 1022 | Arrachage ou abattage, dessouchage, débitage d'arbres stockage et évacuation (force de l'arbre à 1,00 mètre du sol (circonférence) ≤100 cm) | u |  | 2 | 0
| 1023 | Arrachage ou abattage, dessouchage, débitage d'arbres stockage et évacuation (force de l'arbre à 1,00 mètre du sol (circonférence) >100 cm) | u |  | 5 | 0
AS14 |  | Principe des différentes structures de voiries
AS14.1 |  | Voiries stabilisées pour VL/PL
| 1024 | Mise en œuvre de grave non traitée, y compris réglage et compactage. | m3 |  | 40 | 0
| 1025 | Mise en œuvre de géotextile. | m² |  |  | 0
| 1026 | Mise en œuvre de grave ciment, y compris réglage et compactage. | m3 |  | 50 | 0
| 1027 | Mise en œuvre de sols graveleux, y compris réglage et compactage. | m3 |  | 190 | 0
| 1028 | Mise en œuvre des matériaux issus des terrassements, y compris réglage et compactage. | m3 |  |  | 0
| 1029 | Couche de roulement en béton bitumineux ep. 8 cm, y compris réglage et compactage. | m² |  | 100 | 0
| 1030 | Couche de roulement en bicouche, y compris réglage et compactage. | m² |  | 250 | 0
AS14.2 |  | Matériau drainant : graviers 30/60
| 1031 | Mise en œuvre de matériau drainant 30/60 y compris réglage et compactage. | m3 |  | 15 | 0
AS14.3 |  | Bétons drainants
| 1032 | Mise en œuvre de béton drainant (commande <2m3) | m3 |  | 1 | 0
| 1033 | Mise en œuvre de béton drainant (2m3<commande<6m3) | m3 |  | 5 | 0
| 1034 | Mise en œuvre de béton drainant (commande>6m3) | m3 |  |  | 0
AS16 |  | Ouvrages divers de voiries
AS16.1 |  | Bordures et caniveaux
| 1035 | Fourniture et pose de bordures de piste type P2 normalisée 6/28 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés. | ml |  | 80 | 0
| 1036 | Fourniture et pose de bordures de trottoir type T2 normalisée 12/15/25 posées à bain de mortier sur fondation et adossement en béton 0,10 m joints brossés. | ml |  |  | 0
| 1037 | Fourniture et pose de caniveau type CS1 normalisé posés à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés. | ml |  |  | 0
| 1038 | Fourniture et pose de caniveau type CC1 normalisé posés à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés. | ml |  | 150 | 0
| 1039 | Bordurettes entre voirie et espaces verts posés à bain de mortier sur fondation en béton 0,10 m joints brossés. | ml |  |  | 0
AS16.2 |  | Tête de pont
| 1040 | Fourniture et pose de tête de pont. | u |  |  | 0
AS17 |  | Réseau de drainage
| 1041 | Fourniture et pose de canalisation en PVC crépiné Ø >100mm | ml |  |  | 0
| 1042 | Mise en œuvre de géotextile >200 g/m². | m² |  | 600 | 0
AS18 |  | Systèmes d'infiltration des eaux de pluie
AS18.1 |  | Fosses et bassin d’infiltration
| 1043 | Réalisation d'une couche d'infiltration en sable | m3 |  |  | 0
| 1044 | Réalisation de fossé | m3 |  |  | 0
| 1045 | Curage de fossé | m3 |  |  | 0
AS18.2 |  | Puits d’infiltration
| 1046 | Réalisation de puits d'infiltration | u |  |  | 0
AS18.3 |  | Tranchée d’infiltration
| 1047 | Réalisation de tranchée d’infiltration | ml |  |  | 0
AS20 |  | Réseaux d'eau pluviales (E.P) et d'eaux usées (EU)
AS20.2 |  | Canalisations
| 1048 | Réseau PVC série assainissement série 1 - 110 x 3,0 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  | 160 | 0
| 1049 | Réseau PVC série assainissement série 1 - 125 x 3,0 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1050 | Réseau PVC série assainissement série 2 - 160 x 3,5 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1051 | Réseau PVC série assainissement série 2 - 200 x 4,7 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1052 | Réseau PVC série assainissement série 2 - 250 x 6,1 mm à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1053 | Réseau PVC série assainissement - 300 de résistance CR8 à emboîture à bague d'étanchéité y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1054 | Réseau béton armé catégorie E, série 135 A - DN 250 mm à joints souples y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1055 | Réseau béton armé catégorie E, série 135 A - DN 300 mm à joints souples y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1056 | Réseau béton armé catégorie E, série 135 A - DN 400 mm à joints souples y compris sable et grillage avertisseur | ml |  |  | 0
| 1057 | Réseau béton armé catégorie E, série 135 A - DN 500 mm à joints souples y compris sable et grillage avertisseur | ml |  | 60 | 0
AS20.3 |  | Regards
AS20.3.1 |  | Regards avec tampons
| 1058 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 0,50 x 0,50 x 0,50 m avec cunette et tampon béton | u |  | 12 | 0
| 1059 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 0,60 x 0,60 x 0,60 m avec cunette et tampon béton | u |  |  | 0
| 1060 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 0,60 x 0,60 x 0,90 m avec cunette et tampon béton | u |  |  | 0
| 1061 | Fourniture et pose rehausse de 0,50 x 0,50 m ou 0,60 x 0,60 m | u |  |  | 0
| 1062 | Majoration pour regard siphoïde pour regard de 0,50 m et 0,60 m | u |  |  | 0
| 1063 | Majoration pour tampon fonte série légère sur regard de 0,50 m | u |  |  | 0
| 1064 | Majoration pour tampon fonte série légère sur regard de 0,60 m | u |  |  | 0
| 1065 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 0,80 x 0,80 x 0,80 m avec cunette et tampon béton | u |  |  | 0
| 1066 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 0,80 x 0,80 x 1,40 m avec cunette et tampon béton | u |  | 2 | 0
| 1067 | Majoration pour regard siphoïde pour regard de 0,80 m | u |  | 1 | 0
| 1068 | Majoration pour tampon fonte série légère sur regard de 0,80 m | u |  | 1 | 0
| 1069 | Fourniture, pose et raccordement regard de visite de 1,00 x 1,00 x 1,40 m avec cunette et tampon béton | u |  |  | 0
| 1070 | Majoration pour regard siphoïde pour regard de 1,00 m | u |  |  | 0
| 1071 | Majoration pour tampon fonte série légère sur regard de 1,00 m | u |  |  | 0
| 1072 | Mise en place d’échelles par scellements pour accès au fil d’eau pour des hauteurs supérieures à 2 mètres et inférieurs à 5 mètres | u |  |  | 0
AS20.3.2 |  | Regards EP avec grille avaloir
| 1073 | Regard EP avec grille plate ou concave avec cadre en fonte ductile 500 x 500 | u |  | 8 | 0
AS20.3.3 |  | Caniveau EP avec grille avaloir
| 1074 | Caniveau avec grille plate en fonte ductile pour caniveau classe 250 kN 1750 x 200 | u |  | 6 | 0
AS21 |  | Réseaux d'adduction d'eau
AS21.2 |  | Canalisation
| 1075 | Fourniture et pose en tranchée de canalisation éthylène alimentaire 25 y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  |  | 0
| 1076 | Fourniture et pose en tranchée de canalisation éthylène alimentaire 50 y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  |  | 0
| 1077 | Fourniture et pose en tranchée de canalisation éthylène alimentaire 90 y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  | 135 | 0
AS21.3 |  | Chambre à vanne
| 1078 | Fourniture et pose d'une chambre à vanne, compris tampon et regard | u |  | 2 | 0
| 1079 | Fourniture et pose d'une rehausse de chambre à vanne | u |  | 2 | 0
| 1080 | Fourniture et pose d'un moyen d'accès à la chambre à vanne | u |  | 2 | 0
AS22 |  | Réseaux courants forts et faibles
AS22.1 |  | Fourreaux
| 1081 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux lisses PVC diam. 45 aiguillés, y compris fouille de 0,30 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  | 40 | 0
| 1082 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux polyéthylène annelés diam. 80 aiguillés, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  |  | 0
| 1083 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux polyéthylène annelés diam. 200 aiguillés, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  | 450 | 0
| 1084 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux verts lisses PVC diam. 45 aiguillés, y compris fouille de 0,30 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  |  | 0
| 1085 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux verts polyéthylène annelés diam. 80 aiguillés, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  | 160 | 0
| 1086 | Fourniture et pose sur lit de 5 cm de sable de 3 fourreaux verts polyéthylène annelés diam.200 aiguillés, y compris fouille de 0,60 de large x 0,80 de profondeur, sable d'enrobage de 10 cm au-dessus des canalisations, grillage avertisseur et remblaiement, compactage par couches successives y compris fourniture des matériaux et évacuation excédants aux D.P. | ml |  |  | 0
| 1087 | Majoration pour enrobage béton des fourreaux | ml |  |  | 0
AS22.2 |  | Chambres de tirage
| 1088 | Fourniture, pose et scellement des fourreaux et de chambre L1T de 0,52 x 0,38 x 0,60 compris tampon de fermeture fonte classe C 250 kN | u |  |  | 0
| 1089 | Fourniture, pose et scellement des fourreaux et de chambre L2T de 1,16 x 0,38 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C250 kN | u |  |  | 0
| 1090 | Fourniture, pose et scellement des fourreaux et de chambre L3T de 1,38 x 0,52 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 kN | u |  |  | 0
| 1091 | Fourniture, pose et scellement des fourreaux et de chambre L4T de 1,87 x 0,52 x 0,60 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 kN. | u |  | 5 | 0
| 1092 | Fourniture, pose et scellement des fourreaux et de chambre L5T de 2,40 x 1,03 x 1,30 compris tampons de fermeture fonte classe C 250 kN. | u |  | 6 | 0
AS22.3 |  | Câble électrique courant fort
| 1093 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 40 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In | u |  |  | 0
| 1094 | Fourniture , pose et branchement disjoncteur tétrapolaire 100 A pouvoir de coupure 36 kA - thermique réglable 0,64 à 1 In - magnétique réglable 3,5 à 10 In | u |  | 2 | 0
| 1095 | Majoration pour bloc différentiel tétrapolaire de sensibilité réglable 0,03 - 0,3 - 1 et 3A et déclenchement réglable 0 - 0,3 - 1 et 3s - avec bouton test, bouton de réarmement - | u |  | 2 | 0
| 1096 | Câble U 1000 R2V - 4 x 2,5 mm2 | ml |  |  | 0
| 1097 | Câble U 1000 R2V - 4 x 4 mm2 | ml |  |  | 0
| 1098 | Câble U 1000 R2V - 4 x 6 mm2 | ml |  |  | 0
| 1099 | Câble U 1000 R2V - 4 x 10 mm2 | ml |  |  | 0
| 1100 | Câble U 1000 R2V - 4 x 16 mm2 | ml |  |  | 0
| 1101 | Câble U 1000 R2V - 4 x 25 mm2 | ml |  |  | 0
| 1102 | Câble U 1000 R2V - 4 x 35 mm2 | ml |  |  | 0
| 1103 | Câble U 1000 R2V - 4 x 50 mm2 | ml |  | 80 | 0
| 1104 | Câble U 1000 R2V - 4 x 95 mm2 | ml |  |  | 0
| 1105 | Câble U 1000 R2V - 4 x 120 mm2 | ml |  |  | 0
| 1106 | Câble U 1000 R2V - 4 x 150 mm2 | ml |  |  | 0
| 1107 | Câble U 1000 R2V - 1 x 185 mm2 | ml |  |  | 0
| 1108 | Câble U 1000 R2V - 1 x 200 mm2 | ml |  |  | 0
| 1109 | Câble U 1000 R2V - 1 x 240 mm2 | ml |  |  | 0
| 1110 | Câble U 1000 R2V - 1 x 300 mm2 | ml |  |  | 0
| 1111 | Câble U 1000 AR2V - 4 x 95 mm2 | ml |  |  | 0
| 1112 | Câble U 1000 AR2V - 4 x 120 mm2 | ml |  |  | 0
| 1113 | Câble U 1000 AR2V - 4 x 150 mm2 | ml |  |  | 0
| 1114 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 185 mm2 | ml |  |  | 0
| 1115 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 200 mm2 | ml |  |  | 0
| 1116 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 240 mm2 | ml |  |  | 0
| 1117 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 300 mm2 | ml |  | 1700 | 0
| 1118 | Câble U 1000 AR2V - 1 x 400 mm2 | ml |  |  | 0
| 1119 | Débranchement, dépose de câble(s) électrique(s), et remise en état au niveau pénétration et VRD | u |  | 2 | 0
AS22.4 |  | Câble électrique courant faible cuivre
| 1120 | Câble 14 paires | ml |  |  | 0
| 1121 | Câble 28 paires | ml |  | 100 | 0
| 1122 | Câble 56 paires | ml |  |  | 0
| 1123 | Câble 112 paires | ml |  |  | 0
| 1124 | raccordement de 14 paires | ens |  |  | 0
| 1125 | raccordement de 28 paires | ens |  | 2 | 0
| 1126 | raccordement de 56 paires | ens |  |  | 0
| 1127 | raccordement de 112 paires | ens |  |  | 0
| 1128 | Débranchement, dépose de câble(s) électrique(s), et remise en état au niveau pénétration et VRD | u |  | 2 | 0
AS22.5 |  | Fibre optique
| 1129 | Mise en place d’une rocade optique 6 FO (6 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ml |  | 2 | 0
| 1130 | Mise en place d’une rocade optique 12 FO (12 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ml |  |  | 0
| 1131 | Mise en place d’une rocade optique 24 FO (24 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ml |  |  | 0
| 1132 | Raccordement d’une rocade optique 6 FO (6 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ens |  | 2 | 0
| 1133 | Raccordement d’une rocade optique 12 FO (12 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ens |  |  | 0
| 1134 | Raccordement d’une rocade optique 24 FO (24 brins) Monomode 9/125 - OS1 | ens |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total ST1 HT |  | 0

## ST2
ART | N° | Désignation | U | PU | Qté | Montant
Adaptation au site
ST2 |  | Gros œuvre
GO29 |  | Fondations
GO29.1 |  | Terrassements et fouilles
| 2001 | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin mécanique dans terre ordinaire, argileuse, caillouteuse ou remblais et évacuation vers une filière agréée (m3 volume de la fouille nécessaire). | m3 |  |  | 0
| 2002 | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin mécanique dans terre compacte jusqu'à roche moyennement dure et évacuation vers une filière agréée (m3 volume de la fouille nécessaire). | m3 |  | 36 | 0
| 2003 | Fouille en déblais, rigole ou tranchée réalisée à l'engin brise roche et évacuation vers une filière agréée (m3 volume de la fouille effectivement réalisée au brise roche). | m3 |  |  | 0
| 2004 | Fouilles en trous et évacuation vers une filière agréée | m3 |  |  | 0
| 2005 | Plus-value pour fouille en déblais de profondeur supérieure à 1,30m y compris fourniture et pose de blindage | m3 |  |  | 0
GO29.2 |  | Règlement et métré des fondations
| 2006 | Etude des fondations superficielles | ens |  |  | 0
| 2007 | Etude des fondations semi-profondes | ens |  | 1 | 0
| 2008 | Mise en œuvre de gros béton de fondation | m3 |  | 8 | 0
| 2009 | Mise en œuvre de béton armé de fondation | m3 |  | 25 | 0
| 2010 | Mise en œuvre de coffrage | m² |  | 260 | 0
| 2011 | Mise en œuvre de béton armé pour la réalisation d’un radier | m3 |  | 94.5 | 0
| 2012 | Fourniture et mise en œuvre d’une protection contre les termites par la pose d’un film en polyéthylène de 150 microns d’épaisseur. | m² |  | 525 | 0
GO30 |  | Structure en béton armé
GO30.1 |  | Murs
| 2013 | Mise en œuvre de béton armé banché compris ferraillage | m3 |  | 190 | 0
| 2014 | Mise en œuvre de béton armé préfabriqué compris ferraillage | m3 |  |  | 0
GO30.2 |  | Palier d’accès
| 2015 | Mise œuvre de palier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 250daN/m² | m3 |  | 3 | 0
| 2016 | Mise œuvre de palier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 400daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2017 | Mise œuvre de palier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 600daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2018 | Mise œuvre de palier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 1000daN/m² | m3 |  |  | 0
GO30.3 |  | Rampe d’accès
| 2019 | Mise œuvre de rampe en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 250daN/m² | m3 |  | 10 | 0
| 2020 | Mise œuvre de rampe en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 400daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2021 | Mise œuvre de rampe en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 600daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2022 | Mise œuvre de rampe en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 1000daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2023 | Plus-value pour complexité de mise-œuvre de la rampe. | m3 |  |  | 0
GO30.4 |  | Escalier en Béton
| 2024 | Mise œuvre de marches d’escalier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 250daN/m² | m3 |  | 2 | 0
| 2025 | Mise œuvre de marches d’escalier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 400daN/m² | m3 |  |  | 0
| 2026 | Mise œuvre de marches d’escalier en béton armé, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 600daN/m² | m3 |  |  | 0
GO30.5 |  | Matériel de calage superficiel
| 2027 | Fourniture et mise en œuvre de calles superficielles sur parking/terrain stabilisé, compris les crochets d’assemblage | U |  |  | 0
GO31 |  | Dalles béton
GO31.1 |  | Dallage
| 2028 | Mise œuvre d’une coupure capillaire de type polyane épaisseur >200 μm | m² |  |  | 0
| 2029 | Mise enœuvre de béton armé avec joint résilient en périphérie, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 250daN/m² | m² |  |  | 0
| 2030 | Mise en œuvre de béton armé avec joint résilient en périphérie, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 400daN/m² | m² |  |  | 0
| 2031 | Mise en œuvre de béton armé avec joint résilient en périphérie, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 600daN/m² | m² |  |  | 0
| 2032 | Mise en œuvre de béton armé avec joint résilient en périphérie, compris ferraillage pour charge d’exploitation de 1000daN/m² | m² |  |  | 0
GO31.2 |  | Durcisseur de surface
| 2033 | Mise en œuvre de durcisseur de surface | m² |  | 250 | 0
GO34 |  | Démolition et évacuation d’ouvrages en béton
| 2034 | Démolition et évacuation des ouvrages en béton (commande<2m3) | m3 |  |  | 0
| 2035 | Démolition et évacuation des ouvrages en béton (2m3<commande<10m3) | m3 |  |  | 0
| 2036 | Démolition et évacuation des ouvrages en béton (commande>10m3) | m3 |  | 285 | 0
|  |  |  | Sous-total ST2 HT |  | 0

## ST3
ART | N° | Désignation | U | PU | Qté | Montant | ART | N° | Désignation | U/j | PU/j | Qté | Montant/j
|  | Adaptation au site | [6 empty] | Adaptation au site
|  | Gros œuvre | [6 empty] | Gros œuvre
ST3 |  | Location de structures modulaires industrialisées |  |  |  |  | ST3 |  | Location de structures modulaires industrialisées
LSMI 38,6 |  | Stabilité au feu |  |  |  |  | LSMI 40 |  | Structures Modulaires Industrialisées RT2012
| 3000 | Plus-value pour stabilité au feu du bâtiment | m² |  | 2010 | 0 | LSMI 40.2 |  | Bureau
LSMI 40 |  | Structures Modulaires Industrialisées RT2012 | [5 empty] | 4001 | Location, entretien et maintenance d’un espace « bureau » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 300 | 0
LSMI 40.2 |  | Bureau |  |  |  |  | LSMI 40.3 |  | Salle de réunion
| 3001 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 135 | 0 |  | 4002 | Location, entretien et maintenance d’un espace « salle de réunion » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 30 | 0
| 3002 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 165 | 0 | LSMI 40.4 |  | Local technique VDI
| 3003 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 |  | 4003 | Location, entretien et maintenance d’un espace « local technique VDI » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 15 | 0
| 3004 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.5 |  | Douches
| 3005 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4004 | Location, entretien et maintenance d’un espace « douche » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 6 | 0
LSMI 40.3 |  | Salle de réunion |  |  |  |  | LSMI 40.6 |  | Espaces sanitaires
| 3006 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4005 | Location, entretien et maintenance d’un espace sanitaire RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 13 | 0
| 3007 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 30 | 0 | LSMI 40.7 |  | WC
| 3008 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4006 | Location, entretien et maintenance d’un espace « WC » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 31 | 0
| 3009 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.8 |  | Vestiaire
| 3010 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4007 | Location, entretien et maintenance d’un espace « Vestiaire» RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0
LSMI 40.4 |  | Local technique VDI |  |  |  |  | LSMI 40.9 |  | Réfectoire
| 3011 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 15 | 0 |  | 4008 | Location, entretien et maintenance d’un espace réfectoire RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3012 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.10 |  | Hall d'accès
| 3013 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4009 | Location, entretien et maintenance d’un espace « Hall d'accès » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0
| 3014 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.11 |  | Circulations horizontales
| 3015 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4009 | Location, entretien et maintenance d’un espace « circulations horizontales » RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 80 | 0
LSMI 40.5 |  | Douches |  |  |  |  | LSMI 40.12 |  | Circulations verticales
| 3016 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4010 | Location, entretien et maintenance d’un espace escalier d’accès d’un niveau x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 30 | 0
| 3017 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 6 | 0 |  | 4011 | Location, entretien et maintenance d’un dispositif de désenfumage y compris organe de commande, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 1 | 0
| 3018 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.13 |  | Parois extérieures
| 3019 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4012 | Location, entretien et maintenance de paroi extérieure | m² |  | 420 | 0
| 3020 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4013 | Location, entretien et maintenance de paroi extérieure Marine | m² |  | 420 | 0
LSMI 40.6 |  | Espaces sanitaires |  |  |  |  | LSMI 40.14 |  | Plafond du dernier niveau
| 3021 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4014 | Location, entretien et maintenance de plafond du dernier niveau | m² |  | 315 | 0
| 3022 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 13 | 0 | LSMI 40.15 |  | Equipements RT2012
| 3023 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.15.1 |  | Bloc-porte extérieur simple vantail
| 3024 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4015 | Location, entretien et maintenance d’un bloc-porte extérieur simple vantail, RT2012, pré-équipé des aménagements standards | m² |  | 2 | 0
| 3025 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 40.15.2 |  | Bloc-porte extérieur double vantaux
LSMI 40.7 |  | WC | [5 empty] | 4016 | Location, entretien et maintenance d’un bloc-porte extérieur double vantaux, RT2012, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  |  | 0
| 3026 | Amenée et repli d’un espace « WC » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 25 | 0 | LSMI 40.15.3 |  | Fenêtre extérieure
| 3027 | Amenée et repli d’un espace « WC » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 6 | 0 |  | 4017 | Location, entretien et maintenance d’une fenêtre extérieure double vantail, RT2012, pré-équipé des aménagements standards | m² |  | 3 | 0
| 3028 | Amenée et repli d’un espace « WC » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41 |  | Equipements communs
| 3029 | Amenée et repli d’un espace « WC » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41.1 |  | "Urinoir, vidoir, lavabo, meuble evier"
| 3030 | Amenée et repli d’un espace « WC » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4018 | Location, entretien et maintenance d’un ensemble urinoir, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 10 | 0
LSMI 40.8 |  | Vestiaire | [5 empty] | 4019 | Location, entretien et maintenance d’un ensemble vidoir, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 5 | 0
| 3031 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4020 | Location, entretien et maintenance d’un ensemble lavabo, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 40 | 0
| 3032 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0 |  | 4021 | Location, entretien et maintenance d’un ensemble meuble évier 1 bac, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 2 | 0
| 3033 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4022 | Location, entretien et maintenance d’un ensemble meuble évier 2 bacs, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 2 | 0
| 3034 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41.2 |  | Ascenseurs
| 3035 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41.2.1 |  | Elévateur PMR
LSMI 40.9 |  | Refectoire | [5 empty] | 4023 | Location, entretien et maintenance d’un élévateur PMR, pré-équipé des aménagements standards | u |  | 1 | 0
| 3036 | Amenée et repli d’un espace réfectoire au RdC, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 | LSMI 41.2.2 |  | Ascenseur
| 3037 | Amenée et repli d’un espace réfectoire au R+1, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4024 | Location, entretien et maintenance d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 2 niveaux, RdC et R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0
| 3038 | Amenée et repli d’un espace réfectoire au R+2, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4025 | Location, entretien et maintenance d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 3 niveaux, RdC à R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0
| 3039 | Amenée et repli d’un espace réfectoire au R+3, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards.tandards | m² |  |  | 0 |  | 4026 | Location, entretien et maintenance d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 4 niveaux, RdC à R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0
| 3040 | Amenée et repli d’un espace réfectoire au R+4, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 |  | 4027 | Location, entretien et maintenance d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 5 niveaux, RdC à R+5, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 1 | 0
LSMI 40.10 |  | Hall d'accès | [5 empty] | 4028 | Plus-value pour location, entretien et maintenance pour un niveau avec double porte de cabine | u |  | 1 | 0
| 3041 | Amenée et repli d’un espace « Hall d'accès » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0 | LSMI 41.3 |  | Sur-toiture /Casquette
LSMI 40.11 |  | Circulations horizontales | [5 empty] | 4029 | Location, entretien et maintenance d’une sur-toiture double-pente pour SMI comprenant toutes les sujétions. | m² |  | 840 | 0
| 3042 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RT2012 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 40 | 0 |  | 4030 | Location, entretien et maintenance d’une sur-toiture pour passerelles horizontales et/ou escaliers extérieurs. | m² |  |  | 0
| 3043 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RT2012 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 40 | 0 |  | 4031 | Location, entretien et maintenance d’une casquette avec pour largeur 60cm. | ml |  |  | 0
| 3044 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RT2012 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41.4 |  | Bandeau périphérique
| 3045 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RT2012 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 |  | 4032 | Location, entretien et maintenance d’un bandeau décoratif masquant la superposition entre les modules. | ml |  | 73 | 0
| 3046 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RT2012 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0 | LSMI 41.5 |  | Réservoir de récupération des EU et EP
LSMI 40.12 |  | Circulations verticales | [5 empty] | 4033 | Location, entretien et maintenance d’un réservoir de récupération des EU et des EP, y compris échelle de visite. | u |  |  | 0
| 3047 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+1, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 30 | 0 | LSMI 41.6 |  | Escalier extérieur
| 3048 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+2, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 |  | 4034 | Location, entretien et maintenance d’un niveau d’escalier 1 UP en une volée compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  |  | 0
| 3049 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+3, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 |  | 4035 | Location, entretien et maintenance d’un niveau d’escalier hélicoïdal 1 UP compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  |  | 0
| 3050 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+4, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0 |  | 4036 | Location, entretien et maintenance d’un niveau d’escalier 2 UP en deux volées compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  | 4 | 0
| 3051 | Amenée et repli d’un dispositif de désenfumage y compris organe de commande, RT2012, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 1 | 0 |  | 4037 | Location, entretien et maintenance d’un niveau d’escalier hélicoïdal 2 UP compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  | 4 | 0
LSMI 40.13 |  | Parois extérieures |  |  |  |  | LSMI 41.7 |  | Passerelles
| 3052 | Amenée et repli de paroi extérieure | m² |  | 420 | 0 |  | 4038 | Location, entretien et maintenance de passerelle 1 UP y compris éclairage | m² |  |  | 0
| 3053 | Amenée et repli de paroi extérieure Marine | m² |  | 420 | 0 |  | 4039 | Location, entretien et maintenance de passerelle 2 UP y compris éclairage | m² |  |  | 0
LSMI 40.14 |  | Plafond du dernier niveau | [5 empty] | 4040 | Location, entretien et maintenance de passerelle 3 UP y compris éclairage | m² |  |  | 0
| 3054 | Amenée et repli de plafond du dernier niveau | m² |  | 315 | 0 | LSMI 41.8 |  | Rampe métallique
LSMI 40.15 |  | Equipements RT2012 | [5 empty] | 4041 | Location, entretien et maintenance de rampe métallique y compris éclairage. | m² |  | 20 | 0
LSMI 40.15.1 |  | Bloc-porte extérieur simple vantail |  |  |  |  | LSMI 41.9 |  | Garde-corps
| 3055 | Amenée et repli d’un bloc-porte extérieur simple vantail, RT2012, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 2 | 0 |  | 4042 | Location, entretien et maintenance de garde-corps autoportants pour périphérie de toiture. | ml |  | 73 | 0
LSMI 40.15.2 |  | Bloc-porte extérieur double vantaux | [5 empty] | 4043 | Location, entretien et maintenance de garde-corps pour dalle ou rampe béton. | ml |  |  | 0
| 3056 | Amenée et repli d’un bloc-porte extérieur double vantaux, RT2012, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  |  | 0 |  | 4044 | Location, entretien et maintenance d’une ligne de vie pour toiture terrasse. | ml |  |  | 0
LSMI 40.15.3 |  | Fenêtre extérieure | [5 empty] | 4045 | Location, entretien et maintenance d’une ligne de vie pour toiture double pente. | ml |  |  | 0
| 3057 | Amenée et repli d’une fenêtre extérieure double vantail, RT2012, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 3 | 0 | LSMI 41.10 |  | Echelle à crinoline
LSMI 41 |  | Equipements communs | [5 empty] | 4046 | Location, entretien et maintenance d’une échelle à crinoline. | ml |  | 23 | 0
LSMI 41.1 |  | "Urinoir, vidoir, lavabo, meuble evier" |  |  |  |  | LSMI 41.11 |  | Couvertine
| 3058 | Amenée et repli d’un ensemble urinoir, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 10 | 0 |  | 4047 | Location, entretien et maintenance de couvertines. | ml |  | 176 | 0
| 3059 | Amenée et repli d’un ensemble vidoir, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 5 | 0 | LSMI 41.12 |  | Brise-soleil
| 3060 | Amenée et repli d’un ensemble lavabo, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 40 | 0 |  | 4048 | Location, entretien et maintenance de brise-soleil à lames orientables. | m² |  |  | 0
| 3061 | Amenée et repli d’un ensemble meuble évier 1 bac, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 2 | 0 |  | 4049 | Location, entretien et maintenance de brise-soleil fixe en casquette pour une fenêtre. | m² |  |  | 0
| 3062 | Amenée et repli d’un (1) ensemble meuble évier 2 bacs, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 2 | 0 | LSMI 41.13 |  | Production Solaire d’eau chaude sanitaire
LSMI 41.2 |  | Ascenseurs | [5 empty] | 4050 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau de <10m² | m² |  |  | 0
LSMI 41.2.1 |  | Elévateur PMR | [5 empty] | 4051 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 10m² et 20m² | m² |  |  | 0
| 3063 | Amenée et repli d’un élévateur PMR, pré-équipé des aménagements standards. | u |  | 1 | 0 |  | 4052 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 20m² et 30m² | m² |  | 35 | 0
LSMI 41.2.2 |  | Elévateur PMR | [5 empty] | 4053 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 30m² et 40m² | m² |  |  | 0
| 3064 | Amenée et repli d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 2 niveaux, RdC et R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0 |  | 4054 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 40m² et 50m² | m² |  |  | 0
| 3065 | Amenée et repli d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 3 niveaux, RdC à R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0 |  | 4055 | Location, entretien et maintenance d’un système de production solaire pour une surface de panneau supérieure à 50m² | m² |  |  | 0
| 3066 | Amenée et repli d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 4 niveaux, RdC à R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  |  | 0 | LSMI 41.14 |  | Production d’Electricité par panneaux photovoltaïque
| 3067 | Amenée et repli d’un ascenseur (gaine, cabine, cage etc) comprenant toutes les sujétions de réalisation, raccordement, alimentation, de sécurité, 5 niveaux, RdC à R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 1 | 0 |  | 4056 | Location, entretien et maintenance d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux de <10m² | m² |  |  | 0
| 3068 | Plus-value pour un niveau avec double porte de cabine | u |  | 1 | 0 |  | 4057 | Location, entretien et maintenance d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 10m² et 20m² | m² |  |  | 0
LSMI 41.3 |  | Sur-toiture /Casquette | [5 empty] | 4058 | Location, entretien et maintenance d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 20m² et 30m² | m² |  |  | 0
| 3069 | Amenée et repli d’une sur-toiture double-pente pour SMI comprenant toutes les sujétions | m² |  | 840 | 0 |  | 4059 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 30m² et 40m² | m² |  | 35 | 0
| 3070 | Amenée et repli d’une sur-toiture pour passerelles horizontales et/ou escaliers extérieurs comprenant toutes les sujétions | m² |  |  | 0 |  | 4060 | Location, entretien et maintenance d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 40m² et 50m² | m² |  |  | 0
| 3071 | Amenée et repli d’une casquette de largeur 60 cm comprenant toutes les sujétions. | ml |  |  | 0 |  | 4061 | Location, entretien et maintenance d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux supérieure à 50m² | m² |  |  | 0
LSMI 41.4 |  | Bandeau périphérique |  |  |  |  | LSMI 41.15 |  | Baies pompiers
| 3072 | Location, entretien et maintenance d’un bandeau décoratif masquant la superposition entre les modules. | ml |  | 73 | 0 |  | 4062 | Location, entretien et maintenance d’une baie pompiers sur façade accessible (1,30x0,90m, ouverture par carré pompier depuis l’extérieur, signalisée depuis l’extérieur) | m² |  | 30 | 0
LSMI 41.5 |  | Réservoir de récupération des EU et EP | [5 empty] | 4063 | Location, entretien et maintenance d’une baie pompiers sur façade aveugle (1,80x0,90m, ouverture seulement par carré pompier depuis l’extérieur, signalisée depuis l’extérieur) | m² |  |  | 0
| 3073 | Amenée et repli d’un réservoir de récupération des EU et des EP, y compris échelle de visite | u |  |  | 0 | LSMI 42 |  | Structures Modulaires Industrialisées RE2020
LSMI 41.6 |  | Escalier extérieur |  |  |  |  | LSMI 42.2 |  | Bureau
| 3074 | Amenée et repli d’un niveau d’escalier 1 UP en une volée compris paliers intermédiaires et éclairage. | u |  |  | 0 |  | 4201 | Location, entretien et maintenance d’un espace « bureau » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 465 | 0
| 3075 | Amenée et repli d’un niveau d’escalier hélicoïdal 1 UP compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  |  | 0 | LSMI 42.3 |  | Salle de réunion
| 3076 | Amenée et repli d’un niveau d’escalier 2 UP en deux volées compris paliers intermédiaires et éclairage. | u |  | 4 | 0 |  | 4202 | Location, entretien et maintenance d’un espace « salle de réunion » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 75 | 0
| 3077 | Amenée et repli d’un niveau d’escalier hélicoïdal 2 UP compris paliers intermédiaires et éclairage | u |  | 4 | 0 | LSMI 42.4 |  | Local technique VDI
LSMI 41.7 |  | Passerelles | [5 empty] | 4203 | Location, entretien et maintenance d’un espace « local technique VDI » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 75 | 0
| 3078 | Amenée et repli de passerelle 1 UP y compris éclairage. | m² |  |  | 0 | LSMI 42.5 |  | Douches
| 3079 | Amenée et repli de passerelle 2 UP y compris éclairage. | m² |  |  | 0 |  | 4204 | Location, entretien et maintenance d’un espace « douche » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 68 | 0
| 3080 | Amenée et repli de passerelle 3 UP y compris éclairage. | m² |  |  | 0 | LSMI 42.6 |  | Espaces sanitaires
LSMI 41.8 |  | Rampe métallique | [5 empty] | 4205 | Location, entretien et maintenance d’un espace sanitaire RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 320 | 0
| 3081 | Amenée et repli de rampe métallique y compris éclairage. | m² |  | 20 | 0 | LSMI 42.7 |  | WC
LSMI 41.9 |  | Garde-corps | [5 empty] | 4206 | Location, entretien et maintenance d’un espace « WC » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 128 | 0
| 3082 | Amenée et repli de garde-corps autoportants pour périphérie de toiture. | ml |  | 73 | 0 | LSMI 42.8 |  | Vestiaire
| 3083 | Amenée et repli de garde-corps pour dalle ou rampe béton. | ml |  |  | 0 |  | 4207 | Location, entretien et maintenance d’un espace « Vestiaire» RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 272 | 0
| 3084 | Amenée et repli d’une ligne de vie pour toiture terrasse. | ml |  |  | 0 | LSMI 42.9 |  | Hall d'accès
| 3085 | Amenée et repli d’une ligne de vie pour toiture double pente. | ml |  | 37.5 | 0 |  | 4208 | Location, entretien et maintenance d’un espace « Hall d'accès » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 32 | 0
LSMI 41.10 |  | Echelle à crinoline |  |  |  |  | LSMI 42.10 |  | Circulations horizontales
| 3086 | Amenée et repli d’une échelle à crinoline. | ml |  | 23 | 0 |  | 4209 | Location, entretien et maintenance d’un espace « circulations horizontales » RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 272 | 0
LSMI 41.11 |  | Couvertine |  |  |  |  | LSMI 42.11 |  | Circulations verticales
| 3087 | Amenée et repli de couvertines. | ml |  | 176 | 0 |  | 4210 | Location, entretien et maintenance d’un espace escalier d’accès d’un niveau x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 30 | 0
LSMI 41.12 |  | Brise-soleil | [5 empty] | 4211 | Location, entretien et maintenance d’un dispositif de désenfumage y compris organe de commande, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | u |  | 1 | 0
| 3088 | Amenée et repli de brise-soleil fixe en casquette pour une fenêtre. | m² |  |  | 0 | LSMI 42.12 |  | Parois extérieures
| 3089 | Amenée et repli de brise-soleil à lames orientables. | m² |  |  | 0 |  | 4212 | Location, entretien et maintenance de paroi extérieure | m² |  | 300 | 0
LSMI 41.13 |  | Production Solaire d’eau chaude sanitaire | [5 empty] | 4213 | Location, entretien et maintenance de paroi extérieure Marine | m² |  |  | 0
| 3090 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau de <10m² | m² |  |  | 0 | LSMI 42.13 |  | Plafond du dernier niveau
| 3091 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 10m² et 20m² | m² |  |  | 0 |  | 4214 | Location, entretien et maintenance de plafond du dernier niveau | m² |  | 525 | 0
| 3092 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 20m² et 30m² | m² |  | 35 | 0 | LSMI 42.14 |  | Equipements RE2020s
| 3093 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 30m² et 40m² | m² |  |  | 0 | LSMI 42.14.1 |  | Bloc-porte extérieur simple vantail
| 3094 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau comprise entre 40m² et 50m² | m² |  |  | 0 |  | 4215 | Location, entretien et maintenance d’un bloc-porte extérieur simple vantail, RE2020, pré-équipé des aménagements standards | m² |  | 12 | 0
| 3095 | Amenée et repli d’un système de production solaire pour une surface de panneau supérieure à 50m² | m² |  |  | 0 | LSMI 42.14.2 |  | Bloc-porte extérieur double vantaux
LSMI 41.14 |  | Production d’Electricité par panneaux photovoltaïque | [5 empty] | 4216 | Location, entretien et maintenance d’un bloc-porte extérieur double vantaux, RE2020, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 1 | 0
| 3096 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux de <10m² | m² |  |  | 0 | LSMI 42.14.3 |  | Fenêtre extérieure
| 3097 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 10m² et 20m² | m² |  |  | 0 |  | 4217 | Location, entretien et maintenance d’une fenêtre extérieure double vantail, RE2020, pré-équipé des aménagements standards | m² |  | 16 | 0
| 3098 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 20m² et 30m² | m² |  |  | 0 | LSMI 42.15 |  | Chambres
| 3099 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 30m² et 40m² | m² |  | 35 | 0 |  | 4218 | Location, entretien et maintenance d’un espace « chambre » RE 2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 586 | 0
| 3100 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux comprise entre 40m² et 50m² | m² |  |  | 0 |  |  |  |  | Sous-total ST3.2 HT/j |  | 0
| 3101 | Amenée et repli d’un système de production d’électricité par panneaux photovoltaïques pour une surface de panneaux supérieure à 50m² | m² |  |  | 0 |  |  |  |  | Durée de location en jours calendaires |  | 720
LSMI 41.15 |  | Baie pompiers
| 3102 | Ajout d’une baie pompiers sur façade accessible (1,30x0,90m, ouverture par carré pompier depuis l’extérieur, signalisée depuis l’extérieur) | m² |  | 30 | 0 |  |  |  |  | Sous-total ST3.2 HT |  | 0
| 3103 | Ajout d’une baie pompiers sur façade aveugle (1,80x0,90m, ouverture seulement par carré pompier depuis l’extérieur, signalisée depuis l’extérieur) | m² |  |  | 0
LSMI 42 |  | Structures Modulaires industrialisées RE2020
LSMI 42.2 |  | Bureau
| 3201 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 210 | 0
| 3202 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 255 | 0
| 3203 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0
| 3204 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3205 | Amenée et repli d’un espace « bureau » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.3 |  | Salle de réunion
| 3206 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 45 | 0
| 3207 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 30 | 0
| 3208 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3209 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3210 | Amenée et repli d’un espace « salle de réunion » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.4 |  | Local technique VDI
| 3211 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 75 | 0
| 3212 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3213 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3214 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3215 | Amenée et repli d’un espace « local technique VDI » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.5 |  | Douches
| 3216 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 32 | 0
| 3217 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 32 | 0
| 3218 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 2 | 0
| 3219 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 2 | 0
| 3220 | Amenée et repli d’un espace « Douche» RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.6 |  | Espaces sanitaire
| 3221 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 145 | 0
| 3222 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 145 | 0
| 3223 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0
| 3224 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 15 | 0
| 3225 | Amenée et repli d’un espace « sanitaire » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.7 |  | WC
| 3226 | Amenée et repli d’un espace « WC » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 48 | 0
| 3227 | Amenée et repli d’un espace « WC » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 48 | 0
| 3228 | Amenée et repli d’un espace « WC » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3229 | Amenée et repli d’un espace « WC » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3230 | Amenée et repli d’un espace « WC » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.8 |  | Vestiaire
| 3231 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 120 | 0
| 3232 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 120 | 0
| 3233 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3234 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3235 | Amenée et repli d’un espace « Vestiaire » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.9 |  | Hall d'accès
| 3236 | Amenée et repli d’un espace « Hall d'accès » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 32 | 0
LSMI 42.10 |  | Circulations horizontales
| 3237 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 120 | 0
| 3238 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 120 | 0
| 3239 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3240 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 16 | 0
| 3241 | Amenée et repli d’un espace « circulations horizontales » RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
LSMI 42.11 |  | Circulations verticales
| 3242 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+1, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  |  | 0
| 3243 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+2, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 30 | 0
| 3244 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+3, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0
| 3245 | Amenée et repli d’un espace escalier d’accès au R+4, x UP en 2 volées compris palier intermédiaire de retournement, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0
| 3246 | Amenée et repli d’un dispositif de désenfumage y compris organe de commande, RE2020, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | u |  | 1 | 0
LSMI 42.12 |  | Parois extérieures
| 3247 | Amenée et repli de paroi extérieure | m² |  | 300 | 0
| 3248 | Amenée et repli de paroi extérieure Marine | m² |  |  | 0
LSMI 42.13 |  | Plafond du dernier niveau
| 3249 | Amenée et repli de plafond du dernier niveau | m² |  | 525 | 0
LSMI 42.14 |  | Equipements RE2020
LSMI 42.14.1 |  | Bloc-porte extérieur simple vantail
| 3250 | Amenée et repli d’un bloc-porte extérieur simple vantail, RE2020, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 12 | 0
LSMI 42.14.2 |  | Bloc-porte extérieur double vantaux
| 3251 | Amenée et repli d’un bloc-porte extérieur double vantaux, RE2020, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 1 | 0
LSMI 42.14.3 |  | Fenêtre extérieure
| 3252 | Amenée et repli d’une fenêtre extérieure double vantail, RE2020, pré-équipé des aménagements standards. | m² |  | 16 | 0
LSMI 42.15 |  | Chambres
| 3253 | Amenée et repli d’un espace chambre, RE2020 RdC, pré-équipé des aménagements intérieurs standards | m² |  | 285 | 0
| 3254 | Amenée et repli d’un espace chambre, RE2020 R+1, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 285 | 0
| 3255 | Amenée et repli d’un espace chambre, RE2020 R+2, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  | 16 | 0
| 3256 | Amenée et repli d’un espace chambre, RE2020 R+3, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0
| 3257 | Amenée et repli d’un espace chambre, RE2020 R+4, pré-équipé des aménagements intérieurs standards. | m² |  |  | 0
|  |  |  | Sous-total ST3.1 HT |  | 0
|  |  |  | Sous-total ST3.2 HT |  | 0
|  |  |  | Sous-total ST3 HT |  | 0

## ST4
Durée location en jour
ART | N° | Désignation | U | PU | Qté | j | Montant
Adaptation au site
Gros œuvre
Location de structures modulaires industrialisées
ST4 |  | Prestations Annexes
PA 43 |  | Prestations Intellectuelles
PA 43.1 |  | Etude de solution
| 5001 | Pré-études et conseil d’agencement | u |  | 2 |  | 0
| 5002 | Dossier technique | u |  | 2 |  | 0
PA 43.2 |  | Analyse des sols
| 5003 | Etude géotechnique G3 EXE/VISA | u |  | 2 |  | 0
PA 43.3 |  | Essais de contrôle à la plaque
| 5004 | Essai de contrôle à la plaque + rapport | u |  | 2 |  | 0
| 5005 | Essai de contrôle à la plaque | u |  | 2 |  | 0
PA 43.5 |  | Test d'étanchéité
| 5006 | test d'étanchéité à l'air | u |  |  |  | 0
PA 43.5 |  | Permis de construire
| 5007 | Dossier de permis de construire | u |  | 2 |  | 0
PA 44 |  | Installations de chantier
| 5008 | Fourniture, pose et repli d’un panneau de chantier | u |  | 2 |  | 0
| 5009 | Amenée et repli de baraquements de type réfectoire. | m² |  | 45 |  | 0
| 5010 | Amenée et repli de baraquements de type bureau. | m² |  | 45 |  | 0
| 5011 | Amenée et repli de baraquements de type sanitaires. | m² |  | 45 |  | 0
| 5012 | Amenée et repli de baraquements de type sanitaires avec douches. | m² |  |  |  | 0
| 5013 | Amenée et repli de baraquements de type vestiaires | m² |  | 45 |  | 0
| 5014 | Amenée et repli d’une roulotte 6 personnes mobile. | m² |  |  |  | 0
| 5015 | Amenée et repli de clôture de chantier, y compris portail et portillon | ml |  | 400 |  | 0
| 5100 | Plue-value pour amenée et repli d'une grue jusqu'à 360 tonnes | u |  |  |  | 0
| 5101 | Plus-value de location pour le grutage jusqu'à 360 tonnes | u.j |  |  |  | 0
| 5016 | Location, entretien et maintenance de baraquements de type réfectoire y compris nettoyage quotidien | m².j |  | 45 | 30 | 0
| 5017 | Location, entretien et maintenance de baraquements de type bureau y compris nettoyage hebdomadaire. | m².j |  | 45 | 30 | 0
| 5018 | Location, entretien et maintenance de baraquements de type sanitaires y compris nettoyage quotidien. | m².j |  | 45 | 30 | 0
| 5019 | Location, entretien et maintenance de baraquements de type sanitaires avec douches y compris nettoyage quotidien. | m².j |  |  | 0 | 0
| 5020 | Location, entretien et maintenance de baraquements de type vestiaire y compris nettoyage quotidien. | m².j |  | 45 | 30 | 0
| 5021 | Location, entretien et maintenance d’une roulotte 6 personnes mobile y compris nettoyage quotidien. | m².j |  |  | 0 | 0
| 5022 | Location, entretien et maintenance de clôture de chantier, y compris portail et portillon. | m².j |  |  | 0 | 0
| 5023 | Alimentation provisoire en eau des installations de chantier y compris pénétration, supportage, cordons chauffants si nécessaires, | ml |  | 60 |  | 0
| 5024 | Remise en état des lieux après pénétration provisoire et alimentation en eau en fin de chantier. | u |  | 2 |  | 0
| 5025 | Alimentation provisoire en électricité des installations de chantier y compris protection en tête, raccordements, supportage | ml |  | 100 |  | 0
| 5026 | Remise en état des lieux après pénétration provisoire et alimentation en électricité en fin de chantier. | u |  | 2 |  | 0
| 5027 | Mise en œuvre d’un compteur provisoire d'eau des installations de chantier y compris enlèvement et remise en état des lieux en fin de chantier. | u |  | 2 |  | 0
| 5028 | Mise en œuvre d’un compteur provisoire d'électricité des installations de chantier y compris supportage, enlèvement et remise en état des lieux en fin de chantier. | u |  | 2 |  | 0
| 5029 | Mise en œuvre d’un groupe électrogène pour l’alimentation provisoire des installations de chantier, y compris tableau de chantier, raccordements, consommables, enlèvement et remise en état des lieux en fin de chantier. | u |  |  |  | 0
| 5030 | Evacuation provisoire en eau usées des installations de chantier y compris enlèvement et remise en état des lieux en fin de chantier, (commande <20 ml). Au-delà, privilégier la cuve d’eaux usées intégrée au baraquement sanitaire et/ou réfectoire. | ml |  | 30 |  | 0
PA 45 |  | Gestion des déchets
| 5031 | Amenée et repli d’une benne 10m3 | u |  | 2 |  | 0
| 5032 | Transfert aller/retour benne DIB 10m3, y compris évacuation | u |  | 2 |  | 0
| 5033 | Amenée et repli d’une benne 15m3 | u |  |  |  | 0
| 5034 | Transfert aller/retour benne DIB 15m3, y compris évacuation | u |  |  |  | 0
PA 47 |  | Abri vélo
| 5035 | Réalisation d’un abri vélo structure en tubes d’acier galvanisé, habillage en verre trempé et toiture en polycarbonate alvéolaire | u |  |  |  | 0
| 5036 | Réalisation d’un abri vélo structure en bois, bardage bois et toiture bois. | u |  |  |  | 0
| 5037 | Réalisation d’un abri vélo structure en acier, habillage en lame d’acier et toiture en métal | u |  |  |  | 0
| 5038 | Réalisation d’un abri vélo structure en acier, bardage tôle d’acier et toiture en métal | u |  |  |  | 0
| 5039 | Réalisation d’un abri vélo structure en acier, bardage en lame de bois et toiture en métal | u |  | 1 |  | 0
| 5040 | Réalisation d’un abri vélo structure en acier, bardage bois et toiture en bois | u |  |  |  | 0
PA 48 |  | Local poubelles |  |  |  |  | v
| 5041 | Réalisation d’un local poubelles structure en tubes d’acier galvanisé, habillage en verre trempé et toiture en polycarbonate alvéolaire | u |  |  |  | 0
| 5042 | Réalisation d’un local poubelles structure en bois, bardage bois et toiture bois. | u |  | 1 |  | 0
| 5043 | Réalisation d’un local poubelles structure en acier, habillage en lame d’acier et toiture en métal | u |  |  |  | 0
| 5044 | Réalisation d’un local poubelles structure en acier, bardage tôle d’acier et toiture en métal | u |  |  |  | 0
| 5045 | Réalisation d’un local poubelles structure en acier, bardage en lame de bois et toiture en métal | u |  |  |  | 0
| 5046 | Réalisation d’un local poubelles structure en acier, bardage bois et toiture en bois | u |  |  |  | 0
PA 49 |  | Equipements complémentaires
PA 49.1 |  | Infrastructures durcies
PA 49.1.1 |  | Paroi industrielles spécifiques
| 5047 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface inférieure à 10m² | m² |  |  |  | 0
| 5048 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m² |  | 100 |  | 0
| 5049 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m² |  |  |  | 0
| 5050 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface inférieure à 10m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5051 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m².j |  | 100 | 0 | 0
| 5052 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 10 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5053 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface inférieure à 10m² | m² |  |  |  | 0
| 5054 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m² |  |  |  | 0
| 5055 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m² |  |  |  | 0
| 5056 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface inférieure à 10m | m².j |  |  | 0 | 0
| 5057 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5058 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 15 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5059 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface inférieure à 10m² | m² |  |  |  | 0
| 5060 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m² |  |  |  | 0
| 5061 | Amenée et repli d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m² |  | 60 |  | 0
| 5062 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface inférieure à 10m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5063 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface entre 10m² et 50m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5064 | Location, entretien et maintenance d’une paroi industrielle de niveau antieffraction 20 minutes pour une surface supérieure à 50m² | m².j |  | 60 | 0 | 0
PA 49.1.2 |  | Paroi en métal déployé
| 5065 | Amenée et repli d’une paroi en métal déployé pour une surface inférieure à 10m² | m² |  |  |  | 0
| 5066 | Amenée et repli d’une paroi en métal déployé pour une surface entre 10m² et 50m² | m² |  |  |  | 0
| 5067 | Amenée et repli d’une paroi en métal déployé pour une surface supérieure à 50m² | m² |  | 80 |  | 0
| 5068 | Location, entretien et maintenance d’une paroi en métal déployé d’une surface inférieure à 10m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5069 | Location, entretien et maintenance d’une paroi en métal déployé d’une surface entre 10m² et 50m² | m².j |  |  | 0 | 0
| 5070 | Location, entretien et maintenance d’une paroi en métal déployé d’une surface supérieure à 50m² | m².j |  | 80 | 0 | 0
PA 49.1.3 |  | Barreaudage
| 5071 | Amenée et repli de châssis de barreaudage | m² |  | 12 |  | 0
| 5072 | Location, entretien et maintenance de barreaudage | m².j |  | 12 | 0 | 0
PA 49.1.4 |  | Film de protection
| 5073 | Amenée et repli de châssis de film de protection | m² |  | 15 |  | 0
| 5074 | Location, entretien et maintenance de film de protection | m².j |  | 15 | 0 | 0
PA 49.1.5 |  | Bloc porte d'issue de secours
| 5075 | Amenée et repli de châssis de bloc-porte d’issue de secours | m² |  | 2 |  | 0
| 5076 | Location, entretien et maintenance de bloc-porte d’issue de secours | m².j |  | 2 | 0 | 0
PA 49.1.6 |  | Serrure mécanique multipoints
| 5077 | Fourniture, pose et mise en œuvre de serrure mécanique multipoints | u |  | 8 |  | 0
PA 49.1.7 |  | Barre de sécurité
| 5078 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 1.2m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
| 5079 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 1.5m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
| 5080 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 1.8m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
| 5081 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 2.0m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
| 5082 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 2.5m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
| 5083 | Fourniture, pose et mise en œuvre de barre de sécurité de 3.0m compris toutes sujétions de fixations | u |  |  |  | 0
PA 49.1.8 |  | Visiophone
| 5084 | Amenée et repli d’un visiophone | u |  | 1 |  | 0
| 5085 | Location, entretien et maintenance d’un visiophone | u.j |  | 1 | 0 | 0
PA 49.1.9 |  | Passe voix ou passe son
| 5086 | Amenée et repli d’un interphone avec sonnette | u |  | 1 |  | 0
| 5087 | Location, entretien et maintenance d’un interphone avec sonnette | u.j |  | 1 | 0 | 0
PA 49.1.10 |  | Clavier mécanique à code pour serrure de porte
| 5088 | Amenée et repli d’un clavier mécanique à code | u |  | 1 |  | 0
| 5089 | Location, entretien et maintenance d’un clavier mécanique à code | u.j |  | 1 | 0 | 0
PA 49.1.11 |  | Plaque de blindage
| 5090 | Amenée et repli d’un blindage extérieur pour un protection FB4 (façade + toiture) | m² |  | 20 |  | 0
| 5091 | Amenée et repli d’un blindage extérieur pour un protection FB7 (façade + toiture) | m² |  | 20 |  | 0
| 5092 | Location, entretien et maintenance d’un blindage extérieur pour un protection FB4 (façade + toiture) | m².j |  | 20 | 720 | 0
| 5093 | Location, entretien et maintenance d’un blindage extérieur pour un protection FB7 (façade + toiture) | m².j |  | 20 | 720 | 0
PA 50 |  | Renforcement ossature pour zone sismique
| 5094 | Plus-value pour le renforcement d’un module pour une zone de sismicité 2 | m² |  |  |  | 0
| 5095 | Plus-value pour le renforcement d’un module pour une zone de sismicité 3 | m² |  | 2100 |  | 0
PA 51 |  | Bardage décoratif
PA 51.1 |  | Bardage décoratif bois
| 5096 | Amenée et repli d'un bardage décoratif en lame de bois | m² |  | 10 |  | 0
| 5097 | Location, entretien et maintenance d'un bardage décoratif en lame de bois | m².j |  | 10 | 720 | 0
PA 451.2 |  | Bardage décoratif acier
| 5098 | Amenée et repli d'un bardage décoratif en clins acier | m² |  |  |  | 0
| 5099 | Location, entretien et maintenance d'un bardage décoratif en clins acier | m².j |  |  | 720 | 0
PA 51.3 |  | Bardage décoratif aluminium
| 5100 | Amenée et repli d'un bardage décoratif en lame d'habillage aluminium | m² |  |  |  | 0
| 5101 | Location, entretien et maintenance d'un bardage décoratif en lame d'habillage aluminium | m².j |  |  | 720 | 0
|  |  |  | Sous-total ST4 HT |  |  | 0

## ST5
ART | N° | Désignation | U | PU | Qté | Montant
Adaptation au site
Gros œuvre
Location de structures modulaires industrialisées
Prestations Annexes
ST5 |  | Livraison
LIV51 |  | Livraison
| 6001 | Trajet par voie maritime avec assurance de transport incluse compris chargement et déchargement | m² |  | 315 | 0
|  |  |  | Sous-total ST5 HT |  | 0