## PDG
MINISTERE DES ARMEES
RESTRUCTURATION D’UN BATIMENT POUR L’INSTALLATION DE LA MAISON DE LA SOLIDARITE | POITIERS - QUARTIER ABOVILLE - GSBDD SMP RENOVATION DE 3 BATIMENTS D'HEBERGEMENT (BCC)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE (D.P.G.F.)
PHASE DCE
MAI 2025
Lot n°14
CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE
B.E.T.
OTEIS
9 Impasse Claude Nougaro - 44 800 SAINT-HERBLAIN
( : 02.51.77.86.40 – Fax : 02.51.77.86.41
E-mail : nantes@oteis.fr
2.7
2.7.1 | Désencombrement | m3 | 16
2.7.2 | Curage des bâtiments
| - Bâtiment A | ens | 1
| - Bâtiment D | ens | 1
| - Bâtiment E | ens | 1
| - Bâtiment E' | ens | 1
| - Bâtiment F | ens | 1
| - Bâtiment G | ens | 1
| - Bâtiment H | ens | 1
| - Bâtiment T | ens | 1
2.7.3 | Curage des parcelles | ens | 1
2.8 | DEMOLITION
2.9
Sous-total 2.9

## Préambule
PREAMBULE AUX CADRES DPGF (TOUS LOTS)
Les prix du marché sont des prix forfaitaires.
Les quantités figurant aux cadres quantitatifs sont établies par l'entrepreneur selon les différents articles des C.C.T.P et sur la base des documents de consultation, suivant la méthodologie envisagée et son mode de chiffrage (PU décomposés ou non). A défaut d'indication précise sur ces documents, les quantités sont réputées déterminées selon les dimensions réelles de ces ouvrages à réaliser et sont exprimées soit à l'unité (u), soit au mètre linéaire (ml), soit au mètre carré (m²), soit au mètre cube (m³), soit au kilogramme (kg), sans aucune majoration pour coupes, déchets, foisonnement, raccords, difficultés de mise en œuvre, etc ...
Les prix établis par l'entrepreneur et portés en regard de ces quantités tiennent compte de ces sujétions, de celles énumérées dans l'article correspondant du CCTP, des charges imposées par les différents documents contractuels.
Après remise de son offre, l'entrepreneur ne peut prétendre à réclamation sur les quantités qu'il a portées au cadre quantitatif, les prix d'oeuvre qu'il contient servant seulement à établir les situations mensuelles.
Les prix unitaires contenus dans le cadre quantitatif sont contractuels pour le règlement des éventuels travaux modificatifs.
L'entrepreneur doit obligatoirement reporter dans la colonne "Quantité entreprise" les quantités établies par ses soins.
La décomposition de l'offre de l'entreprise doit impérativement respecter le cadre, la numérotation et l'ordre des articles préparés par la MOE. Aucun article ou sous-article figurant dans les cadres quantitatifs ne doit être supprimé (indiquer le cas échéant la mention "sans objet" ou "inclus à l'article ..." ).
Si nécessaire, l'entrepreneur peut, en fin de cadre DPGF, ajouter des articles complémentaires pour les postes ou prestations qu'il jugerait indispensables pour la parfaite exécution de ses ouvrages dans le cadre de ses obligations de moyens et de résultats, et qui n'apparaîtraient pas explicitement dans les autres articles.

## DPGF
Rep | Désignation des Ouvrages | U | Qté bâti. 49 | Qté bâti. 50 | Qté bâti. 54 | PU | P total H.T
LOT 14 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE
Nota : | L'entreprise devra renseigner le matériel sélectionné (marque, type,..) pour chaque poste identifié par *
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION | PM
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES | PM
3 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.1 | GENERALITES | PM
3.2 | ORGANISATION DE CHANTIER
| Participation au compte prorata (en application du CCAP, du lot 00, du PGC et de la charte "chantier à faibles nuisances") | ens |  |  |  |  | 0
| Installations de chantier | ens |  |  |  |  | 0
| Sécurité pendant les travaux | ens |  |  |  |  | 0
| Etudes d'exécution et plans d'atelier | ens |  |  |  |  | 0
| Synthèse selon CCTC | ens |  |  |  |  | 0
| D.O.E./D.I.U.O. | ens |  |  |  |  | 0
| Calcul thermique RT existante | ens |  |  |  |  | 0
| Organisation de chantier | ens |  |  |  |  | 0
| Impact notice de cadrage BIM | ens |  |  |  |  | 0
| Impact plateforme collaborative | ens |  |  |  |  | 0
| Impacts liés au phasage des travaux | ens |  |  |  |  | 0
| Impacts liés à l'acoustique (études, mesures selon CCTP) | ens |  |  |  |  | 0
| Impacts liés à la réglementation de la zone sismique concernée | ens |  |  |  |  | 0
| Neutralisations des réseaux | ens |  |  |  |  | 0
| Rapport de mesures de débits pièces par pièces | ens |  |  |  |  | 0
| Formation du personnel | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total - 3.2 ORGANISATION DE CHANTIER | [5 empty] | 0
3.3 | DEPOSE / DEPOLLUTION DES BATIMENTS
| - Vidange et consignation des installations gaz à déposer compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vidange et consignation des installations plomberie à déposer compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vidange et consignation des installations chauffage à déposer compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vidange et consignation des installations ventilation à déposer compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vidange, consignation et dépose des installations à détente directe abandonnées compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total - 3.3 DEPOSE / DEPOLLUTION DES BATIMENTS | [5 empty] | 0
3.4 | CHAUFFAGE
3.4.1 | PRINCIPE GENERAL | SO
3.4.2 | ADDUCTION GAZ CHAUFFERIE (300 mbar)
| - Consignation, neutralisation et bouchonnage des réseaux gaz déposés suivant CCTP compris toutes sujétions | ens |  |  |  |  | 0
Réseaux enterrés
- Tube polyéthylène haute densité série GAZ, compris raccordements sur existants avec raccords électrosoudables, vanne d'isolement, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP
| DN | ml |  |  |  |  | 0
| DN | ml |  |  |  |  | 0
Coupures extérieures
| - Coffret de coupure extérieur vitré avec vannes d'isolement, étiquettes de repérage de sécurité et sujétions suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Réseaux apparents
| - Remontée verticale en façade suivant CCTP compris protection mécanique | ens |  |  |  |  | 0
- Tube en acier noir, compris supports accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø | ml |  |  |  |  | 0
| Ø | ml |  |  |  |  | 0
Equipements en chaufferie
| - Compteur gaz communicant (M-BUS) à lecture directe | u |  |  |  |  | 0
| - Volume tampon gaz compris accessoires et sujétions | ens |  |  |  |  | 0
- Vanne d'isolement, compris accessoires et sujétions suivant CCTP :
| DN | u |  |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement gaz | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre gaz | u |  |  |  |  | 0
| - Détendeur gaz 300/21 mbar | u |  |  |  |  | 0
| - Manomètre gaz | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.2 | [6 empty] | 0
3.4.3 | CHAUDIERES GAZ
* | - Chaudière à condensation double service compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Puissance : 115 kW
Marque :
Type :
| - Kit de neutralisation des condensats | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne de vidange suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Soupapes de sécurité suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne débit-métrique d'équilibrage suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre à tamis suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.3 | [6 empty] | 0
3.4.4 | RESEAU PRIMAIRE ET ACCESSOIRES
- Tube acier tarif 1 ou 10, sans soudure, compris supports, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø 40/49 | ml |  |  |  |  | 0
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 49 | ml |  |  |  |  | 0
| - Collecteurs basse vitesse compris raccordements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux à plongeur | u |  |  |  |  | 0
- Vannes d'isolement suivant CCTP
| DN | u |  |  |  |  | 0
| DN | u |  |  |  |  | 0
* | - Séparateur d'air suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
* | - Filtre à boues magnétiques suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
- Vanne d'équilibrage suivant CCTP
| DN | u |  |  |  |  | 0
| - Manostat manque d'eau suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Manomètre à cadran avec vanne d'isolement | u |  |  |  |  | 0
* | - Vase d'expansion compris accessoires suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Capacité : litres
Marque :
Type :
| - Schéma de principe et repérage des installations suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.4 | [6 empty] | 0
3.4.5 | CIRCUITS ET ACCESSOIRES
| - Compteur d'énergie communicant (M-BUS) suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Circuits régulés - RADIATEURS
* | - Pompe double suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
Débit : m3/h
Pression : mCe
| - Prise de pression différentielle avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Thermomètres verticaux suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'équilibrage suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Robinet à soupape suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vannes de vidange DN20 | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet de non-retour | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.5 | [6 empty] | 0
3.4.6 | REGULATION
GENERAL
* | - Régulateurs de chauffage optimiseurs communicants, compris accessoires et sujétions suivant CCTP: | ens |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
- Modules de permutation de pompes suivant CCTP
- Liaisons bus entre régulateurs suivant CCTP
- Sonde de température extérieure suivant CCTP
- Sondes de température à plongeur sur le départ et retour de chaque chaudière
- Liaisons bus entre régulateurs suivant CCTP
| Circuits - RADIATEURS | ens |  |  |  |  | 0
- Sonde température à plongeur
- Sonde température ambiante suivant CCTP
- Vanne 3 voies avec motorisation suivant CCTP
Sous-total 3.4.6 | [6 empty] | 0
3.4.7 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Armoire CHAUFFAGE / PRODUCTION ECS
| - Armoire électrique conforme au CCTP comprenant : | ens |  |  |  |  | 0
Commandes
Protection
Asservissements
Signalisation
| - Raccordements électriques, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.7 | [6 empty] | 0
3.4.8 | CONDUITS DE FUMEES - VB - VH
* | - Conduits de fumées en acier inoxydable à double paroi, isolation 30 mm compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
| - VB hors lot | PM
| - VH en toiture via sortie de toiture pare-pluie compris toutes sujétions suivant CCTP (pose et étanchéité hors lot) | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.8 | [6 empty] | 0
3.4.9 | EVACUATIONS EAUX USEES
| - Collecteur eaux usées PVC haute température DN 50 compris entonnoirs pour raccordement des vidanges et toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.9 | [6 empty] | 0
3.4.10 | TUYAUTERIE
Réseaux aériens
- Tube en acier tarif 1 ou 10, sans soudure, compris supports, accessoires et sujétions suivant CCTP
| Ø 15 x 21 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 20 x 27 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 26 x 34 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 33 x 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 40 x 49 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 50 x 60 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 66 x 76 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 80 x 90 | ml |  |  |  |  | 0
- Tube cuivre écroui, compris raccords, supports isophoniques suivant CCTP
| Ø 12 x 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 20 x 22 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 26 x 28 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 30 x 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 34 x 36 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 40 x 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 50 x 52 | ml |  |  |  |  | 0
| - Accessoires de réseaux compris toutes sujétions suivant CCTP : | ens |  |  |  |  | 0
Collecteurs avec fixations
Vannes d'isolement
Vannes d'équilibrage à fonction multiple
Purgeurs
Robinets de vidange
Etiquetage
| - Equilibrage du réseau selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Protection mécanique type profilé métallique en U finition epoxy blanche pour les alimentations terminales des radiateurs depuis une traversée de dalle basse | ens |  |  |  |  | 0
Réseaux enterrés
- Tube pré-isolé type THERMO SINGLE marque UPONOR ou équivalent compris fourreaux de traversées suivant CCTP
| Ø 50x4,6/175 | ml |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.4.10 | [6 empty] | 0
3.4.11 | CALORIFUGE
Calorifuge
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 21 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 27 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 34 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 49 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 60 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 76 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 90 | ml |  |  |  |  | 0
- Gaine isolante non fendue à cellules fermées, isolation classe 2, suivant CCTP
| Ø 21 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 27 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 34 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 49 | ml |  |  |  |  | 0
| - Boitiers isolants démontables sur l'ensemble des points singuliers en locaux techniques suivant CCTP | ens
Sous-total 3.4.11 | [6 empty] | 0
3.4.12 | RADIATEURS EAU CHAUDE
* | - Radiateurs panneaux verticaux, raccords centraux, compris accessoires et sujétions suivant CCTP :
Marque :
Type :
| P : 0 W - 500 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 500 W - 1000 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 1000 W - 1500 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 1500 W - 2000 W | u |  |  |  |  | 0
* | - Radiateurs panneaux horizontaux, raccords centraux, compris accessoires et sujétions suivant CCTP :
Marque :
Type :
| P : 0 W - 500 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 500 W - 1000 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 1000 W - 1500 W | u |  |  |  |  | 0
| P : 1500 W - 2000 W | u |  |  |  |  | 0
* | - Radiateurs sèche serviette mixte eau chaude / électrique, raccords centraux, compris accessoires et sujétions suivant CCTP :
Marque :
Type :
| P électrique : 750 W | u |  |  |  |  | 0
| - Coude ou té de réglage | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne de vidange | u |  |  |  |  | 0
| - Vis de purge | u |  |  |  |  | 0
| - Robinet thermostatique compris corps auto-équilibrant, bague d'inviolabilité renforcée suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Robinet thermostatique avec capteur déporté pour les radiateurs verticaux raccordés par le haut | PM
Sous-total 3.4.12 | [6 empty] | 0
Sous-total - 3.4 CHAUFFAGE | [5 empty] | 0
3.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE FLUX
3.5.1 | CENTRALE DE TRAITEMENT D'AIR DOUBLE FLUX
* | - Centrale de traitement d'air double flux certifié C4 selon CCTP, compris accessoires et sujétions suivant CCTP
| CTA-49 N | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
| CTA-49 S | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
| CTA-50 N | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
| CTA-50 S | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
| CTA-54 N | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
| CTA-54 S | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
débit : m3/h
- Pièges à sons suivant CCTP
| CTA-49 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-49 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 S | u |  |  |  |  | 0
| - Structure métallique de supportage ou dallette avec plots antivibratiles selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Raccordements électriques suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Raccordements aérauliques suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.1 | [6 empty] | 0
3.5.2 | GAINES ET ACCESSOIRES
- Réseau de gaines circulaires spiralées en acier galvanisé, compris coudes, tés, supports, registres, accessoires et toutes sujétions suivant CCTP.
CTA-49 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-49 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
- Matelas isolant, laine minérale ep 50mm, finition kraft-alu, suivant CCTP
CTA-49 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-49 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
- Matelas isolant, laine minérale ep 25mm, finition kraft-alu, suivant CCTP
CTA-49 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-49 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-50 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 N
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
CTA-54 S
| Ø 315 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 250 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 200 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
| - Registres de réglage principaux | ens |  |  |  |  | 0
| - Trappes de nettoyage selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
- Module de régulation autoréglable (MR)
| (chiffré avec les bouches) | PM
- Gaine souple isophonique suivant CCTP
| Ø 160 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
| - Gaine Ø 125 mm bouchonnée en attente de raccordement des futurs sèche-linge compris sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.2 | [6 empty] | 0
3.5.3 | DIFFUSEURS DE SOUFFLAGE / REPRISE
* | - A : Bouche circulaire autoréglable petit débit, compris toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
| CTA-49 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-49 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 S | u |  |  |  |  | 0
* | - B : Bouche circulaire petit débit en acier, compris accessoires, MR et toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
| CTA-49 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-49 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 S | u |  |  |  |  | 0
* | - C : Grille simple déflection en acier compris accessoires, MR et sujétions suivant CCTP
marque :
type :
| CTA-49 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-49 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-50 S | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 N | u |  |  |  |  | 0
| CTA-54 S | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.3 | [6 empty] | 0
3.5.4 | GRILLES EXTERIEURES
| - Grille en façade hors lot | PM
| - Dimensionnement des surfaces libres | ens |  |  |  |  | 0
| - Raccordements des équipements CVC sur les grilles extérieures compris plénums | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.4 | [6 empty] | 0
3.5.5 | SORTIE DE TOITURE
Couverture
| - Sortie de toiture hors lot | PM
| - Dimensionnement des surfaces libres pour les sorties <10dm² | ens |  |  |  |  | 0
| - Raccordements des équipements CVC sur les sorties en toiture compris plénums | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.5 | [6 empty] | 0
3.5.6 | REGULATION ET ACCESSOIRES
* | - Régulateur de ventilation type intégré et communicant | ens |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
- Sonde antigel
- Sonde T° de gaine
- Contact sur bornier "arrêt ventilation"
- Alarme technique
| - Mise au point régulation CTA suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.6 | [6 empty] | 0
3.5.7 | RACCORDEMENTS ELECTRIQUES
Armoire VENTILATION
| - Armoire électrique ventilation selon CCTP | u |  |  |  |  | 0
Commandes
Protections
Asservissement
Signalisation
| - Raccordements électriques des équipements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.5.7 | [6 empty] | 0
Sous-total - 3.5 VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE FLUX | [5 empty] | 0
3.6 | BRASSEURS D'AIR
* | - Brasseurs d'air à effet vortex compris supportage et raccordement électrique suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Marque :
Type :
| - Commande murale temporisée compris raccordements électriques suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Sous-total - 3.6 BRASSEURS D'AIR | [5 empty] | 0
3.7 | PLOMBERIE SANITAIRE
3.7.1 | ADDUCTION AEP
| - Consignation, neutralisation et bouchonnage des réseaux AEP déposés suivant CCTP compris toutes sujétions | ens |  |  |  |  | 0
| - Piquage sur réseau existant et mise en œuvre d'une vanne d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Réseaux enterrés
- Tube poléthylène haute densité, bande bleues qualité alimentaire compris raccords, accessoires et sujétions suivant CCTP
| DN 75 | ml |  |  |  |  | 0
| DN 63 | ml |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement manoeuvrable depuis le niveau fini suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Arrivée AEP dans le bâtiment 49
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre à bride suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Réducteur de pression + vannes suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vanne de prélèvement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Themomètre | u |  |  |  |  | 0
| - Manchette de contrôle compris vannes d'isolement | u |  |  |  |  | 0
Départ "EFS bâtiment 49"
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Compteur communicant à lecture directe suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Départ EFS vers production d'eau adoucie
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Arrivée AEP dans le bâtiment 50
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre à bride suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Réducteur de pression + vannes suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Compteur communicant à lecture directe suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne de prélèvement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Themomètre | u |  |  |  |  | 0
Arrivée AEP dans le bâtiment 54
| - Vanne d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre à bride suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Réducteur de pression + vannes suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Manomètres avec vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Compteur communicant à lecture directe suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne de prélèvement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Themomètre | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.1 | [6 empty] | 0
3.7.2 | PRODUCTION D'EAU ADOUCIE
Production d'eau froide adoucie
| - Filtre à tamis autonettoyant 90µ à lavage à contre-courant suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
* | - Adoucisseur complet équipements suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
| - Kit de chloration résine suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Sel suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Vanne de mélange suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Robinet d'échantillon bouchonné DN15 | u |  |  |  |  | 0
| - Manomètre avec vannes | u |  |  |  |  | 0
Départ "EFA vers production ECS"
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-pollution suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Compteur communicant à lecture directe suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Départ "EFA remplissage des installations techniques"
| - Vannes d'isolement suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Disconnecteur à zone de pression suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Compteur communicant à lecture directe suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Filtre suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Pot d'introduction de réactif suivant CCTP | ens
| - Raccordements électriques des équipements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.2 | [6 empty] | 0
3.7.3 | PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE
Préparation ECS
| - Préparation ECS via les 2 chaudière gaz double service | PM
* | - Circulateur primaire double compris kit manométrique et toutes sujétions suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
Débit : m3/h
* | - Ballon de stockage de préparation et de stockage ECS compris accessoires suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
Capacité : 1500 litres
| - Aquastat de sécurité | u |  |  |  |  | 0
| - Purgeurs d'air | ens |  |  |  |  | 0
| - Soupapes | ens |  |  |  |  | 0
| - Mitigeur suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Sonde de température avec doigt de gant | u |  |  |  |  | 0
| - Thermomètre | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | ens |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-retour suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Doigt de gant, vanne de prélèvement et vanne d'injection suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Entonnoirs suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Manchette de contrôle compris vannes d'isolement | u |  |  |  |  | 0
Bouclage ECS
* | - Circulateur double | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
Débit : m3/h
| - Vannes de réglage de débit | u |  |  |  |  | 0
| - Kit manométrique | u |  |  |  |  | 0
| - Sonde de température avec doigt de gant | u |  |  |  |  | 0
| - Thermomètre | u |  |  |  |  | 0
| - Vanne d'isolement | ens |  |  |  |  | 0
| - Vanne de prélèvement | u |  |  |  |  | 0
| - Clapet anti-retour | u |  |  |  |  | 0
| - Compteur d'énergie communicant (M-BUS) suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
| - Raccordements électriques des équipements, accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.3 | [6 empty] | 0
3.7.4 | TUYAUTERIE
Réseaux EFS enterrés
- Tube polyéthylène haute densité, bande bleues qualité alimentaire compris raccords, accessoires et sujétion suivant CCTP :
| DN 20 | ml |  |  |  |  | 0
Réseaux ECS enterrés
- Tube pré-isolé type ECOFLEX AQUA marque UPONOR ou équivalent compris fourreaux de traversées suivant CCTP
| Ø 63x8,6/175 | ml |  |  |  |  | 0
Réseaux aériens
- Tube cuivre écroui, compris raccords, supports isophoniques suivant CCTP :
| Ø 50 x 52 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 40 x 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 34 x 36 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 30 x 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 26 x 28 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 20 x 22 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 16 x 18 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 x 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 12 x 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 10 x 12 | ml |  |  |  |  | 0
- Tube CPVC marque GIRPI ou équivalent type HTA, compris raccords, supports isophoniques suivant CCTP
| DN 75 | ml |  |  |  |  | 0
| DN 63 | ml |  |  |  |  | 0
- Accessoires de réseaux suivant CCTP :
| Vannes d'isolement principales | ens |  |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement secondaires | ens |  |  |  |  | 0
| Vannes d'isolement terminales | ens |  |  |  |  | 0
| Purges | ens |  |  |  |  | 0
| Vidanges | ens |  |  |  |  | 0
| Réducteur de pression | ens |  |  |  |  | 0
| Disconnecteur d'extrémité | ens |  |  |  |  | 0
| Etiquetage | ens |  |  |  |  | 0
| - Rosace inox | ens |  |  |  |  | 0
| - Nourrice d'alimentation des chambres avec vannes d'isolement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.4 | [6 empty] | 0
3.7.5 | CALORIFUGE
- Coquille de laine de verre, revêtement isoxale, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml |  |  |  |  | 0
- Coquille de laine de verre, revêtement PVC, isolation classe 3, suivant CCTP
| Ø 75 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 52 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 36 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml |  |  |  |  | 0
- Gaine isolante non fendue, isolation classe 1, suivant CCTP
| Ø 75 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 52 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 36 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml |  |  |  |  | 0
- Gaine isolante non fendue, isolation classe 2, suivant CCTP
| Ø 75 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 52 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 42 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 36 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 28 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 22 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 18 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 16 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 14 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 12 | ml |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.5 | [6 empty] | 0
3.7.6 | TRACAGE ELECTRIQUE
| - Cordon électrique chauffant compris toutes sujétions de mise en œuvre et de raccordement suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.6 | [6 empty] | 0
3.7.7 | EVACUATIONS
Eaux usées / Eaux vannes
(y compris ventilations de chutes)
- Tubes PVC compact, compris raccords supports, tés, coudes, tampons de vidange, et toutes sujétions suivant CCTP
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 75 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 40 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
| - Rosaces d'habillage PVC selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Traitement phonique (30 mm de laine minérale) compris accessoires et sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Raccordement sur chapeaux de ventilation en toiture compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
- Canalisations fonte SMU, compris raccords, supports, tés, coudes et toutes sujétions suivant CCTP
| Ø 125 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 100 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 75 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 63 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 50 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 40 | ml |  |  |  |  | 0
| Ø 32 | ml |  |  |  |  | 0
Traversées de dalles
| - Fourreaux de traversées selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Récupérateur de chaleur
* | - Récupérateur de chaleur sur eau grise compris toutes sujétions de mise en œuvre suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
Sous-total 3.7.7 | [6 empty] | 0
3.7.8 | DESINFECTION DES RESEAUX
| - Désinfection des réseaux en fin de travaux, compris toutes sujétions suivant CCTP | ens |  |  |  |  | 0
| - Analyses d'eau selon CCTP | ens |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.8 | [6 empty] | 0
3.7.9 | APPAREILS SANITAIRES
* | - Repère 1a : WC Adulte suspendu | u |  |  |  |  | 0
Cuvette à fond creux suivant CCTP
marque :
type :
Bati support suivant CCTP
marque :
type :
Abattant double en thermodur, à descente progressive selon CCTP
* | - Repère 1b : WC Adulte suspendu PMR | u |  |  |  |  | 0
Cuvette suspendue rallongée à fond creux suivant CCTP
marque :
type :
Bati support renforcé suivant CCTP
marque :
type :
Abattant double en thermodur, à descente progressive selon CCTP
* | - Repère 2a : Vasque à poser (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Vasque en céramique à poser, 81x51cm, avec trop-plein, suivant CCTP
marque :
type :
Mitigeur mécanique sur plage suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 2b : Vasque autportant (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Vasque en céramique autoportant, 81x51cm, avec trop-plein, suivant CCTP
marque :
type :
Mitigeur mécanique sur plage, avec commande rallongée, suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 3a : Douche avec receveur (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Receveur de douche extra-plat en céramique, 150x90cm, avec siphon intégré, surélevé de 15cm, compris toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
Paroi de douche, Lg fixe 70cm, porte pivotante 80cm, verre trempé, profilés alu suivant CCTP
marque :
type :
Mitigeur de douche thermostatique en laiton chromé avec sécurité anti-brulure suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 3b : Douche à l'italienne (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Mitigeur de douche thermostatique en laiton chromé avec sécurité anti-brulure suivant CCTP
marque :
type :
Ensemble de douche avec flexible et douchette selon CCTP
* | - Repère 4 : Evier inox (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Evier en inox encastrable, 1 cuve avec égoutoir, 60x50cm, suivant CCTP
marque :
type :
Mitigeur mécanique monotrou type bec orientable suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 5 : Déversoir (EFS+ECS) | u |  |  |  |  | 0
Déversoir avec grille porte seau mobile en acier inoxydable suivant CCTP
marque :
type :
Mitigeur mural type bec tube orientable suivant CCTP
marque :
type :
| - Repère 6 : (EFS) Robinet de puisage antigel suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
* | - Repère 7 : Hotte casquette | u |  |  |  |  | 0
Hotte visière ménagère sur filtre compris fixations et toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 8 : Plaque de cuisson | u |  |  |  |  | 0
Plaque de cuisson encastrable, 2 foyers induction, puissance totale 3000W, compris pose et toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 9 : Four micro-ondes | u |  |  |  |  | 0
Plaque de cuisson encastrable, 2 foyers induction, puissance totale 3000W, compris pose et toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 10a : Réfrigérateur ht 85 cm | u |  |  |  |  | 0
Réfrigérateur table top, volume 80+15 litres, compris toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 10b : Réfrigérateur ht 75 cm | u |  |  |  |  | 0
Réfrigérateur table top, volume 80+15 litres, compris toutes sujétions suivant CCTP
marque :
type :
* | - Repère 11 : Robinet des pédiluves | u |  |  |  |  | 0
Robinets simples temporisés muraux type bouton poussoir suivant CCTP
marque :
type :
Sous-total 3.7.9 | [6 empty] | 0
3.7.10 | ACCESSOIRES SANITAIRES
* | - Repère BAR 01 : Barre de relevage WC PMR, revêtement nylon, dim 400x400 mm, suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
* | - Repère BAR 02 : Barre d'appui douche PMR en inox, revêtement nylon, dim 750x450 mm, suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
* | - Repère SIE 03 : Siège de douche relevable à descente freiné suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
* | - Repère BAL 04 : Balayette et porte balayette en inox suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
* | - Repère DIS 05 : Distributeur mural de papier en inox suivant CCTP | u |  |  |  |  | 0
marque :
type :
Sous-total 3.7.10 | [6 empty] | 0
3.7.11 | ATTENTES
- Attentes EF/ECS/EU/EV compris pose, raccordement et toutes sujétions suivant CCTP et plans
| A / Lave-linge | u |  |  |  |  | 0
| B / Sèche-linge | u |  |  |  |  | 0
Sous-total 3.7.11 | [6 empty] | 0
Sous-total - 3.7PLOMBERIE SANITAIRE | [5 empty] | 0
Total HT - LOT 14 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE | [6 empty] | 0
Total TVA 20% - LOT 14 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE | [6 empty] | 0
Total TTC - LOT 14 – CHAUFFAGE VENTILATION PLOMBERIE SANITAIRE | [6 empty] | 0

## Recap
Récapitulatif du prix global et forfaitaire
| Désignation des Ouvrages | P total H.T
3.2 | ORGANISATION DE CHANTIER | 0
3.3 | DEPOSE / DEPOLLUTION DES BATIMENTS | 0
3.4 | CHAUFFAGE | 0
3.5 | VENTILATION MECANIQUE CONTROLEE DOUBLE FLUX | 0
3.6 | BRASSEURS D'AIR | 0
3.7 | PLOMBERIE SANITAIRE | 0
| MONTANT TOTAL HT | 0
| T.V.A. 20.0 % | 0
| MONTANT TOTAL TTC | 0
Fait à Le
L'entrepreneur