## PDG
MAITRISE D’OUVRAGE
SAS AVENSIA
3, avenue de la Devinière
37170 CHAMBRAY LES TOURS
OPÉRATION
POITIERS (86) – QUARTIER ABOVILLE – GSBDD SMP RENOVATION DE 3 BATIMENTS D’HEBERGEMENT (B.C.C.)
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
(D.P.G.F.)
Phase DCE - Lot 15 - ELECTRICITE CFO CFA SSI
MAITRISE D’OEUVRE
ARCHITECTE MANDATAIRE | BET TCE
MÛRISSERIE | OTEIS
18 Rue du Calvaire – BP 61005 44010 NANTES CEDEX 1 | 9, Impasse Claude Nougaro 44 800 SAINT-HERBLAIN
Tel : 02 40 35 33 32 | 02 51 77 86 40
agence@murisserie.fr | nantes@oteis.fr
BET ACOUSTIQUE
ACOUSTIBEL
22 Rue de Turgé 35310 CHAVAGNE
Tel : 02 99 64 30 28
rennes@acoustibel.fr

## Présentation
RENOVATION DE 3 BATIMENTS D’HEBERGEMENT (B.C.C.) QUARTIER ABOVILLE – GSBDD SMP POITIERS (86) |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° Lot 15 - ELECTRICITE CFO CFA SSI
DCE
DPGF |  | Version
Lot 15 | ELECTRICITE CFO CFA SSI | 00
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre),
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus,
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

## PROJET
Entreprise : Personne à contacter dans le cadre de l'analyse : Nom : Mail : Tel :
RENOVATION DE 3 BATIMENTS D’HEBERGEMENT (B.C.C.) QUARTIER ABOVILLE – GSBDD SMP |  | Phase | Cadre DPGF du lot n° 15 - ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES
|  | DCE | Total (€HT)
DPGF |  | Version | BASE |  |  |  | 0
15 | ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES | 1
Nota : les quantités sont données à titre indicatif. L'entreprise est tenue de les vérifier et les modifier le cas échéant, ce afin d'atteindre les objectifs et performances stipulés dans les pièces écrites et graphiques du Dossier de Consultation des Entreprises. Elle ne pourra en aucun cas arguer d'erreurs ou d'omissions et modifier son prix en conséquence durant les travaux.
Nota : Les colonnes Qté seront renseignées par bâtiments ou par chapitres communs
art. | Prestation | Unité | Qté |  |  |  | PU € | TOTAL € | Total €
|  |  | COMMUNS | BAT 049 | BAT 050 | BAT 054
1 | PRESENTATION DE L'OPERATION | [7 empty] | 0
| Etats des lieux | ens | [5 empty] | 0
| Ouvrage et installations existantes | ens | [5 empty] | 0
| Phasage des travaux | ens | [5 empty] | 0
| Synthèse technique | ens | [5 empty] | 0
| Organisation et installation de chantier | ens | [5 empty] | 0
| Nettoyage chantier | ens | [5 empty] | 0
| Compte Inter-entreprises | ens | [5 empty] | 0
2 | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES | [7 empty] | 0
| Plans PAC - PEO | ens | [5 empty] | 0
| Dossier des Ouvrages Executés DOE / Dossier d'Intervention Ultérieure sur l'Ouvrage DIUO | ens | [5 empty] | 0
| Dossier d'identité du S.S.I. | ens | [5 empty] | 0
| Relation avec le contrôleur technique et consuel | ens | [5 empty] | 0
| Installation de chantier | ens | [5 empty] | 0
| Prise en compte des disposition relatives aux performances thermiques et étanchéité à l'air | pm | [5 empty] | 0
| Prise en compte des dispositions relatives aux performances acoustiques | pm | [5 empty] | 0
| Coordination d'installations | pm | [5 empty] | 0
| Essais | ens | [5 empty] | 0
| Formation du personnel | ens | [5 empty] | 0
| Limites de prestations | pm | [5 empty] | 0
3 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET PHASAGE | [7 empty] | 0
3.1 | GENERALITES | [7 empty] | 0
| Sans Objet | pm | [5 empty] | 0
3.2 | PHASAGE | [7 empty] | 0
| Repérage des réseaux CFO/CFA | ens | [5 empty] | 0
3.3 | NEUTRALISATION DES RESEAUX / DEPOSE | [7 empty] | 0
| Consignation des réseaux CFO et CFA | ens | [5 empty] | 0
| Dépose des réseaux CFO | ens | [5 empty] | 0
| Dépose des réseaux CFA | ens | [5 empty] | 0
| Dépose / stockage réseaux FO "Wi-First" | ens | [5 empty] | 0
| Dépose des réseaux CFO | ens | [5 empty] | 0
| Dépose des réseaux SSI | ens | [5 empty] | 0
| Recyclage des têtes de détection | u | [5 empty] | 0
4 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FORTS | [7 empty] | 0
4.1 | GENERALITES | [7 empty] | 0
| Sans Objet | pm | [5 empty] | 0
4.2 | LOGEMENTS PROVISOIRES | [7 empty] | 0
| Cheminements de la liaisons électrique en aérien | ens | [5 empty] | 0
| Disjoncteur de protection + Intégration et cablâge "TGBT 041" | ens | [5 empty] | 0
| Liaisons d'alimentations électriques en aérien | ml | [5 empty] | 0
| Supression des installations électriques provisoires | ens | [5 empty] | 0
4.3 | ORIGINE DE L'ALIMENTATION | [7 empty] | 0
| Disjoncteur de protection + Intégration et cablâge | ens | [5 empty] | 0
| Liaison entre TGBT.041 et TGBT.049/050/054 | ens | [5 empty] | 0
| Câble U1000R2V …………. | ml | [5 empty] | 0
4.4 | ARBORESCENCE | [7 empty] | 0
| Sans Objet | pm | [5 empty] | 0
4.5 | BILAN DE PUISSANCE | [7 empty] | 0
| Bilan de puissance | ens | [5 empty] | 0
4.6 | TGBT | [7 empty] | 0
| TGBT 049/050/054/ équipé et installé suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Raccordement amont et aval | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | [5 empty] | 0
| Etiquetage porte (triangle jaune + étiquette gravée mentionnant "local TGBT") | ens | [5 empty] | 0
| Support à plan en PVC rigide | u | [5 empty] | 0
| Accessoire de fixation | ens | [5 empty] | 0
| Etiquetage de la porte du local (triange jaune + étiquette gravée mentionnant "Local TGBT" | ens | [5 empty] | 0
| Boîtier de coupure d'urgence bâtiment "AU général électricité" | ens | [5 empty] | 0
| Liaison entre TGBT et coffret d'arrêt d'urgence | ml | [5 empty] | 0
4.7 | CHEMINEMENTS | [7 empty] | 0
| Cheminements électricité | [6 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 100 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 200 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 300 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFO 400 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin de dalle capoté | pm | [5 empty] | 0
| Chemin de dalle type dalles marine | pm | [5 empty] | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens | [5 empty] | 0
| Canalisation en apparent | [6 empty] | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | [5 empty] | 0
| Capotage | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires divers | ens | [5 empty] | 0
| Plinthe de distribution | [6 empty] | 0
| Plinthe électrique 2 compartiments (130 mmx54 mm) | ml | [5 empty] | 0
| Accessoires de fixation et finitions | ens | [5 empty] | 0
| Gaines ICTA | ml | [5 empty] | 0
| Boitier incorporation beton de type 1211-61 de chez HELI | ens | [5 empty] | 0
| Goulotte CF | [6 empty] | 0
| Encoffrement CF 1h | ens | [5 empty] | 0
| Encoffrement CF 1h | ens | [5 empty] | 0
| Perméabilité a l'air | [6 empty] | 0
| Boîtiers électriques étanches ou à membrane caoutchouc pour l’appareillage | ens | [5 empty] | 0
4.8 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES | [7 empty] | 0
| Alim.Tableautin Logement | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Coffret Coupure Chaufferie | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Armoire CTA (C4) | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Traçage AEP Pédiluve | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Bandeau PC Baie informatique | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Onduleur (VDI) | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Centrale Incendie | ens | [5 empty] | 0
| Alim.PC Fers à repasser | ens | [5 empty] | 0
| Alim.PC Machine à Laver | ens | [5 empty] | 0
| Alim.PC Machine à Sécher | ens | [5 empty] | 0
| Alimentations depuis "A définir" | [6 empty] | 0
| Alim.Eclairage extérieur | ens | [5 empty] | 0
| Alim.Borne IRVE | ens | [5 empty] | 0
4.9 | TABLEAUTINS DES CHAMBRES | [7 empty] | 0
| TT-LGT équipé et installé suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Raccordement amont et aval | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | [5 empty] | 0
4.10 | TABLEAU LOCAL TECHNIQUE CFA "TEI" | [7 empty] | 0
| TEI équipé et installé suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Etiquetage de la porte du local (triangle jaune + étiquette gravée suivant la charte de la base) | ens | [5 empty] | 0
| Support de plans en PVC rigide | ens | [5 empty] | 0
| Raccordement amont et aval | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de pose et de raccordement | ens | [5 empty] | 0
4.11 | COMPTEURS D'ENERGIE | [7 empty] | 0
| Centrale de mesure dans le TGBT | u | [5 empty] | 0
| Dispositifs de Comptage (Equip. à chiffrer dans les Tableaux Electriques correspondants) | pm | [5 empty] | 0
| Bus de communication | ens | [5 empty] | 0
| Paramétrage et mise en service par le constructeur | ens | [5 empty] | 0
| Intégration des compteurs dans les tableaux électriques | pm | [5 empty] | 0
| Passerelle RS485 / IP | ens | [5 empty] | 0
4.12 | ONDULEURS | [7 empty] | 0
| Fourniture, pose et raccordement onduleur 3 KVA autonomie 60 minutes suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Alimentation de l'onduleur depuis tableau électrique | pm | [5 empty] | 0
| Raccordement | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de fixation, finitions et divers | ens | [5 empty] | 0
| Repérage et étiquettage | ens | [5 empty] | 0
4.13 | TABLEAUX TERMINAUX | [7 empty] | 0
| Coffret de Coupure Chaufferie | u | [5 empty] | 0
| AU Tableau électrique | u | [5 empty] | 0
| AU général Electricité | u | [5 empty] | 0
4.14 | DISTRIBUTION SECONDAIRE ET TERMINALE | [7 empty] | 0
| L'entrepreneur devra prévoir des alimentations générales des besoins des autres corps d'état. Lors de la mise sous tension de l'installation, si l'une de ces attentes n'est pas utilisée, l'extrémité de la canalisation devra être protégée par une boîte de jonction, les conducteurs raccordés sur bornes. | [6 empty] | 0
| Câblage et filerie | [6 empty] | 0
| Canalisations éclairage, PC et force issues du TGBT | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations éclairage, PC et force issues du TEI "DIRISI" | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations éclairage, PC et force issues du TEI "WIFI" | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations éclairage, PC et force issues du TT-Logement PSH | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations éclairage, PC et force issues du TT-Logement Std | ens | [5 empty] | 0
| Câblages divers autres à préciser | [6 empty] | 0
| Boites de connexion et dérivation | ens | [5 empty] | 0
| Fourreautages, tubages IRL/MRL/MRB avec accessoires référencés constructeur | ens | [5 empty] | 0
| Equipements Divers | [6 empty] | 0
| Divers supports de canalisations résistants au feu et boites de dérivations 960° nécessaires aux réseaux de câblages | ens | [5 empty] | 0
| Rebouchage | [6 empty] | 0
| Rebouchage des traversées de murs et planchers CF avec produits agréés | ens | [5 empty] | 0
4.15 | PETIT APPAREILLAGE | [7 empty] | 0
| Série standard encastré / Intérieur Logement | [6 empty] | 0
| Interrupteur Va et Vient | u | [5 empty] | 0
| Interrupteur SA à voyant | u | [5 empty] | 0
| Commande Montée/Descente VR | u | [5 empty] | 0
| PC monophasée+T | u | [5 empty] | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens | [5 empty] | 0
| Série standard saillie / Intérieur Logement | [6 empty] | 0
| Interrupteur Va et Vient | u | [5 empty] | 0
| Interrupteur SA à voyant | u | [5 empty] | 0
| Commande Montée/Descente VR | u | [5 empty] | 0
| PC monophasée+T | u | [5 empty] | 0
| Boitier saillie multiposte | ens | [5 empty] | 0
| Liaison électrique en apparent sous tube type MRL | ens | [5 empty] | 0
| Série standard sur goulotte encastré | [6 empty] | 0
| Interrupteur Va et Vient | u | [5 empty] | 0
| PC monophasée+T | u | [5 empty] | 0
| PC monophasée+T "Informatique" | u | [5 empty] | 0
| Boitier encastrement multiposte | ens | [5 empty] | 0
| Série étanche saillie | [6 empty] | 0
| Interrupteur SA à voyant | u | [5 empty] | 0
| PC monophasée+T | u | [5 empty] | 0
| Point d'accès WIFI (PA1) | [6 empty] | 0
| Prise RJ45 (voir Chap.CFA suivant) | pm | [5 empty] | 0
| Point informatique (PA2) | [6 empty] | 0
| PC monophasée+T (inclus présent §) | pm | [5 empty] | 0
| Prise RJ45 (voir § suivant) | pm | [5 empty] | 0
4.16 | EQUIPEMENTS SPECIFIQUES | [7 empty] | 0
| Occultation | [6 empty] | 0
| Alimentation en attente pour volet roulant | ens | [5 empty] | 0
| Fourreaux et cheminements nécessaires au passage des canalisations | ens | [5 empty] | 0
| Essai et réglage | ens | [5 empty] | 0
| Mise en service | ens | [5 empty] | 0
| Contrôle d'accès | [6 empty] | 0
| Alimentation en attente pour verrou porte | ens | [5 empty] | 0
4.17 | ECLAIRAGE INTERIEUR | [7 empty] | 0
| Luminaires | [6 empty] | 0
| Luminaire type 1 | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 2 | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 3 | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 4 | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 5 | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 6a | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 6b | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type 7 | u | [5 empty] | 0
| Commande d'éclairage | [6 empty] | 0
| Détecteur de présence circulation - Type 1 | u | [5 empty] | 0
| Détecteur de présence et luminosité "Petit Local" - Type 2 | u | [5 empty] | 0
| Détecteur de présence mural IP 55 - Type 3 | u | [5 empty] | 0
| Télécommande de réglage | ens | [5 empty] | 0
| Systèmes de suspension des appareils d'éclairage | ens | [5 empty] | 0
| Renfort faux plafond (si nécessaire) | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de fixation | ens | [5 empty] | 0
| Essais et réglage | ens | [5 empty] | 0
| Nettoyage des luminaires en fin de chantier | ens | [5 empty] | 0
4.18 | ECLAIRAGE DE SECURITE | [7 empty] | 0
| Blocs Autonomes Evacuation type "Habitation" | [6 empty] | 0
| Bloc éclairage d'évacuation | u | [5 empty] | 0
| Kit d'encastrement dans faux-plafond | ens | [5 empty] | 0
| Bloc éclairage d'évacuation étanche | u | [5 empty] | 0
| Bloc autonome portable d'intervention | [6 empty] | 0
| Bloc BAPI compris Prise de Courant | u | [5 empty] | 0
| Bloc de Télécommande | [6 empty] | 0
| Bloc de Télécommande | u | [5 empty] | 0
| Mise en service - Paramétrage | ens | [5 empty] | 0
| Circuits | [6 empty] | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, boîtiers d'encastrement, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ens | [5 empty] | 0
4.19 | ECLAIRAGE EXTERIEUR | [7 empty] | 0
| Commande d'éclairage "Parking" | [6 empty] | 0
| Dispositifs de relayage dans les Tableaux Electriques | ens | [5 empty] | 0
| Horloge astronomique | ens | [5 empty] | 0
| Liaison et câblage dans les tableaux d'allumage | ens | [5 empty] | 0
| Commande d'éclairage "Anti-Intrusion" | [6 empty] | 0
| Dispositifs de relayage dans les Tableaux Electriques | ens | [5 empty] | 0
| Interrupteur Horaire | ens | [5 empty] | 0
| Détecteur de présence mural IP 55 - Type 3 (avec fonction Maitre / Esclave) | u | [5 empty] | 0
| Appareils d'éclairage | [6 empty] | 0
| Luminaire type A | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type B | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type C | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type D | u | [5 empty] | 0
| Luminaire type E | u | [5 empty] | 0
| Essais et réglage | ens | [5 empty] | 0
| Nettoyage des luminaires en fin de chantier | ens | [5 empty] | 0
| Divers | ens | [5 empty] | 0
| Câblage | [6 empty] | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, HO7RN-F, boîtes de dérivations, accessoires de pose, etc.…. | ens | [5 empty] | 0
4.20 | PROTECTION CONTRE LES SURTENSIONS | [7 empty] | 0
| Intégration des parafoudres dans les tableaux - A chiffrer dans les Tableaux Electriques | pm | [5 empty] | 0
4.21 | RESEAU DE TERRE | [7 empty] | 0
| Terre fond de fouille cuivre nu 25 mm² suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Barrette de coupure et de mesure | u | [5 empty] | 0
| Collecteur de terre | u | [5 empty] | 0
| Liaisons équipotentielles principales LEP | ens | [5 empty] | 0
| Liaisons équipotentielles locales LEL | ens | [5 empty] | 0
| Mise à la terre des éléments métalliques | ens | [5 empty] | 0
| Terre informatique | ens | [5 empty] | 0
| Terre Téléphonique | ens | [5 empty] | 0
| Mesure de prise de terre | ens | [5 empty] | 0
4.22 | BORNE DE RECHARGE POUR VEHICULE ELECTRIQUE | [7 empty] | 0
| Borne simple 7,4kVA suivant CCTP | u | [5 empty] | 0
| Liaisons depuis le TGBT | ens | [5 empty] | 0
| Protection électrique | ens | [5 empty] | 0
| Arrêt d'urgence "IRVE" + raccordement | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Accessoires de fixation sol ou mural + Protection Mécanique | ens | [5 empty] | 0
| Câbles de Recharge + Support Mural | ens | [5 empty] | 0
| Mise en service et essais | ens | [5 empty] | 0
4.23 | ALARME TECHNIQUE | [7 empty] | 0
| Centrale d'alarme technique | [6 empty] | 0
| Centrale alarme technique secourue suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Liaison | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Voyant de présence défaut | u | [5 empty] | 0
| Tableau de renvoi d'alarmes | u | [5 empty] | 0
| Bus de Liaison "Centrale d'alarme -> Local PCP" (300m < L < 500m) | ens | [5 empty] | 0
| Bus de Liaison "Centrale d'alarme -> Local Poste de Sécurité" (300m < L < 500m) | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations | [6 empty] | 0
| Canalisations pour collectes des infos d'alarmes entre les installations techniques et la centrale en câble SYT1 9/10 | ens | [5 empty] | 0
| Fourreautages, tubages et différentes moulures nécessaires | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Programmation, essais et mise en service | [6 empty] | 0
| Programmation de la centrale d'alarme technique | ens | [5 empty] | 0
| Essais et mise en service | ens | [5 empty] | 0
| Coordinations et essais des alarmes avec chaque lot considéré | ens | [5 empty] | 0
5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0
5.1 | ENUMERATION DES TVX A REALISER | [7 empty] | 0
| Sans Objet | pm | [5 empty] | 0
5.2 | ORIGINE DE L'INSTALLATION | [7 empty] | 0
| Repérage de l'existant | ens | [5 empty] | 0
5.3 | PHASAGE | [7 empty] | 0
| Démarches administratives auprès des services techniques | ens | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Modulaire" | [6 empty] | 0
| Rocade Cuivre 8x5paires RG -> Modulaires | ml | [5 empty] | 0
| Pose et dépose des installations provisoire de chantier | ens | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Existant" | [6 empty] | 0
| Démarches administratives auprès des services techniques | ens | [5 empty] | 0
| Dépose rocade existante entre Bât.001 et Bât.050, compris déconnexion | ens | [5 empty] | 0
| Dépose rocade existante entre Bât.050 et Bât.049, compris déconnexion | ens | [5 empty] | 0
| Dépose rocade existante entre Bât.050 et Bât.054, compris déconnexion | ens | [5 empty] | 0
| Dépose rocade existante entre Bât.050 et Bât.055, compris déconnexion | ens | [5 empty] | 0
| Mise en place d'une aiguille en remplacement de chaque rocade | ens | [5 empty] | 0
5.4 | LOCAUX TECHNIQUES | [7 empty] | 0
| Sans Objet | pm | [5 empty] | 0
5.5 | DISTRIBUTION TELEPHONIQUE - ROCADES CUIVRE | [7 empty] | 0
| Démarches administratives auprès des services techniques | pm | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Bât.001 -> Bât.049" | [6 empty] | 0
| Rocade Cuivre 112 paires (L=600m) | ml | [5 empty] | 0
| Etiquetage et repérage sur le parcours | ens | [5 empty] | 0
| Penetration dans le bâtiment | ens | [5 empty] | 0
| Panneau de brassage téléphonique 56 paires | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Recette de tous les liens | ens | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Bât.049 -> Bât.050" | [6 empty] | 0
| Rocade Cuivre 28 paires (L=150m) | ml | [5 empty] | 0
| Etiquetage et repérage sur le parcours | ens | [5 empty] | 0
| Penetration dans le bâtiment | ens | [5 empty] | 0
| Panneau de brassage téléphonique 56 paires | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Recette de tous les liens | ens | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Bât.049 -> Bât.054" | [6 empty] | 0
| Rocade Cuivre 56 paires (L=150m) | ml | [5 empty] | 0
| Etiquetage et repérage sur le parcours | ens | [5 empty] | 0
| Penetration dans le bâtiment | ens | [5 empty] | 0
| Panneau de brassage téléphonique 56 paires | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Recette de tous les liens | ens | [5 empty] | 0
| Câblage Cuivre "Bât.049 -> Bât.055" | [6 empty] | 0
| Rocade Cuivre 56 paires (L=200m) | ml | [5 empty] | 0
| Etiquetage et repérage sur le parcours | ens | [5 empty] | 0
| Penetration dans le bâtiment | ens | [5 empty] | 0
| Panneau de brassage téléphonique 56 paires | ens | [5 empty] | 0
| Raccordements | ens | [5 empty] | 0
| Recette de tous les liens | ens | [5 empty] | 0
5.6 | CABLAGE POLYVALENT (VOIX / DONNEES / IMAGE) | [7 empty] | 0
| Câble cuivre nu 29 mm² de traçage tout le long des CdC, y compris plots cuivre de raccordement tous les 3 mètres | ens | [5 empty] | 0
| Baie Bâtiment 049/050/054 | [6 empty] | 0
| Coffret de brassage équipé suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Panneaux de brassage Cuivre | ens | [5 empty] | 0
| Réglettes de 8PC 2P + T10/16A parafoudrée | ens | [5 empty] | 0
| Câbles paires torsadées | [6 empty] | 0
| Câble S/FTP 100 Ohms C6a 1x4 paires, gaine LSOH | ens | [5 empty] | 0
| Câble S/FTP 100 Ohms C6a 2x4 paires, gaine LSOH, | ens | [5 empty] | 0
| Prises RJ45 | [6 empty] | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Standard encastré | u | [5 empty] | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Goulotte encastré | u | [5 empty] | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - Standard Saillie | u | [5 empty] | 0
| Prise terminale RJ 45 cat. 6A - IP66 / Saillie | u | [5 empty] | 0
| Cordons de brassage pour téléphonie | [6 empty] | 0
| Cordons de brassage x1 paire RJ45/RJ45 L=1m | u | [5 empty] | 0
| Cordons de raccordement pour poste téléphonique | [6 empty] | 0
| Cordons de brassage 100 Ohms RJ45 Cat.6A | u | [5 empty] | 0
| Cheminements VDI | [6 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFA 100 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFA 200 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Chemin-de-câble Fil CFA 300 x 50 mm compris supports | ml | [5 empty] | 0
| Fourreaux de divers Ø | ens | [5 empty] | 0
| Tubes ICA, ICTL, IRL, MRL y compris attaches de fixation | ens | [5 empty] | 0
| Mise à la terre | [6 empty] | 0
| Mise à la terre suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Identification - Repérage - Etiquetage | [6 empty] | 0
| Identification / Repérage / Etiquetage suivant CCTP | ens | [5 empty] | 0
| Test à réaliser | [6 empty] | 0
| Recette cuivre de tous les liens capillaires permanents établis | ens | [5 empty] | 0
| Dossier de recette des liens | ens | [5 empty] | 0
| Dossier DOE spécifique du précâblage VDI | ens | [5 empty] | 0
| Garantie constructeur | ens | [5 empty] | 0
| Recette optique de toutes les rocades et liens établis | ens | [5 empty] | 0
| Dossier de recette optique | ens | [5 empty] | 0
| Dossier DOE spécifique du câblage optique | ens | [5 empty] | 0
5.7 | TELEPHONE DE SECOURS | [7 empty] | 0
| Poste téléphonique de secours | u | [5 empty] | 0
| Alimentation de secours | u | [5 empty] | 0
| Accessoire de pose, fixation, raccordement, mise en service, tests et essais | ens | [5 empty] | 0
5.8 | WIFI | [7 empty] | 0
| Installation précablage VDI suivant CCTP | pm | [5 empty] | 0
| Recette | ens | [5 empty] | 0
5.9 | TELEVISION | [7 empty] | 0
| Aérien de reception | [6 empty] | 0
| Campagne de mesures de champs sur site avant étude | ens | [5 empty] | 0
| Antenne TNT, haubannée | u | [5 empty] | 0
| Mât support en inox avec accessoires de fixation | ens | [5 empty] | 0
| Dispositifs de fixations, mats, dispositifs d'étanchéités | ens | [5 empty] | 0
| Dispositifs parafoudres éclateurs coaxiaux, y compris drains d'écoulement directs à la terre, à raison d'un PFE par lien coaxial | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations anti-UV pour transport des signaux TV jusqu'à l'intérieur du bâtiment, y compris dispositifs de protections | ens | [5 empty] | 0
| Station de tête | [6 empty] | 0
| Station de tête de réseau à traitement mono canal pour couplage terrestre, amplification et égalisation du bouquet TNT, y compris modulateurs / démodulateurs / injecteurs de courant CC, et alimentations électriques parafoudrées | ens | [5 empty] | 0
| Répartiteur primaire blindé ULB+VR à 4 / 6 / 8 directions équilibrables, placé en station de tête | ens | [5 empty] | 0
| Matériels de distribution | [6 empty] | 0
| Amplificateurs ULB+VR type C3, téléalimenté 48 V en gaine technique courants faibles | ens | [5 empty] | 0
| Répartiteurs blindés ULB+VR à 2/4/6/8 directions équilibrables | ens | [5 empty] | 0
| Dérivateurs blindés ULB+VR à 2/4/6/8 directions équilibrées | ens | [5 empty] | 0
| Bouchon de charge 75 Ohms | ens | [5 empty] | 0
| Réseau de distribution | [6 empty] | 0
| Fourreaux ICA ou ICTL nécessaires | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations de transport en cables coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ens | [5 empty] | 0
| Canalisations de distribution des prises TV en cables coaxiaux faible perte à 100% de recouvrement, y compris connectique type F | ens | [5 empty] | 0
| Prises terminales TV | [6 empty] | 0
| Prise terminale encastrée blindée ULB avec séparateur à 1 sortie TVn de 9.52mm F intégrés | u | [5 empty] | 0
| Mise en service | [6 empty] | 0
| Raccordements, réglages, tests, et essais | ens | [5 empty] | 0
| Essais COSAEL | ens | [5 empty] | 0
| Formation des exploitants et techniciens du site, y compris supports et notices techniques | ens | [5 empty] | 0
6 | DESCRIPTION DES OUVRAGES SECURITE INCENDIE TYPE 4 | [7 empty] | 0
6.1 | CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT | pm | [6 empty] | 0
6.2 | PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT | pm | [6 empty] | 0
6.3 | CONCEPTION DES ZONES | pm | [6 empty] | 0
6.4 | SCENARIO DES ASSERVISSEMENTS | pm | [6 empty] | 0
6.5 | FONCTIONS SUPPLEMENTAIRES | pm | [6 empty] | 0
6.6 | NORMES | pm | [6 empty] | 0
6.7 | MATERIELS | pm | [6 empty] | 0
| Equipements | [6 empty] | 0
| Bloc Autonome d'Alarme Incendie principal suivant CCTP | u | [5 empty] | 0
| Déclencheur Manuel IP20 | u | [5 empty] | 0
| Déclencheur Manuel IP54 | pm | [5 empty] | 0
| Capot de protection pour DM incendie | u | [5 empty] | 0
| Etiquettage de DM | ens | [5 empty] | 0
| Diffuseurs sonores | u | [5 empty] | 0
| Diffuseurs lumineux | u | [5 empty] | 0
| Report incendie | ens | [5 empty] | 0
| Report de défaut | ens | [5 empty] | 0
| AES | u | [5 empty] | 0
6.8 | ASSERVISSEMENT | pm | [6 empty] | 0
6.9 | DETECTEUR DE FUMEES POUR LOGEMENT | [7 empty] | 0
| DAAF | u | [5 empty] | 0
6.10 | ESSAIS | [7 empty] | 0
| Câblage – Programmation – Mise en service | [6 empty] | 0
| Ensemble de câblage comprenant : fourreaux ICT, IRL, MRB, câbles U1000 R2V, SYS, CR1, accessoires de pose, etc.… | ens | [5 empty] | 0
| Mise en service | ens | [5 empty] | 0
| Formation du personnel | ens | [5 empty] | 0
7 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES | [7 empty] | 0
7.1 | PSE 01 - SYSTÈME D'ALARME INCENDIE | [7 empty] | 0
| Feux flashs Alarme Type 4 - Sdb des Logements | u | [5 empty] | 0
| Alimentation secourue AES | u | [5 empty] | 0
| Compris câblages, fixation et raccordement | ens | [5 empty] | 0
7.2 | PSE 02 - LIAISON TECHNIQUE | [7 empty] | 0
| Fourreaux | pm | [5 empty] | 0
| Liaisons Alarmes Techniques et incendie (L=500m) | ens | [5 empty] | 0
Synthèse
BASE | Total HT BASE du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES | [6 empty] | _ | 0
TVA au taux de : |  | 20% | [6 empty] | 0
BASE | Total TTC BASE du lot ELECTRICITE COURANTS FORTS ET COURANTS FAIBLES | [7 empty] | 0