## TOTAL
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
FINALISATION DES TRAVAUX DE L'IRS DE N'ZEREKORE
RECAPITULATION GENERALE DES TRAVAUX
N° | désignations | poids | Montant GNF | Montant €
I | FRAIS GENERAUX | #DIV/0! | 0 | 0
II | BATIMENT PRINCIPAL | #DIV/0! | 0 | 0
III | TOUR D'ENERGIE | #DIV/0! | 0 | 0
IV | TOILETTES | #DIV/0! | 0 | 0
V | DEMOLITION LOGEMENTS x2 - AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | 0 | 0
|  |  | taux €/GNF (taux BCE 05.2025) > 1€ = | 9892.6

## Frais généraux
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
IRS N'ZEREKORE : I. FRAIS GENERAUX
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignation |  |  | poids | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX |  |  | #DIV/0! | 0
TOTAL FRAIS GENERAUX HT |  |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier
1.1.1 | Installation du matériel et équipements de chantier | Ffait | 1 |  | 0
1.1.2 | Bureau de chantier et aménagements intérieurs | Ffait | 1 |  | 0
1.2 | Frais d'études et d'essais
1.2.1 | Etudes, reprographies, photographies et récollement | Ffait | 1 |  | 0
1.2.2 | Echantillonnage, essais et contrôles | Ffait | 1 |  | 0
1.3 | Fonctionnement du chantier
1.3.1 | Exploitation des instllations de chantier, fourniture des matières consommables | Ffait | 1 |  | 0
1.4 | Repliement du chantier
1.4.1 | Evacuation du chantier et mise à disposition | Ffait | 1 |  | 0
TOTAL 1. | TOTAL LOT 1 |  |  |  | 0

## bât. principal
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
IRS N'ZEREKORE : II. BATIMENT PRINCIPAL
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
| Dépose du plafonnage | ens | 1 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1 | Maçonnerie
| Démolition des maçonneries intérieure , conformément aux plans |  |  |  | 0
| Démolition complète des murs suivant la ligne de pose |  |  |  | 0
| Maçonnerie d'ép. 15 cm | m² | 25 |  | 0
2.3 | DECAPAGE
2.3.1 | Décapage des revêtements scellés
| Décapage carreaux sol compris de demolition de l'ensemble des chapes jusqu'au corps du béton de sol | m² | 355 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier |  |  |  | 0
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.2 | BETON & BETON ARME
2.5.2.2 | Béton armé bas
2.5.2.2.1 | Béton de propreté
Béton de propreté épaisseur 5 cm, au fond des fouilles (sous agglos pleins)
| Béton 150kg/m3 | m³ | 0.05 |  | 0
2.5.2.1.2 | Soubassement en béton cyclopéen ou maçonnerie
2.5.2.1.2.1 | Agglos pleins de 20 cm
Fourniture et pose de bloc béton plein B 120, au fond des fouille sur béton de propreté
| Parpaing/agglos plein 20x20x40 | m² | 1 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép.15cm | m² | 5 |  | 0
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
2.5.4.2.1.1 | Enduit sur murs | m² | 10 |  | 0
Correction/reparation partielle
2.5.4.2.1.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonnant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.1.3 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) | Fft | 1 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (60x60) cm | m² | 318 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 9 |  | 0
2.6.1.1.4 | Carreaux sols pour terrasses et perrons extérieurs | m² | 28 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml | 220 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes dim (30x30)cm | m² | 60 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1.2 | Entretien et renforcement de la couverture par endroit y compris fuites d'eau et gouttières | ens | 1 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 355 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.1. | MENUISERIE ALUMINIUM VITREE
4.1.1 | Fenêtre
Fenêtre aluminium vitrée
| F-1 (0,50X0,50)m | u | 2 |  | 0
| F-2 (0,60X0,50)m | u | 1 |  | 0
4.1.2 | Porte
Porte double aluminium vitrée
| P-1 (1,60x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane
4.2.1.1 | Porte pliante isoplane
| P-3 (0,70x2,10)m | u | 3 |  | 0
4.2.A | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
4.2.A.1 | Porte en bois massif
| P-2 (0,80x2,10)m | u | 11 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.3 | Grille métallique
Pour fenêtre
| G-1 (0,50X0,50)m | u | 2 |  | 0
| G-2 (0,60X0,50)m | u | 1 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 980 |  | 0
4.4.1.2 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (murs toilettes au dessus des faïences)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 12 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 355 |  | 0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 23 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 280 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 35 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 8.1 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 5 |  | 0
| PPR diam 32 mm | ml | 16.3 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 4.2 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 8.6 |  | 0
| PVC diam 110 mm | ml | 16.8 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 35 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 1 |  | 0
5.1.3.2 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 3 |  | 0
5.1.3.5 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier double | u | 2 |  | 0
5.1.3.6 | Receveur de douche
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 1 |  | 0
5.1.3.7 | Siphon de sol et tampon de visite
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 3 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 3 |  | 0
5.1.4.2 | Porte serviette | u | 3 |  | 0
5.1.4.3 | Poubelle de toilette | u | 3 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION ET VENTILATION
5.2,1 | Climatisation
Fourniture et pose des split, compris toutes séjution d'installation
| 9 000 btu | u | 5 |  | 0
| 12 000 btu | u | 3 |  | 0
5.2,2 | Ventilation
5.2.2.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u | 1 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaires | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 350 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 420 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 180 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 145 |  | 0
| Conducteurs série HO7 VV.U 2,5mm2 | ml | 130 |  | 0
5.3.5 | Appareils
| Bouton poussoir | u | 3 |  | 0
| Interrupteur simple | u | 7 |  | 0
| Interrupteur simple etanche | u | 4 |  | 0
| Interrupteur va et vient | u | 4 |  | 0
| Interrupteur double | u | 1 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé | u | 28 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Dalle LED 600x600 Start panel Flat 0047063 de Sylvania ou similaire | u | 9 |  | 0
| Hublot LED | u | 4 |  | 0
| Applique murale etanche LED | u | 5 |  | 0
| LED sallie 60X60 | u | 9 |  | 0
5.3.6 | Protection contre la foudre
| Paratonnerre type PDA 60 de Hélita avec descente en méplat, joint de contrôle, compteur de foudre et prises de terres | u | 1 |  | 0
| Ensemble de mise à la terre et equipontentialité | ens | 1 |  | 0
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.1 | Système de Securité Incendie
| Centrale de détection Signalétique de type NUGELEC NU 63150 S 526 | u | 1 |  | 0
| Détecteurs optique de fumées 12V adressés type NU 30253 | u | 10 |  | 0
| Bloc autonome | u | 4 |  | 0
| Avertisseur sonore Classe B NFS 32 001, certifiée CE DPC 0333 et NU 30340 | u | 4 |  | 0
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 2 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
6.1.2 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 19 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.1 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 2 |  | 0
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 2 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## tour d'énergie
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
IRS N'ZEREKORE : III. TOUR D'ENERGIE
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | GROS ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
3. | ETANCHEITE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | GROS ŒUVRE
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
| Retouche enduit sur murs par endroit selon indication du maitre d'œuvre | ens | 1 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | ETANCHEITE |  |  |  | 0
3.3 | ETANCHEITE
3.3.2 | Ethanchéification de la dalle couverture
| Application IKOpro Adérosol | m² | 35.28 |  | 0
| Couches d'étanchéité MEPS 25 L3 d'ép. 2,5mm, autoadhésive | m² | 35.28 |  | 0
| Plaques de protection type MEPS 25 AR d'ép. 2,5mm, autoadhésives | m² | 35.28 |  | 0
| Joint de fixations | ml | 24 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte
4.3.1.1 | Porte double metallique
| P-1 (1,60X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.1.2 | Porte simple metallique
| P-2 (0,90X2,10)m | u | 2 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 110 |  | 0
4.4.1.5 | Résine synthétique, appliquée au rouleau (Sous dalle)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 35 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 76 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 4 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
7.1 | MOBILIERS
BUREAUX
Espace poste de travail - bureau espace paysagé (BENCH)
| de long:1,60m, large: 0,80 m et de hauteur: 0,75m compris le partage des gaines, goulottes pour câble, de l'accès multiple et des installations de matériels informatique | pm |  | 7250000
Dimensions (1,60x0,80x0,75)m
Espace poste de travail - pour salle de formation
| de long:1,80m, large: 0,80 m et de hauteur: 0,75m compris le partage des gaines, goulottes pour câble, de l'accès multiple et des installations de matériels informatique | pm |  | 8500000
Dimensions (1,80x0,80x0,75)m
Pour responsables
| bureau en L (long:1,60m, large: 0,80 m et de hauteur: 0,75m)+(long:1,00m, large: 0,80m et de hauteur 0,75m) compris le partage des gaines, goulottes pour câble, de l'accès multiple et des installations de matériels informatique | pm |  | 12300000
Dimensions [(1,60x0,80x0,75)m+(1,00x0,60x0,75)m]
7.2
| ARMOIRES | pm |  | 4100000
armoire de rangements de dimensions: (1,00x0,45x1,50)m
7.3
| FAUTEUILS | pm |  | 3550000
| Fourniture et pose des fauteuils pour vendeur et responsables, compris toutes les sujétions | pm |  | 3550000
| Fourniture et pose des fauteuils pour les caisses , compris toutes les sujétions | pm |  | 3550000
| Fourniture et pose des fauteuils pour visiteurs , compris toutes les sujétions | pm |  | 24750000
Fourniture et pose de salon complet de fauteuils simili cuir , compris toutes les sujétions
7.4
| MOBILIERS D'ACCEUIL | pm |  | 7250000
| Ensemble de mobiliers pour accueil hall de la banque, une table +un fauteuil | pm |  | 17500000
Ensemble de mobiliers pour le grand hall d'agence en forme arquée, compris des fauteuils
7.5
| MEUBLES GUICHETS | pm |  | 33000000
Comptoirs guichets type modulaires, compris la réservation de passage des câbles et des espaces de dépliants
7.6
| MOBILIERS DIVERS | pm |  | 26400000
| Tables pour espaces réunions type modulable pour 12 places, compris les fauteuils | pm |  | 35200000
| Tables pour espaces réunions type modulable pour 16 places, compris les fauteuils | pm |  | 55500000
| Tables pour la salle de conseil, type modulable pour 26 places, compris les fauteuils | pm |  | 3850000
| Type de mobilier pour coin café (table+5 fauteuils) | pm |  | 2650000
| Type de mobilier pour entretien dans les bureau , type circulaire (table+4 chaises) | pm |  | 4300000
| Type de mobilier pour entretien dans les bureau , type circulaire (table+6 chaises) | pm |  | 3400000
| Type de mobilier pour cantine de direction (table+6 chaises) | pm |  | 2500000
Type de mobilier pour cantine employé (table+4 chaises)
7.7
| COMPTEUSE DE BILLETS | pm |  | 675000000
Compteuses de billets au niveau des guichets automatiques de billets
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques
| Boite électrique + Alimentation + raccordement à EDG | u | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 60 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 55 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 2 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Applique murale etanche LED | u | 4 |  | 0
| Hublot LED | u | 3 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0

## toilettes
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
IRS N'ZEREKORE : IV. TOILETTES
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte
4.3.1.2 | Porte simple metallique
| P-1 (0,70x2,10)m | u | 4 |  | 0
4.5 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.5.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.5.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 83.5 |  | 0
4.5.1.2 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 15 |  | 0
4.5.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.5.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 39 |  | 0
4.5.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 6 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 4.3 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 5 |  | 0
| PPR diam 32 mm | ml | 25.3 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 3 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 8.6 |  | 0
| PVC diam 110 mm | ml | 1.8 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.3 | Cuvette de WC à la turque, reservoir de chasse haute, SANINDUSA ou LECICO ou PARMA ou similaire
| Installation encastrée WC à la turque de dimension (60x45x21) cm, sortie verticale - SANINDUSA - Réf. 108610004 ou similaire | u | 2 |  | 0
5.1.3.5 | Receveur de douche
5.1.3.5.1 | Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 2 |  | 0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.6.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 4 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 2 |  | 0
5.1.4.2 | Porte serviette | u | 2 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques
5.3.1.1 | Boite électrique + Alimentation | u | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 10 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 8 |  | 0
Appareils
| Interrupteur simple etanche | u | 6 |  | 0
Appareils d’éclairage
| Hublot LED etanche | u | 6 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0

## extérieurs
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
IRS N'ZEREKORE : V. AMENAGEMENTS EXTERIEURS
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | LOGEMENTS x2 : DEMOLITION - NETTOYAGE EVACUATION |  |  | #DIV/0! | 0
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | LOGEMENTS x2 : DEMOLITION - NETTOYAGE EVACUATION
2.2 | DEMOLITION
| Logements | ens | 2 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 2 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  |  | 0
7.2.1 | Aménagement des voiries en pavé
| Aménagement du sol extérieur en béton imprimé ou pavé autoblaquant, couleurs et design suivant recommandation du MOE, compris règlages,... toutes sujetions de mise en œuvre des travaux | m² | 250 |  | 0
7.2.7 | Aménagement des espaces verts
| Aménagement des espaces verts suivant recommandation du MDOE | m² | 233 |  | 0
7.3 | REALISATION DE FORAGE
| Réalisation d'un forage d'eau, sur une profondeur moyenne de 10 mètre, compris le soufflage, développement, essais, analyses,déinfection, équipement de surface, une pompe immergée solaire, HMT = 100 m CE, debit inferieur ou égal à 1 (1 ≥ Q) avec Q ≤ 3m3/h, branchement et toutes sujetions de travaux pour le bon fonctionnement | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de cuve de 3,000L | u | 2 |  | 0
TOTAL 7. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0