## TOTAL
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
FINALISATION DES TRAVAUX HR DE N'ZEREKORE - BANQUE DE SANG
RECAPITULATION GENERALE DES TRAVAUX
N° | désignations | poids | Montant GNF | Montant €
I | FRAIS GENERAUX | #DIV/0! | 0 | 0
II | BANQUE DE SANG | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | 0 | 0
|  |  | taux €/GNF (taux BCE 05.2025) > 1€ = | 9892.6

## Frais généraux
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
HR N'ZEREKORE : I. FRAIS GENERAUX
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignation |  |  | poids | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX |  |  | #DIV/0! | 0
TOTAL FRAIS GENERAUX HT |  |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier
1.1.1 | Installation du matériel et équipements de chantier | Ffait | 1 |  | 0
1.1.2 | Bureau de chantier et aménagements intérieurs | Ffait | 1 |  | 0
1.2 | Frais d'études et d'essais
1.2.1 | Etudes, reprographies, photographies et récollement | Ffait | 1 |  | 0
1.2.2 | Echantillonnage, essais et contrôles | Ffait | 1 |  | 0
1.3 | Fonctionnement du chantier
1.3.1 | Exploitation des instllations de chantier, fourniture des matières consommables | Ffait | 1 |  | 0
1.4 | Repliement du chantier
1.4.1 | Evacuation du chantier et mise à disposition | Ffait | 1 |  | 0
TOTAL 1. | TOTAL LOT 1 |  |  |  | 0

## Banque de sang
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
HR N'ZEREKORE : II. BANQUE DE SANG
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
2.1.1 | Dépose des fenêtres
2.1.1.1 | Depose fenêtre aluminium vitrée, compris les bardages métalliques
| F (1,60x1,10)m | u | 11 |  | 0
| F (1,50x1,10)m | u | 1 |  | 0
| F (1,40x1,10)m | u | 4 |  | 0
| F (1,25x1,10)m | u | 1 |  | 0
| F (1,20x1,10)m | u | 5 |  | 0
| F (1,15x1,10)m | u | 2 |  | 0
| F (0,70x0,50)m | u | 2 |  | 0
| F (0,90x0,50)m | u | 8 |  | 0
2.1.1.2 | Depose porte métallique
| P (1,20x2,10)m | u | 2 |  | 0
Depose du faux plafond
| Dépose des panneaux de faux plafond intérieur et extérieur | m² | 188 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1 | Maçonnerie
Démolition des maçonneries intérieure et extérieure, conformément aux plans
Démolition partielle des murs suivant la ligne de pose
| Maçonnerie d'ép. 15 cm | m² | 10 |  | 0
Démolition complète des murs suivant la ligne de pose
| Maçonnerie d'ép. 15 cm | m² | 225 |  | 0
| Démolition des perrons extérieurs en maçonnerie | m² | 7.6 |  | 0
2.3 | DECAPAGE
2.3.1 | Décapage des revêtements scellés
| Décapage carreaux sol compris de demolition de l'ensemble des chapes jusqu'au corps du béton de sol et plinthe | m² | 188 |  | 0
| Décapage carreaux sol sur les marches et contre marches de l'escalier, compris de demolition de l'ensemble des chapes jusqu'au corps du béton. | m² | 15 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.5.1.1 | Fouille pour Fondation
2.5.1.1.1 | Fouilles en tranchées (0,50x0,25)m, pour la pose de agglos pleins | m³ | 5.5 |  | 0
2.5.1.2 | Mise en Remblais
2.5.1.2.1 | Mise en Remblais pour autours des longrines | m³ | 4.2 |  | 0
2.5.2 | BETON & BETON ARME
2.5.2.2 | Béton armé bas
2.5.2.2.1 | Béton de propreté
2.5.2.2.1.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm, au fond des fouilles (sous longrine)
| Béton 150kg/m3 | m³ | 1.1 |  | 0
2.5.2.2.4 | Soubassement en béton cyclopéen ou maçonnerie
2.5.2.2.4.2 | Agglos pleins de 20 cm
Fourniture et pose de bloc béton plein B 120, au fond des fouille sur béton de propreté
| Parpaing/agglos plein 20x20x40 | m² | 9 |  | 0
2.5.2.2.6 | Béton de sol
2.5.2.2.361 | Dallage ou béton de sol
| Béton 350kg/m3 | m³ | 10.5 |  | 0
| Aciers HA | kg | 315 |  | 0
2.5.2.2.7 | Rampe d'accès et terrasse
| Rampe d'accès en béton armé | m² | 9.5 |  | 0
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.1 | Poteaux raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.7 |  | 0
| Aciers HA | kg | 63 |  | 0
| Coffrage | m² | 9 |  | 0
2.5.2.3.2 | Appuis fenêtres en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.1 |  | 0
| Aciers HA | kg | 9 |  | 0
| Coffrage | m² | 1 |  | 0
2.5.2.3.3 | Linteaux en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.6 |  | 0
| Aciers HA | kg | 54 |  | 0
| Coffrage | m² | 11 |  | 0
2.5.2.3.4 | Chaînage en béton armé (0,15x0,20)
| Béton 350kg/m3 | m³ | 1.3 |  | 0
| Aciers HA | kg | 117 |  | 0
| Coffrage | m² | 17 |  | 0
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 2.3 |  | 0
| Aciers HA | kg | 138 |  | 0
| Coffrage | m² | 20 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux
2.5.4.1.1 | blocs d'agglomérés creux extérieur
| blocs d'agglomérés ép. 15cm | m² | 5 |  | 0
| blocs d'agglomérés ép. 10cm pour support paillasse | m² | 10 |  | 0
| Claustras type boîte au lettre cacher, dim. 15x20x40 cm | m² | 15 |  | 0
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép.15cm | m² | 231 |  | 0
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
2.5.4.2.1.1 | Enduit sur murs intérieurs | m² | 465 |  | 0
2.5.4.2.2 | Enduit extérieur
2.5.4.2.2.1 | Enduit étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs ou poteaux extérieurs | m² | 5 |  | 0
2.5.4.2.3 | Correction/reparation partielle
2.5.4.2.231 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.2.31 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) | Fft | 1 |  | 0
2.5 A | CLOISON LEGERE
2.5.A.1 | Cloison légère en placoplatre compris l'ensemble des accessoires | m² | 6 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (60x60) cm | m² | 330 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 18 |  | 0
2.6.1.1.4 | Carreaux sols pour terrasses et perrons extérieurs | m² | 21 |  | 0
2.6.1.1.5 | carreaux sur les perrons de l'escalier | m² | 15 |  | 0
| Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml | 35 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
| Carreaux faïence murale pour toilettes et points de lavage des mains, dim (30x30)cm | m² | 85 |  | 0
| Carreaux faïence murale pour paillasse et support, pour les salles analytiques et laverie et stérilisation, dim (30x30)cm | m² | 142 |  | 0
| TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1.2 | Entretien et renforcement de la couverture par endroit y compris fuites d'eau et gouttières | ens | 1 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 188 |  | 0
| TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.1. | MENUISERIE ALUMINIUM VITREE
4.1.1 | Fenêtre
4.1.1.1 | Fenêtre aluminium vitrée
| F-1 (2,00x1,15)m | u | 3 |  | 0
| F-2 (1,400x1,15)m | u | 4 |  | 0
| F-3 (1,60x1,15)m | u | 9 |  | 0
| F-4 (1,15x1,15)m | u | 2 |  | 0
| F-4' (1,20x1,15)m | u | 6 |  | 0
| F-5 (0,70x0,50)m | u | 6 |  | 0
| F-5' (0,90x1,15)m | u | 2 |  | 0
| F-6 (1,20x1,00)m | u | 2 |  | 0
| F-7 (0,50x0,50)m | u | 2 |  | 0
4.1.2 | Porte
Porte double aluminium vitrée
| P-1 (1,20x2,10)m | u | 2 |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane
4.2.1.1 | Porte pliante isoplane
| P-4 (1,20x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.2.1.2 | Porte double asymétrique isoplane
| P-5 (1,20x2,10)m | u | 2 |  | 0
4.2-A | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW), bois tropicaux ou similaires
4.2-A.1 | Porte en bois massif
| P-2 (0,80x2,10)m | u | 17 |  | 0
| P-3 (0,70x2,10)m | u | 7 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.3 | Grille métallique
Pour fenêtre
| GM-1 (2,00x1,15)m | u | 3 |  | 0
| GM-2 (1,400x1,15)m | u | 4 |  | 0
| GM-3 (1,60x1,15)m | u | 9 |  | 0
| GM-4 (1,15x1,15)m | u | 2 |  | 0
| GM-4' (1,20x1,15)m | u | 6 |  | 0
| GM-5 (0,70x0,50)m | u | 6 |  | 0
| GM-5' (0,90x1,15)m | u | 2 |  | 0
| GM-6 (1,20x1,00)m | u | 2 |  | 0
4-3-A | MENUISERIE EN ACIER
4-3-A.1 | Garde corps pour terrasse et rampe d'accès
| Garde corps en acier inox, H=0,90 m | ml | 8 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 1150 |  | 0
Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (murs toilettes au dessus des faïences)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 31 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 188 |  | 0
Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (sous dalle)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 185 |  | 0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 93 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 335 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 51 |  | 0
| TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 67 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 20 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions
| PVC diam 50 mm | ml | 26 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 25 |  | 0
| PVC diam 110 mm | ml | 16 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 30 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 8 |  | 0
5.1.3.3 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 7 |  | 0
5.1.3.4 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier simple | u | 9 |  | 0
5.1.3.5 | Receveur de douche
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 4 |  | 0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.6.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 6 |  | 0
5.1.3.6.2 | Tampon de visite
| Tampon de visite avec bouchon mâle/femelle, diamètre 50 mm, en polychlorure de vinyle (PVC), marque NICOLL | u | 5 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 8 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION ET VENTILATION
5.2,1 | Climatisation
Fourniture et pose des split, compris toutes séjution d'installation
| 9 000 btu | u | 4 |  | 0
| 12 000 btu | u | 4 |  | 0
5.2,2 | Ventilation
5.2.2.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u | 4 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaires | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | Câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 850 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 1450 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 500 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 700 |  | 0
| Conducteurs série HO7 VV.U 2,5mm2 | ml | 300 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter va et vient Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 7 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 22 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé | u | 49 |  | 0
| Dismatic brasseur d'air & climatisation | u | 13 |  | 0
| Bloc autome | u | 4 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Dalle LED 600x600 Start panel Flat 0047063 de Sylvania ou similaire | u | 11 |  | 0
| Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220 22W | u | 21 |  | 0
| Etanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10W de Sylvania ou similaire | u | 9 |  | 0
| Réglette Led 120cm de puissance 2x36W | u | 9 |  | 0
| Applique murale Led extérieure | u | 12 |  | 0
| Applique murale Led intérieure | u | 2 |  | 0
5.3.6 | Protection contre la foudre
| Paratonnerre type PDA 60 de Hélita avec descente en méplat, joint de contrôle, compteur de foudre et prises de terres | u | 1 |  | 0
| Ensemble de mise à la terre et equipontentialité | ens | 1 |  | 0
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 2 |  | 0
5.4.3.2 | Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5 kg | u | 2 |  | 0
| TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 4 |  | 0
6.1.2 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 27 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.2 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 2 |  | 0
6.2.3 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 1 |  | 0
| TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  |  | 0
7.1 | AMENAGEMENTS
7.1.1 | Espaces verts
| Plantation des arbres et gazons/fleurs autours, suivant certains critères de choix, compris toutes sujetions | m² | 1.5 |  | 0
7.1.2 | Regards
| Regards d'évacuation, dimension minimum 70x70 cm et entretien/finalisation de la fosse septique. Périmètre : réseau EUEV banque de sang - fosse septique à l'arrière du bâtiment | ens | 1 |  | 0
| TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0