## TOTAL
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
FINALISATION DES TRAVAUX DU CSA DE KOULE
RECAPITULATION GENERALE DES TRAVAUX
N° | désignations | poids | Montant GNF | Montant €
I | FRAIS GENERAUX | #DIV/0! | 0 | 0
II | PAVILLON AMBULATOIRE | #DIV/0! | 0 | 0
III | BLOC MEDICO-TECHNIQUE | #DIV/0! | 0 | 0
IV | TOUR D'ENERGIE | #DIV/0! | 0 | 0
V | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL TRAVAUX TRANCHE FERME HT |  |  | 0 | 0
|  |  | taux €/GNF (taux BCE 05.2025) > 1€ = | 9892.6
VI | LOGEMENT 1 : FINITION | #DIV/0! | 0 | 0
VII | LOGEMENT 2 : FINITION | #DIV/0! | 0 | 0
VIII | LOGEMENT 3 : GROS-ŒUVRE ET FINITION | #DIV/0! | 0 | 0
TOTAL TRAVAUX TRANCHE CONDITIONNELLE HT |  |  | 0 | 0
TOTAL TRAVAUX LOT 03 HT |  |  | 0 | 0

## Frais généraux
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : I. FRAIS GENERAUX
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignation |  |  | poids | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX |  |  | #DIV/0! | 0
TOTAL FRAIS GENERAUX HT |  |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
1. | FRAIS GENERAUX
1.1 | Installation de chantier
1.1.1 | Installation du matériel et équipements de chantier | Ffait | 1 |  | 0
1.1.2 | Bureau de chantier et aménagements intérieurs | Ffait | 1 |  | 0
1.2 | Frais d'études et d'essais
1.2.1 | Etudes, reprographies, photographies et récollement | Ffait | 1 |  | 0
1.2.2 | Echantillonnage, essais et contrôles | Ffait | 1 |  | 0
1.3 | Fonctionnement du chantier
1.3.1 | Exploitation des instllations de chantier, fourniture des matières consommables | Ffait | 1 |  | 0
1.4 | Repliement du chantier
1.4.1 | Evacuation du chantier et mise à disposition | Ffait | 1 |  | 0
TOTAL 1. | TOTAL LOT 1 |  |  |  | 0

## Pavillon ambulatoire
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : II. PAVILLON AMBULATOIRE
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
2.1.3 | Dépose complete de couverture et goutière métallique
2.1.3.1 | Dépose de la couverture | m² | 839 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1.1 | Maçonnerie
2.2.1.1.1 | Démolition complète des murs suivant la ligne de pose
| Maçonnerie d'ép. 15 cm | m² | 304 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.5.1.1 | Fouille pour Fondation
2.5.1.1.1 | Fouilles en tranchées (0,50x0,25)m, pour la pose de agglos pleins pour nouveau murs | m³ | 9 |  | 0
2.5.2 | BETON & BETON ARME
2.5.2.1 | Renforcement partiel de la fondation/ soubassement
| Renforcement partiel du soubassement | Fft | 1 |  | 0
2.5.2.2 | Béton armé bas
2.5.2.2.1 | Béton de propreté
Béton de propreté épaisseur 5 cm, au fond des fouilles (sous agglo plein)
| Béton 150kg/m3 | m³ | 4 |  | 0
2.5.2.2.4 | Soubassement en maçonnerie
2.5.2.2.4.1 | Agglos pleins de 20 cm
2.5.2.1.4.1.1 | Fourniture et pose de bloc béton plein B 120, au fond des fouille sur béton de propreté
| Parpaing/agglos plein 20x20x40 | m² | 28 |  | 0
2.5.2.2.6 | Béton de sol
2.5.2.2.6.1 | Dallage ou béton de sol
| Béton 350kg/m3 | m³ | 26 |  | 0
| Aciers HA | kg | 2080 |  | 0
2.5.2.2.7 | Terasse et rampe à executer en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 3.5 |  | 0
| Aciers HA | kg | 280 |  | 0
| Coffrage | m² | 30 |  | 0
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.1 | Poteaux structurels /raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³ | 9 |  | 0
| Aciers HA | kg | 810 |  | 0
| Coffrage | m² | 75 |  | 0
2.5.2.3.2 | Appuis fenêtres en béton armé / linteau
| Béton 350kg/m3 | m³ | 1 |  | 0
| Aciers HA | kg | 80 |  | 0
| Coffrage | m² | 8 |  | 0
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 1 |  | 0
| Aciers HA | kg | 80 |  | 0
| Coffrage | m² | 10 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép.15cm | m² | 310 |  | 0
| Claustras type boîte au lettre cacher dim. 15x20x40 cm | m² | 25 |  | 0
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
2.5.4.2.1.1 | Enduit sur murs intérieurs | m² | 750 |  | 0
2.5.4.2.1.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.1.3 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.2 | Enduit extérieur
2.5.4.2.2.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.2.3 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) et correction au niveau des soubassements | Fft | 1 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (60x60) cm | m² | 280 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 40 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml | 181 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm et suivante la hauteur | m² | 75 |  | 0
2.6.2.1.2 | Carreaux faïence murale pour paillasse et support, dim (30x30)cm | m² | 55 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.2 | Traitement et renforcement de la charpente métallique existante
3.1.1.2.1 | Entretien de la charpente et suppports existants par dégraissage, dérouillage, brossage, ponçage, application de peinture de protection antirouille, renforcement, compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
| Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m² | 840 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 320 |  | 0
3.2.2 | Plafond extérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond extérieur en tôle lisse, compris l'ossature et toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 65 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane lisse
4.2.1.1 | Porte isoplane à 1 vantail
| P-3 (0,90X2,10)m | u | 15 |  | 0
| P-4 (0,70X2,10)m | u | 4 |  | 0
4.2.1.2 | Porte isoplane asymetrique
| P-2 (1,20X2,10)m | u | 4 |  | 0
4.2.1.3 | Porte pliante isoplane
| P-5 (1,20X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte métaillique
4.3.1.1 | Porte double métaillique
| P1 (1,60X2,10)m | u | 3 |  | 0
4.3.2 | Fenêtre à persiennes metallique
4.3.2.1 | Fenêtre à persiennes métalliques , compris les mailles de moustiquaires
| F-1 (1,60X1,10)m | u | 11 |  | 0
| F-2(1,40X1,10)m | u | 3 |  | 0
| F-3 (0,80X0,50)m | u | 4 |  | 0
| F-4 (2,00X1,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.2.2 | Pass instruments
| F-5 (0,50X0,50)m | u | 2 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 1150 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 385 |  | 0
0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 98 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 405 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 80 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 13 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 16 |  | 0
| PPR diam 32 mm | ml | 61 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 30 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 18 |  | 0
| PVC diam 115 mm | ml | 65 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 50 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 10 |  | 0
5.1.3.2 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 6 |  | 0
5.1.3.3 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier simple | u | 5 |  | 0
5.1.3.5 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 12 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 15 |  | 0
5.1.4.4 | Accessoires sanitaires PMR
| Réf. 1- Barre d'appui coudée 135° | u | 2 |  | 0
| Réf. 4- Barre de relevable | u | 2 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION & VENTILATION |  |  |  | 0
0
5.2.2 | Ventilation |  |  |  | 0
5.2.2.1 | Brasseurs d'air |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de brasseur d'air | u | 8 |  | 0
0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF |  |  |  | 0
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 355 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 245 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 185 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 192 |  | 0
| Conducteurs série HO7 VV.U 2,5mm2 | ml | 70 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter va et vient Niloé | u | 2 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 7 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 17 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé | u | 18 |  | 0
| Prise solaire | u | 13 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Hublo LED ou similaire | u | 15 |  | 0
| Applique murale etanche | u | 20 |  | 0
| Hublo etanche | u | 8 |  | 0
| Bouton poussoir | u | 3 |  | 0
| Hublot LED 60X60 saillie | u | 16 |  | 0
5.3.6 | Protection contre la foudre
| Paratonnerre type PDA 60 de Hélita avec descente en méplat, joint de contrôle, compteur de foudre et prises de terres | u | 1 |  | 0
| Ensemble de mise à la terre et equipontentialité | ens | 1 |  | 0
5.3.7 | Installation photovoltaique
| Depart et protection electrique | u | 1 |  | 0
| Ensemble des installations du photovoltaique, compris les modules, batteries, inverseur, câbles, accessoires, ainsi que toutes les suggestions de mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 4 |  | 0
| Avertisseur Sonore | u | 3 |  | 0
| Bloc autonome | u | 5 |  | 0
| Detecteur optique de fumée | u | 15 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
6.1.2 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 2 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE
6.2.1 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 24 |  | 0
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 2 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## Bloc médicotechnique
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : III. BLOC MEDICOTECHNIQUE
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
2.1.3 | Depose de la couverture et goutière métallique
2.1.3.1 | Dépose de la couverture | m² | 965 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1.1 | Maçonnerie
2.2.1.1.1 | Démolition complète des murs suivant la ligne de pose
| Maçonnerie d'ép. 15 cm | m² | 458 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.1 | FOUILLE & REMBLAIS
2.5.1.1 | Fouille pour Fondation
2.5.1.1.1 | Fouilles en tranchées (0,50x0,25)m, pour la pose de agglos pleins pour nouveau murs | m³ | 12 |  | 0
2.5.2 | BETON & BETON ARME
2.5.2.1 | Renforcement partiel de la fondation/ soubassement
| Renforcement partiel du soubassement | Fft | 1 |  | 0
2.5.2.2 | Béton armé bas
2.5.2.2.1 | Béton de propreté
2.5.2.2.1.1 | Béton de propreté épaisseur 5 cm, au fond des fouilles (sous agglo plein)
| Béton 150kg/m3 | m³ | 4.5 |  | 0
2.5.2.2.4 | Soubassement en béton cyclopéen ou maçonnerie
2.5.2.2.4.1 | Agglos pleins de 20 cm
2.5.2.1.4.1.1 | Fourniture et pose de bloc béton plein B 120, au fond des fouille sur béton de propreté
| Parpaing/agglos plein 20x20x40 | m² | 36 |  | 0
2.5.2.2.6 | Béton de sol
2.5.2.2.6.1 | Dallage ou béton de sol
| Béton 350kg/m3 | m³ | 36.8 |  | 0
| Aciers HA | kg | 2940 |  | 0
2.5.2.2.7 | Terasse et rampe à executer en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 2.5 |  | 0
| Aciers HA | kg | 200 |  | 0
| Coffrage | m² | 18 |  | 0
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.1 | Poteaux raidisseurs
| Béton 350kg/m3 | m³ | 10.5 |  | 0
| Aciers HA | kg | 880 |  | 0
| Coffrage | m² | 85 |  | 0
2.5.2.3.2 | Appuis fenêtres en béton armé / linteau
| Béton 350kg/m3 | m³ | 1.5 |  | 0
| Aciers HA | kg | 120 |  | 0
| Coffrage | m² | 14 |  | 0
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 2 |  | 0
| Aciers HA | kg | 160 |  | 0
| Coffrage | m² | 16 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép.15cm | m² | 401 |  | 0
| Claustras type boîte au lettre cacher dim. 15x20x40 cm | m² | 35 |  | 0
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
2.5.4.2.1.1 | Enduit sur murs intérieurs | m² | 1330 |  | 0
2.5.4.2.1.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.1.3 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) | Fft | 1 |  | 0
2.5.3.2.2 | Enduit extérieur
2.5.4.2.2.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.2.3 | Reparation des fissures apparentes,suivant indications du MDOE, dans les règles et principes de la deontologie (nettoye des brèches, ouverture legère, brossage (brosse métallique) intérieure, depouissierage, introduction de grillage (suivant la taille), injection manuelle de mortier spécifique,…) et correction au niveau des soubassements | Fft | 1 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (60x60) cm | m² | 360 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 25 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (60x9) cm | ml | 220 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm et suivante la hauteur | m² | 60 |  | 0
2.6.2.1.2 | Carreaux faïence murale pour paillasse et support, dim (30x30)cm | m² | 210 |  | 0
TOTAL 1. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.2 | Traitement et renforcement de la charpente métallique existante
3.1.1.2.1 | Entretien de la charpente et suppports existants par dégraissage, dérouillage, brossage, ponçage, application de peinture de protection antirouille, renforcement, compris toutes sujétions | ens | 1 |  | 0
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
3.1.2.1.2 | Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m² | 965 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 368 |  | 0
3.2.2 | Plafond extérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond extérieur en tôle lisse, compris l'ossature et toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 70 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane lisse
Porte isoplane lisse à 1 vantail
| P-7 (0,80X2,10)m | u | 11 |  | 0
| P-8(0,70X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.2.1.2 | Porte isoplane asymetrique
| P-5(1,20X2,10)m | u | 5 |  | 0
4.2.1.4 | Porte double isoplane va et vient
| P-1 (1,60X2,10)m | u | 7 |  | 0
4.2.1.5 | Porte double isoplane avec oculus va et vient
| P-1' (1,60X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.2.1.6 | Porte double isoplane
| P-4 (1,50X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte métaillique
4.3.1.1 | Porte double metallique
| P3 (1,60X2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.1.2 | Porte simple metallique
| P6 (0,90X2,10)m | u | 2 |  | 0
4.3.1.3 | Porte asymetrique metallique
| P2 (1,60X2,10)m | u | 2 |  | 0
4.1.2 | Fenêtre à persiennes metallique
4.1.2.1 | Fenêtre à persiennes métalliques , compris les mailles de moustiquaires
| F-1 (1,60X1,30)m | u | 12 |  | 0
| F-2(1,60X0,60)m | u | 5 |  | 0
| F-3 (1,40X1,30)m | u | 1 |  | 0
| F-4 (1,00X1,10)m | u | 2 |  | 0
| F-5 (0,80X0,50)m | u | 5 |  | 0
4.1.2.2 | Pass instruments
| F-6 (0,50X0,50)m | u | 2 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 1250 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 420 |  | 0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 125 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 480 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 93 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 24 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 13 |  | 0
| PPR diam 32 mm | ml | 63 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 31.05 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 7.1 |  | 0
| PVC diam 115 mm | ml | 66.5 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 60 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 6 |  | 0
5.1.3.2 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 5 |  | 0
5.1.3.4 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier simple | u | 7 |  | 0
5.1.3.5 | Receveur de douche
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 1 |  | 0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.6.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 9 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 11 |  | 0
5.1.4.4 | Accessoires sanitaires PMR
| Réf. 1- Barre d'appui coudée 135° | u | 3 |  | 0
| Réf. 4- Barre de relevable | u | 3 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION & VENTILATION
5.2.2 | Ventilation
5.2.2.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air | u | 7 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 595 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 350 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 220 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 240 |  | 0
| Conducteurs série HO7 VV.U 2,5mm2 | ml | 150 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter va et vient Niloé | u | 12 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 2 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 5 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 11 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé | u | 25 |  | 0
| Prise solaire | u | 10 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Hublo LED ou similaire | u | 12 |  | 0
| Applique murale etanche | u | 13 |  | 0
| Hublo etanche | u | 10 |  | 0
| Bouton poussoir | u | 3 |  | 0
| Hublot LED 60X60 saillie | u | 20 |  | 0
5.3.6 | Protection contre la foudre
| Paratonnerre type PDA 60 de Hélita avec descente en méplat, joint de contrôle, compteur de foudre et prises de terres | u | 1 |  | 0
| Ensemble de mise à la terre et equipontentialité | ens | 1 |  | 0
5.3.7 | Installation photovoltaique
| Depart et protection electrique | u | 1 |  | 0
| Ensemble des installations du photovoltaique, compris les modules, batteries, inverseur, câbles, accessoires, ainsi que toutes les suggestions de mise en œuvre | ens | 1 |  | 0
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 3 |  | 0
| Avertisseur Sonore | u | 3 |  | 0
| Bloc autonome | u | 6 |  | 0
| Detecteur optique de fumée | u | 23 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
6.1.2 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 2 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.1 | Plaques d'identification et d'orientation sur portes | u | 26 |  | 0
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 2 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## Tour d'énergie
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : IV. TOUR ENERGIE
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.2 | BETON & BETON ARME
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.3 | Chaînage en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.4 |  | 0
| Aciers HA | kg | 36 |  | 0
| Coffrage | m² | 4 |  | 0
2.5.2.2.4 | Dalle pleine, ép. 0,15 m
2.5.2.2.4.1 | Dalle de couverture
| Béton 350kg/m3 | m³ | 7.4 |  | 0
| Aciers HA | kg | 444 |  | 0
| Coffrage | m² | 50 |  | 0
2.5.3 | ACIER DE CONSTRUCTION
2.5.3.1 | Structure métallique pour le château d'eau
| Fourniture et mise en œuvre complète de l’ossature métallique, comprenant des poteaux en profilé IPN 100 ancrés dans des poteaux en béton armé, des poutres en IPN 100, des contreventements en cornière type L 50x50, des plaques métalliques galvanisées de 0,3 mm d’épaisseur servant de support au réservoir d’eau, ainsi que la pose d’une échelle à crinoline pour l’accès sécurisé, compris toute sujétion de réalisation | ens | 1 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux et claustras
2.5.4.1.1 | blocs d'agglomérés creux extérieur
| blocs d'agglomérés ép. 15cm | Fft | 1 |  | 0
| Claustras type boîte au lettre cacher, dim. 15x20x40 cm | m² | 25 |  | 0
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép.15cm | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2 | Enduits au mortier de ciment
2.5.4.2.1 | Enduit intérieur
2.5.4.2.1.1 | Enduit sur murs intérieurs | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.1.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
| Enduit sous dalle | m² | 50 |  | 0
2.5.4.2.2 | Enduit extérieur
2.5.4.2.2.1 | Enduit étanche type SIKA TOP 121 ou MC-Proof DF 8 ou similaires sur murs ou poteaux extérieurs | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.1.2 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains parties sonant creux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.5.4.2.4 | Chape
| Application de la chape traditionnelle lisse sur toute la surface intérieure, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 33 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE - ETANCHEITE |  |  |  | 0
3.3 | ETANCHEITE
3.3.2 | Ethanchéification de la dalle couverture
| Application IKOpro Adérosol | m² | 35.28 |  | 0
| Couches d'étanchéité MEPS 25 L3 d'ép. 2,5mm, autoadhésive | m² | 35.28 |  | 0
| Plaques de protection type MEPS 25 AR d'ép. 2,5mm, autoadhésives | m² | 35.28 |  | 0
| Joint de fixations | ml | 24 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte
4.3.1.1 | Porte double métaillique
| P-1 (1,50x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.1.2 | Porte simple métaillique
| P-1 (0,90x2,10)m | u | 2 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 115 |  | 0
4.4.1.5 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (sous dalle)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 50 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 45 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 15 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques
| Boite électrique + Alimentation | ens | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 110 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 130 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 2 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220 22W | u | 4 |  | 0
| Applique murale Led extérieure | u | 4 |  | 0
5.4 | SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE |  |  |  | 0
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.2 | Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5 kg | u | 1 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 1 |  | 0
6.1.2 | Signalétique d'orientation sur porte | u | 1 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.2 | Signalétique d'orientation sur porte | u | 2 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## Aménagements ext.
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : IV. TOUR ENERGIE
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
7. | AMENAGEMENTS EXTERIEURS - VRD |  |  |  | 0
7.1 | AMENAGEMENTS
7.1.1 | Terrassements généraux
| Terrassement de l'espace de la cour, compris le remaniement de la terre, compactage et nivellement en fonction des pentes | ens | 1 |  | 0
7.1.2 | Enseignes
| Enseigne murale sur une partie de la clôture, compris l'élevation, enduit, finition de surface, peinture, calligraphie, suivant les indications du MDOE | u | 1 |  | 0
7.2 | VOIRIE & RESEAUX DIVERS
7.2.1 | Aménagement des voiries en pavé
7.2.2.1 | Aménagement du sol extérieur en béton imprimé ou pavé autoblaquant, couleurs et design suivant recommandation du MDOE, compris, règlage,... toutes sujetions de mise en œuvre des travaux | m² | 447 |  | 0
7.3 | REALISATION DE FORAGE
| Réalisation d'un forage d'eau, sur une profondeur moyenne de 10 mètre, compris le soufflage, développement, essais, analyses,déinfection, équipement de surface, une pompe immergée solaire, HMT = 100 m CE, debit inferieur ou égal à 1 (1 ≥ Q) avec Q ≤ 3m3/h, branchement et toutes sujetions de travaux pour le bon fonctionnement | ens | 1 |  | 0
| Fourniture et pose de cuve de 3,000L | u | 2 |  | 0
TOTAL 7. | TOTAL LOT 7 |  |  |  | 0

## Logement 1
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : V. LOGEMENT 1 : FINITIONS
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
2.1.1 | Dépose des bardages métallique
| Depose de l'ensemble des bardages métalliques | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Depose des conduits électriques
| Dépose de l'ensemble des conduits électriques | ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Dépose complète de la couverture et goutière métallique
2.1.3.1 | Dépose de l'ensemble des couverture | ens | 1 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1 | Maçonnerie
2.2.1.1 | Démolition des maçonneries intérieure et extérieure.
| Démolition partielle des murs pour pour élargissement des baies existantes | ens | 1 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.3 |  | 0
| Aciers HA | kg | 18 |  | 0
| Coffrage | m² | 3 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép. 10cm pour support paillasse | m² | 3 |  | 0
2.5.3.2 | Enduits au mortier de ciment
Enduits au mortier de ciment intérieur et extérieur
2.5.3.2.3 | Correction/reparation partielle
2.5.3.2.3.1 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains sonant creux, les troux, fissurées et defecteuses | ens | 1 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m² | 130 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 16 |  | 0
| Carreaux sols pour cuisine | m² | 10 |  | 0
2.6.1.1.4 | Carreaux sols pour terrasses, balcon et perrons extérieurs | m² | 25 |  | 0
| carreaux avec nez sur les perrons de l'escalier | m² | 13 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (30x9) cm | ml | 135 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm suivante toute la hauteur | m² | 95 |  | 0
| Carreaux faïence murale pour cuisine suivante toute la hauteur, dim (30x30)cm | m² | 29 |  | 0
2.6.2.1.2 | Carreaux faïence murale pour paillasse et support, dim (30x30)cm | m² | 7 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.2 | Traitement et renforcement de la charpente métallique existante
3.1.1.2.1 | Entretien de la charpente et suppports existants par dégraissage, dérouillage, brossage, ponçage, application de peinture de protection antirouille, renforcement, compris toutes sujétions | m² | 200 |  | 0
3.1.1.3 | Cheneau de recuperation et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml | 60 |  | 0
3.1.1.4 | Bande de rives | ml | 60 |  | 0
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
| Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m² | 200 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 110 |  | 0
3.2.2 | Plafond extérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond extérieur en tôle lisse, compris l'ossature et toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 45 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.1. | MENUISERIE ALUMINIUM VITREE
4.1.1 | Fenêtre
4.1.1.2 | Fenêtre aluminium vitrée
| F-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| F-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| F-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| F-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| F-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
4.1.2 | Porte
4.1.2.2 | Porte aluminium vitrée
Porte double aluminium vitrée
| P-1 (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.1.3 | Garde-corps en alu vitré
| Garde corps en alu vitré pour escalier, ht = 0,90 m | ml | 8 |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane
| P-3 (0,70x2,10)m | u | 5 |  | 0
4.2-A | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2-A.1 | Porte en bois massif
| P-3 (0,80x2,10)m | u | 5 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte métaillique
4.3.1.2 | Porte simple métallique
| P-4 (0,90x2,10)m | u | 2 |  | 0
4.3.3 | Grille métallique
4.3.3.1 | Pour fenêtre
| GM-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| GM-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| GM-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| GM-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| GM-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
4.3.3.2 | Pour porte
| GM-1' (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.4 | Garde-corps métallique
| Garde corps pour terrassess et balcon, H=0,90 m | ml | 25 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 370 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 110 |  | 0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 35 |  | 0
4.6.1.5 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (sous dalle)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 105 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 286 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 56 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 20 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 18 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 12 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 16 |  | 0
| PVC diam 115 mm | ml | 20 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 75 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 4 |  | 0
5.1.3.3 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 4 |  | 0
5.1.3.4 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier simple | u | 1 |  | 0
5.1.3.5 | Receveur de douche
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 4 |  | 0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.6.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 1 |  | 0
5.1.3.6.2 | Tampon de visite
| Tampon de visite avec bouchon mâle/femelle, diamètre 50 mm, en polychlorure de vinyle (PVC), marque NICOLL | u | 4 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 4 |  | 0
5.1.4.2 | Porte serviette | u | 4 |  | 0
5.1.4.3 | Poubelle de toilette | u | 4 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION & VENTILATION
5.2.2 | Ventilation
5.2.2.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u | 5 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaires | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 370 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 560 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x4mm3 | ml | 150 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 400 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 600 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 16 | ml | 200 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter va et vient Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 7 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - normale | u | 15 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - solaire | u | 3 |  | 0
| Bouton poussoire | u | 2 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Dalle LED 600x600 Start panel Flat 0047063 de Sylvania ou similaire | u | 7 |  | 0
| Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220 22W | u | 3 |  | 0
| Etanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10W de Sylvania ou similaire | u | 9 |  | 0
| Applique murale Led extérieure | u | 4 |  | 0
| Applique murale Led intérieure | u | 4 |  | 0
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 1 |  | 0
5.4.3.2 | Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5 kg | u | 1 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 1 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## Logement 2
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : VI. LOGEMENT 2 : FINITIONS
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.1 | DEPOSE
2.1.1 | Dépose des bardages métallique
| Depose de l'ensemble des bardages métalliques | ens | 1 |  | 0
2.1.2 | Depose des conduits électriques
| Dépose de l'ensemble des conduits électriques | ens | 1 |  | 0
2.1.3 | Dépose complète de la couverture et goutière métallique
2.1.3.1 | Dépose de l'ensemble des couverture | ens | 1 |  | 0
2.2 | DEMOLITION
2.2.1 | Maçonnerie
2.2.1.1 | Démolition des maçonneries intérieure et extérieure.
| Démolition partielle des murs pour pour élargissement des baies existantes | ens | 1 |  | 0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION
2.4.1 | Nettoyage du chantier
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
2.5 | GROS-ŒUVRE
2.5.2.3 | Béton armé en élévation
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.3 |  | 0
| Aciers HA | kg | 18 |  | 0
| Coffrage | m² | 3 |  | 0
2.5.4 | MACONNERIE
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur
| blocs d'agglomérés ép. 10cm pour support paillasse | m² | 3 |  | 0
2.5.3.2 | Enduits au mortier de ciment
Enduits au mortier de ciment intérieur et extérieur
2.5.3.2.3 | Correction/reparation partielle
2.5.3.2.3.1 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains sonant creux, les troux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES
2.6.1 | Revêtements sols scellés
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m² | 130 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 16 |  | 0
| Carreaux sols pour cuisine | m² | 10 |  | 0
2.6.1.1.4 | Carreaux sols pour terrasses, balcon et perrons extérieurs | m² | 25 |  | 0
| carreaux avec nez sur les perrons de l'escalier | m² | 13 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (30x9) cm | ml | 135 |  | 0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm suivante toute la hauteur | m² | 95 |  | 0
| Carreaux faïence murale pour cuisine suivante toute la hauteur, dim (30x30)cm | m² | 29 |  | 0
2.6.2.1.2 | Carreaux faïence murale pour paillasse et support, dim (30x30)cm | m² | 7 |  | 0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.2 | Traitement et renforcement de la charpente métallique existante
3.1.1.2.1 | Entretien de la charpente et suppports existants par dégraissage, dérouillage, brossage, ponçage, application de peinture de protection antirouille, renforcement, compris toutes sujétions | m² | 200 |  | 0
3.1.1.3 | Cheneau de recuperation et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml | 60 |  | 0
3.1.1.4 | Bande de rives | ml | 60 |  | 0
3.1.2 | Couverture
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment
| Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m² | 200 |  | 0
3.2 | PLAFONNAGE
3.2.1 | Plafond intérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 110 |  | 0
3.2.2 | Plafond extérieur
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond extérieur en tôle lisse, compris l'ossature et toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 45 |  | 0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.1. | MENUISERIE ALUMINIUM VITREE
4.1.1 | Fenêtre
4.1.1.2 | Fenêtre aluminium vitrée
| F-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| F-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| F-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| F-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| F-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
4.1.2 | Porte
4.1.2.2 | Porte aluminium vitrée
Porte double aluminium vitrée
| P-1 (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.1.3 | Garde-corps en alu vitré
| Garde corps en alu vitré pour escalier, ht = 0,90 m | ml | 8 |  | 0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2.1 | Porte en bois isoplane
| P-3 (0,70x2,10)m | u | 5 |  | 0
4.2-A | MENUISERIE EN BOIS MASSIF
Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires
4.2-A.1 | Porte en bois massif
| P-3 (0,80x2,10)m | u | 5 |  | 0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE
4.3.1 | Porte métaillique
4.3.1.2 | Porte simple métallique
| P-4 (0,90x2,10)m | u | 2 |  | 0
4.3.3 | Grille métallique
4.3.3.1 | Pour fenêtre
| GM-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| GM-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| GM-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| GM-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| GM-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
4.3.3.2 | Pour porte
| GM-1' (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
4.3.4 | Garde-corps métallique
| Garde corps pour terrassess et balcon, H=0,90 m | ml | 25 |  | 0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 370 |  | 0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 110 |  | 0
4.4.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane)
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 35 |  | 0
4.6.1.5 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (sous dalle)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 105 |  | 0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton)
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 286 |  | 0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 56 |  | 0
TOTAL 4. | TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 20 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 18 |  | 0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 12 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 16 |  | 0
| PVC diam 115 mm | ml | 20 |  | 0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales
| PVC diam 63 mm | ml | 75 |  | 0
5.1.3 | Appareils sanitaires
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 4 |  | 0
5.1.3.3 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 4 |  | 0
5.1.3.4 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm
| Evier simple | u | 1 |  | 0
5.1.3.5 | Receveur de douche
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 4 |  | 0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite
5.1.3.6.1 | Siphon de sol
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 1 |  | 0
5.1.3.6.2 | Tampon de visite
| Tampon de visite avec bouchon mâle/femelle, diamètre 50 mm, en polychlorure de vinyle (PVC), marque NICOLL | u | 4 |  | 0
5.1.4 | Accessoires
5.1.4.1 | Porte savon | u | 4 |  | 0
5.1.4.2 | Porte serviette | u | 4 |  | 0
5.1.4.3 | Poubelle de toilette | u | 4 |  | 0
5.2 | CLIMATISATION & VENTILATION
5.2.2 | Ventilation
5.2.2.1 | Brasseurs d'air
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u | 5 |  | 0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaires | u | 1 |  | 0
5.3.2 | Protection et mise à la terre
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries
5.3.3.1 | câbleries
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 370 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 560 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x4mm3 | ml | 150 |  | 0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées .
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 400 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 600 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 16 | ml | 200 |  | 0
5.3.4 | Appareillages
| Inter va et vient Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 7 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - normale | u | 15 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - solaire | u | 3 |  | 0
| Bouton poussoire | u | 2 |  | 0
5.3.5 | Appareils d’éclairage
| Dalle LED 600x600 Start panel Flat 0047063 de Sylvania ou similaire | u | 7 |  | 0
| Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220 22W | u | 3 |  | 0
| Etanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10W de Sylvania ou similaire | u | 9 |  | 0
| Applique murale Led extérieure | u | 4 |  | 0
| Applique murale Led intérieure | u | 4 |  | 0
5.4.3 | Extincteurs
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 1 |  | 0
5.4.3.2 | Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5 kg | u | 1 |  | 0
TOTAL 5. | TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 1 |  | 0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0

## Logement 3
PASA1 - PROGRAMME D'APPUI A LA SANTE EN GUINEE
DPGF - DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE DES TRAVAUX
CSA KOULE : VII. LOGEMENT 3 : GROS-ŒUVRE ET FINITIONS
RECAPITULATIF DES TRAVAUX
n° | Désignations |  |  | poids | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS |  |  | #DIV/0! | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  | #DIV/0! | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  | #DIV/0! | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  | #DIV/0! | 0
6. | DIVERS |  |  | #DIV/0! | 0
| TOTAL DES TRAVAUX HT |  |  | #DIV/0! | 0
N° | Désignation | Unité | Quantité | Prix Unitaire | Montant GNF
2. | DEPOSE - DEMOLITION - DECAPAGE - NETTOYAGE - GROS ŒUVRE - REVETEMENTS
2.2 | DEMOLITION |  |  |  | 0
2.2.1 | Maçonnerie |  |  |  | 0
2.2.1.1 | Démolition des maçonneries intérieure et extérieure. |  |  |  | 0
| Démolition partielle des murs pour pour élargissement des baies existantes | ens | 1 |  | 0
0
2.4 | NETTOYAGE ET EVACUATION |  |  |  | 0
2.4.1 | Nettoyage du chantier |  |  |  | 0
| Nettoyage et évacuation des résidus issus des déposes de démolition, de décapage,... à la décharge publique | ens | 1 |  | 0
0
2.5 | GROS-ŒUVRE |  |  |  | 0
2.5.2.3 | Béton armé en élévation |  |  |  | 0
2.5.2.3.5 | Paillasse en béton armé |  |  |  | 0
| Béton 350kg/m3 | m³ | 0.3 |  | 0
| Aciers HA | kg | 18 |  | 0
| Coffrage | m² | 3 |  | 0
0
2.5.4 | MACONNERIE |  |  |  | 0
2.5.4.1 | Murs en blocs d'agglomérés creux |  |  |  | 0
2.5.4.1.2 | blocs d'agglomérés creux intérieur |  |  |  | 0
| blocs d'agglomérés ép. 10cm pour support paillasse | m² | 3 |  | 0
0
2.5.3.2 | Enduits au mortier de ciment |  |  |  | 0
| Enduits au mortier de ciment intérieur et extérieur |  |  |  | 0
2.5.3.2.3 | Correction/reparation partielle |  |  |  | 0
2.5.3.2.3.1 | Correction/reparation partielle d'enduit sur certains sonant creux, les troux, fissurées et defecteuses | Fft | 1 |  | 0
0
2.6 | REVETEMENTS SCELLES |  |  |  | 0
2.6.1 | Revêtements sols scellés |  |  |  | 0
2.6.1.1 | Revêtements sols seront detype céramique marques WIFICERAMICS ou similaire |  |  |  | 0
2.6.1.1.1 | Revêtement sols type céramique dim (30x30) cm | m² | 130 |  | 0
2.6.1.1.3 | Carreaux sols pièces humides (toilettes) | m² | 16 |  | 0
| Carreaux sols pour cuisine | m² | 10 |  | 0
2.6.1.1.4 | Carreaux sols pour terrasses, balcon et perrons extérieurs | m² | 25 |  | 0
| carreaux avec nez sur les perrons de l'escalier | m² | 13 |  | 0
2.6.1.1.5 | Plinthes type céramique dim (30x9) cm | ml | 135 |  | 0
0
2.6.2 | Revêtements muraux scellés |  |  |  | 0
2.6.2.1 | Revêtement muraux scellés seront de type céramique marques WIFICERAMICS ou similaire |  |  |  | 0
2.6.2.1.1 | Carreaux faïence murale pour toilettes, dim (30x30)cm suivante toute la hauteur | m² | 95 |  | 0
| Carreaux faïence murale pour cuisine suivante toute la hauteur, dim (30x30)cm | m² | 29 |  | 0
2.6.2.1.2 | Carreaux faïence murale pour paillasse et support, dim (30x30)cm | m² | 7 |  | 0
0
TOTAL 2. | TOTAL LOT 2 |  |  |  | 0
3. | TOITURE - PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.1 | TOITURE
3.1.1 | Charpente métallique
3.1.1.1 | Mise en œuvre de la charpente métallique pour les bâtiments
| Charpente réalisée sur chantier, structure de charge en IPN100 et poutrelles en profilés 50x50x5, d'assemblage par soudure sur des échantignolles de poutres et de fermes stabilisé par de contreventements compris l'application d'antirouille sur les parties soudées et toutes sujétions suivant le plan d'exécution | m² | 200 |  | 0
3.1.1.3 | Cheneau de recuperation et d'évacuation des eaux pluviales compris le support | ml | 60 |  | 0
3.1.1.4 | Bande de rives | ml | 60 |  | 0
0
3.1.2 | Couverture |  |  |  | 0
3.1.2.1 | Couverture pour le bâtiment |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de la couverture en tôles bacs prélaqué ép. 6/10e y compris toutes sujétions d'exécution | m² | 200 |  | 0
0
3.2 | PLAFONNAGE |  |  |  | 0
3.2.1 | Plafond intérieur |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond en contreplaqué, ép. 6 mm, compris toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 110 |  | 0
0
3.2.2 | Plafond extérieur |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de panneaux de faux plafond extérieur en tôle lisse, compris l'ossature et toutes sujetions de mise en œuvre | m² | 45 |  | 0
0
TOTAL 3. | TOTAL LOT 3 |  |  |  | 0
4. | SECOND ŒUVRE |  |  |  | 0
4.1. | MENUISERIE ALUMINIUM VITREE
4.1.1 | Fenêtre
4.1.1.2 | Fenêtre aluminium vitrée
| F-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| F-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| F-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| F-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| F-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
0
4.1.2 | Porte |  |  |  | 0
4.1.2.2 | Porte aluminium vitrée |  |  |  | 0
| Porte double aluminium vitrée |  |  |  | 0
| P-1 (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
0
4.1.3 | Garde-corps en alu vitré |  |  |  | 0
| Garde corps en alu vitré pour escalier, ht = 0,90 m | ml | 8 |  | 0
0
4.2 | MENUISERIE EN BOIS ISOPLANE |  |  |  | 0
| Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires |  |  |  | 0
4.2.1 | Porte en bois isoplane |  |  |  | 0
| P-3 (0,70x2,10)m | u | 5 |  | 0
0
4.3 | MENUISERIE EN BOIS MASSIF |  |  |  | 0
| Toute la menuiserie bois isoplane sera de marque Assa Abloy, Jeld-Wen (Swedoor JW),bois tropicaux ou similaires |  |  |  | 0
4.3.1 | Porte en bois massif |  |  |  | 0
| P-3 (0,80x2,10)m | u | 5 |  | 0
0
4.3 | MENUISERIE METALLIQUE |  |  |  | 0
4.3.1 | Porte métaillique |  |  |  | 0
4.3.1.2 | Porte simple métallique |  |  |  | 0
| P-4 (0,90x2,10)m | u | 2 |  | 0
0
4.3.3 | Grille métallique |  |  |  | 0
4.3.3.1 | Pour fenêtre |  |  |  | 0
| GM-1 (1,60x1,10)m | u | 8 |  | 0
| GM-2 (1,20x1,10)m | u | 2 |  | 0
| GM-3 (0,60x0,50)m | u | 3 |  | 0
| GM-3' (1,00x0,50)m | u | 1 |  | 0
| GM-4 (0,60x1,00)m | u | 4 |  | 0
0
4.3.3.2 | Pour porte |  |  |  | 0
| GM-1' (1,30x2,10)m | u | 1 |  | 0
0
4.3.4 | Garde-corps métallique |  |  |  | 0
| Garde corps pour terrassess et balcon, H=0,90 m | ml | 25 |  | 0
0
4.4 | PEINTURE-REVETEMENTS MINCES |  |  |  | 0
4.4.1 | Peintures et revêtements intérieurs |  |  |  | 0
4.4.1.1 | Enduits Ciment - Peinture vinylique (murs intérieurs) |  |  |  | 0
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture copolymère de vinyle. | m² | 370 |  | 0
0
4.4.1.3 | Résine synthétique, appliquée au rouleau sur faux plafond |  |  |  | 0
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 110 |  | 0
0
4.6.1.4 | Peinture sur menuseries en bois (Massif et isoplane) |  |  |  | 0
| Ponçage, époussetage, dégraissage au trichloréthylène, traitements primaires de surface, 2 couches d'impression fongicide, finition, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 35 |  | 0
0
4.6.1.5 | Enduits Ciment - Peinture glycérophtalique (sous dalle) |  |  |  | 0
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche d'enduit de lissage, 1 couche de fixateur fongicide , 2 couches peinture glycérophtalique | m² | 105 |  | 0
0
4.4.2 | Peintures et revêtements extérieurs |  |  |  | 0
4.4.2.1 | Enduits Ciment - pliolithe à base de résine synthétique, appliquée au rouleau (murs autres éléments: maçonnerie et béton) |  |  |  | 0
| Brossage, égrenage, rebouchage, 1 couche de pliolithe diluée au white spirit, 1 couche de pliolithe | m² | 286 |  | 0
0
4.4.2.2 | Métaux ferreux - Peinture glycérophtalique |  |  |  | 0
| Dégraissage, dérouillage, brossage, 1 couche antirouille minium de plomb, 2 couches laque glycérophtalique brillante | m² | 56 |  | 0
0
| TOTAL LOT 4 |  |  |  | 0
5. | LOTS TECHNIQUES |  |  |  | 0
5.1 | PLOMBERIE - SANITAIRE
5.1.1 | Alimentation en eaux potable
5.1.1.1 | Distribution intérieure
Fourniture et pose de tube PPR y compris raccords et toutes sujétions
| PPR diam 25 mm | ml | 20 |  | 0
| PPR diam 12 mm | ml | 18 |  | 0
0
5.1.2 | Evacuation des eaux usées et vannes |  |  |  | 0
5.1.2.1 | Evacuations à l'intérieur des salles d'eau, depuis la sortie des siphons des appareils sanitaires jusqu'aux regards, en tuyaux PVC série évacuation posé en encastrée compris raccords et toutes sujetions dont réparations regards, réseaux EUEV et finalisation/réhabilitation fosse | ens | 1 |  | 0
| PVC diam 50 mm | ml | 12 |  | 0
| PVC diam 100 mm | ml | 16 |  | 0
| PVC diam 115 mm | ml | 20 |  | 0
0
5.1.2.2 | Evacuation des eaux pluviales |  |  |  | 0
| PVC diam 63 mm | ml | 75 |  | 0
0
5.1.3 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
5.1.3.1 | Lavabo mural (suspendu) LECICO ou PARMA ou similaire avec cache-siphon |  |  |  | 0
| Lavabo mural, comprenant : - robinet simple à bec orientable - bonde de vidange en laiton chromé à clapet rentrant, - siphon en PVC, support, stop valve, - glace de lavabo argentée 60x42 avec pattes de fixation chromée, - une tablette de lavabo en porcelaine de 60 cm | u | 4 |  | 0
0
5.1.3.3 | Cuvette de WC à l'anglaise et réservoir de chasse basse LECICO ou PARMA ou similaire |  |  |  | 0
5.1.3.2.1 | Cuvette de WC, comprenant : - un réservoir complet avec mécanisme économiseur 3/6L E6248 ; - abattant Thermodur ou similaire à descente progressive E6046, charnières métal ; - robinet flotteur silencieux (clt acoustique 1) ; - kit de douchette hygiénique LECICO ou similaire, support fixe, stop valve ; - distributeur de papier hygiénique laiton chromé type PELLET Réf 003621 ou similaire | u | 4 |  | 0
0
5.1.3.4 | Evier en acier inoxydable, vasque emboutie avec une sortie, placé dans le plan de travail de dimensions L/D/H : 370x370x160 mm |  |  |  | 0
| Evier simple | u | 1 |  | 0
0
5.1.3.5 | Receveur de douche |  |  |  | 0
| Receveur de douche complet, comprenant le bac à porcelaine de dimension (900x900x150)mm, une colonne de douche decrochable avec l'ensemble des kits ouverture par le robinet | u | 4 |  | 0
0
5.1.3.6 | Siphon de sol et tampon de visite |  |  |  | 0
5.1.3.6.1 | Siphon de sol |  |  |  | 0
| Siphon de sol PVC 150x150 mm, sortie verticale | u | 1 |  | 0
0
5.1.3.6.2 | Tampon de visite |  |  |  | 0
| Tampon de visite avec bouchon mâle/femelle, diamètre 50 mm, en polychlorure de vinyle (PVC), marque NICOLL | u | 4 |  | 0
0
5.1.4 | Accessoires |  |  |  | 0
5.1.4.1 | Porte savon | u | 4 |  | 0
5.1.4.2 | Porte serviette | u | 4 |  | 0
5.1.4.3 | Poubelle de toilette | u | 4 |  | 0
0
5.2 | CLIMATISATION & VENTILATION |  |  |  | 0
0
5.2.2 | Ventilation |  |  |  | 0
5.2.2.1 | Brasseurs d'air |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de brasseur d'air de plafond | u | 5 |  | 0
0
5.3 | ELECTRICITE MT - BT - CF |  |  |  | 0
0
5.3.1 | Tableaux Electriques et alimentaion |  |  |  | 0
| Tableau basse tension | u | 1 |  | 0
| Tableau divisionnaires | u | 1 |  | 0
0
5.3.2 | Protection et mise à la terre |  |  |  | 0
| Terre et mise à la terre des masses | ens | 1 |  | 0
0
5.3.3 | Canalisations divisionnaires et câbleries |  |  |  | 0
5.3.3.1 | câbleries |  |  |  | 0
| Câbles U1000R2v 3x1,5mm2 | ml | 370 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x2,5mm2 | ml | 560 |  | 0
| Câbles U1000 R2V 3x4mm3 | ml | 150 |  | 0
0
5.3.3.2 | Canalisations encastrées . |  |  |  | 0
| Conduits ICD gris ou ICTA N° 11 | ml | 400 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 13 | ml | 600 |  | 0
| Conduits ICD grisou ICTA N° 16 | ml | 200 |  | 0
0
5.3.4 | Appareillages |  |  |  | 0
| Inter va et vient Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter double allumage Niloé | u | 1 |  | 0
| Inter simple étanche Niloé | u | 4 |  | 0
| Inter simple allumage plexo Sagane | u | 7 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - normale | u | 15 |  | 0
| P/C 2P+T Niloé - solaire | u | 3 |  | 0
| Bouton poussoire | u | 2 |  | 0
0
5.3.5 | Appareils d’éclairage |  |  |  | 0
| Dalle LED 600x600 Start panel Flat 0047063 de Sylvania ou similaire | u | 7 |  | 0
| Start Eco Downlight Flat de Sylvania ou similaire diam 220 22W | u | 3 |  | 0
| Etanche IP 44 diam 280 Clio LED de puissance 10W de Sylvania ou similaire | u | 9 |  | 0
| Applique murale Led extérieure | u | 4 |  | 0
| Applique murale Led intérieure | u | 4 |  | 0
0
5.4.3 | Extincteurs |  |  |  | 0
5.4.3.1 | Extincteur à poudre polyvalente ABC 9 kg | u | 1 |  | 0
5.4.3.2 | Extincteur à dioxyde de carbone CO2 de 5 kg | u | 1 |  | 0
0
| TOTAL LOT 5 |  |  |  | 0
6. | DIVERS |  |  |  | 0
6.1 | SIGNALETIQUE INTERIEURE & PLAN D'EVACUATION
6.1.1 | Panneau extincteur photoluminescent | u | 2 |  | 0
0
6.2 | SIGNALETIQUE EXTERIEURE & PLAN D'EVACUATION |  |  |  | 0
6.2.2 | Signalétique d'orientation bâtiment | u | 1 |  | 0
0
TOTAL 6. | TOTAL LOT 6 |  |  |  | 0