## notation
MATRICE D'EXIGENCES Système de Motion Capture |  |  | total = 200
N°Exigence | Désignation | Priorité * | Pondération | Informations attendues | Réponse fournisseur
Exigences fonctionnelles
Principe
EF_001 | Le système de mesures doit permettre un enregistrement continu d’au moins 200 trajectoires de marqueurs en statique et dynamique dans les 3 axes pour chaque marqueur. La durée d’acquisition minimale doit être de 20mn. La fréquence d’échantillonnage doit être au minimum de 400 Hz sans perte d’échantillon. Les marqueurs sont répartis en 2 groupes contenus chacun dans une zone de 4x6m. Les zones sont éloignées de 20m. La mesure de déplacement est comprise dans une plage minimale d’amplitude allant de +/-0.01 mm à +/-50mm | P |  | [oui/non]
Synchronisation
EF_002 | Fréquence d’acquisition réglable par valeurs discrètes | P |  | [oui/non]
EF_003 | Synchronisation de l’acquisition des données avec un autre système d’acquisition | P |  | [oui/non]
EF_004 | Le système doit pouvoir prendre en compte un signal de déclenchement externe avec un délai inférieur à 1/1000 de la période d’échantillonnage minimal | M | 10 | [oui/non & valeur]
EF_005 | Intégration d’un horodatage de type IRIG-B (analogique ou numérique) et/ou PTPv2 | M | 5 | [oui/non & infos]
Visualisation
EF_006 | Affichage en direct de courbes de suivi de trajectoires de marqueurs pendant l’enregistrement | M | 15 | [oui/non]
EF_007 | Affichage en direct d’au moins 20 courbes | M | 5 | [oui/non & valeur]
EF_008 | Fréquence de rafraichissement de l’affichage des courbes en direct ajustable | M | 5 | [oui/non]
EF_009 | Visualisation de marqueurs en temps réel | M | 5 | [oui/non]
EF_010 | Visualisation du flux vidéo hors enregistrement | M | 10 | [oui/non]
Caméras
EF_011 | Fréquence minimale des caméras de 400 img/s | P | 10 | [oui/non & valeur]
EF_012 | Résolution minimale des caméras de 12 Mpixels | P | 10 | [oui/non & valeur]
EF_013 | Caméras avec traitement en interne pour la détection des marqueurs | P |  | [oui/non]
EF_014 | Caméras avec capteur proche infra-rouge | P |  | [oui/non]
EF_015 | Mise au point du focus des caméras motorisée, pilotable via le PC de contrôle | P |  | [oui/non]
EF_016 | Possibilité de gérer en même temps des caméras ayant des caractéristiques différentes (résolution par exemple) | P |  | [oui/non]
Marqueurs et détection
EF_017 | Lot de 300 marqueurs sphériques en plastique réfléchissants proche infra-rouge | P |  | [oui/non]
EF_018 | Lot de 300 marqueurs adhésifs 2D réfléchissants proche infra-rouge | P |  | [oui/non]
EF_019 | Possibilité d'ajouter ou d’enlever des marqueurs en cours d’essai sans devoir refaire une calibration | P |  | [oui/non]
EF_020 | Fonctionnalité de reconnaissance d’un identifiant unique pour chaque marqueur (QR codes, lecture de caractères ou autre) | M | 5 | [oui/non & info]
EF_021 | Possibilité d’avoir des marqueurs actifs encodés | M | 5 | [oui/non]
Calibration
EF_022 | Calibration en moins de 30min | P | 15 | [oui/non & valeur]
EF_023 | Détection d’une décalibration (mouvement caméras, perte de capteur, mouvement de l’objet principal, …) après une pause dans une campagne d’essai | M | 15 | [oui/non & info]
EF_024 | Un seul PC principal pour gérer l’ensemble du système | M | 5 | [oui/non & info]
EF_025 | Si post-traitement nécessaire après la fin de la mesure, le temps pour ce traitement ne doit pas excéder le temps de la mesure (les données doivent être disponibles au bout du même temps que le temps d’acquisition) | P |  | [oui/non & valeur]
EF_026 | Capacité d’évolution du système pour intégration de besoins spécifiques ultérieurs | M | 20 | [oui/non & infos]
Exigences opérationnelles
EO_001 | Plage d’utilisation minimale de 16h sur une journée, pendant 60 jours d’affilée | P |  | [oui/non]
EO_002 | Portabilité des logiciels (si existants) sur tout PC | P |  | [oui/non]
EO_003 | Interchangeabilité des caméras | P |  | [oui/non]
Exigences sur la durée de vie
EO_004 | Garantie de 48 mois pièces main d'œuvre et déplacement sur la partie informatique (PC + écran) | P |  | [oui/non]
EO_005 | Garantie pièces main d'œuvre et déplacement de 1 an pour le reste | P |  | [oui/non]
EO_006 | La durée de vie du système devra être au minimum de 10 ans | M | 10 | [oui/non & valeur]
EO_007 | Les pièces mécaniques de rechange devront être disponibles pendant au moins 15 ans. | M | 5 | [oui/non & valeur]
Exigences d'interfaces
EI_001 | Longueur de câbles adaptée aux exigences de dimension des zones à analyser (cf.[EF_001]) qui seront à une hauteur de 2m. Elles seront à analyser par-dessus | P |  | [oui/non]
EI_002 | Un ou des système(s) de support des caméras doit être fourni et prévu pour une utilisation industrielle | P |  | [oui/non]
EI_003 | Système démontable et transportable | P |  | [oui/non]
EI_004 | Fourniture en sortie des mesures temporelles des trajectoires dans un format ouvert et documenté (HDF5, MATLAB, UNV ou autre) | P | 20 | [oui/non & info]
EI_005 | Fourniture d’une API/SDK pour accéder au flux | M | 5 | [oui/non & info]
Contraintes d'environnement
ECE_001 | Température d’utilisation : 5° ≤ T ≤ 35° C | P |  | [oui/non]
ECE_002 | Travail dans un milieu avec lumière naturelle et/ou artificielle. Le lieu ne pourra pas être adapté pour améliorer les capacités du système. | P |  | [oui/non]
ECE_003 | Les contraintes de nos essais nous interdisent de pouvoir modifier la texture de la surface analysée. Le système doit s’y adapter. On ne pourra ni cacher des reflets ni mettre des bâches pour masquer des zones | P |  | [oui/non]
Contraintes de conception et de réalisation
ECC_001 | Alimentation secteur norme française | P |  | [oui/non]
Contraintes Logistiques et de Mise en oeuvre
ECL_001 | Fourniture de caisses de transport pouvant contenir l’ensemble du système | P |  | [oui/non & infos]
ECL_002 | La livraison des systèmes à l'ONERA MEUDON (92) sera gérée par le vendeur. Si la livraison arrivait tardivement elle aurait lieu sur un site client hors région parisienne | P |  | [oui/non]
ECL_003 | La mise en œuvre du système complet sera réalisée dans les locaux de l’ONERA MEUDON (92) , lors d’une session de recette d’une journée minimum avec formation de 2 personnes | P |  | [oui/non]
ECL_004 | L’ensemble de l’équipement sera fourni avec : | M | 20 | [oui/non & info]
- un manuel de description technique et d’utilisation du dispositif
- un manuel d’installation (version anglaise ou française) et d’utilisation du logiciel
- une documentation de maintenance et de calibration des caméras