## DQE
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF (DQE)
FOURNITURE ET FONCTIONNEMENT D'EQUIPEMENTS DE SUIVI DE L’HUMIDITE DES SOLS POUR LE RESEAU RENECOFOR n°2025-9280-009
Société candidate :
La case en jaune correspond à une quantité à estimer par le titulaire selon la solution technique proposée. Les cases en gris sont calculées en fonction de cette quantité.
N° prix | Désignation | Quantité estimée sur 4 ans | Prix unitaire HT en € | Montant total HT en € | Montant total TTC en €
1 | Centrales d’acquisition - Ports de branchement individuel des sondes de type jack, protocole de communication SDI-12, reconnaissance automatique des sondes branchées, - Programme de fonctionnement intégré et utilisable sans formation particulière, connexion Bluetooth possible via téléphone, - Connexion au réseau de télécommunication 4G avec adaptation possible vers la 5G avec possibilité d'ajout d’une antenne si signal insuffisant, modem et carte SIM intégrés, module de test du signal avant installation, - Boîtier de protection adapté aux conditions de terrain, certification IP56 et capacité de fonctionnement entre -40 et +60°C, - Capacité de stockage capable d’enregistrer l’ensemble des données acquises par les sondes toutes les 30 minutes pendant au moins 1 an, - Mise à l’heure automatique (UTC time avec possibilité de supporter les changements d’heures), pas de temps des mesures paramétrable au minimum toutes les demi-heures, fréquence de télétransmission des données paramétrable au minimum journalière, - Batteries piles rechargeables NIMH ou piles alcalines (si impossibilité d’utilisation de panneau solaire), maintien ou reprise rapide et simple des mesures lors du changement des batteries, suivi de l’état des batteries et de la mémoire de stockage |  |  | 0
2 | Sondes d’humidité : -Type sondes capacitives -Protocole de communication SDI12, longueur de câble 5 m minimum, et connectique de type jack -Mesures haute fréquence 70MHz -Capacité de mesures (range) : 0 à 70 m3/m3 -Résolution : 0.001 m3/m3 -Précision : 0.02 m3/m3 avec une calibration sol-spécifique -Volume sensible maximum 500 ml -Température de fonctionnement comprise entre -40 et +60 °C -Longueur de broches inférieure ou égale à 6 cm -Le volume sensible doit pouvoir permettre d’effectuer des calibrations sols-spécifiques issus de prélèvements de volumes de sol non remaniés dans des cylindres de diamètre inférieur à 15 cm -Aucun besoin de maintenance | 220 |  | 0
3 | Sondes de mesures du potentiel matriciel - Type sondes incluant une bougie céramique poreuse sans ajouts d’eau nécessaire - Protocole de communication SDI12, longueur de câble 5 m minimum, et connectique de type jack - Mesures haute fréquence 70MHz - Capacité de mesures (range) : 0 à -100 kPa - Résolution : 0.1 kPa - Précision : +/- 2 kPa - Température de fonctionnement comprise entre -40 et +60 °C, la bougie devant résister à des cycles récurrents de gel/dégel - Aucun besoin de maintenance | 220 |  | 0
4 | Abonnement de télécommunication (abonnement par centrale d'acquisition et par mois) - Prise en charge de la carte SIM et du forfait associé - Prise en charge du stockage en ligne |  |  | 0
5 | Logiciel et plateforme web de contrôle à distance, avec support utilisateur (abonnement annuel) - Pilotage à distance des centrales d’acquisition - Gestion du droit d’accès et de consultation - Suivi de l’état des batteries pour chaque centrale d'acquisition, et alertes en cas de batterie faible - Possibilité d’ajout de métadonnées sur l’organisation des profils (hiérarchie, noms des sites, fosses, centrales et profondeurs, etc.) - Graphiques de visualisation des données en direct avec paramétrage des plages temporelles représentées - Calculs de statistiques simples (cumul, moyennes, minimales et maximales) - Possibilité d’intégrer des paramètres de recalibration et correction des données acquises par les sondes - Détection des problèmes - Export des données brutes sous forme de fichier Excel ou csv. - Backup des données automatique - Support utilisateur sur 4 ans | 4 |  | 0
6 | Extension de la garantie constructeur jusqu'à 4 ans par centrale d'acquisition |  |  | 0
7 | Extension de la garantie constructeur jusqu'à 4 ans par sonde d'humidité | 220 |  | 0
8 | Extension de la garantie constructeur jusqu'à 4 ans par sonde de potentiel matriciel | 220 |  | 0
9 | Frais de port des matériels necessaires à l'équipement complet d'un site (soit 2 fosses) (point de livraison à Fontainebleau) | 14 |  | 0
Montant total DQE |  |  |  | 0 | 0