## page garde
Musée du quai Branly - Jacques Chirac
222, rue de l'Université
75343 PARIS Cedex 07
Accord-cadre de travaux de courants faibles (Cfa) pour le musée du quai Branly - Jacques Chirac
2024-MQB-00402-AC-00-00
DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
DQE

## DQE
Travaux relatifs à des équipements de courant faible (Cfa) DETAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
N° de prix | désignation | équivalent et compatible aux équipements actuels |  | unité | PU € HT | Quantité | Prix DQE €HT
|  | marque | référence
Le PU €HT comprend la fourniture, les frais de conditionnement et de livraison, la pose et la dépose
INTERPHONIE - VISIOPHONIE
Interphonie - Visiophonie
1 | Poste interphone anti-vandale | Stentophon / Zenitel |  | u |  | 1 | 0
2 | Platine ERP-PHMR | Stentophon / Zenitel |  | u |  | 1 | 0
3 | Poste de bureau - Platine gestion des appels | Stentophon / Zenitel |  | u |  | 1 | 0
4 | Poste interphone issue de secours (UGCIS) | Alligator |  | u |  | 1 | 0
5 | Visiophone | Stentophon / Zenitel |  | u |  | 6 | 0
Interphonie guichet
6 | Unité centrale duo dynamic avec alimentation | Toptronic | 400.054.04 | u |  | 1 | 0
7 | Kit malentendant | Toptronic | 400.054.11 | u |  | 1 | 0
8 | Micros "client" | Toptronic | 40.005. | u |  | 1 | 0
9 | Micros "agent" | Toptronic | 41.054. | u |  | 1 | 0
10 | Haut-parleurs | Toptronic | 40.006. | u |  | 10 | 0
Inductophonie
11 | Pupitre inductophone |  |  | u |  | 1 | 0
12 | Amplificateur et alimentation |  |  | u |  | 1 | 0
13 | Combiné |  |  | u |  | 1 | 0
14 | Câble de boucle RO2V rigide |  |  | ml |  | 50 | 0
15 | Transformateur de boucle |  |  | u |  | 1 | 0
16 | Amplificateur de boucle |  |  | u |  | 1 | 0
17 | Boucle d'induction magnétique , module de gestion et modulede synthése vocale avec pictogramme réglementaire. |  |  | u |  | 1 | 0
DÉTECTION INCENDIE
Système de détection incendie - SDI
18 | Carte d'extension | ESSER |  | u |  | 5 | 0
19 | Micro-module esserbus-Plus® | ESSER |  | u |  | 5 | 0
20 | Micromodules esserbus® | ESSER |  | u |  | 5 | 0
21 | Alimentation Électrique de Secours, avec batteries |  |  | u |  | 1 | 0
Détecteurs et Déclencheurs
22 | Détecteur optique de fumée interactif adressable EO 3000, avec socle | ESSER | 80118 | u |  | 10 | 0
23 | Détecteur de chaleur interactif adressable EC 3000, avec socle | ESSER | 80119 | u |  | 10 | 0
24 | Détecteur thermostatique interactif adressable ES 3000, avec socle | ESSER | 80120 | u |  | 10 | 0
25 | Détecteur multicritère optique / thermique interactif adressable EM 3000, avec socle | ESSER | 80121 | u |  | 15 | 0
26 | Détecteur multicritère double optique / thermique interactif adressable O2T, avec socle | ESSER | 761374 | u |  | 15 | 0
27 | Détecteur de fumée optique interactif IQ8Quad O, avec socle | ESSER | 802371 | u |  | 15 | 0
28 | Détecteur de chaleur thermostatique interactif IQ8Quad TM, avec socle | ESSER | 802171 | u |  | 30 | 0
29 | Détecteur de chaleur thermovélocimétrique interactif IQ8Quad TD, avec socle | ESSER | 802271 | u |  | 10 | 0
30 | Détecteur multicapteurs optique thermique interactif IQ8Quad Otblue, avec socle | ESSER | 802375 | u |  | 20 | 0
31 | Détecteur multicapteurs double optique thermique interactif IQ8Quad O2T, avec socle | ESSER | 802374 | u |  | 30 | 0
32 | Détecteur de fumée optique IQ8Quad O/So, avec socle | ESSER | 802 382.FO | u |  | 20 | 0
33 | Détecteur multicapteurs double optique thermique IQ8Quad O2T/FSp, avec socle | ESSER | 802 385.FO | u |  | 10 | 0
34 | Détecteur de chaleur thermovélocimétrique IQ8Quad Ex (i), avec socle | ESSER | 803 271.EX | u |  | 10 | 0
35 | Détecteur de fumée optique IQ8Quad Ex (i), avec socle | ESSER | 803371.EX | u |  | 10 | 0
36 | Détecteur intelligent O2T IQ8Quad Ex (i), avec socle | ESSER | 803374.EX | u |  | 10 | 0
37 | Barrière de sécurité Ex pour sécurité intrinsèque des détecteurs de série IQ8Quad et 9100 | ESSER | 764744 | u |  | 5 | 0
38 | Détecteur de flamme | ESSER |  | u |  | 20 | 0
39 | Indicateur d’action pour détecteurs de série 2000, 3000 et IQ8Quad | ESSER | 80125 | u |  | 30 | 0
40 | Déclencheur manuel adresssable avec socle DM 8000, 8001, 8002 | ESSER | 706 204, 706 104, 706 144 | u |  | 30 | 0
41 | Déclencheur manuel IQ8MCP | ESSER | 804973 | u |  | 15 | 0
42 | Centrale d'aspiration Laser Plus | VESDA |  | u |  | 1 | 0
43 | Détecteur optique linéaire de fumée avec réflecteur DLF-R | ESSER | 80260 | u |  | 10 | 0
44 | Boîtier de report pour DLF-R, DLF-BR | ESSER | 80261 | u |  | 10 | 0
45 | Réflecteur longue portée de 30 à 100 m REFLEX 50 | ESSER | 80262 | u |  | 1 | 0
46 | Réflecteur moyenne portée de 30 à 50 m REFLEX 30 | ESSER | 80263 | u |  | 1 | 0
47 | Réflecteur courte portée de 10 à 30 m REFLEX 10 | ESSER | 80265 | u |  | 1 | 0
48 | Détecteur optique de fumée type ES Detect O agréé R7 |  |  | u |  | 10 | 0
49 | Détecteur optique de fumée type ES Detect O Tblue agréé R7 |  |  | u |  | 10 | 0
Centralisateur de mise en sécurité incendie - CMSI
50 | Module US/UCMC | ESSER |  | u |  | 5 | 0
51 | Module 1 fonction UGA | ESSER |  | u |  | 5 | 0
52 | Commande à clé Arrêt Pompier | ESSER |  | u |  | 10 | 0
53 | Module déporté | ESSER | MD8 | u |  | 20 | 0
54 | Avertisseur sonore | ESSER | FAVERT BC 2448 | u |  | 30 | 0
55 | Avertisseur lumineux SOLISTA MAXI | ESSER | 80526 | u |  | 10 | 0
56 | Ventouse à rupture de courant avec bouton poussoir et contre-plaque |  |  | u |  | 30 | 0
57 | Centrale de gestion ESSER RP1R-PLUS | ESSER |  | u |  | 1 | 0
UGCIS
58 | Verrou Motorisé | Alligator |  | u |  | 10 | 0
59 | Dispositif de demande d'ouverture | Alligator |  | u |  | 5 | 0
60 | Kit de migration | Alligator |  | u |  | 3 | 0
CONTRÔLE D'ACCES
61 | Unité de traitement local - UTL, version 4 | Evolynx |  | u |  | 3 | 0
62 | Unité de traitement déporté - UTD | Evolynx |  | u |  | 3 | 0
63 | Unité de contrôle de porte - UCP, version 4 | Evolynx |  | u |  | 3 | 0
64 | Coffret alimentation déporté pour UCP, UTA ou UTD avec batterie 40 Ah | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
65 | Coffret Batterie 70 Ah auto protégé | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
66 | Carte UTL sur rail DIN avec bornier | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
67 | Carte UTD sur rail DIN | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
68 | Carte UCP sur rail DIN | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
69 | Carte ALIM sur rail DIN | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
70 | Automate équipé d'une tête de station IP et de 12 modules 4sorties relais |  |  | u |  | 5 | 0
71 | Lecteur de proximité | Stild |  | u |  | 15 | 0
72 | Lecteur mains libres (70 CM) |  |  | u |  | 1 | 0
73 | Lecteur biométrique | Biovein |  | u |  | 5 | 0
74 | BBG |  |  | u |  | 20 | 0
75 | Bouton poussoir inox avec plaque |  |  | u |  | 5 | 0
76 | Bouton poussoir inox lumineux avec plaque |  |  | u |  | 5 | 0
77 | Passe câble en applique |  |  | u |  | 10 | 0
78 | Passe câble encastré |  |  | u |  | 10 | 0
79 | Serrure motorisée à sortie libre | Abloy |  | u |  | 5 | 0
80 | Serrure à béquille contrôlée à sortie libre | Abloy |  | u |  | 5 | 0
81 | Serrure DAS Entrée & sortie controlées | Abloy |  | u |  | 1 | 0
82 | Serrure mécaniques à sortie libre | Abloy |  | u |  | 1 | 0
83 | Serrure Bigsur 5 points | Abloy |  | u |  | 5 | 0
84 | Serrure Bigsur 3 points | Abloy |  | u |  | 5 | 0
85 | Serrure Bigsur 2 points | Abloy |  | u |  | 5 | 0
86 | Contacteur à clé |  |  | u |  | 5 | 0
87 | Gâche électrique |  |  | u |  | 5 | 0
88 | Ensemble de poignées intérieure + extérieure |  |  | u |  | 5 | 0
89 | Poignée de tirage |  |  | u |  | 5 | 0
90 | Poignée rotative |  |  | u |  | 5 | 0
91 | Ventouse électromagnétique 300 kg avec equerre |  |  | u |  | 2 | 0
92 | Ventouse électromagnétique 500 kg avec equerre |  |  | u |  | 2 | 0
93 | Lecteurs de badges POLLUX | POLLUX |  | u |  | 1 | 0
94 | Serrures POLLUX | POLLUX |  | u |  | 1 | 0
VIDEOSURVEILLANCE
95 | Caméra IP couleur megapixels, IR |  |  | u |  | 5 | 0
96 | boitier ADAM 6052 BE 8DI/8DO +plateau19" |  |  | u |  | 5 | 0
97 | Caméra dôme AV HIKVISION H264C/NB 1/3"CCDLEDIR 2,8-11mm |  |  | u |  | 10 | 0
98 | Caméra dôme fixe IP couleur megapixels, IR |  |  | u |  | 10 | 0
99 | Dôme motorisé IP megapixels, IR |  |  | u |  | 10 | 0
100 | Caméra analogique couleur, IR |  |  | u |  | 5 | 0
101 | Caméra dôme fixe analogique couleur, IR |  |  | u |  | 5 | 0
102 | Dôme motorisé analogique, IR |  |  | u |  | 5 | 0
103 | Objectif vari-focale IR asservi DC 1/3" CS 2,8-12mm F1 257-360 |  |  | u |  | 5 | 0
104 | Objectif standard |  |  | u |  | 5 | 0
105 | Objectif mega pixel |  |  | u |  | 5 | 0
106 | Caisson pour caméra |  |  | u |  | 5 | 0
107 | Support caméra |  |  | u |  | 5 | 0
108 | Support moniteur |  |  | u |  | 1 | 0
109 | Moniteur LCD |  |  | u |  | 1 | 0
110 | Ecran 46" LCD usage intensif + support muraux |  |  | u |  | 1 | 0
111 | Joystick |  |  | u |  | 1 | 0
112 | colonnes deux voyants vert/rouge |  |  | u |  | 1 | 0
113 | Ecran 46" LCD usage intensif |  |  | u |  | 1 | 0
114 | Licence clients |  |  | u |  | 1 | 0
115 | Licence mur d'image |  |  | u |  | 1 | 0
116 | Emetteur/Récepteur/cordons HDMI/0,9 mètres |  |  | u |  | 1 | 0
117 | KVM |  |  | u |  | 1 | 0
118 | Encodeur |  |  | u |  | 1 | 0
119 | Distributeur de données pour télémétrie |  |  | u |  | 1 | 0
120 | Tiroir fibre optique |  |  | u |  | 1 | 0
121 | Panneau de brassage RJ45 24 ports |  |  | u |  | 5 | 0
INTRUSION
122 | Unité de traitement d'alarmes - UTA | Evolynx |  | u |  | 1 | 0
123 | Carte UTA sur rail DIN | Evolynx |  | u |  | 5 | 0
124 | Détecteur bi volumétrique - double technologie, hyperfréquence et infrarouge, Portée 12m | Aritech | DD445 | u |  | 15 | 0
125 | Détecteur bi volumétrique - double technologie, hyperfréquence et infrarouge, Portée 20m | Aritech | DD495 | u |  | 15 | 0
126 | Détecteur infrarouge passif rideau, Portée 25m | Alarmcom | IR200+IR162 | u |  | 15 | 0
127 | Détecteur infrarouge passif rideau, Portée 50m | Alarmcom | IR312C | u |  | 15 | 0
128 | Détecteur de bris de vitres - Double technologie hyperfréquence et infrarouge | Honeywell | FG-1625 RT | u |  | 15 | 0
129 | Contact sabot |  |  | u |  | 15 | 0
SONORISATION
130 | Contrôleur réseau | BOSCH | PRS-NCO-B | u |  | 1 | 0
131 | Lecteur CD changeur | BOSCH | CD-C600 | u |  | 1 | 0
132 | Source de musique Tuner - usb - carte SD | BOSCH | PLE-SDT | u |  | 1 | 0
133 | Amplificateur de puissance | BOSCH | PRS-xPxxx-xx / LBB 4428/00-xx | u |  | 1 | 0
134 | Kit de contrôle de ligne | BOSCH | LBB 4442/00 | u |  | 1 | 0
135 | Enregistreur d'appels | BOSCH | PRS-CRF | u |  | 1 | 0
136 | Interface pour pupitre d'appel | BOSCH | PRS-CSI | u |  | 1 | 0
137 | Pupitre d'appel distant | BOSCH | PRS-CSR | u |  | 1 | 0
138 | Clavier pour pupitre d'appel | BOSCH | LBB 4432/00 | u |  | 1 | 0
139 | Moniteur LCD écran tactile 23 '' |  |  | u |  | 1 | 0
140 | Enceinte | BOSCH | LB1-UMx0E | u |  | 5 | 0
141 | Haut-parleur de plafond | BOSCH | LC1 | u |  | 5 | 0
142 | Enceinte sphérique | BOSCH | LS1-UC20E | u |  | 5 | 0
143 | Projecteur de son | BOSCH | LP1-UC20E | u |  | 1 | 0
144 | Projecteur de son IP66 | BOSCH | LBC 3432/01 | u |  | 1 | 0
Câbles
145 | Câble ethernet RJ45 SFTP 1x4 paire catégorie 5 |  |  | ml |  | 50 | 0
146 | Câble ethernet RJ45 SFTP 2x4 paire catégorie 5 |  |  | ml |  | 50 | 0
147 | Câble ethernet RJ45 SFTP 1x4 paire Catégorie 5e |  |  | ml |  | 50 | 0
148 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 1x4 paire Catégorie 6 |  |  | ml |  | 50 | 0
149 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 2x4 paire Catégorie 6 |  |  | ml |  | 50 | 0
150 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 1x4 paire Catégorie 6a |  |  | ml |  | 50 | 0
151 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 2x4 paire Catégorie 6a |  |  | ml |  | 50 | 0
152 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 1x4 paire Catégorie 7 |  |  | ml |  | 50 | 0
153 | Câble ethernet RJ45 U/FTP 2x4 paire Catégorie 7 |  |  | ml |  | 50 | 0
154 | Câble CR1 C1 2x2.5 |  |  | ml |  | 50 | 0
155 | Câble CR1 C1 2x4 |  |  | ml |  | 50 | 0
156 | Câble CR1 C1 2x6 |  |  | ml |  | 50 | 0
157 | Câble CR1 C1 2x10 |  |  | ml |  | 50 | 0
158 | Câble téléphonique SYT1 1P 9/10 |  |  | ml |  | 50 | 0
159 | Câble téléphonique SYT1 2P 9/10 |  |  | ml |  | 50 | 0
160 | Câble téléphonique SYT1 3P 9/10 |  |  | ml |  | 50 | 0
161 | Câble téléphonique SYT1 5P 9/10 |  |  | ml |  | 50 | 0
162 | Câble coaxial KX4 |  |  | ml |  | 50 | 0
163 | Câble coaxial KX6 |  |  | ml |  | 50 | 0
164 | Câble coaxial KX8 |  |  | ml |  | 50 | 0
165 | Câble fibre optique 1 liaison = 2 brins (RX et TX) |  |  | ml |  | 50 | 0
166 | Câble fibre optique multimode = fibre de type 50/125 |  |  | ml |  | 50 | 0
167 | Connecteur fibre optique : SC (gros connecteur) |  |  | u |  | 1 | 0
168 | Connecteur fibre optique : LC (petit connecteur) |  |  | u |  | 1 | 0
169 | Jartière SC/SC (gros connecteur/gros connecteur) |  |  | u |  | 50 | 0
170 | Jartière LC/LC (petit connecteur/petit connecteur) |  |  | u |  | 50 | 0
171 | Jartière SC/LC (gros connecteur/petit connecteur) |  |  | u |  | 50 | 0
172 | Cordons de brassage RJ45 |  |  | u |  | 50 | 0
APPAREILLAGES ELECTRIQUES
173 | Disjoncteur |  |  | u |  | 5 | 0
174 | Boîtier plexo |  |  | u |  | 5 | 0
175 | Alimentation en coffret 12V |  |  | u |  | 5 | 0
176 | Alimentation en coffret 24V |  |  | u |  | 5 | 0
177 | Alimentation sur platine 12/24V |  |  | u |  | 5 | 0
178 | Alimentation sur rail DIN 12/24V |  |  | u |  | 5 | 0
179 | Transformateur 12/24V |  |  | u |  | 5 | 0
180 | Module relais |  |  | u |  | 5 | 0
181 | Module temporisé |  |  | u |  | 5 | 0
182 | Bandeau prise de courant |  |  | u |  | 5 | 0
183 | Prise RJ45 |  |  | u |  | 50 | 0
184 | Prise USB |  |  | u |  | 50 | 0
185 | Baie 42U avec porte et serrure |  |  | u |  | 5 | 0
MAIN D'ŒUVRE
Etudes
186 | Bureau d'étude / DOE |  |  | h |  | 200 | 0
Exécution
187 | Monteur |  |  | h |  | 500 | 0
188 | Chef de chantier |  |  | h |  | 500 | 0
189 | Technicien de mise en service |  |  | h |  | 250 | 0
190 | Programmation pour le SSI |  |  | j |  | 10 | 0
191 | Programmation pour le contrôle d'accès / intrusion |  |  | j |  | 10 | 0
192 | Programmation pour la vidéosurveillance |  |  | j |  | 10 | 0
193 | Programmation pour le système de comptage |  |  | j |  | 10 | 0
194 | Programmation / réglage pour la DRO |  |  | j |  | 10 | 0
195 | Programmation constructeurs divers |  |  | j |  | 10 | 0
MOYENS D'ACCES
196 | Echafaudage hauteur 5 mètres maximum vertical ou horizontal (compris installation, repliement, indemnités de main d’œuvre et toutes sujétions de hauteur) |  |  | j |  | 10 | 0
197 | Echafaudage hauteur 10 mètres maximum vertical ou horizontal (compris installation, repliement, indemnités de main d’œuvre et toutes sujétions de hauteur) |  |  | j |  | 10 | 0
198 | Nacelle automoteur à poste de conduite élevable, hauteur 6 mètres maximum (compris installation, repliement, indemnités de main d’œuvre et toutes sujétions de hauteur) |  |  | j |  | 10 | 0
199 | Camion nacelle à poste de conduite élevable, hauteur 20 mètres maximum (compris installation, repliement, indemnités de main d’œuvre et toutes sujétions de hauteur) |  |  | j |  | 10 | 0
200 | Camion nacelle à poste de conduite élevable, hauteur 30 mètres maximum (compris installation, repliement, indemnités de main d’œuvre et toutes sujétions de hauteur) |  |  | j |  | 10 | 0
DIVERS
201 | Prestation recyclage / enlèvement DEEE |  |  | t |  | 2 | 0
202 | Prestation recyclage Déchets / enlèvement Déchets , gravats |  |  | t |  | 10 | 0
[6 empty] | Total DQE | 0