## 25B03 - BPU LOT 4
ACCORD-CADRE N° 25B03
PORTANT SUR L’ACQUISITION DE MATÉRIAUX, FOURNITURES ET CONSOMMABLES POUR L’ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’UNIVERSITÉ DE LORRAINE (OUTILLAGES, QUINCAILLERIE ET FOURNITURES DE TRAVAUX)
Annexe n° 1/4 à l'acte d'engagement - Bordereau des prix unitaires (BPU)
LOT N° 4 - Matériels et équipements électriques des bâtiments
Le soumissionnaire doit impérativement compléter TOUS les champs figurant en jaune dans le présent document. Les éléments du bordereau des prix unitaires (références, conditionnements et prix) ont valeur contractuelle. A contrario, les colonnes du détail quantitatif estimatif n'ont pas valeur contractuelle.
Le soumisionnaire est libre de proposer des conditionnements différents de ceux préférés par l'Université. Toutefois, la tolérance est de 3 à la hausse comme à la baisse. C'est-à-dire que le conditionnement proposé par le soumissionnaire ne pourra être moins de trois fois inférieur ou plus de trois fois supérieur au conditionnement préféré par l'Université. Ainsi, si le conditionnement préféré par l'Université est 3L, le soumissionnaire peut proposer des conditionnements allant de 1L à 9L. Cette tolérance ne s'applique pas lorsque la fourniture est exprimée en 1U (unité indivisible, indiquée en rouge dans la colonne Conditionnement).
Lorsqu'une marque et/ou une référence est indiquée en colonne F, celle-ci s'entend accompagnée des termes « ou équivalent » comme précisé en en-tête de colonne. De la même manière, les éventuelles marques et/ou références indiquées au sein des désignations de produits en colonne E ne visent qu'à informer les candidats sur les spécifications techniques minimales attendues mais ne constituent pas des limitations. Les candidats peuvent donc proposer des produits équivalents.
Nom du candidat
| PRÉSENTATION DU PRODUIT PAR L'UNIVERSITÉ DE LORRAINE | [6 empty] | PROPOSITION DU CANDIDAT |  |  |  |  | DÉTAIL QUANTITATIF ESTIMATIF
| Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Plage de conditionnements autorisés, exprimés en unité de mesure | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
EXEMPLES |  | Produit A | XXX 012345-67 | Unité | 1 | 5 | 5 | XXX |  | 1 | 10 | 12 | 12 | 60
|  | Produit B | XXX 012345-89 | Litre | 5 | 10 | 50 | YYY | MIN : 1,67 - MAX : 15 | 2.5 | 15 | 18 | 7.2 | 360
| 04-001 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 0,5mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-002 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 1mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-003 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 1,5mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-004 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 2,5mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-005 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 6mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-006 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 10mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-007 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 16mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-008 | Fil souple (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VK - 25mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-009 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VU - 1,5mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-010 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VU - 2,5mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-011 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VR - 6mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-012 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VR - 10mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-013 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VR - 16mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-014 | Fil rigide (bleu, rouge, vert/jaune, …) H07VR - 25mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-015 | Câble souple blanc H05VVF 2X-0,75mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-016 | Câble souple blanc H05VVF 2X-1mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-017 | Câble souple blanc H05VVF 2X-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-018 | Câble souple blanc H05VVF 3G-0,75mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-019 | Câble souple blanc H05VVF 3G-1mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-020 | Câble souple blanc H05VVF 3G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-021 | Câble souple blanc H05VVF 3G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-022 | Câble souple blanc H05VVF 4G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-023 | Câble souple blanc H05VVF 5G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-024 | Câble souple H05RNF 2X-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-025 | Câble souple H05RNF 2X-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-026 | Câble souple H05RNF 3G-1mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-027 | Câble souple H05RNF 3G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-028 | Câble souple H05RNF 3G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-029 | Câble souple H07RNF 3G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-030 | Câble souple H07RNF 3G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-031 | Câble souple H07RNF 3G-6mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-032 | Câble souple H07RNF 4G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-033 | Câble souple H07RNF 4G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-034 | Câble souple H07RNF 5G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-035 | Câble souple H07RNF 5G-6mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-036 | Câble souple H07RNF 5G-16mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-037 | Câble rigide U1000 R02V 2X-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-038 | Câble rigide U1000 R02V 2X-16mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-039 | Câble rigide U1000 R02V 3G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-040 | Câble rigide U1000 R02V 3G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-041 | Câble rigide U1000 R02V 3G-6mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-042 | Câble rigide U1000 R02V 3G-10mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-043 | Câble rigide U1000 R02V 3G-25mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-044 | Câble rigide U1000 R02V 4G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-045 | Câble rigide U1000 R02V 4G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-046 | Câble rigide U1000 R02V 4G-6mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-047 | Câble rigide U1000 R02V 4G-16mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-048 | Câble rigide U1000 R02V 4G-25mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-049 | Câble rigide U1000 R02V 5G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-050 | Câble rigide U1000 R02V 5G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-051 | Câble rigide U1000 R02V 5G-6mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-052 | Câble rigide U1000 R02V 5G-10mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-053 | Câble rigide U1000 R02V 5G-16mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-054 | Câble rigide U1000 R02V 5G-25mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-055 | Câble rigide U1000 R02V 5G-35mm² | N/C | Mètre | 50 | 2 | 100 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-056 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 3G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-057 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 3G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-058 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 4G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-059 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 4G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-060 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 5G-1,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-061 | Câble rigide R2V Distingo Mobiway CU 5G-2,5mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-062 | Câble coaxial RG 58/P40 14A CICG58/T | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-063 | Câble coaxial TV 75Û | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-064 | Câble téléphonie SYT1 1Paire 9/10 AWG20 | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-065 | Câble téléphonie SYT1 2Paires 9/10 AWG20 | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-066 | Câble téléphonie SYT1 3Paires 9/10 AWG20 | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-067 | Câble téléphonie SYT1 5Paires 9/10 AWG20 | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-068 | Câble réseau 4 paires CAT6A F/FTP LSOH Dca | N/C | Mètre | 500 | 2 | 1000 |  | MIN : 166,67 - MAX : 1500 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-069 | Câble réseau LANmark-6A F/FTP Cat 6A LSZH AWG23 | N/C | Mètre | 500 | 2 | 1000 |  | MIN : 166,67 - MAX : 1500 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-070 | Câble réseau LANmark-6A F1/UTP Cat 6A LSZH AWG23 | N/C | Mètre | 500 | 2 | 1000 |  | MIN : 166,67 - MAX : 1500 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-071 | Câble réseau LANmark-6A F1/UTP Dual Cat 6A AWG23 | N/C | Mètre | 500 | 2 | 1000 |  | MIN : 166,67 - MAX : 1500 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-072 | Câble réseau pour cordon C6 F/UTP Souple LSOH AWG26 | N/C | Mètre | 500 | 2 | 1000 |  | MIN : 166,67 - MAX : 1500 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-073 | Cable RJ45 Cat6 pour prise femelle - Type mosaic 45 | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-074 | Cable RJ45 Cat6 pour prise male - rallonge "volante" | DRAKA C6FP26ZHST | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-075 | Câble alarme souple 4X0,22mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-076 | Câble alarme rigide 4X0,6mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-077 | Câble alarme souple 6X0,22mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-078 | Câble alarme rigide 6X0,6mm² | N/C | Mètre | 100 | 2 | 200 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-079 | Câble cuivre nu - 16mm² | N/C | Mètre | 100 | 5 | 500 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-080 | Câble cuivre nu - 25mm² | N/C | Mètre | 50 | 5 | 250 |  | MIN : 16,67 - MAX : 150 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : FILS ET CABLES
| Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Plage de conditionnements autorisés, exprimés en unité de mesure | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| 04-081 | Gaine électrique ICTA 3422 Turboglis noir - Diamètre 16mm | LEGRAND | Mètre | 3 | 2 | 6 |  | MIN : 1 - MAX : 9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-082 | Gaine électrique ICTA 3422 Turboglis noir Diamètre 20mm | LEGRAND | Mètre | 3 | 2 | 6 |  | MIN : 1 - MAX : 9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-083 | Conduit isolant IRL tulipe gris - Diamètre 16mm | SCHNEIDER | Mètre | 3 | 2 | 6 |  | MIN : 1 - MAX : 9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-084 | Conduit isolant IRL tulipe gris - Diamètre 20mm | SCHNEIDER | Mètre | 3 | 2 | 6 |  | MIN : 1 - MAX : 9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-085 | Conduit isolant IRL tulipe gris - Diamètre 25mm | SCHNEIDER | Mètre | 3 | 2 | 6 |  | MIN : 1 - MAX : 9 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-086 | Goulotte 50x80mm avec couvercle 45mm | LEGRAND | Mètre | 2 | 2 | 4 |  | MIN : 0,67 - MAX : 6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-087 | Goulotte 50x105mm avec couvercle 45mm | LEGRAND | Mètre | 2 | 2 | 4 |  | MIN : 0,67 - MAX : 6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-088 | Goulotte 50x130mm avec couvercle 45mm | LEGRAND | Mètre | 2 | 2 | 4 |  | MIN : 0,67 - MAX : 6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-089 | Goulotte 50x145mm avec couvercle 45mm | LEGRAND | Mètre | 2 | 2 | 4 |  | MIN : 0,67 - MAX : 6 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-090 | Embout d'extrémité pour goulotte 50x80mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-091 | Embout d'extrémité pour goulotte 50x105mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-092 | Embout d'extrémité pour goulotte 50x130mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-093 | Embout d'extrémité pour goulotte 50x145mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-094 | Angle intérieur pour goulotte 50x80mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-095 | Angle intérieur pour goulotte 50x105mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-096 | Angle intérieur pour goulotte 50x130mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-097 | Angle intérieur pour goulotte 50x145mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-098 | Angle extérieur pour goulotte 50x80mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-099 | Angle extérieur pour goulotte 50x105mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-100 | Angle extérieur pour goulotte 50x130mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-101 | Angle extérieur pour goulotte 50x145mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-102 | Angle plat pour goulotte 50x80mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-103 | Angle plat pour goulotte 50x105mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-104 | Angle plat pour goulotte 50x130mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-105 | Angle plat pour goulotte 50x145mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-106 | Eclisse de jonction pour goulotte 50mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-107 | Joint de couvercle pour goulotte 50mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-108 | Dérivation d'angle intérieur pour goulotte 50mm | LEGRAND | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-109 | Borne WAGO 3 trous | WAGO | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-110 | Borne WAGO 5 trous | WAGO | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-111 | Presse-étoupe plastique - Diamètre 13mm | BIZLINE | Unité | 10 | 2 | 20 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-112 | Presse-étoupe plastique - Diamètre 20mm | BIZLINE | Unité | 10 | 2 | 20 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-113 | Presse-étoupe plastique - Diamètre 25mm | BIZLINE | Unité | 10 | 2 | 20 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-114 | Presse-étoupe plastique - Diamètre 32mm | BIZLINE | Unité | 10 | 2 | 20 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-115 | Ruban d'isolation adhésif 15mm - Noir | 3M | Mètre | 10 | 10 | 100 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-116 | Ruban d'isolation adhésif 15mm - Rouge | 3M | Mètre | 10 | 10 | 100 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-117 | Ruban d'isolation adhésif 15mm - Bleu | 3M | Mètre | 10 | 10 | 100 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-118 | Ruban d'isolation adhésif 15mm - Vert/Jaune | 3M | Mètre | 10 | 10 | 100 |  | MIN : 3,33 - MAX : 30 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-119 | Collier Colring (rilsan) 2,4x180mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-120 | Collier Colring (rilsan) 3,5x280mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-121 | Collier Colring (rilsan) 4,6x180mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-122 | Collier Colson 9x185mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-123 | Collier Colson 9x265mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-124 | Collier Colson 9x355mm | LEGRAND | Unité | 100 | 10 | 1000 |  | MIN : 33,33 - MAX : 300 |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-125 | Pince pour colliers Colring (rilsan) largeur 4,6mm max | LEGRAND | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-126 | Pince pour colliers Colson largeur 9mm | LEGRAND | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-127 | Pince coupante diagonale isolée 1000V | BIZLINE | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-128 | Pince a dénuder isolée 1000V pour câbles diamètre 5-10mm | BIZLINE | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-129 | Dénude-câbles avec lame - Diamètre 8-13mm | BIZLINE | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-130 | Tournevis isolé 1000V pour vis à empreinte (pozidriv) 3,0x60mm | N/C | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-131 | Tournevis isolé 1000V pour vis à empreinte (pozidriv) 4,5x80mm | N/C | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-132 | Tournevis isolé 1000V double empreinte PZ1/Plat 80mm | BIZLINE | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-133 | Tournevis isolé 1000V double empreinte PZ2/Plat 100mm | BIZLINE | Unité | 1 | 5 | 5 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : ACCESSOIRES ET OUTILLAGES SPECIFIQUES
| Référence UL | Désignation | De type ou équivalent | Unité de mesure | Conditionnement préféré par l'université, exprimé en unité de mesure | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de conditionnement | Quantité annuelle indicative (non contractuelle), exprimée en unité de mesure | Référence candidat | Plage de conditionnements autorisés, exprimés en unité de mesure | Conditionnement proposé par le candidat, exprimé en unité de mesure | Prix HT du conditionnement | Prix TTC du conditionnement | Prix TTC de l'unité de mesure | Montant annuel estimatif (Prix TTC de l'unité de mesure x Quantité annuelle indicative exprimée en unité de mesure)
| 04-134 | Alimentation 12V DC - temporisation réglable | CDVI ARD12T | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-135 | Alimentation 12V régulée – secourue | CDVI BS60 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-136 | Alimentation 24V 1A | CDVI ARD24 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-137 | Alimentation 8/12/24V | CDVI ARDU | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-138 | Alimentation mono redressée filtrée entrée 230V~ sortie 12V= - 15 W - 1,3A | LEGRAND 4 131 05 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-139 | Compteur d'énergie Acti9 iEM tri - 63A | SCHNEIDER A9MEM3100 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-140 | Compteur d'énergie tri Acti9 iEM - 63A - Modbus | SCHNEIDER A9MEM3150 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-141 | Compteur éco de consommation pour mesure des énergies + 3 tores | LEGRAND 0 927 04 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-142 | Compteur Modulaire tétra 80 A simple tarif CE | POLIER MTR80L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-143 | Compteur triphasé EMDX³ non MID racc direct 63A sortie impulsions | LEGRAND 4 120 90 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-144 | Connecteur LANmark-6A EVO Catégorie 6A blindé pour conducteurs monobrins | NEXANS N420.66A | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-145 | Connecteur LANmark-6A EVO Catégorie 6A blindé pour conducteurs multibrins | NEXANS N420.67A | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-146 | Connecteur RJ45 blindé Cat6A STP | POUYET CORNING 981781 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-147 | Contacteur Acti9 - iCT 25A 2P NO 230-240V | SCHNEIDER A9C24732 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-148 | Contacteur Acti9 iDT40 CT 40A 3P+N 4NO 230/240VAC | SCHNEIDER A9C24740 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-149 | Contacteur de puissance bobine 230V~ - 2P 250V~ - 25A - contact 2F | LEGRAND 4 125 44 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-150 | Contacteur de puissance bobine 230V~ - 4P 250V~ - 40A - contact 4F | LEGRAND 4 125 53 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-151 | Disjoncteur diff Acti9 iDD40T - 1P+N C 16A 6kA 30mA type A SI | SCHNEIDER A9DA2616 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-152 | Disjoncteur diff Acti9 iDD40T - 1P+N C 16A 6kA 30mA type AC | SCHNEIDER A9DA2616 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-153 | Disjoncteur diff Acti9 iDD40T - 1P+N C 20A 6kA 30mA type A SI | SCHNEIDER A9DB2620 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-154 | Disjoncteur diff Acti9 iDD40T - 1P+N C 20A 6kA 30mA type AC | SCHNEIDER A9DA2620 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-155 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 10A - typeAC 30mA | LEGRAND 4 108 00 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-156 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 16A - typeAC 30mA | LEGRAND 4 108 01 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-157 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 16A - typeF 30mA | LEGRAND 4 108 71 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-158 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 20A - typeAC 30mA | LEGRAND 4 108 02 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-159 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 20A - typeF 30mA | LEGRAND 4 108 72 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-160 | Disjoncteur diff monobloc DX³6000 10kA auto/vis U+N 230V~ - 32A - typeAC 30mA | LEGRAND 4 108 04 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-161 | Disjoncteur DX³6000 10kA auto/vis U+N - 230V~ - 10A - courbe C | LEGRAND 4 077 12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-162 | Disjoncteur DX³6000 10kA auto/vis U+N - 230V~ - 16A - courbe C | LEGRAND 4 077 14 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-163 | Disjoncteur DX³6000 10kA auto/vis U+N - 230V~ - 20A - courbe C | LEGRAND 4 077 15 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-164 | Disjoncteur DX³6000 10kA auto/vis U+N - 230V~ - 32A - courbe C | LEGRAND 4 077 17 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-165 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40N - 1P+N C 10A 6kA/10kA | SCHNEIDER A9P24610 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-166 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40N - 1P+N C 16A 6kA/10kA | SCHNEIDER A9P24616 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-167 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40N - 1P+N C 20A 6kA/10kA | SCHNEIDER A9P24620 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-168 | Disjoncteur modulaire Acti9 iDT40N - 1P+N C 32A 6kA/10kA | SCHNEIDER A9P24632 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-169 | Interrupteur crépusculaire modulaire - sortie 16A 250V~ avec cellule photoélectrique | LEGRAND 4 126 23 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-170 | Interrupteur différentiel - arrivée haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 63A typeAC 300mA | LEGRAND 4 116 66 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-171 | Interrupteur différentiel - départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeAC 30mA | LEGRAND 4 116 32 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-172 | Interrupteur différentiel - départ haut automatique - 2P 230V~ 63A typeAC 30mA | LEGRAND 4 116 50 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-173 | Interrupteur différentiel - haute et départ bas à vis - 4P 400V~ 40A typeAC 300mA | LEGRAND 4 116 65 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-174 | Interrupteur différentiel -départ haut automatique - 2P 230V~ 40A typeF 30mA | LEGRAND 4 116 44 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-175 | Interrupteur horaire digital modulaire journalière ou hebdo - 2 sorties 16A 250V~ | LEGRAND 4 126 41 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-176 | Interrupteur horaire modulaire journalier et hebdo 230V~ 1 sortie 16A | LEGRAND 4 126 81 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-177 | Minuterie modulaire | LEGRAND 4 126 02 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-178 | Télérupteur CX³ 1P 16A contact 1F - commande 230V~ | LEGRAND 4 124 08 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-179 | Télérupteur CX³ 2P 16A contact 2F - commande 230V~ | LEGRAND 4 124 12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-180 | Face avant 45x45 inclinée 1 ports Snap-in | NEXANS N423.520 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-181 | Boîte Batibox maçonnerie - 1 poste prof 40mm | LEGRAND 0 905 31 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-182 | Boîte Batibox maçonnerie - 2 postes prof 40mm | LEGRAND 0 905 32 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-183 | Boîte Batibox multimatériaux - 1 poste prof 40mm | LEGRAND 0 905 01 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-184 | Boîte Batibox multimatériaux - 2 postes prof 40mm | LEGRAND 0 905 02 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-185 | Boîte Batibox plaque de plâtre - 1 poste prof 40mm | LEGRAND 0 905 41 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-186 | Boîte Batibox plaque de plâtre - 2 postes prof 40mm | LEGRAND 0 905 42 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-187 | Boîte Batibox plaque de plâtre - 3 postes prof 40mm | LEGRAND 0 905 43 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-188 | Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 105x105x55mm | LEGRAND 0 920 22 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-189 | Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 130x130x74mm | LEGRAND 0 920 32 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-190 | Boîte de dérivation carrée Plexo dimensions 80x80x45mm | LEGRAND 0 920 12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-191 | Boîte de dérivation ronde Plexo Diamètre 70mm hauteur 45mm | LEGRAND 0 920 02 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-192 | Poussoir Cubyko 1F à voyant témoin saillie Gris IP55 | HAGER WNC023 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-193 | Poussoir double dooxie 6A 250V~ finition blanc | LEGRAND 0 952 05 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-194 | Poussoir lumineux (voyant fourni) Plexo complet apparent - Gris | LEGRAND 0 699 07 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-195 | Poussoir Mosaic Easy-Led 6A 1 module - blanc | LEGRAND 0 994 10 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-196 | Poussoir Mosaic Easy-Led 6A 2 modules - blanc | LEGRAND 0 994 11 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-197 | Poussoir Neptune - 6A - Blanc | LEGRAND 0 913 23 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-198 | Poussoir O/F lumineux ALREA avec cadre saillie - blanc polaire | SCHNEIDER ALB62052P | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-199 | Poussoir Plexo apparent - Gris | LEGRAND 0 699 06 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-200 | Poussoir saillie Profil Eco - Blanc | N/C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-201 | Poussoir simple dooxie 6A 250V~ finition blanc | LEGRAND 0 952 04 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-202 | Poussoir lumineux Mureva Styl - saillie - IP55 - gris | SCHNEIDER MUR35028 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-203 | Interrupteur ALREA cadre saillie - blanc polaire | SCHNEIDER ALB62050P | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-204 | Interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX finition blanc | LEGRAND 0 952 00 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-205 | Interrupteur ou va-et-vient lumineux Plexo complet apparent - Gris | LEGRAND 0 699 03 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-206 | Interrupteur ou va-et-vient Neptune - 10A - Blanc | LEGRAND 0 913 20 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-207 | Interrupteur ou va-et-vient Plexo complet apparent - Gris | LEGRAND 0 699 01 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-208 | Interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc | N/C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-209 | Interrupteur va-et-vient Cubyko saillie Gris IP55 | HAGER WNC100 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-210 | Interrupteur va-et-vient Mureva Styl - saillie - IP55- gris | SCHNEIDER MUR35021 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-211 | Interrupteur va-et-vient ALREA avec cadre saillie - blanc polaire | SCHNEIDER ALB62051P | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-212 | Double interrupteur ou va-et-vient dooxie 10AX finition blanc | LEGRAND 0 952 01 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-213 | Double interrupteur ou va-et-vient saillie Profil Eco - Blanc | N/C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-214 | Detecteur de mouvement ext 140° | LUXOMAT LC-Click-N 140 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-215 | Detecteur de mouvement ext 180° | LUXOMAT LC-Mini 180 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-216 | Détecteur de mouvement plafond | LUXOMAT PD2-M-1C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-217 | Détecteur de presence plafond spécial couloir | LUXOMAT PD4M-1C-C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-218 | Cadre saillie 1 poste dooxie finition blanc | LEGRAND 0 952 92 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-219 | Cadre saillie 2 postes dooxie finition blanc | LEGRAND 0 952 93 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-220 | Support à griffes Mosaic 2 M | LEGRAND 0 802 61 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-221 | Support à vis Mosai 6 à 8 M | LEGRAND 0 802 53 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-222 | Support à vis Mosaic 2 M | LEGRAND 0 802 51 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-223 | Support à vis Mosaic 4 M | LEGRAND 0 802 52 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-224 | Support Mosaic 2 mod CV 65 | LEGRAND 0 10952 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-225 | Support Mosaic 2 mod CV 85 | LEGRAND 0 10992 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-226 | Support Mosaic 4 mod CV 65 | LEGRAND 0 10954 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-227 | Support Mosaic 4 mod CV 85 | LEGRAND 0 10994 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-228 | Support Mosaic 6 mod CV 65 | LEGRAND 0 10956 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-229 | Support Mosaic 6 mod CV 85 | LEGRAND 0 10996 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-230 | Support Mosaic 8 mod CV 65 | LEGRAND 0 10958 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-231 | Support Mosaic 8 mod CV 85 | LEGRAND 0 10998 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-232 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 2x2 modules blanc | LEGRAND 078804L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-233 | Plaque de finition horizontale Mosaic pour 3x2 modules blanc | LEGRAND 078806L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-234 | Plaque de finition Mosaic pour 2 modules blanc | LEGRAND 078802L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-235 | Prise de courant 2P+T Cubyko saillie Gris IP55 | HAGER WNC001 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-236 | Prise de courant Mureva Styl 2P+T - saillie - IP55 - gris | SCHNEIDER MUR35031 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-237 | Prise de courant 2P+T à puits dooxie 16A finition blanc | LEGRAND 0 952 16 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-238 | Prise de courant 2P+T Surface detrompage Mosaic Link racc lat 2 M - blanc | LEGRAND 077170L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-239 | Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racct latéral 2 M - blanc | LEGRAND 077145L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-240 | Prise de courant ALREA 2P+T complet - blanc polaire | SCHNEIDER ALB62272P | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-241 | Prise de courant avec terre Neptune - Blanc | LEGRAND 0 913 30 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-242 | Prise de courant avec terre saillie Profil Eco - Blanc | N/C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-243 | Prise de courant et volet de protection IP55 Plexo complet app - Gris | LEGRAND 0 699 10 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-244 | Prise de courant Surface Mosaic 2 modules - blanc | LEGRAND 0 996 24 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-245 | Prise sol simple 2P+T surface 16a platine carrée - inox brossé | LEGRAND 089760 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-246 | Prise sol simple 2P+T Surface 16A platine ronde - inox brossé | LEGRAND 089770 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-247 | Double prise de courant 2P+T Surface detrompage Mosaic Link racc lat 4 M - blanc | LEGRAND 077152L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-248 | Double prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 4 M - blanc | LEGRAND 077142L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-249 | Double prise de courant avec terre Plexo app horizontal - Gris | LEGRAND 0 699 12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-250 | Double prise de courant horiz 2P+T saillie Profil Eco - Blanc | N/C | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-251 | Double prise de courant Surface Mosaic Link à 45° précâblée - blanc | LEGRAND 0 996 21 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-252 | Triple Prise de courant 2P+T Surface detrompage Mosaic Link racct lat 6 M - blanc | LEGRAND 077153L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-253 | Triple Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racct latéral 6 M - blanc | LEGRAND 077143L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-254 | Triple Prise de courant Surface Mosaic Link inclinée à 45° précâblée - blanc | LEGRAND 0 996 22 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-255 | Quadruple Prise de courant 2P+T Surface detrompage Mosaic Link racc lat 8 M - blanc | LEGRAND 077174L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-256 | Quadruple Prise de courant 2P+T Surface Mosaic Link racc latéral 8 M - blanc | LEGRAND 077144L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-257 | Prise RJ45 FTP 45x45 Cat6 | POUYET CORNING 982042 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-258 | Prise RJ45 Mosaic catégorie6 F/UTP 1 module - blanc | LEGRAND 0 996 45 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-259 | Prise RJ45 Mosaic catégorie6 F/UTP 2 modules - blanc | LEGRAND 0 996 46 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-260 | Prise RJ45 blindée cat6 STP dooxie finition blanc | LEGRAND 0 952 25 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-261 | Prise HDMI Type-A version 2.0 préconnect Mosaic 2 M - blanc | LEGRAND 078979L | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-262 | Bloc multiprise inter à voyant et 4x2P+T 16A 230V rotatif | LEGRAND 0 500 77 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-263 | Bloc multiprise inter à voyant et 5x2P+T 16A 230V rotatif | LEGRAND 0 500 81 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-264 | Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V rotatif et cordon 1,5m | LEGRAND 0 500 75 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-265 | Rallonge multiprise 4x2P+T 16A 230V rotatif et cordon 3m | LEGRAND 0 500 76 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-266 | Rallonge multiprise 5x2P+T 16A 230V rotatif et cordon 1,5m | LEGRAND 0 500 79 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-267 | Rallonge multiprise 5x2P+T 16A 230V rotatif et cordon 3m | LEGRAND 0 500 80 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-268 | BAES ambiance saillie LED 400lm IP43 IK07 SATI | LEGRAND 0 625 65 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-269 | BAES ambiance ULTRALED 400 | EATON LUMINOX LUM16043 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-270 | BAES étanche ULTRALED 45 DBR ES | EATON LUMINOX LUM16015 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-271 | BAES saillie LED 45lm 1h IP43 IK07 SATI | LEGRAND 0 625 25 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-272 | BAES saillie LED 45lm 1h IP66 IK10 SATI | LEGRAND 0 625 26 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-273 | BAES ULTRALED 45 DBR | EATON LUMINOX LUM16035 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-274 | BAES UNILED 2-45 | EATON LUMINOX LUM16179 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-275 | Fiche borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | LEGRAND 0 504 45 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-276 | Fiches 2P+T - 16 A - à orientation du câble | LEGRAND 0 501 72 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-277 | Fiches 2P+T - 16 A - extraction facilitée | LEGRAND 0 501 75 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-278 | Fiches et prolongateurs 2P+T - 16 A | LEGRAND 0 504 15 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-279 | Fiches et prolongateurs à anneaux - 2P+T - 16 A | LEGRAND 0 504 20 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-280 | Fiches et prolongateurs à anneaux - 2P+T - 16 A | LEGRAND 0 504 21 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-281 | Gâche symétrique émission 1 temps 12 V AC/DC | CDVI SR12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-282 | Gâche symétrique émission 1 temps 24 V DC (ouverture longue durée) | CDVI SR24CC | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-283 | Gâche symétrique rupture 1 temps 12 V DC | CDVI SIR12 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-284 | Gâche symétrique rupture 1 temps 24 V DC | CDVI SIR24 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
| 04-285 | Prolongateur borne à vis 2P+T 16A IK08 IP44 à sortie droite | LEGRAND 0 504 46 | Unité | 1 | 2 | 2 | [5 empty] | #DIV/0! | #DIV/0!
Pourcentage de remise accordé par le soumissionnaire pour les autres fournitures non-prévues au sein du présent BPU faisant partie de la famille suivante : APPAREILLAGES DES BATIMENTS
MONTANT TOTAL TTC
#DIV/0!