## Feuil1 (hidden)
N° | DESIGNATION | U | QUANTITES | P.U. | TOTAL
NOTA
Ce quantitatif a été établi sur la base du CCTP et des plans d'appel d'offres afin de permettre une analyse comparative des offres reçues.
Chaque entrepreneur devra en effectuer la vérification et s'engager sur ses propres quantités, étant entendu que le marché est global et forfaitaire.
Tranche Ferme
1 | PREPARATION CHANTIER
| - Etudes | ens | 1
| - Mission de synthèse | ens | 1
| - D.O.E. | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
| - Equilibrage réseaux | ens | 1
| - Tests (épreuves….) et essais | ens | 1
TOTAL 0 (€ HT)
1 | ETUDES D'EXECUTION
| - Etudes | ens | 1
| - Mission de synthèse | ens | 1
| - D.O.E. | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
| - Equilibrage réseaux | ens | 1
| - Tests (épreuves….) et essais | ens | 1
TOTAL 0 (€ HT)
DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE
1 | PRODUCTION & DISTRIBUTION EAU CHAUDE
1.1 | CHAUFFERIE GAZ
1.1.1 | Alimentation gaz chaufferie
| - Raccordement sur coffret de coupure bâtiment existant IUEM | ens | 1
| - Protection mécanique | ens | 1
| - Signalisation réglementaire | ens | 1
5.3 | GTB
| -Mise à disposition des points GTB au lot GTB suivant CCTP | ens | 1
Sous-Total 5.3 € HT
TOTAL 5 € HT
TOTAL PARTIE 5.A - Chauffage-Ventilation € HT
PARTIE 5.B - Plomberie sanitaire
1 | GENERALITES
| - Etudes | ens | 1
| - Mission de synthèse | ens | 1
| - D.O.E. | ens | 1
| - Mise en service | ens | 1
| - Equilibrage réseaux | ens | 1
| - Tests (épreuves….) et essais | ens | 1
TOTAL 0 (€ HT)
DESCRIPTION DES OUVRAGES EN BASE
1 | PRODUCTION & DISTRIBUTION EAU CHAUDE
1.1 | CHAUFFERIE GAZ
1.1.1 | Alimentation gaz chaufferie
| - Raccordement sur coffret de coupure bâtiment existant IUEM | ens | 1
| - Protection mécanique | ens | 1
| - Signalisation réglementaire | ens | 1
5.3 | GTB
| -Mise à disposition des points GTB au lot GTB suivant CCTP | ens | 1
Sous-Total 5.3 € HT
TOTAL 5 € HT
TOTAL PARTIE 5.B - Plomberie sanitaire € HT
RECAPITULATIF
| Partie 5.A - Chauffage - Ventilation | ens
| Partie 5.B - Plomberie sanitaire | ens
TOTAL HT
TVA 19.6 %
TOTAL TTC

## PDG
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL ET FORFAITAIRE
MODE DE PRESENTATION
L'entrepreneur présentera, obligatoirement, sa décomposition de prix global et forfaitaire suivant le cadre ci-après :
Ce cadre sera obligatoirement complété des métrés réalisés par l'entrepreneur (Dans l'ordre demandé par le Maître d'œuvre).
L'entrepreneur pourra, s'il le juge nécessaire, ajouter des postes à ceux prévus.
Les colonnes : | Qté (Quantité)
Prix Unitaire
Prix TOTAUX
devront être remplies sans omission.
Chaque ouvrage devra faire l'objet d'une ligne de bordereau.
TOUTE OFFRE QUI NE REMPLIRA PAS CES EXIGENCES SERA ECARTEE SANS EXAMEN.
N.B. : | Les prix comprendront toutes les prestations et sujétions indiquées dans le devis descriptif et autres pièces du marché, y compris la fourniture et la pose avec tous ses accessoires, sauf exceptions précisées dans le devis descriptif.

## Recapitulatif
RECTORAT D’ACADEMIE DE BRETAGNE Division Régionale De l’Immobilier de l’Etat
RENOUVELLEMENT DES INSTALLATIONS DE SURETE DES BATIMENTS AFFECTES AU SITE DE RENNES
TRANCHE FERME
TOTAL € HT | 0
% TVA | 20%
TOTAL € TTC | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
TOTAL € HT | 0
% TVA | 20%
TOTAL € TTC | 0
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
TOTAL € HT | 0
% TVA | 20%
TOTAL € TTC | 0
TOTAL
TOTAL € HT | 0
% TVA | 20%
TOTAL € TTC | 0
PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
PSE N°1-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value) | 0
PSE N°2-CONTRAT DE SERVICE (En + value) | 0
PSE N°3-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value) | 0
PSE N°4-CONTRAT DE SERVICE (En + value) | 0
PSE N°5-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value) | 0
PSE N°6-CONTRAT DE SERVICE (En + value) | 0
TOTAL € HT | 0
% TVA | 20%
TOTAL € TTC | 0

## DPGF-TF
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
TRANCHE FERME
1 | GENERALITES
| Etablissement des plans d'atelier et de chantier (PAC) | Ens |  |  | 0
| Etablissement des plans d'éxécutions des ouvrages (PE0) | Ens |  |  | 0
| Dossier de récolement des ouvrages exécutés DOE | Ens |  |  | 0
| Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO | Ens |  |  | 0
| Réunion de travail et de mise au point | Ens |  |  | 0
| TOTAL 1 (€ HT) |  |  |  | 0
2 | SUPERVISION
| Poste d'exploitation principal avec écran au PCS | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Console de pilotage | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Poste de création de badge | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
Mur d'images comprenant deux écrans 40 pouces
Modèle :……………. Marque :………………….
| Poste d'exploitation secondaire bureau DAGE | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Logiciel serveurs avec redondance | Ens |  |  | 0
| Logiciel de supervision | Ens |  |  | 0
| Logiciel opérateurs | Ens |  |  | 0
| Logiciel de gestion vidéo | Ens |  |  | 0
| Passerelle d'import des identifiants | Ens |  |  | 0
| Licence connecteur contrôle d'accès | Ens |  |  | 0
| Licence connecteur centrale intrusion | Ens |  |  | 0
| Licence Web | Ens |  |  | 0
| Licence annuaire LDAP | Ens |  |  | 0
| Configuration et installation des postes d'exploitation | Ens |  |  | 0
| Encodage des badges | Ens |  |  | 0
| Développement de la supervision | Ens |  |  | 0
| Autocontrôles | Ens |  |  | 0
| Paramétrage | Ens |  |  | 0
| Tests et mise en service | Ens |  |  | 0
| Réception | Ens |  |  | 0
| Formation suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 2 (€ HT) |  |  |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES
| Automate IP | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module UTL en coffret avec alimentation secourue | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Badge MIFARE Desfire | U |  |  | 0
| Lecteur enroleur de badge | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge multi-technologie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + clavier à code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + lecteur QR-code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Bouton-poussoir de sortie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Contact de porte | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Boite de raccordement locale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 500KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 300KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Alimentation secourue par batterie | ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Potelet support matériel | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation du personnel | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 3 (€ HT) |  |  |  | 0
4 | ALARME INTRUSION
| Centrale d'alarme intrusion NFA2P IP | U |  |  | 0
| Coffret d'alimentation déportée secoure par batterie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Transmetteur multi-protocole | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module entrées/sorties | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Terminal d'exploitation LCD de mise en/hors service | U |  |  | 0
| Détecteur périmétrique type contact pour ouvrant | U |  |  | 0
| Détecteur volumétrique double technologie | U |  |  | 0
| Sirène intérieure | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 4 (€ HT) |  |  |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE
| Configuration et paramétrage des serveurs de management et d'enregistrement vidéo/stockage | Ens |  |  | 0
| Caméra dome fixe intérieur reconnaissance faciale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra dome fixe intérieur pour espace étroit | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra Dôme fixe intérieur | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra bullet extérieure | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Support de caméra | U |  |  | 0
| Licence video VMS | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 5 (€ HT) |  |  |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES
| Panneau de brassage RJ45 complémentaire | U |  |  | 0
| Noyau RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Passe cordons | U |  |  | 0
| Câblage cuivre 1x4 paires C6A | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Cordon de brassage RJ45/RJ45 | U |  |  | 0
| Test cuivre | Ens |  |  | 0
| Cahier de recette | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 6 (€ HT) |  |  |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Asservissement pour devrouillage des issues de secours verrouillées | Ens |  |  | 0
| Autocontroles | Ens |  |  | 0
| Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
| TOTAL 7 (€ HT) |  |  |  | 0
8 | COURANTS FORTS
Extension des armoires électriques
| Disjoncteurs de protection dans TGBT/TD pour l'alimentation de ses installations | Ens |  |  | 0
| Disjoncteurs de protection dans TD pour l'aménagement du PCS | Ens |  |  | 0
| Modification et adaptation sur les armoires existantes | Ens |  |  | 0
| Mise à jour des plans | Ens |  |  | 0
Liaisons d'alimentations
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
Réseau haute qualité
| Onduleur on-line 15 minutes | U |  |  | 0
Goulotte de distribution
| Goulotte PVC blanche 130x50mm 2 compartiments | ml |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Accessoires de pose | Ens |  |  | 0
Equipement des locaux
| Luminaire encastré 600x600 24w 3400 lumens UGR16 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Prise de courant 2P+T 10/16A+T pour goulotte | U |  |  | 0
| Prise de courant 2P+T 10/16A+T | U |  |  | 0
| Bouton-poussoir | U |  |  | 0
| TOTAL 8 (€ HT) |  |  |  | 0
9 | MOBILIER DU PCS
| Pupitre fixe | U |  |  | 0
Marque : Type:
| Fauteuil | U |  |  | 0
Marque : Type:
| TOTAL 9 (€ HT) |  |  |  | 0
10 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des installations existantes non conservées | Ens |  |  | 0
| Divers | Ens |  |  | 0
| TOTAL 10 (€ HT) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | Ens | 1 |  | 0
2 | SUPERVISION | Ens | 1 |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES | Ens | 1 |  | 0
4 | ALARME INTRUSION | Ens | 1 |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE | Ens | 1 |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES | Ens | 1 |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
8 | COURANTS FORTS | Ens | 1 |  | 0
9 | MOBILIER DU PCS | Ens | 1 |  | 0
10 | TRAVAUX DE DEPOSE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
11 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
11.1 | PSE N°1-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value)
| Développement et paramétrage des synoptiques et vues des bâtiments en dynamique suivant CCTP. | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 11.1 (€ HT) |  |  |  | 0
11.2 | PSE N°2-CONTRAT DE SERVICE (En + value)
| Contrat de service sur le contrôle d'accès suivant CCTP | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 11.2 (€ HT) |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € TTC |  |  |  | 0

## DPGF-T0 N°1
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
TRANCHE OPTIONNELLE N°1
1 | GENERALITES
| Etablissement des plans d'atelier et de chantier (PAC) | Ens |  |  | 0
| Etablissement des plans d'éxécutions des ouvrages (PE0) | Ens |  |  | 0
| Dossier de récolement des ouvrages exécutés DOE | Ens |  |  | 0
| Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO | Ens |  |  | 0
| Réunion de travail et de mise au point | Ens |  |  | 0
| TOTAL 1 (€ HT) |  |  |  | 0
2 | SUPERVISION
| Mise à jour du poste d'exploitation principal avec écran au PCS | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Mise à jour du poste d'exploitation secondaire bureau DAGE | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Complément en licences (CA, vidéo, intrusion) | Ens |  |  | 0
| Complément en licence et mise à jour des serveurs | Ens |  |  | 0
| Encodage complémentaire de badge | Ens |  |  | 0
| Complément de développement de la supervision | Ens |  |  | 0
| Autocontrôles | Ens |  |  | 0
| Paramétrage | Ens |  |  | 0
| Tests et mise en service | Ens |  |  | 0
| Réception | Ens |  |  | 0
| Formation complémentaire suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 2 (€ HT) |  |  |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES
| Automate IP | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module UTL en coffret avec alimentation secourue | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Badge MIFARE Desfire | U |  |  | 0
| Lecteur enroleur de badge | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge multi-technologie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + clavier à code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + lecteur QR-code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Bouton-poussoir de sortie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Contact de porte | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Boite de raccordement locale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 500KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 300KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Alimentation secourue par batterie | ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Potelet support matériel | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation du personnel | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 3 (€ HT) |  |  |  | 0
4 | ALARME INTRUSION
| Centrale d'alarme intrusion NFA2P IP | U |  |  | 0
| Coffret d'alimentation déportée secoure par batterie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Transmetteur multi-protocole | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module entrées/sorties | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Terminal d'exploitation LCD de mise en/hors service | U |  |  | 0
| Détecteur périmétrique type contact pour ouvrant | U |  |  | 0
| Détecteur volumétrique double technologie | U |  |  | 0
| Sirène intérieure | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 4 (€ HT) |  |  |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE
| Complément de configuration et paramétrage des serveurs de management et d'enregistrement vidéo/stockage | Ens |  |  | 0
| Caméra dome fixe intérieur reconnaissance faciale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra dome fixe intérieur pour espace étroit | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra Dôme fixe intérieur | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra bullet extérieure | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Support de caméra | U |  |  | 0
| Complément de licence | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 5 (€ HT) |  |  |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES
| Panneau de brassage RJ45 complémentaire | U |  |  | 0
| Noyau RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Passe cordons | U |  |  | 0
| Câblage cuivre 1x4 paires C6A | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Cordon de brassage RJ45/RJ45 | U |  |  | 0
| Test cuivre | Ens |  |  | 0
| Cahier de recette | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 6 (€ HT) |  |  |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Asservissement pour devrouillage des issues de secours verrouillées | Ens |  |  | 0
| Déplacement d'un tableau de report avec le câblage associé | Ens |  |  | 0
| Autocontroles | Ens |  |  | 0
| Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
| TOTAL 7 (€ HT) |  |  |  | 0
8 | COURANTS FORTS
Extension des armoires électriques
| Disjoncteurs de protection dans TGBT/TD pour l'alimentation de ses installations | Ens |  |  | 0
| Modification et adaptation sur les armoires existantes | Ens |  |  | 0
| Mise à jour des plans | Ens |  |  | 0
Liaisons d'alimentations
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| TOTAL 8 (€ HT) |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des installations existantes non conservées | Ens |  |  | 0
| Divers | Ens |  |  | 0
| TOTAL 9 (€ HT) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | Ens | 1 |  | 0
2 | SUPERVISION | Ens | 1 |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES | Ens | 1 |  | 0
4 | ALARME INTRUSION | Ens | 1 |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE | Ens | 1 |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES | Ens | 1 |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
8 | COURANTS FORTS | Ens | 1 |  | 0
9 | TRAVAUX DE DEPOSE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
10 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
10.1 | PSE N°3-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value)
| Complément de développement et paramétrage des synoptiques et vues des bâtiments en dynamique suivant CCTP. | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 10.1 (€ HT) |  |  |  | 0
10.2 | PSE N°4-CONTRAT DE SERVICE (En + value)
| Complément de contrat de service sur le contrôle d'accès suivant CCTP | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 10.2 (€ HT) |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € TTC |  |  |  | 0

## DPGF-T0 N°2
N° | DESIGNATION | U | QUANTITE | P.U. | TOTAL
TRANCHE OPTIONNELLE N°2
1 | GENERALITES
| Etablissement des plans d'atelier et de chantier (PAC) | Ens |  |  | 0
| Etablissement des plans d'éxécutions des ouvrages (PE0) | Ens |  |  | 0
| Dossier de récolement des ouvrages exécutés DOE | Ens |  |  | 0
| Dossier d'intervention ultérieure sur l'ouvrage DIUO | Ens |  |  | 0
| Réunion de travail et de mise au point | Ens |  |  | 0
| TOTAL 1 (€ HT) |  |  |  | 0
2 | SUPERVISION
| Mise à jour du poste d'exploitation principal avec écran au PCS | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Mise à jour du poste d'exploitation secondaire bureau DAGE | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Complément en licences (CA, vidéo, intrusion) | Ens |  |  | 0
| Complément en licence et mise à jour des serveurs | Ens |  |  | 0
| Encodage complémentaire de badge | Ens |  |  | 0
| Complément de développement de la supervision | Ens |  |  | 0
| Autocontrôles | Ens |  |  | 0
| Paramétrage | Ens |  |  | 0
| Tests et mise en service | Ens |  |  | 0
| Réception | Ens |  |  | 0
| Formation complémentaire suivant CCTP | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 2 (€ HT) |  |  |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES
| Automate IP | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module UTL en coffret avec alimentation secourue | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Badge MIFARE Desfire | U |  |  | 0
| Lecteur enroleur de badge | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge multi-technologie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + clavier à code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Lecteur de badge de proximité + lecteur QR-code | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Bouton-poussoir de sortie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Déclencheur manuel vert pour issue de secours | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Contact de porte | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Boite de raccordement locale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 500KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Verrouillage de porte extérieur 300KG NFS 61.937 | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Alimentation secourue par batterie | ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Potelet support matériel | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation du personnel | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 3 (€ HT) |  |  |  | 0
4 | ALARME INTRUSION
| Centrale d'alarme intrusion NFA2P IP | U |  |  | 0
| Coffret d'alimentation déportée secoure par batterie | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Transmetteur multi-protocole | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Module entrées/sorties | Ens |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Terminal d'exploitation LCD de mise en/hors service | U |  |  | 0
| Détecteur périmétrique type contact pour ouvrant | U |  |  | 0
| Détecteur volumétrique double technologie | U |  |  | 0
| Sirène intérieure | U |  |  | 0
| Cablage de l'installation | Ens |  |  | 0
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| TOTAL 4 (€ HT) |  |  |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE
| Complément de configuration et paramétrage des serveurs de management et d'enregistrement vidéo/stockage | Ens |  |  | 0
| Caméra dome fixe intérieur reconnaissance faciale | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra dome fixe intérieur pour espace étroit | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra Dôme fixe intérieur | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Caméra bullet extérieure | U |  |  | 0
Modèle :……………. Marque :………………….
| Support de caméra | U |  |  | 0
| Complément de licence | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Logiciel d'exploitation avec licence | Ens |  |  | 0
| Paramétrage et mise en service | Ens |  |  | 0
| Formation des utilisateurs | Ens |  |  | 0
| TOTAL 5 (€ HT) |  |  |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES
| Panneau de brassage RJ45 complémentaire | U |  |  | 0
| Noyau RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Passe cordons | U |  |  | 0
| Câblage cuivre 1x4 paires C6A | ml |  |  | 0
| Prise RJ45 catégorie 6A | U |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| Cordon de brassage RJ45/RJ45 | U |  |  | 0
| Test cuivre | Ens |  |  | 0
| Cahier de recette | Ens |  |  | 0
| Autres à détailler | Ens |  |  | 0
| TOTAL 6 (€ HT) |  |  |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE
| Asservissement pour devrouillage des issues de secours verrouillées | Ens |  |  | 0
| Autocontroles | Ens |  |  | 0
| Essais et mise en service | Ens |  |  | 0
| TOTAL 7 (€ HT) |  |  |  | 0
8 | COURANTS FORTS
Extension des armoires électriques
| Disjoncteurs de protection dans TGBT/TD pour l'alimentation de ses installations | Ens |  |  | 0
| Modification et adaptation sur les armoires existantes | Ens |  |  | 0
| Mise à jour des plans | Ens |  |  | 0
Liaisons d'alimentations
| Liaison d'alimentation en câble FR-N1 X1 G1-1000V | Ens |  |  | 0
| Fourreaux, conduits, moulures et gaines | Ens |  |  | 0
| Identification et repérage | Ens |  |  | 0
| TOTAL 8 (€ HT) |  |  |  | 0
9 | TRAVAUX DE DEPOSE
| Dépose des installations existantes non conservées | Ens |  |  | 0
| Divers | Ens |  |  | 0
| TOTAL 9 (€ HT) |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
1 | GENERALITES | Ens | 1 |  | 0
2 | SUPERVISION | Ens | 1 |  | 0
3 | CONTRÔLE D'ACCES | Ens | 1 |  | 0
4 | ALARME INTRUSION | Ens | 1 |  | 0
5 | VIDEO-SURVEILLANCE | Ens | 1 |  | 0
6 | COURANTS FAIBLES | Ens | 1 |  | 0
7 | MODIFICATION DU SYSTÈME DE SECURITE INCENDIE | Ens | 1 |  | 0
8 | COURANTS FORTS | Ens | 1 |  | 0
9 | TRAVAUX DE DEPOSE | Ens | 1 |  | 0
| TOTAL € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL € TTC |  |  |  | 0
10 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES
10.1 | PSE N°5-GESTION DES PLANS INTERACTIFS (En + value)
| Complément de développement et paramétrage des synoptiques et vues des bâtiments en dynamique suivant CCTP. | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 10.1 (€ HT) |  |  |  | 0
10.2 | PSE N°6-CONTRAT DE SERVICE (En + value)
| Complément de contrat de service sur le contrôle d'accès suivant CCTP | Ens | 1 | 0 | 0
| TOTAL 10.2 (€ HT) |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € HT |  |  |  | 0
| TVA 20 % |  |  |  | 0
| TOTAL PSE € TTC |  |  |  | 0