## CDPGF T FERME DNSCE
DNSCE TOULOUSE |  |  |  | DCE
CDPGF TRANCHE FERME CTA Compensation cuisine |  |  |  | 2025-05-01
DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire | Prix total
Descriptif des travaux
décrit au CCTP et suivant les plans,
Descriptif des travaux
Généralités
Installations chantier | ens |  |  | 0
Etudes techniques | ens |  |  | 0
Dépose Centrale compensation et réseaux | ens |  |  | 0
Dépose faux plafond + luminaires | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.1 |  |  |  | 0
Centrale de compensation
Centrale compensation avec PAS | u |  |  | 0
Gaine autoportantes intérieures | ens |  |  | 0
Gaine Galva + calorifuge 50mm + tole INOX | ml |  |  | 0
y compris traverver mur et clafeutrement |  |  |  | 0
Modification hydraulique | ens |  |  | 0
Alimentation électrique | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.5 |  |  |  | 0
Panneaux extérieurs CTA
Panneaux extérieurs avec grille extérieure | ens |  |  | 0
compris fixations |  |  |  | 0
Double porte mettalique | u |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.6 |  |  |  | 0
Connexion et Mise en service des installations
Equilibrage et mise en service | ens |  |  | 0
Finitions | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.7 |  |  |  | 0
Divers travaux
Faux-Plafonds en panneaux de laine de verre sur ossature métallique | m2 |  |  | 0
Type 1Pavé led 600*600 y compris câblage et raccordement | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.8 |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0

## CDPGF TOP DNSCE
DNSCE TOULOUSE |  |  |  | DCE
CDPGF TRANCHE optionnelle : ECS |  |  |  | 2025-05-01
DESIGNATION | U | Q | Prix unitaire | Prix total
Descriptif des travaux
décrit au CCTP et suivant les plans,
Descriptif des travaux
Généralités
Installations chantier | ens |  |  | 0
Etudes techniques | ens |  |  | 0
Dépose ancien réseau EF, ECS et ancien bouclage, dépose des tuyauteries et accessoires obsolètes d'ECS et d'EF de la sous-station | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.1 |  |  |  | 0
Eau chaude sanitaire
Circulateurs | u |  |  | 0
Compris kit de contrôle et isolation |  |  |  | 0
Mitigeur Principal | ens |  |  | 0
Equipements divers ECS et EF
Compteurs, filtres, vase d'expansion, vannes, pot à boue, accessoires | ens |  |  | 0
Adoucisseur | u |  |  | 0
Tuyauterie INOX sous-station, percements, calorifuge et accessoires | ml |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.2 |  |  |  | 0
Régulation et électricité
Raccordement circulateurs, comptage et sondes température sur l'existant, ModBus TPCPIP | ens |  |  | 0
Reprise alimentation Pompes | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.3 |  |  |  | 0
Distribution hydraulique EF, ECS et bouclage
Tubes acier INOX calorifugés | ml |  |  | 0
compris accessoires supports et fixations | u |  |  | 0
Traversées de murs | ens |  |  | 0
Nettoyage des canalisations | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.4 |  |  |  | 0
Connexion et Mise en service des installations
Equilibrage | ens |  |  | 0
Finitions | ens |  |  | 0
TOTAL HT CHAPITRE 3.7 |  |  |  | 0
TOTAL HT |  |  |  | 0
TVA 20% |  |  |  | 0
MONTANT TOTAL TTC |  |  |  | 0