## 6916 SE ADEME ELIPOL
41990
GEREMI SUD EST
LISTE DES VOIES DES SITES
| 406 ADEME GEREMI40 | 6916 SE ADEME ELIPOL
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Criticite | Secteur | Adresse | Périmètre | Liaison | Téléphone
|  | 0 | 406 ADEME GEREMI40 | 4 | 6900 | Sofrel S4W IP GEREMI | FR7000031840585.m2m.saur.fr:502
| Libellé SITE | Libellé VOIE | Type | Numéro | Classe | Criticité | Unité/Libellé etats | Min | Max | Min UL | Max UL | Pente | Décalage
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Défaut de comm |  | 256
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Défaut de comm |  | 2256
| 6916 SE ADEME ELIPOL | V COMPTEUR ENTREE CUVE | Entrée analogique | 4 | Signalisation | Signalisation | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | M MERSURE PH SORTIE | Entrée analogique | 12 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | M DEBIT ENTREE STEP | Entrée analogique | 13 | Signalisation | Signalisation | m³/H | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | M NIVEAU SONDE RADAR ENTREE | Entrée analogique | 32 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | N POMPE 1 | Entrée analogique | 45 | Signalisation | Signalisation | Nbr | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | T POMPE 1 | Entrée analogique | 46 | Signalisation | Signalisation | Heures | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | M DEBIT ENTREE CUVE TRAITEMENT | Entrée analogique | 47 | Signalisation | Signalisation | m3/h | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | N PR 1 | Entrée analogique | 48 | Signalisation | Signalisation | Nbr | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | T POMPE 2 | Entrée analogique | 49 | Signalisation | Signalisation | Heures | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | N PR 2 | Entrée analogique | 50 | Signalisation | Signalisation | Nbr | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | N POMPE ACIDE | Entrée analogique | 54 | Signalisation | Signalisation | Nbr | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | T POMPE ACIDE | Entrée analogique | 55 | Signalisation | Signalisation | Heures | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | V INDEX PR1 | Entrée analogique | 132 | Signalisation | Signalisation | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | V INDEX PR2 | Entrée analogique | 133 | Signalisation | Signalisation | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z V COMPTEUR ENTREE STEP | Entrée analogique | 2009 | Signalisation | Signalisation | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z V COMPTEUR SORTIE STEP | Entrée analogique | 2010 | Signalisation | Signalisation | m³ | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z M NIVEAU RESERVOIR | Entrée analogique | 2011 | Signalisation | Signalisation | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z M DEBIT SORTIE STEP | Entrée analogique | 2014 | Signalisation | Signalisation | m³/H | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z M NIVEAU CUVE HYDROCARBURE | Entrée analogique | 2028 | Signalisation | Signalisation | m | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D COMMUNICATION GEREMI S4W GSM IP | Entrée logique |  | Bureau 7/7 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D PRESENCE TENSION | Entrée logique | 1 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A MODE DEGRADE | Entrée logique | 2 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A MANQUE D EAU | Entrée logique | 3 | 24/24 | Critique | Normal \DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S IMPULSSION PULSE DEBIT ENTREE | Entrée logique | 5 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S IMPULSSION PULSE DEBIT SORTIE | Entrée logique | 6 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A PRESSION HAUTE CUVE CHARBON | Entrée logique | 7 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A PRESSION BASE CUVE CHARBON | Entrée logique | 8 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S ACQUITEMENT AUTOMATE | Entrée logique | 9 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D SONDE RADAR | Entrée logique | 10 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POMPE 1 AUTO | Entrée logique | 19 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S RETOUR MARCHE POMPE 1 | Entrée logique | 20 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POMPE 1 | Entrée logique | 21 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POMPE 2 AUTO | Entrée logique | 22 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S RETOUR MARCHE POMPE 2 | Entrée logique | 23 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POMPE 2 | Entrée logique | 24 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POMPE DOSEUSE AUTO | Entrée logique | 25 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S RETOUR MARCHE POMPE DOSEUSE | Entrée logique | 26 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POMPE DOSEUSE | Entrée logique | 27 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D ALIMENTATION GENERALE | Entrée logique | 30 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A NIVEAU HAUT RELEVAGE | Entrée logique | 31 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R NIVEAU BAS POSTE RELEVAGE | Entrée logique | 35 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R NIVEAU HAUT POSTE RELEVAGE | Entrée logique | 36 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL HAUT PH SORTIE | Entrée logique | 40 | Signalisation | Signalisation | Normal\HAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL BAS PH SORTIE | Entrée logique | 41 | Signalisation | Signalisation | Normal\BAS
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A NIVEAU HAUT PH SORTIE | Entrée logique | 42 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL A HAUT PH SORTIE | Entrée logique | 42 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL BAS PH SORTIE | Entrée logique | 43 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL HAUT NIV PR | Entrée logique | 44 | Signalisation | Signalisation | Normal\HAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL BAS NIVEAU PR | Entrée logique | 56 | Signalisation | Signalisation | Normal\BAS
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A NIVEAU HAUT POSTE RELEVAGE | Entrée logique | 57 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL BAS NIVEAU PR | Entrée logique | 58 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POIRE NIVEAU BAS PR | Entrée logique | 67 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POIRE NIVEAU MOYEN PR | Entrée logique | 68 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POIRE NIVEAU TRES HAUT PR | Entrée logique | 69 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S AUTORISATION MARCHE P RELEVAGE | Entrée logique | 74 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D DISCORDANCE PR 1 | Entrée logique | 75 | Signalisation | Signalisation | Pas de defaut \Defaut
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D DISCORDANCE PR 2 | Entrée logique | 76 | Signalisation | Signalisation | Pas de defaut \Defaut
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D PR 1 | Entrée logique | 83 | Signalisation | Signalisation | Defaut \Pas de defaut
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D PR 2 | Entrée logique | 84 | Signalisation | Signalisation | Defaut\Pas de defaut 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D RETOUR MARCHE PR 1 | Entrée logique | 87 | Signalisation | Signalisation | Pas de defaut \Defaut
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D RETOUR MARCHE PR 2 | Entrée logique | 88 | Signalisation | Signalisation | Pas de defaut \Defaut
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POMPE RELEVAGE 1 DISPO | Entrée logique | 95 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | S POMPE RELEVAGE 2 DISPO | Entrée logique | 96 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POIRE NIVEAU HAUT CUVE HYDRAU | Entrée logique | 112 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D POIRE NIVEAU HAUT R HYDRAU | Entrée logique | 113 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL NIVEAU RADAR HAUT PR | Entrée logique | 134 | Signalisation | Signalisation | \
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL NIVEAU RADAR BAS PR | Entrée logique | 135 | Signalisation | Signalisation | \
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL SEUIL BAS PH | Entrée logique | 136 | Signalisation | Signalisation | \
| 6916 SE ADEME ELIPOL | A SEUIL SEUIL HAUT PH | Entrée logique | 137 | Signalisation | Signalisation | \
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D DISC NIVEAU BAS PR | Entrée logique | 144 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | D DISC NIVEAU HAUT PR | Entrée logique | 145 | Signalisation | Signalisation | Etat 0\ETAT 1
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z A NIVEAU BAS RELEVAGE | Entrée logique | 2004 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z A NIVEAU MOYEN RELEVAGE | Entrée logique | 2005 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | Z A NIVEAU BAS POSTE RELEVAGE | Entrée logique | 2035 | 24/24 | Critique | Normal\DEFAUT
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R CONSIGNE POMPE DOSEUSE | Sortie analogique | 29 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL MARCHE POMPE 1 | Sortie analogique | 33 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ARRET POMPE 1 | Sortie analogique | 34 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL MARCHE PPE DOSEUSE | Sortie analogique | 50 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME PH HAUT | Sortie analogique | 51 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ARRET PH PPE DOSEUSE | Sortie analogique | 52 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME PH BAS | Sortie analogique | 53 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME NIV HAUT PR | Sortie analogique | 59 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME NIV BAS PR | Sortie analogique | 60 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R CONSIGNE MESURE NIVEAU LSL PR | Sortie analogique | 103 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R CONSIGNE MESURE NIVEAU LSH PR | Sortie analogique | 104 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R CONSIGNE TEMPS FONCT PR_1 | Sortie analogique | 121 | Signalisation | Signalisation | h | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R CONSIGNE TEMPS FONCT PR_2 | Sortie analogique | 122 | Signalisation | Signalisation | h | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME PH BAS | Sortie analogique | 140 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME PH HAUT | Sortie analogique | 141 | Signalisation | Signalisation | pH | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME NIV HAUT PR | Sortie analogique | 142 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | R SEUIL ALARME NIV BAS PR | Sortie analogique | 143 | Signalisation | Signalisation | % | 0 | 0 | 0 | 0
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C MARCHE DEGRADE | Sortie logique | 15 | Signalisation | Signalisation | Non\OUI
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C MARCHE POMPE 1 | Sortie logique | 16 | Signalisation | Signalisation | Non\OUI
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C MARCHE POMPE 2 | Sortie logique | 17 | Signalisation | Signalisation | Non\OUI
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C MARCHE POMPE DOSEUSE | Sortie logique | 18 | Signalisation | Signalisation | Non\OUI
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C COMMANDE POMPES | Sortie logique | 37 | Signalisation | Signalisation | Arrêt\Marche
| 6916 SE ADEME ELIPOL | C COMMANDE PPE DOSEUSE | Sortie logique | 38 | Signalisation | Signalisation | Arrêt\Marche