## DPGF
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF! | Dupuytren 1 - 1er -Aile B - Blocs 5 et 6 Unité de nutrition - Oncologie - Registe du cancer - Consultation d'Anesthésie - Soins Palliatifs Réaménagement des locaux
DPGF - CFO / AM / SSI
LOT COURANT FORT / APPEL MALADE / SYTEME DE SECURITE INCENDIE
COEF. | TARIF | T.H. | MARGE | FOURNITURES |  | MO EN HEURES |  | DETAIL DES UNITES D'ŒUVRE (*) | U | QTS* | PRIX UNIT. | PRIX TOTAL
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | (*) Il est rappelé que le quantitatif joint au dossier de consultation n’est fourni que dans le but de faciliter la remise de l’offre de l’entreprise, il n’est en aucun cas contractuel et il appartient au soumissionnaire de le vérifier et de le modifier s’il y a lieu.
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | Travaux préparatoires et annexes
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | Réalisation du dossier d'éxécution | ens | 1 | 0 | 0
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | Réalisation des plans | ens | 1 | 0 | 0
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | Réalisation des essais et des documents DOE et DIUO | ens | 1 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | Dépose, évacuation et recyclage de l'ancien matériel | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | MONTANT TOTAL HT | ENS |  | 0
TRAVAUX COURANT FORT
[8 empty] | Dépose câblages circulations (VGV, circuits innutilisés…...) | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Dépose du matériel dans les locaux | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre coffret de chantier | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre éclairage de chantier | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Modification gaine électrique G1 | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Modification gaine électrique G2 | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Modification gaine électrique G5 | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Modification gaine électrique G6 | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose chemins de cables | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Câblages circulations jusqu'aux boites. | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Remplacement Veilleuses des circulations y compris commandes | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Remplacement BAES des circulations | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 1 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 2 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 3 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 4 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 5 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 6 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 7 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 8 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 9 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 10 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 11 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 12 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 13 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 14 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 15 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 16 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 17 (commande comprise) | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre luminaires type 18 | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture pose et câblage détecteurs | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture pose et câblage interrupteurs | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre des GTL des chambres 1 LIT | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre des GTL des chambres 2 LIT | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre des goulottes (accessoires compris) | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre des prises sur réseau normal | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et mise en œuvre des prises sur réseau ondulé | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Relamping des luminaires existants | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fournitures et mise en œuvre alimentations ondulées gaines fluides | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fournitures et mise en œuvre des deux alimentations pour le centrale appel malade | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fournitures et mise en œuvre des 5 alimentations castettes de climatisation | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fournitures et mise en œuvre des l'alimentation du DRV au RDC | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | MONTANT TOTAL HT | ENS |  | 0
TRAVAUX COURANT FORT
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | TRAVAUX PREPARATOIRES ET ANNEXES
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 0 | Dépose, évacuation et recyclage du matériel non conservé | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Mise à jour du système Clino 21 | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | MONTANT SOUS ENSEMBLE HT | 0
SYSTÈME APPEL INFIRMIER
[8 empty] | Fourniture et pose de la panoplie (alimentations stabilisées, module de couplage, borniers, disjoncteurs, etc..) | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose d'une centrale appel malade SCIP+ (72800A) | nb | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose d'un module fin bus (72642D + 88885H3 + 88914A5 + 88915A5) | nb | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose du bus terrain clino99 (89734A) | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose des réinjections 24Vcc | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose terminal de chambres SRT (74920A1 + 74920Z1) | nb | 15 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose terminal STIP (79CM307 + 79CM30724) | nb | 6 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose SEM (72590D + 72590L2) | nb | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose SCL (72592D + 72590L2) | nb | 20 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose Unité de lit Systevo (73091A + 88885A3+88914A5) | nb | 24 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose Unité d'appel et d'acquittement (73091C + 88885C3+88914A5) | nb | 16 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose Manipulateur Systevo Call Easy 2+1 (74163B9) | nb | 24 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose des tiretttes Sdb (73090D + 88880C5 + 88880A3N + 88914A5) | nb | 28 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose Afficheur de couloir SINF (74659B1) | nb | 6 | 0 | 0
[8 empty] | Fourniture et pose kit de montage plafond pour afficheur de couloir (74659Z5) | nb | 4 | 0 | 0
[8 empty] | Mise en service du système d'appel infirmier | ens | 1 | 0 | 0
[8 empty] | MONTANT SOUS ENSEMBLE HT | 0
TRAVAUX SSI
TRAVAUX SSI
[8 empty] | Travaux préparatoires avant démontage faux plafond | ens | 1 | 0 | 0
Travaux préparatoires avant démontage faux plafond | ens | [6 empty] | Dépose du matériel dans les locaux à déséquiper | ens | 1 | 0 | 0
Dépose du matériel dans les locaux à déséquiper | ens | [6 empty] | Fourniture et mise en œuvre DAI | nb | 1 | 0 | 0
Fourniture et mise en œuvre DAI | nb |  |  |  | #REF! |  | #REF! | Fourniture et mise en œuvre IA | nb |  | 0 | 0
Fourniture et mise en œuvre IA | nb | [6 empty] | Mise en service + essais + PV SIEMENS | ens | 1 | 0 | 0
Mise en service SIEMENS | ens | [6 empty] | Mise à jour UAE | nb |  | 0 | 0
[8 empty] | MONTANT TOTAL HT | ENS | 0
MONTANT TOTAL HT | ENS | [11 empty] | #REF!
[8 empty] | MONTANT TOTAL HT | ENS | 0
[8 empty] | TVA | 20% | 0
[8 empty] | MONTANT TOTAL T.T.C. | ENS | 0
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!
[5 empty] | #REF! |  | #REF!
#REF! | 0 | #REF! | #REF! | #REF!