## DPGF
Établissement Public du Musée d’Orsay - Valéry Giscard d'Estaing Département de la Maîtrise d'ouvrage et du Bâtiment Esplanade Valéry Giscard d'Estaing 75343 paris cedex 07
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF)
LOT 9 CVC-D-PLOMBERIE N° 2025-297
Le titulaire du marché pourra se référer aux documents graphiques fournis par l'EPMO. L'ensemble des côtes devront être revérifiées sur place.
TRAVAUX BRUYANTS A PREVOIR EN HORAIRES DECALES
ARTICLES CCTP | PRESTATION | DESIGNATION / OBSERVATIONS | Unité | Qté prévue au marché | PU | Prix total H.T. DPGF
ETUDES
2.2.3.2 |  | Etudes d'exécution | Ens | 1 |  | 0
2.2.3.3 |  | Etudes de synthèse | Ens | 1 |  | 0
2.3.5 |  | DOE | Ens | 1 |  | 0
2.5.15 |  | Compte prorata - provision 1% du montant global de l'offre forfaitaire | Ens | 1 |  | 0
3.1 | TRAVAUX CVC HALL MONTHERLANT
3.1.1 | Curage des réseaux existants |  | ens | 1 |  | 0
3.1.2 | Reprise et dévoiment des réseaux
| EFR Restaurant Ø 50, Cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| CHR Restaurant Ø 40, Cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| CHR Restaurant Ø 20, Cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| EFM Musée Ø 33, Cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| REV Ø 100, Fonte |  | ml | 35 |  | 0
| REU Ø 100, Fonte |  | ml | 35 |  | 0
| ACC Air comprimé Ø 15, cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| REA eau adoucie climØ 15 cuivre |  | ml | 35 |  | 0
| EU Grasse Ø 125 Cuisine, Fonte |  | ml | 35 |  | 0
| EU Grasse Ø 125 depuis ancien local bac à graisse |  | ml | 15 |  | 0
| Calorifuge type Armaflex ep. 13 mm finition PVC |  | ml | 115 |  | 0
| Travaux en hauteur au SS2 |  | ens | 1 |  | 0
3.1.3 | Traitement thermique
3.1.3.1 | Emetteurs
3.1.3.1.1 | Ventilo-convecteurs
| Ventilo-convecteurs 2 tubes 2 fils :VC allège non carrosé |  | U | 5 |  | 0
| Ventilo-convecteurs 2 tubes 2 fils : VC gainable |  | U | 6 |  | 0
| V2V de régulation sur EG : DN 20 |  | U | 10 |  | 0
| Tés de réglage : DN 20 |  | U | 10 |  | 0
| Purgeurs d'air à clé : DN 20 |  | U | 20 |  | 0
| Vannes d'isolement : DN 20 |  | U | 20 |  | 0
| Raccordements aérauliques |  | ens | 1 |  | 0
| Raccordements hydrauliques |  | ens | 1 |  | 0
| Raccordements électriques |  | ens | 1 |  | 0
3.1.3.1.1.1 | Raccordement hydraulique
| Tuyauterie acier DN 20 |  | ml | 45 |  | 0
| Tuyauterie acier DN 65 |  | ml | 190 |  | 0
| Calorifuge & finition PVC |  | m² | 110 |  | 0
| Vanne d'isolement : DN 20 |  | U | 4 |  | 0
| Vanne d'isolement : DN 25 |  | U | 2 |  | 0
| Vanne d'isolement : DN 65 |  | U | 4 |  | 0
| Vannes de réglage avec prises de pression : DN 20 |  | U | 11 |  | 0
| Vannes de réglage avec prises de pression : DN 65 |  | U | 1 |  | 0
3.1.3.1.1.2 | Grille de diffusion
| Grilles et plénums de soufflage HALTON ou équivalent |  | U | 16 |  | 0
| Grilles filantes sur soffite HALTON ou équivalent, grille factice sans plénum |  | ml | 18 |  | 0
| Grilles et plénums de reprise HALTON ou équivalent |  | U | 10 |  | 0
3.1.3.1.1.3 | Réseau de condensation
| Pompes de relevage intégrées au VC |  | U | 6 |  | 0
| Pompes de relevage |  | U | 4 |  | 0
| Evacuation des condensats : PVC DN 40 |  | U | 60 |  | 0
| Evacuation des condensats : PVC DN 32 |  | U | 25 |  | 0
3.1.3.1.2 | Rideaux d'air chaud
| Rideau d'air chaud - SAS SEINE | cassette, marque, type, porté, puissance. | U | 1 |  | 0
| Rideau d'air chaud - PARVIS (n°2/3/4) | cassette, marque, type, porté, puissance. | U | 3 |  | 0
| Raccordements électriques |  | ens | 1 |  | 0
3.1.3.1.3 | Régulations |  | ens | 1 |  | 0
3.1.4 | Traitement aéraulique
3.1.4.1 | Traitement aéraulique A05 : zone Est et Hall | Classe B
3.1.4.2 | A27 : zone Ouest
3.1.4.3 | Extracteur VMC
| Ventilateur d’extraction | Rèpere, type, débit (m3/h) | U | 1 |  | 0
| Alimentation électrique |  | cis CFO | PM
| Manchettes souples |  | U | 2 |  | 0
| Plots antivibratiles |  | U | 4 |  | 0
| Remontée GTB |  | ens | 1 |  | 0
3.1.4.4 | Réseau aéraulique (A27 et A05 )
| Pièges à sons |  | U | 2 |  | 0
| Clapets coupe-feu rectangulaires (400x300) |  | U | 3 |  | 0
| Gaine circulaire : DN 125 |  | ml | 16 |  | 0
| Gaine circulaire : DN 160 |  | ml | 10 |  | 0
| Gaine circulaire : DN 200 |  | ml | 12 |  | 0
| Gaine circulaire : DN 250 |  | ml | 50 |  | 0
| Gaine rectangulaire : 350x300 |  | kg | 230 |  | 0
| Gaine rectangulaires : 450x300 |  | kg | 80 |  | 0
| Gaine rectangulaires : 400x300 |  | kg | 340 |  | 0
| Gaine rectangulaires : 350x250 |  | kg | 70 |  | 0
| Calorifuge |  | m² | 160 |  | 0
3.1.4.5 | Grilles et accessoires (A27 et A05 )
| MR 160 |  | U | 8 |  | 0
| régulateur de débit automoteur |  | U | 3 |  | 0
| régulateur de débit motorisé ycp sonde CO2 et raccordement |  | U | 3 |  | 0
| BDV Soufflage / Extraction - Zone Ouest |  | U | 2 |  | 0
| Programmation |  | ens | 1 |  | 0
3.1.5 | Supportage – reprise de flocage |  | ens | 1 |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3.2 | TRAVAUX CVC HALL DES ARRIVEES
3.2.1 | Traitement thermique et aéraulique | Classe B
| Gaine circulaire: DN 315 |  | ml | 26 |  | 0
| Gaine rectangulaire : 500x350 |  | kg | 300 |  | 0
| Gaine rectangulaire : 450x400 |  | kg | 50 |  | 0
| Calorifuge |  | m² | 75 |  | 0
| Régulateur de débit automoteur |  | U | 2 |  | 0
| Régulateur de débit motorisé ycp sonde CO2 et raccordement |  | U | 2 |  | 0
| Programmation |  | ens | 1 |  | 0
| Buses de soufflage Type DUK-V DN250 ou équivalent |  | U | 8 |  | 0
| Bouches et diffuseurs : Module de régulation |  | U | 8 |  | 0
| Grilles de transfert acoustique |  | U | 2 |  | 0
| Bouche d'extraction des sanitaires |  | U | 2 |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3.3 | DEPLACEMENT ET NOUVEAU RIA
| Curage et bouchonnage du réseau RIA non exploité |  | ens | 1 |  | 0
| Dépose et repose des RIA existant |  | ens | 2 |  | 0
| Conduite acier galvanisée - tube rainuré DN 65 |  | ml | 14 |  | 0
| Conduite acier galvanisée - tube rainuré DN 25 |  | ml | 8 |  | 0
| Calorifuge réseau en sous-sol (Laine + PVC) |  | m² | 6 |  | 0
| Traçage électrique |  | ml | 14 |  | 0
| Raccordements électriques compris thermostat, boîte de jonction |  | ens | 1 |  | 0
| DN 65 |  | U | 2 |  | 0
| Report d'alarme |  | ens | 1 |  | 0
| Fourniture, pose et raccordement de vannes vidange des antennes R.I.A. |  | ens | 1 |  | 0
| DN 20 |  | U | 2 |  | 0
| Couverture des niveaux par deux jets de lance RIA |  | PM
| Fourniture, pose et raccordement RIA DN 25 sur poteau, dévidoir : marque CORDIA ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
| Accessoires : vannes d'isolement DN 25 |  | U | 2 |  | 0
| Manomètre à prévoir sur chaque partie isolable du réseau. Manomètre + robinet de purge en amont du RIA le plus défavorisé | Conforme règle APSAD R5 | ens | 2 |  | 0
| Matériel de réserve R.I.A. |  | ens | 1 |  | 0
| Désinfection des réseaux |  | ens | 1 |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3.4 | PLOMBERIE
3.4.1 | Curage plomberie |  | ens | 1 |  | 0
3.4.2 | Nouveau sanitaires RDC Hall Montherlant
3.4.3 | Nouveau sanitaires R+1 du RIE
3.4.4 | Eaux Usées & Eaux Vannes
| Réseaux tubes PVC Me : DN 32 |  | ml | 2 |  | 0
| Réseaux tubes PVC Me : DN 40 |  | ml | 5 |  | 0
| Réseaux tubes PVC Me : DN 100 |  | ml | 10 |  | 0
| Manchons coupe-feu |  | U | 2 |  | 0
| Calorifugeage acoustique des dévoiements dans les locaux nobles |  | ens | 1 |  | 0
3.4.5 | Réseaux de distribution
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 10 |  | ml |  |  | 0
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 12 |  | ml | 4 |  | 0
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 14 |  | ml |  |  | 0
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 16 |  | ml |  |  | 0
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 18 |  | ml |  |  | 0
| Tuyauteries cuivre EFS : DN 20 |  | ml | 5 |  | 0
| Calorifuge type Armaflex ou équivalent ep. 13 mm finition PVC |  | ml | 5 |  | 0
| Vannes d'isolement de pied de colonne et de parcours : DN 15 |  | U | 2 |  | 0
3.4.6 | Appareils sanitaires
| WC + bati support autoportant GEBERIT ou équivalent (y compris raccordement) |  | ens | 2 |  | 0
| WC PMR + bati support autoportant GEBERIT ou équivalent (y compris raccordement) |  | ens | 1 |  | 0
| Plaque de déclenchement GEBERIT ou équivalent |  | U | 3 |  | 0
| Abattant WC PMR GEBERIT ou équivalent |  | U | 1 |  | 0
| Abattant WC GEBERIT ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
| Vasque - Marque : XX - Type : XX ou équivalent (y compris raccordement) |  | ens | 3 |  | 0
| Siphon + bonde plate PMR |  | ens | 3 |  | 0
| Mitigeur GEBERIT (y compris raccordement) ou équivalent |  | ens | 3 |  | 0
| Miroir : ALDA House Doctor ou équivalent |  | U | 3 |  | 0
| Attentes EF / EU DN 15 (3 x WC + 3 Vasques) |  | U | 6 |  | 0
| Vanne de vidange à boisseau sphérique (EF/EC) |  | U | 6 |  | 0
| Clapet antipollution DN20 (par bloc) |  | U | 9 |  | 0
| BECS électrique instantané 15 Litres (y compris groupe de sécurité et raccordement) (1 x RDC + 1 x R+1) |  | U | 2 |  | 0
| Barre de relèvement S-LINE dark Haccess ou équivalent |  | U | 2 |  | 0
| Table à langer horizontal HDPE Blanc ou équivalent |  | U | 1 |  | 0
| Barre rabatable WC PMR |  | U | 1 |  | 0
3.4.7 | Désinfection des réseaux |  | ens | 1 |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3.5 | DIVERS
| Mesures acoustiques | document de références propres au lot | ens | 1 |  | 0
| étiquetage & repérage |  | ens | 1 |  | 0
| Mesures exhaustives des débits, vitesses et étanchéité des réseaux aérauliques en phase OPR |  | ens | 1 |  | 0
Sous total | [5 empty] | 0
3.6 | ESSAIS ET CONTROLES
3.6 | Essais et contrôles |  | ens | 1 |  | 0
3.6.1 | Verification en cours de travaux |  | inclus | / |  | /
3.6.2 | Contrôle et reception des ouvrages (contrôle de qualité et conformité, autocontrôle, vérification et contrôle du matériels…) |  | inclus | / |  | /
3.6.3 | Fonctionnement des installations (essais…) |  | inclus | / |  | /
3.6.4 | Contrôle de bonne execution (vérifications générales, contrôles étanchéité, rinçages, vérifications, attestations…) |  | inclus | / |  | /
Sous total | [5 empty] | 0
TOTAL LOT €HT
TVA
TOTAL LOT €TTC | [5 empty] | 0