## BPU
Accord-cadre n°2025-015 - Rénovation de la GTB Bordeau des prix unitaires (BPU)
1 - POSTE DE SUPERVISION ET LICENCES |  | Unité | Prix unitaire
A/ Ventilo-convecteurs
Niveau E1
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U
| Embase pour alimentation PS24V | U
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U
| Dépose des regulateurs TAC | U
Niveau 1
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U
| Embase pour alimentation PS24V | Ens
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U
| Dépose des regulateurs TAC | U
Niveau E0
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U
| Embase pour alimentation PS24V | U
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U
| Dépose des regulateurs TAC | U
Niveau RDC
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U
| Embase pour alimentation PS24V | U
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U
| Dépose des regulateurs TAC | U
B/ C T A
1) - SOUS SOL
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U
| Création des vues graphiques | Ens
| Mise en réseau | Ens
CTA CUISINE
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
CTA ANNEXE
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
CTA 9
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
2) - RDC:
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U
| Création des vue graphiques | Ens
| Mise en réseau | Ens
CTA 1
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
3) - Combles:
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U
| Création des vue graphiques | Ens
| Mise en réseau | Ens
CTA 4
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
CTA 5
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
CTA 6
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U
CTA 7
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U
| Sonde T°C gaine | U
| Sonde T°C immersion | U

## DQE
Accord-cadre n°2025-015 - Rénovation de la GTB Détail quantitatif estimatif (DQE)
Les quantités indiquées ne sont pas contractuelles La saisie est automatique par rapport aux prix du BPU
1 - POSTE DE SUPERVISION ET LICENCES |  | Unité | Quantité | Prix. U | Montant HT
A/ Ventilo-convecteurs
Niveau E1
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens | 1 | 0 | 0
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U | 1 | 0 | 0
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U | 1 | 0 | 0
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour alimentation PS24V | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U | 1 | 0 | 0
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U | 20 | 0 | 0
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U | 20 | 0 | 0
| Dépose des regulateurs TAC | U | 20 | 0 | 0
Niveau 1
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens | 1 | 0 | 0
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U | 2 | 0 | 0
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U | 2 | 0 | 0
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U | 2 | 0 | 0
| Embase pour alimentation PS24V | Ens | 1 | 0 | 0
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U | 2 | 0 | 0
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U | 58 | 0 | 0
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U | 58 | 0 | 0
| Dépose des regulateurs TAC | U | 58 | 0 | 0
Niveau E0
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens | 1 | 0 | 0
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U | 1 | 0 | 0
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U | 1 | 0 | 0
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour alimentation PS24V | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U | 1 | 0 | 0
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U | 13 | 0 | 0
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U | 13 | 0 | 0
| Dépose des regulateurs TAC | U | 13 | 0 | 0
Niveau RDC
| Intégration et création de vues dans poste GTB éxistant programmation, mise en service et DOE | Ens | 1 | 0 | 0
| AS-P-NL BACNET/MODBUS - HARDWARE SECURE BOOT | U | 1 | 0 | 0
| SmartX AS-P - Modbus RTU UN | U | 1 | 0 | 0
| SMARTX AS-P SECURE BOOT - SOFTWARE - STANDARD | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour alimentation PS24V | U | 1 | 0 | 0
| Embase pour contrôleur AS-P | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture pose et Raccordement coffret | U | 1 | 0 | 0
| Déploiement des câbles réseau Bus/Ethernet | Ens | 1 | 0 | 0
| Fourniture et pose des equipements de regulation Type: RP-C V2- REGULATEUR IP DE ZONE 16 E/S | U | 22 | 0 | 0
| Fourniture et pose de sonde de reprise type STD 150 | U | 22 | 0 | 0
| Dépose des regulateurs TAC | U | 22 | 0 | 0
B/ C T A
1) - SOUS SOL
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U | 1 | 0 | 0
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U | 1 | 0 | 0
| Création des vues graphiques | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en réseau | Ens | 1 | 0 | 0
CTA CUISINE
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
CTA ANNEXE
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
CTA 9
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
2) - RDC:
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U | 1 | 0 | 0
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U | 1 | 0 | 0
| Création des vue graphiques | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en réseau | Ens | 1 | 0 | 0
CTA 1
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
3) - Combles:
| Dépose de l'existant (modules TAC VISTA) | U | 1 | 0 | 0
| Pose et raccordement des nouveaux équipements | U | 1 | 0 | 0
| Création des vue graphiques | Ens | 1 | 0 | 0
| Mise en réseau | Ens | 1 | 0 | 0
CTA 4
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
CTA 5
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
CTA 6
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
CTA 7
| Automation Server Premium BACnet/Lon/Modbus - AS-P alimentation + embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 16 entrées digitales avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 12 digitales avec dérogation avec embase | U | 1 | 0 | 0
| Module Entrées/sorties pour AS-P 8 entrées universelles et 4 sorties analogique avec dérogation | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C gaine | U | 1 | 0 | 0
| Sonde T°C immersion | U | 1 | 0 | 0
|  | TOTAL HT |  |  | 0
|  | TVA 20 % |  |  | 0
|  | TOTAL TTC |  |  | 0