Site N°1 HOPITAL DE BOSCAMNANT

I. Bâtiment HOPITAL GENERAL

Chaufferie

Production

1 chaudière bois FROLING LAMBDOMAT 500 puissance 500 kW (2007)

1 chaudière fioul GUILLOT LR 26 puissance 895 kW (2007)

1 brûleur CUENOD C100 H201

1 pompe de recyclage chaudière SALMSON SCX 50-90

2 compteurs de calories SHARKY (sur chaque chaudière)

2 vases d'expansion

1 armoire électrique FROLING

1 armoire électrique avec régulateur SAUTER

1 bouteille de mélange

Production ECS

1 préparateur CHAROT (échangeur + pompe double + V3V + servomoteur)

1 compteur E.C.S.

1 pompe simple

1 ballon CHAROT 2000 litres

1 pompe double de bouclage

1 Vanne 3 voies de mitigeage SAUTER

1 adoucisseur

Circuit Maison de retraite

1 pompe double SALMSON DCX 65-50

1 Vanne 3 voies et servomoteur SAUTER

1 vanne TA sur retour

Circuit Chauffage Nord

1 pompe double SALMSON DCX 50-90

1 Vanne 3 voies et servomoteur SAUTER

1 vanne TA sur retour

Circuit Chauffage Sud

1 pompe double SALMSON DCX 65-90

1 Vanne 3 voies et servomoteur SAUTER

1 vanne TA sur retour

Chaudière bois						Chaudière fioul

CTA

Centrale de Traitement d’Air Double Flux

Marque : CIAT

Modèle : AIRTOP

Extraction 						Insufflation

Hôpital – Salle polyvalente

Caisson d’extraction

Marque Aldès

Centrale de Traitement d’Air

Marque CIAT

Hôpital Cuisine

Centrale de Traitement d’Air

Marque ClimaCIAT Concept

II. Bâtiment ADMINISTRATION

1 chaudière fioul DE DIETRICH GT 335 puissance 115 kW (2009)

III. Bâtiment SERVICE TECHNIQUE

1 chaudière fioul OERTLI PURS 144 puissance 43 kW (2002)

Site N°2 EHPAD DE MONTGUYON

  - Production ( année 2013)

2 pompes à chaleur

  - CTA (année 2013)

EHPAD de Montguyon – B1/B2

Centrale de Traitement d’Air Double Flux

Marque Aldès

EHPAD de Montguyon – B4/B5

Centrale de Traitement d’Air Double Flux

Marque Aldès

EHPAD de Montguyon – B3/RDJ

Centrale de Traitement d’Air Double Flux

Marque Aldès

EHPAD de Montguyon – Cuisine Plonge

Centrale de Traitement d’Air

Marque SAFTAIR

Compensateur

EHPAD de Montguyon – Cuisine Cuisson

Centrale de Traitement d’Air

Marque SAFTAIR

Compensateur