**Liste des installations thermiques des sites rattachés au CH de Saintes**

* **Liste des CTA de l’hôpital de Saintes**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N° CTA** | **ASSERVISSEMENT** | **NIVEAU** | **LOCAUX TECH** | **N° CHANTIER** | **ECS** | **ZEM** |
| **CTA N° 1** | BLOC OP SALLE D'OP N° 8 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 2** | BLOC OP SALLE D'OP N° 6 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 3** | BLOC OP SALLE D'OP N° 5 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 4** | BLOC OP SALLE D'OP N° 3 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 5** | BLOC OP SALLE D'OP N° 4 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 6** | BLOC OP SALLE D'OP N° 2 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 7** | BLOC OP SALLE D'OP N° 1 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 8** | BLOC OP SALLE CESARIENNE N° 7 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 9** | INDUCTION CIRCULATION ET RESERVE BLOC | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 10** | GYNECO SALLE DE TRAVAIL ET RESERVE | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 11** | GYNECO SALLE DE NAISSANCE N° 1 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 12** | GYNECO SALLE DE NAISSANCE N° 2 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 13** | GYNECO SALLE DE NAISSANCE N° 3 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 14** | BLOC OP SALLE DE REVEIL | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 15** | STERILISATION | **-1** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 16** | PHARMACIE | **-1** | D-1LT13 | LT01 |  | OUI (URC) |
| **CTA N° 17** | MORGUE | **-1** | D-1LT13 | LT01 |  |  |
| **CTA N° 18** | SERVICE TECHNIQUE ET ECONOMIQUE | **-1** | B-1LT16 | LT03 |  |  |
| **CTA N° 19** | SELF | **-1** | B-1LT16 | LT03 |  |  |
| **CTA N° 20** | SALLE DU SELF | **-1** | B-1LT16 | LT03 |  |  |
| **CTA N° 21** | GYNECO | **0** | B2LT02 | LT09 | P 07 |  |
| **CTA N° 22** | NEO-NAT MERE ENFANT | **0** | B1LT25 | LT14 | P 15 |  |
| **CTA N° 23** | URGENCE PEDIATRIQUE | **0** | B-1LT16 | LT03 |  |  |
| **CTA N° 24** | PEDIATRIE NOURISSON | **0** | B-1LT16 | LT03 |  |  |
| **CTA N° 25** | ARCHIVES | **-1** | D-1LT13 | LT01 |  |  |
| **CTA N° 26** | CHAMBRE HOPITAL DE JOUR | **0** | D-1LT13 | LT01 |  |  |
| **CTA N° 27** | IMAGERIE | **0** | D-1LT13 | LT01 |  | Scanner interventionnel |
| **CTA N° 28** | URGENCE | **0** | D-1LT13 | LT01 |  |  |
| **CTA N° 29** | ENTREE PERSONNEL ET LOCAUX TECHN | **-1** | A-1LT14 | LT04 | P 01 |  |
| **CTA N° 30** | ENTREE PERSONNEL ET ACCUEIL | **0** | A-1LT14 | LT04 | P 06 |  |
| **CTA N° 31** | PSY | **0 ET 1** | B2LT04 | LT10 |  |  |
| **CTA N° 32** | REANIMATION | **0** | E-1LT23 | LT11 | P 02 |  |
| **CTA N° 33** | USIC | **1** | B2LT05 | LT08 | P08 |  |
| **CTA N° 34** | CONSULT CARDIO | **1** | B2LT05 | LT08 |  |  |
| **CTA N° 35** | HEMODIALYSE CONSULT HEPATO/PNEUMO |  | E-1LT23 | LT11 | P 04 |  |
| **CTA N° 36** | UNITE 2 ET 4 AILE CH B ET C | **1 ET 2** | F3LT02 | LT05 | P 10 |  |
| **CTA N° 37** | UNITE 2 ET 4 AILE CH A | **1 ET 2** | F3LT02 | LT05 | P 11 |  |
| **CTA N° 38** | UNITE 1 / 3 / 5 CH F | **1 / 2 / 3** | G4LT09 | LT07 | P 09 |  |
| **CTA N° 39** | UNITE 1 / 3 / 5 CH E | **1 / 2 / 3** | G4LT09 | LT07 | P 12 |  |
| **CTA N° 40 A** | LOCAUX COMMUNS ET BUREAU | **1 / 2 / 3** | F4LT06 | LT06 | P 17 |  |
| **CTA N° 40 B** | ATTENTE ET BUREAUX | **1 / 2 / 3** | F4LT06 | LT06 |  |  |
| **CTA N° 41** | PSY RESID |  | RES.038 | LT13 | P 14 |  |
| **CTA N° 42** | PEDO PSY |  | UTA.041 | LT12 | P 13 |  |
| **CTA N° 43** | IRM |  | E-1LT23 | LT11 |  |  |
| **CTA N° 44** | SALLE ENDOSCO |  | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 45** | SALLE FIBROSCOPIE |  | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 46** | PREPARATION AIR NEUF |  | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 47** | PREPARATION AIR NEUF |  | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 48** | UNITE 1 / 3 / 5 CH D | **1 / 2 / 3** | G4LT09 | LT07 | P 16 |  |
| **CTA N° 49** | GYNECO SALLE DE NAISSANCE N° 4 | **0** | E-1LT12 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 50** | GARE | **-1** | E-1GC11 | LT02 |  |  |
| **CTA N° 51** | SALLE D'INTERVENTION RAPIDE | **0** | E-1LT12 | LT02 |  | OUI |
| **CTA N° 52** | ELECTRO - PHYSIOLOGIE | **1** | B2LT05 | LT08 |  | OUI |
| **BAT. N** | PRODUCTION ECS |  | E-1LT02 | LT N | P03 - P05 |  |