## CH ST JEAN
A. CHAUFFERIE
1.PRODUCTION
2 chaudières de marque CH3 et CH4 SECACIER série A type 1450 (P=1682 kW)
1 jeu de pompe double vertical GRUNDFOSS TPD 80/60 recyclage CH3 et CH4
- 2 brûleurs WEISHANPT GL8/1D (600 kW< P >2250 kW) (mixte : FOD+GAZ)
2 chaudières de marque SECACIER (P=850 kW) CH1 et CH2
1 pompe recyclage CH2 WILO YONOS
1 pompe recyclage CH1 SALMSON SCX 80-25
2 brûleurs WEISHANPT GL7/1D (mixte : FOD+GAZ)
2 contrôleurs de débit des chaudières SECCACIER de marque SART type TS 200
- 2 pompes de transfert de fuel domestique de marque MOUVEX AF 350
- 1 jauge électrique avec contrôle de fuite de marque DELMO
- 1 cuve FOD double paroi de 40 000 L
- 1 chaudière électrique verticale CHAROT MULTI ELEC (P=96 kW)
2.EXPANSION
1 vase d’expansion PNEUMATEX Compresso CU 600.1
- 1 vase d’expansion à membrane de marque EURAMO type 280 L / 2.5 b
3.POMPES DE CIRCULATION
2 pompes primaires principales de marque SALMSON NO-100 315N + armoire variation fréquence
1 jeu pompes double vertical «Primaire BATIMENT J » de marque GRUNDFOSS TPD 80/60
- 2 pompes circuit «bloc urgences-radio » de marque SALMSON double DCX 65-90
- 2 pompes circuit V80 nord + endoscopie de marque SALMSON C 2655N
- 2 pompes circuit V80 sud de marque SALMSON EC 2655 T3-N1
2 pompes circuit primaire ECS V80 de marque SALMSON E.C.X. 2501-T3 -1 régulateur cascade chaudière (pas de vanne d’isolement) par GTC
4.ELECTRICITE
- 1 armoire générale avec synoptiques de fonctionnement
- 1 armoire GTC
B. SOUS-STATION ANCIEN HOPITAL
1.ECHANGE PRIMAIRE SECONDAIRE
1 échangeur à plaque VIMATHERM 1044 KW (régime 90/60
- 1 échangeur de régulation de marque LANDIS et GYR comprenant :
- 1 vanne 3 voies type VXF 31.90
- 1 servomoteur type SKC 61
- 1 thermostat de sécurité type RAK
2.CIRCUIT SECONDAIRE
Chauffage
1 pompe double GRUNFOS pompe de charge échangeur MAGNA 1D6560 F340
1 Pompe double circuit EST MAGNA 1D40-60 F220
5 Jeux de pompes double (pas de variation) GRUNFOS UPC 40/60 380V
1 vase d’expansion sous pression d’azote type FLEXCON 425 litres, 1.5 bars
6 ensembles de régulation de marque STAEFA CONTROL comprenant :
1 vanne 3 voies type
1 servomoteur
1 jeu de sondes
E.C.S.
1 Adoucisseur d'eau PENTAIR
1 Pompe doseuse pour traitement filmogène
1 Groupe de pompe double primaire ECS MAGNA 1D50-120 F280
1 échangeur VICARB EP 3046/V232 78 (233 KW)
2 ensembles de régulation de marque STAEFA CONTROL comprenant :
1 vanne 3 voies
1 servomoteur
1 jeu de sondes
2 pompes de recyclage ECS WILO
C. Sous-station EFS annexe
1 adoucisseur KURITA
1 pompe doseuse traitement filmogène
1 bac 200 litres
D. Sous-station : Maison de retraite Saint Louis
1.Chauffage
- 1 échangeur de marque VICARB type EP 28.20 2 VB 450 Puissance = 475 kW
- 1 vanne 3 voies de marque STAEFA CONTROL SYSTEM type M3 P65 F
- 2 soupapes de sécurité
- 1 vase d’expansion de marque ZILMET de 300 L
- 1 filtre à polyphosphate ATLAS FILTRI
a) Réseau Nord
- 1 vanne 3 voies de marque STAEFA CONTROL SYSTEM type D3M 40 F
- 1 servomoteur type DAT 2P piloté par GTC
- 1 pompe double de marque GRUNDFOS type UPC 40.120
b)Réseau Ouest
- 1 vanne 3 voies de marque STAEFA CONTROL SYSTEM type D3M 40 F
- 1 servomoteur type DAT 2P piloté par GTC
- 1 sonde FT.T1
- 1 sonde extérieure FOT 35
- 1 pompe double de marque GRUNDFOS type UPC 40.120
c) Réseau EST
- 1 vanne 3 voies de marque STAEFA CONTROL SYSTEM type D3M 25 G
- 1 servomoteur type DAT 2P piloté par la GTC
- 1 pompe double de marque GRUNDFOS type UPC 40.60
d) Réseau ventilo-convecteur (Hors service)
- 1 pompe double GRUNDFOS type 40.60
- 1 régulation SATCHWELL (Vanne 3V et échangeur terrasse)
- 1 CTA WESPER en terrasse.
2.Eau chaude sanitaire
- 1 échangeur à plaques de marque VICARB type EP 28.20 IV 20 338 Puissance = 528 kW
- 1 vanne 3 voies de marque STAEFA CONTROL SYSTEM type M3P 50 G pilotée par GTC
- 1 sonde FT T1
- 1 pompe de boucle de marque SALMSON type NEC 33
1 Station de dioxyde de chlore PROMINENT
E. SOUS-STATION PISCINE
- adoucisseur CULLIGAN SA4 182 098
- 1 pompe doseuse HDMA CAST 10 L à 10 bars
- 1 bac de 100 litres
F. SOUS-STATION ANCIENNES CUISINES
- 1 adoucisseurs CULLIGAN type MARK S45
- 1 pompe doseuse CFG E 080 3N (2.88 L/h à 8 bars)
G. SOUS-STATION BATIMENT H
1.Eau chaude sanitaire
- 1 ensemble de régulation comprenant :
-1 vanne 3 voies type VXG 41.32
- 1 servomoteur type SKD 62
- 1 échangeur tubulaire de marque CIAT
- 1 sécurité de marque SPIRAX – SARCO
- 2 pompes de boucle E.C.S. de marque SALMSON type SB 25V
2.Chauffage
- 1 ensemble de régulation comprenant :
- 1 vanne 3 voies type VXF 31.65
- 1 servomoteur type SKD 62
- 1 thermostat de sécurité type RAK 12.0020
- 1 échangeur à plaques de marque CIAT type PW 17/22
- 1 groupe de pompes de charge échangeur de marque GRUNDFOS UPC 50.120
- 1 vase d’expansion à membrane de marque ELBI (capacité 80 L)
a)Circuit n°1 comprenant :
- 1 vanne 3 voies LANDIS et GYR type VBG (diam. 40/49) à secteur
- 1 servomoteur LANDIS et GYR type SQK 33.00
- 1 groupe de pompes doubles de marque GRUNDFOS type UMC 50.30
b)Circuit n° 2 comprenant :
- 1 vanne 3 voies LANDIS et GYR type VBG (diam. 32/42) à secteur
- 1 serve moteur LANDIS et GYR type SQK 33.00
- 1 groupe de pompes doubles de marque GRUNDFOS type UMC 50.30
c)Circuit n°3 comprenant :
- 1 vanne 3 voies LANDIS et GYR type VBG (diam. 26/34) à secteur
- 1 servomoteur LANDIS et GYR type SQK 33.00
- 1 groupe de pompes doubles de marque GRUNDFOS type UMC 40.30
H. SOUS-STATION BATIMENT J (PSY)
- 4 pompes de marque SALMSON type MXL 10.32 + ensemble sondes et vannes Staeffa
I. SOUS-STATION BATIMENT J (CMP)
- 1 vanne 3 voies de marque LANDIS et GYR type VBG (diam. 33/42) à secteur
- 1 servomoteur de marque LANDIS et GYR type SQK 33
1 echangeur sanitaire VIMATHERM (130 KW) avec régulation DUNE
1 adoucisseur CTA
1 pompe boucle GRUNDFOSS
J. SOUS-STATION LABORATOIRE – PHARMACIE
Chauffage
-1 ensemble de régulation de marque LANDIS et GYR comprenant :
- 1 vanne 3 voies type VGX 45.25
- 1 servomoteur type STF 61
- 1 thermostat de sécurité RAK
- 1 échangeur à plaques (17 plaques)de marque VICARB type V13 MST1
- 1 pompe double de charge échangeur de marque GRUNDFOS type UPS 40.120
- 1 vase d’expansion à membrane de marque FLEXCON (capacité 150 L)
- 1 vanne 3 voies de régulation de marque LANDIS et GYR type X3i d (diam. 1pouce ½)
- 1 vanne 3 voies de régulation de marque LANDIS et GYR type X3i d (diam. 1pouce 1/4)
- 2 servomoteur de marque LANDIS et GYR type STD1.910.62
- 2 groupes de pompes doubles de marque GRUNDFOS type UPD 42.42
- 1 groupes de pompes doubles de marque GRUNDFOS réseau vestiaires extension labo
3.Eau chaude sanitaire
- 1 ensemble de régulation de marque LANDIS et GYR comprenant :
- 1 vanne 3 voies type VGX 45.40
- 1 servomoteur type STF 61
- 1 thermostat de sécurité RAK 12.00.30
- 1 échangeur à plaques (11 plaques) de marque VICARB type V4 MST2
- 2 pompes de boucle E.C.S. de marque GRUNDFOS type UP 25 30 N
- 1 pompe de boucle E.C.S. Salmson
K. LOCAL E.C.S. V80 – ENDOSCOPIE- STE - SELF
- 1 échangeur circuit V80 de marque CIAT type FSB 1600
- 1 vanne 3 voies avec servomoteur type MP3 50 G
- 1 vanne 3 voies avec servomoteur type T3P 32 G
- 1 Chaudière électrique Charot P= 20 Kw
1 pompe boucle GRUNDFOSS
- 1 Pompe de boucle KSB
Climatisation
Bloc Opératoire
Salles d’opérations
Orthopédie (ZEM) :1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 50 Humidificateur Condair CP2F taille 25
Aseptique (ZEM) : 1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 50 Humidificateur Condair CP2F taille 25
Ondoscopie invasive (ZEM) : 1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 50 Humidificateur Condair CP2F taille 28
Ambulatoire (ZEM) : 1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 50 Humidificateur Condair CP2F taille 23
Ces centrales sont équipées d'une batterie de préchauffage, batterie froide, batterie chaude et récupérateur à plaques sur l' air extrait.(pilotées par GTC SIEMENS) variateur de vitesse sur le soufflage .
Locaux annexes :1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 50
Salle de réveil : 1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 75 Humidificateur Condair CP2F taille 42
Stérilisation (ZEM en zone de conditionnement) : 1 CTA CIAT CLIMACIAT GI 25
Idem mais sans batterie de préchauffage.
2 Groupes de froid CARRIER Model No: 170R 190R 210R 230R 270R (p= 250 Kw)
1 jeu de pompe double pour CTA BLOC LOWARA LNTEX 80-210/40/204CCZ (70 M3/h et 9.3 M de CE)
1 jeu de pompe double pour CTA Radio LOWARA LNTEE40-125/11/EP05CSZ (15.45 M3/h et 7.7 M de CE)
Radio:
1 CTA CARRIER 39CP L 0750 "CONTROL INSIDE" 1 batterie chaude batterie froide + récupérateur à plaques
Urgences SCP:
1 Groupe de froid CARRIER 30RB (150 KW)
3 CTA Wespaclim batterie froide, batterie chaude et récupérateur à plaques sur l' air extrait.(pilotées par GTC SIEMENS) variateur de vitesse sur le soufflage Réanimation.
SAM ST LOUIS
VRV HITACHI ST LOUIS RAS-10-FSN P=28 KW 3 SAM ST Louis
Sous-station Bâtiment S :
Chauffage :
2 Pompes à débit variable grundfos magna 1D32-100 180 : Départ CTA
2 Pompes à débit variable grundfos magna 1D32-100 180 : Départ radiateurs
1 V3V Belimo dia 33/42 : départ radiateurs
2 Pompes à débit variable grundfos magna 1D50-100 F280 : départ primaire ECS
1 Presostat manque d'eau
1 Echangeur à plaque primaire
1 V2V BELIMO : Réseau primaire
Traitement d'air :
1 Déshumidificateur DANTHERM avec une régulation HONEYWELL
1 Vase d'expansion AQUASYSTEM 200L
ECS :
1 Ballon tampon primaire CHAROT
1 Echangeur à plaque CHAROT Module PX - HETA PC3 (Pompes primaire doubles WILO STRATOS - D 40/1 - 12 CH)
2 Pompes simple de bouclage GRUNDFOS ALPHA 2E
Comptage communicant :
1 Compteur d'eau froide piscine FLOWIQ 3100 03130C 6,3 m3/h
1 Compteur eau froide adoucie FLOWIQ 3100 25m3/h
1 Compteur de calorie KAMSTRUP
1 Compteur eau brute FLOWIQ 3100 40m3/h
Armoire électrique de pilotage de la SS :
Régulation SAIA communicante
Ensemble de traitement d'eau :
2 Détendeurs HONEYWELL dn 65
2 Clapets EA SOCLA EA 453 dn 65
1 Vanne de redurcissement
1 Adoucisseur d'eau BWT
2 filtres CINTROPUR
Ventilation double flux (sur terrasse) :
1 CTA double flux KOMFOVENT
Sous-station pharmacie sous-sol G0039
1 Adoucisseur Duplex 2x100L de résine
1 Chaudière électrique CHAROT 6kW circuit SCP
1 Pompe de bouclage circuit SCP SALMSON NSP 15-15 B
1 Pompe de bouclage circuit urgences SALMSON NEC-2-T-25
1 Armoire électrique avec GTC SAIA

## Zones climatisées
Batiment | Lieu | Type clim | Marque | Nbre | P frigo unitaire (Kw) | P frigo Totale (KW) | P electrique (Kw) | P électrique totale (Kw)
Bat E | Labo | Eau glacée | CARRIER |  |  |  | 0
Bat F | Bloc | Eau glacée | CARRIER | 2 | 240 | 480 | 171.43 | 342.86
Bat G | SCP/Urgences | Eau glacée | CARRIER | 1 | 160 | 160 | 57.14 | 57.14
Bat G | Radio | Eau glacée | CARRIER |  |  |  | 0

## UCPA
DESIGNATION | MARQUE | TYPE | N°FICHE
Chaudière | BUDERUS | GE434-300 kW | FT01
Ballon de stockage ECS | LACAZE | Préférence 3000 l | FT02
Préparateur gaz | ACV | Heatmaster 201 | FT03
Conduit de cheminée | DINAK |  | FT04
Pompes | SALMSON | Circuit radiateur : DCX32-35 | FT05
Circuit temp. cste : DCX50-50
Circuit récup. prod. frigo : SCX32-35
Circuit secours ECS : DCX40-40N
Circuit récup CTA cuisson : DCX65-90
C.T.A. | SYSTEMAIR | Double flux: TIME TFRC20 | FT09
| TRANE | Plonge: CCH 05 évolution
Laverie: CCH 10 évolution
Cuisine : CCH 40 évolution
Régulation | SAUTER |  | FT13

## Ancien Internat
Chaufferie gaz Ancien internat, 25 av du Port
A. CHAUFFERIE
1.PRODUCTION
Une chaudière gaz PORTHERM 80 kw production ECS intégrée avec brûleur WEISHAUPT WG 20/N 35-200 KW
Une pompe de circulation Salmson MXL 25-25
Un ensemble régulation Landis RVL 41.10 (sondes, vannes)

## MRDVB
Sous/Station MRDVB, 40 rue Comporté
A. Sous-station ECS
Production ECS
1 ballon ECS ACV HM150 Jumbo de 400 L équipée brûleur Weishaupt WG 20/N 35-200 kw
1 ballon ECS tampon de 675 L Jumbo 800
1 pompe de charge Salmson MXL 13-32P
1 pompe de boublage Salmson NSB 25-20B
B. Sous-station chauffage (pilotée GTC Siemens MS 2000)
Adoucisseur
Culligan HF2 HB150
1 bac à sel
1 pompe doseuse 220 volt filmogène
Chauffage
1 échangeur à plaques VIMATHERM 612 Kw (régime 90/60) VT013ST71-63HC0.6E-SS304-PN10-2"-1x1
1 V3V VXF 31.90
Réseau nord
1 jeu de pompe double salmson ECX 2653-T3
1 V3V NW50 Staefa Control ST50G (moteur thermique)
Réseau sud
1 jeu de pompe double WILO Yonos MAXO D65/0.5-12
1 V3V NW40 Staefa Control ST40G (moteur thermique)
Réseau plancher chauffant
1 pompe double Salmson Prius Master 40-80
V3V à secteur 220 V
Expansion
3 vases de 80 litres ELBRI

## Ateliers
Chaufferie Ateliers
A. CHAUFFERIE
1.PRODUCTION
1 chaudière à ventouse Thermp Condens WTC 60-A de 50 Kw
1 pompe distribution Salmson SMX32.50
1 VE de 35 Litres GITRAL
Régulation Weishaupt

## EHPAD Les Collines
CHAUFFAGE
Chaufferie
Chaudière :
VIESSMANN Vitoplex 200 Sx2 200kW / 150kW
Brûleur
WEISHAUPT GAZ /
* WG30N/1 C execution ZM-LN Multibloc
Circulateur RESEAUX PRIMAIRE:
WILO SIMPLE D 40 /1-4 PN6/10 mono
WILO SIMPLE D25 /1-6 CAN PN10
Circulateur Circuit régulé UNITE ALZHEIMER + HEB E:
WILO D 32/1-12 CAN PN 6/10 mono
Circulateur Circuit régulé UNITE HEBERGEMENT A ET C :
WILO D 32/1-12 CAN PN 6/10 mono
Circulateur Circuit régulé UNITE HEBERGEMENT B ET D:
WILO D 32/1-12 CAN PN 6/10 mono
Circulateur Circuit régulé LOCAUX COMMUNS ADMI et LOGISTIQUE:
WILO D 32/1-12 CAN PN 6/10 mono
Circulateur Circuit à T° constante TRAITEMENT D’AIR + ECS
WILO D 32/1-12 CAN PN 6/10 mono
Vase d’expansion:
PNEUMATEX COMPRESSO C10
Vanne de réglage:
TA STA D/F
Vanne papillon gaz :
DANFOSS APORIA D65
Conduit Chemine
| DINAK DP | Double paroi (AISI 316L/AISI 304 Laine de roche)
Conduit de fumée
Conduit ventilation haute FULL KONTACT ø425
Raccord de ventilation ZAG ø300
Sur terrasse
Ensemble SOLAIRE
ESE ECOSOL 2,32
RAFRAICHISSEMENT
Salle polyvalente rdc / salle a manger R+1 |  | CIAT AQUALIS 2 5.55 20H
Groupe eau glacée :
Unité alzheimer |  | CIAT AQUALIS 2 5.55 20H
Groupe eau glacée :
Vestiaire personnels f/Salle a manger personnel |  | CIAT MAJOR 300
Ventilo convecteur:
Zone Alzheimer |  | CIAT MAJOR 300 non carrosser
Ventilo convecteur:
Salon centre |  | VIM CADB DC 08
CTA double flux :
Salle polyvalente/salon SAM - Culte/SAM Etage
CTA double flux :
CIAT CLIMACIAT AIR TOP 25
REGULATION :
Vestiaire Femme / Salle a manger personnel
Régulateur :
CIAT V2000
Salle polyvalente/ Salle a manger R+1/ Culte Salle a manger Famille / Lieux de vie
Régulateur :
CIAT MICROCONNECT
REGULATION : TAC – SCHNEIDER Electric
ARMOIRE 1 : chaufferie-vmc-ch froides-bureau medecin –pts plomberie-pts elect |  | Xenta 422 A
Modules : |  | Xenta 452A
Xenta 471
Sonde fluide : STP100-100 100mm -40°C / + 150°C
Sonde : |  | Sonde T° exterieur Xenta EGU
Pressostat eau 1 inter
Contrôleur de débit
ARMOIRE 2 : CTA 01 – CTA 02 Groupe froid |  | Xenta 412
Modules : |  | Xenta 422
Xenta 471
Xenta 492
AF230-S sans dérogation manuelle
Moteur de registre
Antigel à réarmement -10°C /+12°C DBTF1PR
Thermostat
SPD900PA600 250VCA max, 40 – 600Pa
Pressostat différentiel de gaine
Sonde :
Sonde ambiance STR102LED occupation et consigne
Sonde gaine STD100-100 100mm -40°C / 150°C |  | D’air à palette DBSL 1E
Contrôleur de débit :
AF24 STOR avec resort 24V 15Nm 150s (16s) + FC
Moteur
Xenta 913 MODBUS LONXORKS MODBUS.JBUS BACNET
Passerrelle
ARMOIRE 3 : CTA 3 – CTA 4 – Groupe froid - VMC |  | Xenta 412
Modules : |  | Xenta 422A-
Xenta 492
AF230S sans dérogation manuelle
Moteur de registre
Antigel à réarmement -10°C / +12°C
Thermostat
SPD 900 PA 600 250V CA max , 40 – 600Pa
Pressostat différentiel de gaine
Sonde:
Sonde Ambiance: STR102LED occupation et consigne
Sonde de gaine STD100-100 100mm -40°C / 150°C |  | D’air à palette DBSL 1E
Contrôleur de débit :
Xenta 913 MODBUS LONXORKS MODBUS.JBUS BACNET
Passerrelle
CTA |  | DN 15 KV4.0 - 7311725000 –V311TDN154 -
Vannes 3 voies : |  | DN 15 KV2.5 – 7311721000 – V311TDN152
FORTA 24V ac 400N 3 points 0-10Vcc 8800230030 M400
Moteur