## Chaufferie principale
Chaufferie mixte - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur
1 | chaudière 575k/w | 1 | VIESSMANN | vitocrossal 300 | 2023
2 | brûleur gaz | 1 | WEISHAUPT | WM-D90/110 | 2023
3 | chaudière 720K/W | 1 | VIESSMANN | vitoplex 300
4 | brûleur gaz/fioul | 1 | WEISHAUPT | GL5 monarch
5 | Pompe recyclage (bat 5) | 2 | GRUNDFOSS | MAGNA 3D 65-120
6 | Pompe recyclage(bat 1-2-3) | 2 | GRUNDFOSS | MAGNA 3D 65-150
5 | Pompe circuit (bat 1-2-3) | 2 | GRUNDFOSS | MGE 132SC4
5 | Pompe circuit (bat 5) | 2 | GRUNDFOSS | MGE 90L-C4
7 | Pompe jumelées | 3 | GRUNDFOSS | MAGNA 40 100F
8 | Vase d'expansion | 2 | FLEXCON | 300I
9 | maintien de pression | 1 | GRUNDFOSS | aquest 50/2
10 | Armoire électrique | 1 | telemecanique
11 | Tableau de commande électrique | 1 | WEISHAUPT | AM 26
12 | armoire de regulation | 1 | WITT | CLIP
13 | vanne 3 voies | 1 | siemens | AVATIX SKC 62
14 | vanne 3 voies uss | 1 | siemens | AVATIX SKC 62
15 | Pompe transfert FOD | 2 | UNELEC | A063 K16
16 | Vanne 2 voies cascade | 2 | SIEMENS | SKL33 PN16
| Détecteur de gaz | 1 | OLDHAM | Mx32
17 | Bac neutralisation condensat | 1 | GRUNBECK
18 | Compteur Energie | 2 | SAPPEL PALLAS

## SSt bat2-Med
Sous station MEDECINE - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur
1 | Brûleur | 1 | viessmann | CT3 43
2 | chaudière | 1 | viessmann | vittocrosall 300 | 2007
3 | Pompe secondaire | 5 | GRUNDFOS | MAGMA 65-60
4 | Vannes de régulation | 1 | SIEMENS | MXG 461.50-30
5 | Vannes de régulation | 4 | SIEMENS | MXG 461.40-20
6 | Pompe de charge | 2 | GRUNDFOS | MGE 90LD-2 FF165
7 | Armoire électrique | 2 | telemecanique
8 | Echangeur à plaque | 1 | URANUS | UJSV 329 DSSP | 2004
9 | Pompe échangeur à plaques | 2 | GRUNDFOS | UPSD 32-120
9 | Ballon | 1 | URANUS | 750I
10 | pompe ECS | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 40-80F
11 | Régulateur ECS | 1 | SIEMENS | Acvatix SQX62
12 | Vase expansion | 1 | Aquafill | L0606432 | 200l
12 | Compteur d'énergie | 1 | SAPPEL | SCYLAM
13 | Détecteur de gaz | 1 | OLDHAM | MX32
13 | Compteur d'énergie | 1 | SAPPEL | PALLAS
14 | Compteur d'énergie | 1 | SAPPEL | SHAMKY

## SSt bat3 -UTI
Sous station UTI - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur
1 | Bouteille de mélange | 2
2 | Pompe jumelée | 2 | GRUNDFOS | MAGMA 40-120
3 | Pompe jumelée | 1 | GRUNDFOS | MAGMA 50-120
4 | Pompe jumelée | 2 | GRUNDFOS | MAGMA 65-120 MAGMA 40-100
5 | Régulation | 1 | WITT | CLIP
6 | vannes 3 voies | 3 | SIEMENS | MXG 461.25-8 et MXG 461,32,12
7 | Pompe de relevage | 1
8 | Armoire électrique | 2 | telemecanique
9 | Echangeur à plaque | 1 | CETETHERM | Aquafirst FI61231D | 2018
10 | Régulation | 1 | SIEMENS | Landis&Staefa SQX62
11 | Pompe jumelée échangeur | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 1D 40-60F
11 | Pompe jumelée ECS | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 32-80F MAGNA 32-120
12 | Pompe jumelée ECS | 2 | GRUNDFOS | MAGNA 40-60F MAGNA 40-80F
13 | Ballon | 1 | URANUS | 750l
14 | Compteur d'énergie | 2 | SAPPEL | PALLAS
15 | Compteur d'énergie | 1 | SAPPEL | SCXCLAM

## SSt bat4
Sous station MEDECINE - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur
1 | Bouteille de mélange | 1
2 | Compteur énergie | 1 | SHARKY | DN50
3 | Pompe jumelée (circuit chauffage) | 3 | GRUNDFOS | MAGMA3 40-60F
4 | Vannes de régulation | 2 | SIEMENS | SQS65
5 | CTA double flux chambre | 1 | GEA | AD64 090VBVB
6 | CTA pharmacie | 1 | GEA | AIRPLUS 096064HBBL
7 | Humidificateur | 1 | HYGRO MATIK | LINE HY 17
8 | Echangeur à plaque | 1 | ALPHA LAVAL | M5-FG47plaques
9 | Ballon | 1 | ALPHA LAVAL | Aquatank EM 2000l
10 | pompe | 2 | GRUNDFOS | MAGNA3 32-120F
10 | pompe ECS | 2 | GRUNDFOS | MAGNA3 25-40N
11 | Vannes 3 voies | 1 | SIEMENS
12 | Ballon solaire | 1 | ALPHA LAVAL | BSI 1500l
13 | Pompe jumelée solaire | 1 | GRUNDFOS | MAGNA3 32-120F
14 | Capteur solaire | 1 | ATLANTIQUE | Solar Plan
14

## SSt bat5
Sous station USS - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur
1 | Bouteille de mélange | 1 | DIAM | 310/223
2 | Pompe | 3 | GRUNDFOS | MAGMA 40-120
3 | Pompe | 1 | GRUNDFOS | MAGMA 32-120
4 | Vanne de régulation | 3 | SIEMENS | MXG 461-40-20 VGX41.4001
5 | Echangeur à plaque | 1 | URANUS | UJSV 329 DS-Tit.SP
6 | Pompe échangeur | 2 | GRUNDFOS | MAGNA1D 32-80F220
7 | Ballon | 1 | URANUS | 750I
8 | Pompe de recyclage | 1 | GRUNDFOS | MAGNA3 40-80F
9 | chaudière | 1 | VIESSMANN | vitodens 300
10 | armoire de régulation | 1 | WITT | CLIP
11 | Détecteur de gaz | 1 | OLDHAM | MX43
11 | Compteur d'énergie | 1 | SAPPEL | SCYLAM

## Chauf IFAS-Log
Chauffage logement du Directeur Adjoint EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
1 | POMPE A CHALEUR | 1 | ATLANTIC | ALFEA EXCELLIA TRI 16 | 2023 |  |  | 7ans
4 | Ventilation | 1 | France AIR | Canal Fast | 2023 |  |  | 7ans
5 | Ballon ECS accu électrique | 1 | DE DIETRICH | 592121(300l) |  |  |  | 7 ans

## EAU GLACEE
EAU GLACEE - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option
1 | Goupe eau glacée | 2 | CARRIER | 30 RBS - 140
2 | Pompe eau glacée primaire | 4 | GRUNDFOS | TPD 65-180/2
3 | Pompe eau glacée secondaire | 2 | GRUNDFOS | TPED 80-210/2
4 | Vannes 2 voies | 2 | BELIMO | SR 230A
5 | Ballon tampon | 1 | CHAROT | 2 000 l

## CTA
CTA CH - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur TXPE | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
1 | CTA AIR NEUF salle 2(à l'arrêt) |  | WESPER |  | PRO 20 |  |  | 2005
2 | ARMOIRE salle 2 (à l'arrêt) |  | ATA | CLN3W AD/S
3 | CTA USCP |  | GEA |  | AIRPLUS 064-064A4BK |  |  | 2010
4 | CTA URGENCES |  | WESPER |  | WAH22
5 | CTA REVEIL |  | HYDRONIC |  |  |  |  | 1997
6 | CTA CUISINE |  | CIAT | Qvs= 1360 m3/h Qve=1200 m3/h BC=13100Kcal/h BF= 12210Fg/h | CLIMACIAT AIRTOP BLOC 1 | 2006 |  | 2006
7 | CTA Radiologie |  | WESPER |  | PREMIAR PR20 | 2010 |  | 2010
8 | ARMOIRE Pharmacie | 1 |  | Voir SS du bat4 |  |  |  | 2014
9 | CTA salle 1 | 1 | GEA | Double flux 2 100 m3/h | CAIM PLUS 640536 / 684046 | 2012 |  | 2012

## IRM et K7 EG
IRM - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
0 | IRM
1 | RESEAU PRIMAIRE | [6 empty] | 2010
2 | BOUTEILLE DE MELANGE | [6 empty] | 2010
3 | COMPTEURS D'ENERGIE | [6 empty] | 2010
4 | CASSETTES PLAFONNIERES | 9 | WESPER | 4 T |  |  |  | 2010
5 | VENTILOCONVECTEURS | 2 | WESPER | 2 T |  |  |  | 2010
6 | DIFFUSEURS PLAFONNIERS + MODULES DE REGLAGE |  | France AIR |  |  |  |  | 2010
7 | ARMOIRE DE CLIMATISATION | 2 | LIEBERT HIROSS | 290 S 060 S 290 |  |  |  | 2010
8 | CAISSON EXTRACTION VMC SANITAIRE |  | France AIR |  |  |  |  | 2010
9 | VENTILATEUR EXTRACTION DES ARCHIVES |  | ALDES | XS 120 |  |  |  | 2010
10 | GRILLES D'EXTRACTION |  | France AIR | ALIZEE |  |  |  | 2010
11 | GRILLES D'ENTREE AIR |  | ALDES | EMMA |  |  |  | 2010
12 | CAISSON INSUFLATION |  | France AIR | RECTILYS 600 ISOLE |  |  |  | 2010
13 | BATTERIE DE RECHAUFFAGE EAU CHAUDE |  | France AIR | Systair EC 160 |  |  |  | 2010
14 | CAISSON INSUFLATION |  | "QUENCH" ALDES VEKITA | 2 000 ISOLE |  |  |  | 2010
15 | SYSTÈME EAU PERDUE | [6 empty] | 2010
16 | SPLIT | 1 | DAIKIN | RZQ250 C7Y1B R410 - 25 Kw |  |  |  | 2010
17 | Ventiloconvecteur mural échographie | 1 | AERMEC | FC W31 |  |  |  | 2010
18 | Ventiloconvecteur mural examen radio 2 et 3 | 2 | AERMEC | FC W41 |  |  |  | 2010
19 | Ventiloconvecteur mural SAS Examen Radio | 1 | AERMEC | FC W21 |  |  |  | 2010
20 | Cassette plafonnière salle d'interprétation | 1 | AERMEC | FCL 142PF |  |  |  | 2010

## Ventilation
VMC - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
1 | CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN
2 | Tourelle VMC (Aldes vec 240 AB ou France air VLIF 68.1/315 ou CIAT VM150 | 10 |  | France AIR ATLANTIC ALDES
3 | Tourelle de désenfumage | 8 |  | Aldes Velone 364 T1
4 | Echangeur cyclonique T 1,5kW | 1 | Air eco airec'cold NDD 2500L | Débit 2500m3/h 100Pa
5
6 | MAISON DE RETRAITE
7 | Tourelle VMC | 10 | ALDES
8

## Chaufferie MRG
Chaud du GUA - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
0 | MAISON DE RETRAITE LE GUA (CHAUD)
1 | Chaudière | 1 | WEISHAUPT | WTC-GB 300-A 270kw
2 | Chaudière 250 kw | 1 | CHAPPEE | XA-S 260kw
3 | Brûleur | 1 | SICMA | GS 28 2A
4 | Pompe de charge | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 32-120
5 | Régulation des sondes de température en doigt de gant | 1 | WIT
6 | Vanne de régulation | 1 | JOHNSON | DN40
7 | Vase d'expansion | 2 | ZILMET | 80l et 100l
8 | Armoire électrique | 1
11 | Pompes circuits chauffage | 3 | GRUNDFOS | MAGNA D 40-120F
11 | Pompes circuits chauffage | 1 | GRUNDFOS | MAGNA D 40-100F
9 | Pompes circuits chauffage | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 1D-32-80
9 | ECHANGEUR A PLAQUE | 1 | CETETHERM | UJSV113 DIS
10 | BALLON | 1 | CETETHERM | 1000l
11 | POMPES JUMELEES ECS | 2 | GRUNDFOS | UPSD32-80F
12 | POMPES JUMELEES ECS | 2 | GRUNDFOS | MGE 71A2
13 | Vanne de régulation | 3 | JOHNSON | DN 32
14 | Compteur énergie | 1 | SAPPEL | Pallas R5
14 | Détecteur de gaz | 1 |  | MAGNA 32 - 120
14 | Pompe charge | 1 | GRUNDFOS | MAGNA 32 - 120

## Surpresseurs
Surpesseur - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
1 | CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN
2 | Surpresseur arrivée rue Demange | 1 |  | France AIR ATLANTIC ALDES
| Pompe | 3 | GRUNFOS | MG 80C2-19FT100
5 | Ballon | 2 | MASSA 300l | 300L-VT-10
6
7 | Surpresseur arrivée rue Pasteur (bat4) | 10 | ALDES
8 | Pompe | 3 | GRUNFOS | MGE 80B2FT100
8 | Ballon |  | GRUNFOS 300l | GT-U

## Adoucisseurs
Adoucisseur - EVALUATION SOMMAIRE DE L ETAT DE BIENS DURABLES A USAGE ENERGETIQUE - MAINTENANCE EXTERNALISEE - Norme NF X 60 - 100
Numéro de ligne | Désignation sommaire du matériel et grandeur nominale (exemple kW) | Qté | Marque du matériel | Type et option | N° d'identification constructeur | N° d'inventaire utilisation | Nombre d'unités d'usage ex année | Age du matériel
CENTRE HOSPITALIER DE ROYAN
Bâtiment 3 (Sous-station UTI) : Alimentation endoscopie, ECS
1 | Adoucisseur | 1 | Fleck | 9100, 2x 100 litres
2 | Groupe de dosage volumétrique de filmogène | 1
Bâtiment 2 (Sous station Médecine)
3 | Adoucisseur | 1 | CLACK | WS15 75 litres
4 | Groupe de dosage volumétrique de filmogène | 1
Bâtiment 5
5 | Adoucisseur | 1 | Fleck | 7700, 100 litres
6 | Groupe de dosage volumétrique de filmogène | 1
Bâtiment n°4 : Soins de Suite
7 | Adoucisseur | 1 | Fleck | 2910 100 litres
8 | Groupe de dosage volumétrique de filmogène | 1 |  | Pompe DLX VFT 2-10 K=1
Centre de gérontologie « La Coralline »
9 | Adoucisseur | 1 | CLACK | WS15 100 litres
10 | Adoucisseur | 1 |  | 10L en cuisine
11 | Groupe de dosage volumétrique de filmogène | 1 | pompe doseuse DLX-VFT 02-1ORC, compteur GZRFiDUO 5/100
12 | Groupe de dosage volumétrique chlore | 1 | Pompe doseuse électromagnétique EMEC VMSA MF - Purge manuelle - 2L/H & 10 bars - PVDF/VITON
13 | Groupe de dosage volumétrique chlore | 2 | Pompe doseuse électromagnétique ETATRON