## Linsting des installations
ANNEXE CCTP
INVENTAIRE DES INSTALLATIONS ET DES EQUIPEMENTS PRIS EN CHARGE
______________________
EPHAD de Montendre (énergie primaire = gaz propane) :
Chaufferie :
1 Chaudière DE DIETRICH GT 338 de 230 kW (2008)
1 brûleur WEISHAUPT WG30F de 350 kW (2008)
1 pompe de recyclage chaudière SALMSON SCX 65-25 W
1 vanne 2 voies + servomoteur
1 compteur d’énergie
1 Chaudière DE DIETRICH CFF 411 de 349 kW (1985)
1 brûleur WEISHAUPT G1/1-E de 335 kW (1997)
1 pompe de recyclage chaudière SALMSON SCX 65-25 W
1 vanne 2 voies + servomoteur
1 compteur d’énergie
1 vase d’expansion de 150 litres
1 armoire électrique avec régulation SAUTER
3 circuits régulés comprenant :
· 1 vanne 3 voies DN25 + servomoteur SAUTER
· 1 groupe de pompe double SALMSON DCX 40-40 N
· 1 vanne TA DN32
1 circuit régulé comprenant :
· 1 vanne 3 voies DN40 + servomoteur SAUTER
· 1 groupe de pompe double SALMSON DCX 40-80 N
· 1 vanne TA DN32
1 circuit constant CTA comprenant :
· 1 groupe de pompe double SALMSON DCX 32-50
· 1 vanne TA DN32
1 circuit constant ECS comprenant :
Au primaire :
· 1 pompe SALMSON à variation de fréquence
· 1 échangeur à plaques CHAROT
Au secondaire :
· 1 pompe de charge ballon
· 1 ballon de 1000 litres visitable
Bouclage :
· 1 pompe GRUNDFOSS UPS 40-60
· 1 mitigeur SAUTER (réglé à 60°C)
· 1 thermostat de sécurité
Traitement d’eau
· 1 adoucisseur ASSISTEAUX
· 1 pompe doseuse pour chloration choc en cas de besoin
· 1 compteur d’eau
· 1 disconnecteur SOCLA EA DN 65
Faux plafond CTA (nota : prévoir entretien et le remplacement des filtres)
Pour le service "Les Pins", niveau 1
2 x CTA MISTRAL 440 HP
2 x CTA FUN 50
Pour Cuisine Thérapeutique, niveau 1
1 x CTA Mistral 150 BP
Terrasse Technique CTA pour Salle Animation (nota : prévoir entretien et le remplacement des filtres)
· 1 CTA AIRCALO type LAGON L10-15
Ø 3200 m3/h
Ø Puissance batterie froide : 25 kW
Ø Puissance batterie chaude : 16,2 kW
Local Technique ECS pour les 16 Chambres, service « La Motte » en chauffage électrique et cuisine
· 1 préparateur ECS STYX NHRE 60 Pro Tech (2024)
· 1 ballon tampon CHAROT de 700 litres
· 1 adoucisseur ASSISTEAUX
· 2 pompes de bouclage SALMSON NSB 25-20B
2 cuves propane (pour chaufferie centrale) enterrées de 2 x 3,2 tonnes
1 cuve propane (pour STYX ECS 16 chambres et cuisines) enterrée de 1,7 tonnes
ESAT de Montlieu-la-Garde (énergie primaire = fioul domestique) :
Chaufferie :
2 Chaudières DE DIETRICH GT 309 de 280 kW (1994)
2 brûleurs CUENOD C28 H301 de 350 kW
1 groupe de pompe GRUNDFOSS UMSD 65-60
1 vase d’expansion CITRAL de 300 litres
1 pompe de relevage
1 armoire électrique avec régulation RVL45 et RVP40
1 circuit « aérothermes atelier » comprenant :
· 1 groupe de pompe double GRUNDFOSS UPSD 32-80
1 circuit « primaire sous-station hébergement » comprenant :
· 1 groupe de pompe double GRUNDFOSS UPSD 65-120
1 circuit « radiateurs bureaux atelier » comprenant :
· 1 groupe de pompe double GRUNDFOSS UPSD 32-50
· 1 vanne 3 voies + servomoteur L&G SQK33
1 circuit « radiateurs appartement atelier » comprenant :
· 1 groupe de pompe double GRUNDFOSS UPSD 40-50
· 1 vanne 3 voies + servomoteur L&G SQK33
1 circuit ECS comprenant :
· 2 pompes GRUNDFOSS UP 20-45
· 1 échangeur à plaques CHAROT
· 1 ballon CHAROT Eco+ de 1500 litres
· 2 pompes de bouclage GRUNDFOSS UP 20-45
· 1 compteur d’eau
· 1 mitigeur « atelier »
Sous-station Hébergement (1999) :
· 1 pompe primaire GRUNDFOSS UP 50-180
· 1 échangeur à plaques BARRIQUAND (S= 5,9 m2 - 10 bars)
· 1 armoire électrique avec 5 régulateurs SAUTER Equitherm M50
1 circuit « plancher chauffant » comprenant :
· 1 pompe GRUNDFOSS UP 25-55
· 1 vanne 3 voies + servomoteur
1 circuit « radiateurs ouest » comprenant :
· 1 pompe GRUNDFOSS UP 25-55
· 1 vanne 3 voies + servomoteur
1 circuit « radiateurs est » comprenant :
· 1 pompe GRUNDFOSS UP 25-55
· 1 vanne 3 voies + servomoteur
1 circuit « radiateurs rdc » comprenant :
· 1 pompe GRUNDFOSS UP 25-55
· 1 vanne 3 voies + servomoteur
1 circuit « radiateurs extension rdc » comprenant :
· 1 pompe GRUNDFOSS UP 25-55
· 1 vanne 3 voies + servomoteur
1 production ECS comprenant :
· 1 échangeur URANUS
· 1 groupe de pompe double SALMSON primaire
· 1 pompe SALMSON ballon
· 1 ballon CETETHERM de 750 litres
· 1 compteur d’eau
· 2 pompes de bouclage VP 20-45N
· 1 mitigeur
· 1 adoucisseur ASSISTEAUX
1 cuve FOD 2 000 litres aérienne, provisoire
FOYER OCCUPATIONNEL ET EHPAD DE MONTLIEU LA GARDE
3 CTA sur réseau chauffage Foyer Occupationnel,
1 dans plénum atelier pour salle de sport
1 en toiture pour salle de réunion administration
1 en toiture pour salle de restaurant
caisson de marque Caladair, type Mini Max 200 Phonic
Système à pression constante, Caladair Lobby 015
ITEP MONTENDRE (énergie primaire = électricité via Pompe à chaleur) :
Voir document PDF joint
Et détail ci-après :
Local technique et Pompes à Chaleur :
1 Pompe à Chaleur AERMEC (type air/eau) 103 kW (Puissance elec absorbée 31,3 kW)
fluide : R410A équipé de 2 compresseurs
1 ballon ECS 1000 litres sur circuit PAC avec résistance électrique
2 circuits régulés :
· Circuit plancher chauffant : pompe et vanne 3 voies motorisée
· Circuit radiateur : pompe et vanne 3 voies motorisée
1 disconnecteur contrôlable
1 vase d'expansion
1 armoire électrique de commandes/protections
1 Centrale de Traitement d'Air (zone salle à manger) double flux
ITEP MESCHERS (énergie primaire = électricité via Pompe à chaleur) :
Voir document PDF joint
Et détail ci-après :
Local technique et Pompes à Chaleur :
1 Pompe à Chaleur AERMEC -chauffage (type air/eau) 103 kW (Puissance elec absorbée 31,3 kW)
fluide: R410A avec 2 compresseurs et 1 ballon tampon 500 litres- appoint électrique
1 désemboueur magnétique
2 Pompes à chaleur ECS équipées de | 2modules hydrauliques sur primaires (avec pompes et régulation)
2 échangeurs ECS
2 pompes secondaires ECS pour charge du ballon de production ECS
1 ballon de stockage ECS 2500 litres avec 2 résistances électrique pour appoint/secours
1 réchauffeur électrique de boucle ECS
2 vases d'expansion
1 pompe de bouclage ECS
2 circuits de chauffage régulés :
1 circuit radiateur avec pompe double et v3v motorisée
1 circuit radiateurs avec pompe double et v3v motorisée
1 circuit CTA à température constante :
1 pompe double
4 compteurs de chaleur Sharky
1 armoire électrique de commandes/protections avec régulation JONHSON CONTROL
1 disconnecteur contrôlable
1 adoucisseur
1 traitement filmogène
TRAITEMENT D'AIR :
2 Centrales de Traitement d'Air (CTA) double flux, environ 1000 m3/h

## Listing VMC-CTA
Listing des VMC-CTA, E.P.D. Les 2 Monts
| N°ordre | Type | Emplacement | Marque | Références | N° série ou Code, …
Ehpad "Le Roch", Montlieu la Garde
1 | A1 | VMC | Cage escaler bâtiment A | VIM | JBLT20, C4 | Code : 00 29 52
2 | A2 | VMC | Cage escaler bâtiment B | VIM | JBTL30, C4 | Code : 00 29 53
3 | A3 | VMC | Cage escaler bâtiment D | VIM | KEDT1-040, C4 | Code : 00 30 31
4 | A4 | VMC | Cage escaler bâtiment E | VIM | JBTL30, C4 | Code : 00 29 53
5 | A5 | CTA | Rez de Jardin | ? |  | HS
6 | A6 | VMC | Combles dans bâtiment F (trappe juste avant porte bureau FO) | ?
Blanchisserie :
7 | A7 | VMC | Bureau et WC (près porte extérieure en faux plafond) | S & P | VENT-N Extracteur Canal'fast Ø125
8 | A8 | VMC | Local Lessives (en faux plafond au mileu de la pièce) | S & P | VENT-N Extracteur Canal'fast Ø125
9 | A9 | CTA | Local Linge Sale | VIM | CAD HR Basic El34
FOH "Le Logis du Roch", Montlieu la Garde
Bâtiment Hébergement et Administration EPD :
10 | B1 | VMC | Toiture, pour aile Rock | S & P |  | Code : 238 277 Référence : 5209 23 32 00
11 | B2 | VMC | Toiture, pour aile Pop | CALADAIR | Minimax 280 Phonix | CET 006 868
12 | B3 | VMC | Toiture, sur aile Pop Pour sanitaire RDC | CALADAIR | Minimax 125 Phonix | CET 009 294
13 | B4 | VMC | Toiture, pour aile Jazz | VIM | JBRB Ecowatt PR 22 HL NU Mono | Code : 262 803 V
14 | B5 | VMC | Toiture, pour aile Disco | S & P | CACB ECM 007 1/I CAIS C4 07 ECM 90° INT | Code : 230 471 N° Série : L 0000 38 07
15 | B6 | VMC | Toiture, pour aile Disco extension | CALADAIR | LOBBY 030 | ELE 009101
16 | B7 | VMC | Toiture, sur aile Disco extension pour Administration | CALADAIR | Minimax 315 Phonix | CET 006 870 HS
17 | B8 | VMC | Toiture, pour RDC Cafétéria | CALADAIR | Minimax 280 Phonix
18 | B9 | Hotte | Plonge | UNEL VENT | CBM 7/7 250 4PT RE
19 | B10 | CTA, avec batterie Eau Chaude | Toiture, pour Restaurant et Cafétéria | CALADAIR | CBX 4 BC, module eau chaude Combibox | OPT 00 57 55 N° FAB : 2147 06-040 2 bouches 600x600 au Restaurant 3 bouches 600x600 à la Cafétéria
20 | B11 | CTA, avec batterie Eau Chaude | Toiture, pour Salle Réunion Adminstration | CALADAIR | CBX 4 BC, module eau chaude Combibox | OPT 00 57 55 N° FAB : 2147 06-040 2 bouches 600x600 à la salle de réunion
Bâtiment Ateliers :
21 | B12 | Hotte | Atelier Cuisine
22 | B13 | VMC | Faux plafond circulation | CALADAIR | LOBBY 015 | 161 37 40 40
23 | B14 | CTA | Faux plafond circulation, salle de sport | ? |  | 4 bouches 600x600 à la salle de sport
ESAT "Les Trois Fontaines", Montlieu la Garde
FOYER HÉBERGEMENT :
24 | C1 | VMC | Toiture, ventillation pour coté SUD | S & P | CACB ECM 015, C4
25 | C2 | VMC | Toiture, ventillation pour coté NORD | S & P | CACB ECM 021 | Code : 230 483
26 | C3 | Extracteur | Bâtiment Extension, faux-plafond. Toilette personnel, gauche Homme | ?
27 | C4 | Extracteur | Plonge Cuisine | ?
Bâtiment Ateliers :
28 | C5 | VMC | Vestaires Usagers Femmes, faux-plafond au niveau des lavabos | ? |  | HS
29 | C6 | VMC | Appartements Ateliers, faux-plafond salle d'eau de gauche |  | JETLINE -03 | Référence : 424
EHPAD "Les Vacances de la Vie", Montendre
30 | E1 | VMC | Petite Terrasse Pôle médical (entrée comble à gauche) |  | Ø gaines 380 | ?
31 | E2 | VMC | Combles Pôle médical (entrée comble à gauche) | VIM | KSTD 16 | Code : 773 700 HS
32 | E3 | VMC | Combles Pôle médical (entrée comble à droite) | VIM | KMDT 05 Nu | Code : 003 053 HS
33 | E4 | VMC | Combles Pôle médical (intérieur comble à droite) | S & P | CACB-N Eco 022-L | code : 230 415 Référence : 52 09 187 300
34 | E5 | VMC | Combles Pôle médical (intérieur comble milieu à droite) | VIM | KMDT 05 IS | Code : 25 00 13
35 | E6 | VMC | Combles Pôle médical (fond comble à droite) | VIM | KST D16 + INTZ | Code : 773 700 HS
36 | E7 | CTA | Combles Pôle médical (pour niv 1, cuisine thérapeutique) | Ø |  | HS
37 | E8 | VMC | Combles VAILLANT | VIM | JBEB 08 C - INTZ | Code : 26 191-001 Produit : 260 191
38 | E9 | VMC | TERRASSE Aquarium | VIM | KSBP 3-01-4/8P | Code : 680 500
39 | E10 | VMC | Combles La Motte (Ch 38-45) | VIM | JBEB 12L | Code : 260 182-001
40 | E11 | CTA | TERRASSE Aquarium pour Salle d'Animation 6 grilles au sol de soufflage 1 grille au mur aspiration | AIRCOLA | LAGON, model L10-15 | Article : C08-1359 N° série : 1015 2008 11 6775 PDE Puis. Froid = 25kW Puis. Chaud : 16,2 kW
41 | E12 | VMC | Toiture La Motte (Ch53-54) | VEKITA | 700B
42 | E13 | VMC | Toiture La Motte (Ch58) | Ø | Ø
43 | E14 | VMC | Terrasse Les Pins | VIM | JBEB 20L - INTZ | Code : 260 183-001
44 | E15 | VMC | Terrasse Les Pins | VIM | KSTD 25-Intz | Code : 773 701
45 | E16 | Extracteur | Plonge cuisine | VIM | KSTD 25-Intz, Ø400mm | Code : 773 701
| E17 | Ventillo-Convecteur sur eau chaude et Eau-glacée | Ancienne Blanchisserie |  |  | 3 bouches ventilo-convecteurs
| E18 | Ventillo-Convecteur sur eau chaude et Eau-glacée | LES PINS, Grande Salle |  |  | - Grilles rectangulaire 20x100 de soufflage x 15 - Grilles aspiration 40x40 x 4
| E19 | Ventillo-Convecteur sur eau chaude et Eau-glacée | LES PINS, Petit Salon |  |  | - Grilles rectangulaire 20x100 x 2
| E20 | Ventillo-Convecteur sur eau chaude et Eau-glacée | LES PINS, Office |  |  | - Grilles rectangulaire 20x100 x 2
| E21 | Ventillo-Convecteur sur eau chaude et Eau-glacée | LES PINS, Bureau |  |  | - Grilles rectangulaire 20x100 x 2
EHPAD spécialisé "L'Orangerie", Montendre
46 | F1 | VMC | Toiture Bâtiment C | ALDES | 271 B | N° FAB : 11 280 - 70
47 | F2 | VMC | Toiture Bâtiment D | ALDES | 271 B | N° FAB : 11 280 - 70
48 | F3 | VMC | Toiture Galerie | CALADAIR | Caisson 30cmx34cm, Ø200mm
Résidence Autonomie, Montendre
49 | F1 | VMC | Toiture Bâtiment C | ALDES | 271 B | N° FAB : 11 280 - 70
ITEP-SESSAD, Montendre
50 | I1 | CTA | Salle à manger, dans faux-plafond | CALADAIR | Néotime 600 PREMIUM BE ECO | CDF023045 N° Fab : 164761-010 2 x grilles de soufllage 600x600 1 x grille de reprise 600x600
51 | I2 | CTA | Cuisine, dans faux-plafond, compensation | S & P | UTBS 2 m F7 | Code : 5160 192 800 2 x grilles de soufllage 600x600 1 x grille de reprise en façade
52 | I3 | VMC | Toit terrasse | VIM | KSTD 28 Ecowatt 28/40 | Code : 452 263 N° série : F00 46 441
53 | I4 | Hotte | Hotte four | VIM | VORAX Chef G 1500 | Référence : 2 FRC705 RT--SE--
ITEP-SESSAD, Meschers
54 | J1 | Extracteur Office | Toiture pour : Hotte four Compensation | S & P | CVAT/4-300/355 ND PTC
55 | J2 | Extracteur Office | Toiture pour : Hotte plonge Compensation | S & P | CVAT/4-300/355 ND PTC
56 | J3 | CTA | Toiture pour : Salle a manger | VIM | KSDR Ecowatt EC 18 EXD | Code : 685 209
57 | J4 | CTA | Toiture pour : Salle a manger | VIM | KSDR Ecowatt EC 18 EXD | Code : 685 209
58 | J5 | VMC 1 | Toiture pour : Internat 2 et 3 | VIM | JBHB Eco Ecm PR07 C NU | Code : 261 337
59 | J6 | VMC 2 | Toiture pour : Internat 1 | VIM | JBHB Eco OSC avec INTZ et BDEZ | Code : 261 354
60 | J7 | VMC 3 | Toiture pour : Zone thérapeuthique | VIM | JBHB Eco Ecm PR18 C NU | Code : 261 336
61 | J8 | CTA | Toiture pour TOUTES ZONES | ATLANTIC | DUOTECH 7500 VDAI | Code : 549 037

## Listing Émetteurs
Listing des émetteurs Chauffage et Ventillation E.P.D. Les 2 Monts
Ehpad "Le Roch", Montlieu la Garde
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
R-1 | Ateliers et RDJ | 12 | 4
Bat F | Vestiaires | 11 | 5
RDC | Service Soleil, locaux | 24 | 6
RDC | Service Soleil, chambres | 18 | 18
RDC | Lumière, locaux et chambres | 15 | 12
RDC | Cafétéria jusqu'au magasin | 12 | 6
R+1 | Service Aurore, locaux et chambres | 32 | 26
R+1 | Service Azur et Batiment C, locaux et chambres | 40 | 30
R+2 | Service Horizon, locaux et chambres | 40 | 40
R+2 | Service Arc en Ciel, locaux et chambres | 40 | 40
|  | 244 | 187
FOH "Le Logis du Roch", Montlieu la Garde
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
RDC | Administration | 25 | 6 |  | 2 x grilles 600x600 pour CTA avec batterie eau chaude
RDC | FOH, cafétéria, restaurant, vestiaires | 20 | 13 |  | 5 x grilles 600x600 aspiration, Restaurant et Cafétéria pour CTA avec batterie eau chaude
R+1 | 4 services | 71 | 54
Ateliers | Bâtiment Ateliers | 11 | 8
Ateliers | Salle de sport | 5 | 1 |  | 4 x grilles 600x600 aspiration pour CTA
|  | 132 | 82
ESAT "Les Trois Fontaines", Montlieu la Garde
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
RDC -Ext | FH | 34 | 13 |  | + Plancher chauffant coté SUD pour l'Extension
R+1 | FH | 16 | 13
R+2 | FH | 16 | 13
R+3 | FH | 18 | 15
Ateliers | Ateliers et Appartement ateliers | 29 | 11
|  | 113 | 65
Ehpad "Les Vacances de la vie", Montendre
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
Niv. -1 | Sous-sol | 10 | 10 |  | 3 bouches ventilo-convecteurs ancienne blanchisserie
Niv. 1 | Vestiaires | 5 | 9 | 1 aspiration et 2 soufflages dans cuisine Thérapeutique
Niv. 1 | Bureaux Trema | 12 | 4 | 1 grille soufflage, salle de réunion
Niv. 1 | Service Les Pins, Chambres | 20 | 20
Niv. 1 | Service Les Pins, Locaux | 6 | 14 |  | Ventillo-convecteurs pour : - Petit Salon - Bureau - Office Ventillo-convecteurs pour Grande Salle avec : - Grilles rectangulaire 20x100 de soufflage x 15 - Grilles aspiration 40x40 x 4
Niv. 2 | Hall entrée, salon, Restaurant | 16 | 11
Niv. 2 | Salle animation |  |  |  | 6 grilles au sol de soufflage 1 grille au mur aspiration sur CTA Terrasse Aquarium
Niv. 3 | Pôle Médical | 20 | 19
Niv. 4 | Service Vaillant, Chambres | 17
Niv. 4 | Service Vaillant, Locaux | 5 | 6 | 4 x Cassettes 600x600 sur réseau eau glacée
Niv. 4 | Service La Motte (neuf), Chambres | 8 | 8
Niv. 4 | Service La Motte (neuf), Locaux | 5 | 3
Niv. 4 | Service La Motte (ancien), Chambres | 0 | 16
Niv. 4 | Service La Motte (ancien), Locaux | 0 | 2
|  | 124 | 122
Ehpad spécialisé "L'Orangerie", Montendre
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
Bâtiment C | Bâtiment C, Chambres x 11 | 0 | 22
Bâtiment C | Bâtiment C, Locaux | 0 | 4
Bâtiment D | Bâtiment D, Chambres x 11 | 0 | 22
Bâtiment D | Bâtiment D, Locaux | 0 | 5
Galerie | Galerie, Locaux | 0 | 9
|  | 0 | 62
Résidence Autonomie ET Bâtiment A, Montendre
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
Bâtiment B | Bâtiment B, RA, Chambres x 12 | 0 | 24
Bâtiment B | Bâtiment B, RA, Appartement x 1 | 0 | 2
Bâtiment B | Bâtiment B, RA Locaux | 0 | 0
Bâtiment A | Administration | 0 | 12
|  | 0 | 38
ITEP-SESSAD, Montendre
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
RDC | Ensemble du bâtiment | 18 | 39
RDC | Partie Hébergement |  |  |  | Plancher chauffant - Bureau éducateurs - Salle petit déjeuner - Ensemble de la partie chambres (x9)
RDC | Salle a manger | 0 | 0 |  | 2 x grilles de soufllage 600x600 1 x grille de reprise 600x600
RDC | Office, compensation | 0 | 0 |  | 2 x grilles de soufllage 600x600 1 x grille de reprise en façade
|  | 18 | 39
ITEP-SESSAD, Meschers
Niveau | Service | Radiateur | Bouche VMC | Cassettes | Autres
RDC | Administration | 10 | 7 |  | CTA Soufflage x 16 CTA Aspiration x 14
RDC | Pole Pédagogique | 11 | 1 |  | CTA Soufflage x 8 CTA Aspiration x 9
RDC | Internat 3 |  |  |  | Plancher chauffant pour 7 chambres et Salle à manger
RDC | Internat 3 | 5 | 10 |  | CTA Soufflage x 6 CTA Aspiration x 5
RDC | Bureau IDE- CSE | 4 | 1 |  | CTA Soufflage x 3 CTA Aspiration x 3
RDC | Internat 2 |  |  |  | Plancher chauffant pour 7 chambres et Salle à manger
RDC | Internat 2 | 2 | 7 |  | CTA Soufflage x 2 CTA Aspiration x 2
RDC | Internat 1 |  |  |  | Plancher chauffant pour 7 chambres et Salle à manger
RDC | Internat 1 | 6 | 10 |  | CTA Soufflage x 3 CTA Aspiration x 3
RDC | Zone logistique | 14 | 7 |  | CTA Soufflage x 6 CTA Aspiration x 4
|  | 52 | 43
|  | Radiateur | Bouche VMC
| TOTAL EPD LES 2 Monts : | 683 | 638

## Adoucisseurs hors chauferie
Listing des Adoucisseurs Hors chaufferie et Sous-station E.P.D. Les 2 Monts
Ehpad "Le Roch", Montlieu la Garde
Niveau | Service | Type | Type tête | N° série | Volume de résine
BL | Blanchisserie | DUPLEX Vanne 9500 laiton |  | 17321 609780 A2125 | 2 x 75 litres
Ce service est prévu d'être fermé courant d'année 2026, avec certainement un ré-emploi de cet appareil
ESAT "Les Trois Fontaines", Montlieu la Garde
Niveau | Service | Type | Type tête | N° série | Volume de résine
RDC -Ext | Office, pour lave vaisselle | PERMO, ERYS E18 | Volumétrique | 1210 330 79 85 013 | 18 litres