## DPGF A REMPLIR
Note préliminaire :
L'entreprise est invitée à poser via PLACE, toutes les questions concernant les les difficultés qu'elle pourrait rencontrer lors de l'exécution des travaux.
En conséquence, tout supplément de prix résultant de travaux imprévus est refusé par avance.
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | U | Q | PRIX HT
|  |  |  | PU | PT
4 | ELECTRICITE COURANT FORT
4.1 | DEPOSE ET CONSIGNATION
| Dépose, consignation et évacuation des installations existantes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.2 | INSTALLATIONS PROVISOIRES
| Installations de chantier suivant desciptif CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.3 | RESEAU DE TERRE
| Mise à la terre des masses et liaisons équipotentielles | ens | 1 |  | 0
,
| Sous-total |  |  |  | 0
4.4 | TABLEAU DIVISIONNAIRE
| Modification du tableau d'étage dito CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.5 | DISTRIBUTION SECONDAIRE
| Chemins de câbles : 100 X 50 | ml |  |  | 0
| Chemins de câbles : 200 X 50 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 3 G 2,5 | ml |  |  | 0
| Câbles U 1000 R2V : 5 G 1,5 | ml |  |  | 0
| Goulotte 3 compartiments | u |  |  | 0
| Perche AXXE-DC, ENSTO ou équivalent | u |  |  | 0
| Alimentation VMC | ens | 1 |  | 0
| Alimentation Rideau m&étallique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.6 | APPAREILS D'ECLAIRAGE
| Downlight REV13 de chez REVOLUM ou techniquement équivalent, 3000K, 500mA,14W, MATT, 1317lm, UGR<19, L80B10 60000h, 140mm. | u |  |  | 0
| Pavé LED type AV33DB de chez REVOLUM ou techniquement équivalent, 29,7W, 3300lm 3000K, L80B10 61000h, UGR<16, IRC>80, RG0, DALI | u |  |  | 0
| Downlight 5711.129.7OL de chez TROMILUX ou équivalent, 3000K, 33.5W, 4000lm, UGR<19, L80B10 50000h, 465mm. | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.7 | APPAREILLAGES
Marque : Type :
| - Bouton poussoir encastré | u |  |  | 0
| - Interrupteur simple allumage encastré | u |  |  | 0
| - Détecteur de présence encastré 360° | u |  |  | 0
| - Clavier de commande | u |  |  | 0
| - PC 2X10/16A + T encastrée | u |  |  | 0
| - Poste de travail 01 (2PCN+3PCD+2RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| - Poste de travail 02 (1PCN+1RJ45) (RJ voir Cfa) | u |  |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
4.8 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Blocs autonomes led SATI, 45 lm, 1h | u |  |  | 0
| Blocs autonomes led SATI, 365 lm, 1h | u |  |  | 0
Câblage dans chapitre distribution secondaire
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - ELECTRICITE COURANT FORT |  |  |  | 0
5 | ELECTRICITE COURANT FAIBLE
5.1 | DEPOSE INSTALLATIONS EXISTANTES
| Dépose, consignation et évacuation des installations existantes | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.2 | INFORMATIQUE ET TELEPHONIE
Réseau de terre
| Mise à la terre de l'ensemble des installations Cfa | pm
Sous-répartiteur d'étage
| Modification baie existante | ens | 1 |  | 0
Précâblage informatique et téléphonique
| Prise RJ 45 Cat. 6A | u |  |  | 0
| Cordons de brassage 2ml Cat, 6A | u |  |  | 0
| Câble 1X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Câble 2X4 paires écrantés, Cat. 6A, F/FTP, 100Ω, 0 halogène | ml |  |  | 0
| Recette informatique | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.3 | INCENDIE
| Dévoiement des équipements existants | ens | 1 |  | 0
| Déplacement du TRE existant (y compris canalisation) | ens | 1 |  | 0
| Essai et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
5.4 | SYSTÈME AFFICHEUR GFA
| Liaison depuis afficheur GFA vers switch | u |  |  | 0
| Raccordement, recette et mise en service | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL -ELECTRICITE COURANT FAIBLE |  |  |  | 0
6 | VENTILATION - CHAUFFAGE
6.1 | EXTRACTION DES BOXES
Caisson d'extraction
Fourniture et pose d'un caisson d'extraction avec isolation 50mm de laine
Marque :
Type :
| Caractéristiques suivant CCTP | u |  |  | 0
Rejet d'air extrait
Rejet d'air extrait en extérieur, sortie sifflet, grille de protection
| Compris percement, raccords et accessoires suivant CCTP. | ens | 1 |  | 0
Réseaux aérauliques
Gaine spiralée galvanisée compris raccords et accessoires à joints
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Gaine souple isophonique M0/M1 compris raccords et accessoires
| Ø | ml |  |  | 0
| Ø | ml |  |  | 0
Bouches d'extraction
Fourniture et pose de bouches
Marque :
Type :
| Compris raccords et accessoires | u |  |  | 0
Raccordement électrique
| Raccordement électrique | ens | 1 |  | 0
Essais et réglages
| Suivant CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
6.2 | DEPOSE RADIATEURS
| Dépose des deux radiateurs, y compris pose de vanne, modification des réseaux, purge et remise en eau | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - VENTILATION-CHAUFFAGE |  |  |  | 0
7 | TRAVAUX DIVERS
| Travaux divers CCTP | ens | 1 |  | 0
| Sous-total |  |  |  | 0
| TOTAL - TRAVAUX DIVERS |  |  |  | 0
|  |  |  | TOTAL H.T | 0
|  |  |  | T.V.A 20 % | 0
|  |  |  | TOTAL T.T.C | 0