## Feuil1
CCTP | CREATION D'UNE ZONE COUVERTE A LA BCNJ AVEC VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | DCE
PORTA
| Lot 4 : ELECTRICITE (Courants Faibles) | U | Qté | QEnt | P.U (€) | TOTAL(€)
Les quantités sont données à titre indicatif et devront étre vérifiées par l'Entreprise
0. | GENERALITES
| Raccordement avec protection et sous comptage de la base de vie et installation de chantier | Ens |  |  |  | 0
| Coffrets de chantier y compris certificat de contrôle de l'installation par bureau de contrôle | Ens |  |  |  | 0
0
| Chemin de cable pour cfa | ml |  |  |  | 0
| Percement mur maconné soigné avec rebouchage CF et percement barbage.Capotage avec le chemin de cable | Ens |  |  |  | 0
0
| Honoraires pour dossier (EXE+DOE) | Ens |  |  |  | 0
0
| Identification et dévoiement des cables réseaux CFO existant sous l'emprise du chantier | Ens |  |  |  | 0
0
| Identification et dévoiement des cables réseaux Cfa existant sous l'emprise du chantier | Ens |  |  |  | 0
0
| Certificat de conformité des Installations électriques par bureau de contrôle | Ens |  |  |  | 0
------------------
| TOTAL GENERALITES - H.T........... |  |  |  |  | 0
1.1 | EQUIPEMENT INFORMATIQUE
0
| Raccordement sur le serveur Video existant | Ens |  |  |  | 0
0
| Suggestion d'extension du serveur Video existant | Ens |  |  |  | 0
------------------
| TOTAL EQUIPEMENT INFORMATIQUE H.T............ |  |  |  |  | 0
1.2 | VIDEO SURVEILLANCE
| Baie sous repartiteur video 19" en saillie mural avec switch secouru par onduleur alimenté depuis une alimentation protégée par le TD existant bureau Quai France | Ens |  |  |  | 0
0
| Rocade Fibre optique OM4 - 4 brins entre la baie video crée et la Baie F existante | ml |  |  |  | 0
0
| Caméra surveillance IP67 angle de vue 110° haute definition | U |  |  |  | 0
0
| Caméra LAPI IP67 haute definition, lecture jusqu’à 60kmh | U |  |  |  | 0
0
| Support caméra pour fixation en saillie | Ens |  |  |  | 0
0
| Connecteur RJ45 | U |  |  |  | 0
0
| Cables FTP - 100 ohms - 4 Paires avec écran - Cat 6a y compris fourreaux | ml |  |  |  | 0
0
| Raccordement de l'ensemble y compris mise en service, essais programmation | Ens |  |  |  | 0
------------------
| TOTAL H.T........ |  |  |  |  | 0
1.3 | ECLAIRAGE
| Protection complementaire 10A 300mA eclairage auvent | Ens |  |  |  | 0
| TYPE 1 Projecteur LED sur patère - 117W LED 16000lm 3000K IP66 IK08de gamme PHILLIPS CoreLine Tempo Medium, Floodlight, ou équivalent | Ens |  |  |  | 0
0
| 4 Commandes eclairage simple allumage avec voyant depuis bureau quai France | Ens |  |  |  | 0
0
| Ligne 3*1,5mm² | ml |  |  |  | 0
0
| Raccordement de l'ensemble y compris mise en service, essais programmation | Ens |  |  |  | 0
------------------
| TOTAL H.T........ |  |  |  |  | 0
LOT ELECTRICITE ( Courants Faibles)
0. | GENERALITES |  |  |  |  | 0
1.1 | EQUIPEMENT INFORMATIQUE |  |  |  |  | 0
2.3 | VIDEO SURVEILLANCE |  |  |  |  | 0
1.3 | ECLAIRAGE |  |  |  |  | 0
------------------
| LOT ELECTRICITE (Courants Forts et Courants Faibles) H.T ........... |  |  |  |  | 0
| T.V.A. 20 % .......................... |  |  |  |  | 0
------------------
| LOT ELECTRICITE (Courants Forts et Courants Faibles) T.T.C........ |  |  |  |  | 0