CONSTRUCTION DU LEARNING CENTER DE L’UNIVERSITE D’EVRY

Dossier de labellisation

28 mars 2025

CONSTRUCTIONDU LEARNING CENTER DE L’UNIVERSITE D’EVRY	1

1. Contexte, objectifs et projet retenu	4

1.1 - Contexte de l’opération	4

a - Contexte réglementaire	4

b - Stratégies de l’Etat	4

c - Stratégie du porteur de projet	4

1.2 - Présentation générale de l’opération	5

a - Localisation	6

b - Contexte foncier	6

c - Contraintes réglementaires	8

1.3 - Objectifs de l’opération	9

a - Objectifs fonctionnels	9

b - Objectifs architecturaux	11

c - Objectifs énergétiques et environnementaux	11

d - Objectifs exploitation maintenance	11

1.4 - Données juridiques	12

2. Situation actuelle	13

2.1 - Panorama de l’existant	13

2.2 - Difficultés et inadaptations des locaux actuels	15

2.3 - Etat des lieux de la performance énergétique	16

2.4 - La situation future du site sans projet (option de référence)	16

3. Présentation des différents scénarios étudiés	18

3.1 - Les différents scénarios non retenus	18

3.2 - Le scénario privilégié	18

3.3 - Comparaison des dépenses en coût global	20

3.4 - Dimensionnement du projet	21

a - Performances techniques spécifiques	25

3.5 - Synthèse de l’ensemble des scénarios (y compris l’option de référence)	26

a - Option de référence – rénovation de Facteur Cheval	26

a - Scénario 1 – gymnase enterré ou semi-enterré (scénario privilégié)	26

a - Scénario 2 – gymnase en étage (scénario non privilégié)	27

3.6 - Procédure, risques, données financières, conduite du scénario privilégié	28

a - Choix du mode de réalisation et de la procédure	28

b - Analyse des risques	29

3.7 - Coûts et soutenabilité du projet	33

a - Coût du projet	33

b - Financement du projet	34

c - Déclaration de soutenabilité	34

3.8 - Organisation de la conduite de projet	35

a - Modalités de la conduite de projet	35

b - Organisation de la maîtrise d’ouvrage	35

c - Principes d’organisation	35

d - Prestations en régie	35

e - Prestations externalisées	35

3.9 - Planning prévisionnel de l’opération	36

Contexte, objectifs et projet retenu

Contexte de l’opération

Contexte réglementaire

Le présent document constitue le dossier d’expertise du projet de construction du Learning Center. Il est réalisé conformément à la circulaire du 16 juillet 2020 (NOR : ESRS2016520C) relative à la procédure d’expertise des opérations immobilières des établissements relevant du ministère en charge de l’enseignement supérieur. Ce dossier respecte le cadre définit au guide de constitution du dossier d’expertise annexé à la circulaire.

Le présent dossier a été présenté et approuvé au Conseil d’administration de l’Université le 24/09/2024.

Conformément à la procédure d’examen définie au chapitre III de la circulaire, cette expertise est adressée pour instruction au Recteur d’académie. L’opération est financée par l’Etat, la Région dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région (CPER) 2021-2027.

Stratégies de l’Etat

La stratégie de l’Etat en matière d’enseignement supérieur et de recherche se décline dans différents documents stratégiques, tels que présentés par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (MESRI) :

- Stratégie nationale de l’enseignement supérieur (StraNES) ;

- Stratégie nationale de recherche (SNR) ;

- Stratégie numérique pour l'enseignement supérieur ;

- Stratégie territoriale de l’enseignement supérieur et de la recherche (StraTer).

    - Stratégie du porteur de projet

La construction d’un bâtiment Learning Center s’inscrit dans le Schéma Pluriannuel de Stratégie Immobilière de l’Université. Le SPSI de l’Université rappelle que « les priorités immédiates sont celles de l’achèvement du CPER sur la période qui s’étend jusqu’à 2027. Ceci implique de terminer les travaux des bâtiments Maupertuis et de Rostand et de réaliser la construction du Learning Center ». Cette construction traduit les objectifs suivants :

Améliorer les conditions de travail des étudiants et les adapter à leurs pratiques pour favoriser leur réussite ;

Offrir une documentation et des services inédits répondant aux besoins des laboratoires, afin de renforcer le lien entre recherche et formation ;

Créer un espace dédié à l’expérimentation et aux innovations pédagogiques ;

Devenir un lieu de vie et d'animation sur le campus, ouvert au public extérieur, et servir de cadre au dialogue entre science et société.

Présentation générale de l’opération

Le projet de création d’un Learning Center à six objectifs :

- Le première objectif est de créer une continuité d'espaces entre la bibliothèque universitaire et le learning center pour garantir un accès direct et immédiat à la bibliothèque universitaire depuis des salles pédagogiques et des laboratoires de recherche. Cette continuité est la condition pour développer les activités pédagogiques et de recherche au regard des nouveaux besoins des enseignants-chercheurs et des étudiants dans le domaine des SHS. Les interactions seront renforcées en permettant d'assurer une continuité entre des activités encadrées et des activités en autonomie autour de l'initiation à la recherche ou de la recherche. Cette continuité bâtimentaire facilitera le recours aux collections de la BU, tout en favorisant l'émergence de services innovants à destination des enseignants et des étudiants ;

- Le deuxième objectif est de multiplier les approches pédagogiques en ayant des espaces adaptés à de nouveaux usages liés au numérique et au recours à l'intelligence artificielle dans le domaine des SHS. Ces espaces permettront de favoriser l'innovation pédagogique, de renforcer l'approche par compétences et les interactions collectives. En outre, ces espaces modulables créeront un environnement approprié pour une meilleure réussite étudiante et une intensification de la formation par la recherche;

- Le troisième objectif est d'appuyer le développement de la recherche à travers de nouveaux espaces dédiés pour des laboratoires de SHS, autour notamment de la sociologie filmique, de la cartographie et d'espaces de travail plus interactifs en lien avec les opportunités qu'offrent les collections et les services de la bibliothèque universitaire;

- Le quatrième objectif est de recentrer les SHS sur le campus central pour renforcer les interactions avec les autres disciplines et favoriser des évènements pluridisciplinaires sur le site et répondre à la trajectoire de l'universitaire autour de l'innovation;

- Le cinquième objectif est de renforcer l'identité de l'université qui est une université au cœur de la ville d'Evry. Ainsi la présence de ce bâtiment permettra de conforter les actions avec la ville apprenante, de s'appuyer sur des espaces dédiés aux activités culturelles et de développer des liens entre la population et la découverte des sciences afin de favoriser le dialogue science-société. La BU est déjà accessible aux résidents de la ville d'Evry Courcouronnes et voit dans le learning center le moyen de poursuivre et de renforcer l'ouverture sur la cité qui est un des axes de son prochain projet de service Le learning center sera également le moyen de proposer une meilleure qualité de services aux usagers et de renforcer les accès aux services administratifs, au lieu de restauration du CROUS et aux espaces dédiés à la vie étudiante.

- Le sixième objectif est que ce bâtiment réponde aux exigences environnementales tant sur ses caractéristiques que sur son emplacement qui se trouve à proximité des transports en commun et des zones d'activités de la ville d'Evry Courcouronnes.

Localisation

Le campus de l’université d’Evry Paris-Saclay se situe en centre-ville d’Evry. Il est accessible facilement en voiture ou en transport en commun avec notamment le RER D. Le projet de Learning Center s’implante au centre du campus, plus précisément sur la parcelle de la Bibliothèque universitaire (BU) (Figure 1).

Contexte foncier

La bibliothèque universitaire de l’université d’Evry se situe sur la parcelle 000 AX 113 d’une surface totale de 4 786m².

La parcelle disponible pour le projet correspond à la parcelle où est implantée la bibliothèque universitaire.

L’accès principal piéton à la BU se fait depuis la façade Nord et l’accès au parking depuis l’Est de la parcelle.  Cette BU est aménagée avec de nombreuses surfaces vitrée sur les façades Nords et les façades Sud. Enfin, un jardin potager est implanté au Sud-Ouest de la parcelle qui n’est pas nécessaire de conserver sur cette zone.

L’objectif est de proposer un Learning Center sur la surface libre de la parcelle.

Contraintes réglementaires

Figure 4 : Extrait zonage PLUi

Le périmètre d’étude est situé en zone UCV

Implantation des constructions par rapport aux voies ou emprises publiques

Les constructions peuvent être implantées à l’alignement ou en retrait de la voie. Dans le cas d’une implantation en retrait, il n’est pas fixé de règle.

Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives

Les constructions peuvent être implantées en limite séparative, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures ou de baies, , ou en retrait. En cas de retrait, celui-ci doit être au moins égal au quart de la hauteur de la façade (retrait (R) = Hauteur de la façade (H) / 4)

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété

Pas de règles

Emprise au sol des construction

Pas de règles

Hauteur des constructions

La hauteur maximale des constructions est fixée à 27 mètres au point le plus haut. Cette hauteur pourra atteindre 40 mètres maximum au point le plus haut lorsque c’est indiqué sur le plan de zonage (H=40m). De plus, sur une emprise qui ne dépassera pas un tiers de chacun de ces secteurs H=40m, la hauteur maximale des constructions pourra être portée à 50 mètres au point le plus haut.

Stationnement voitures

Le nombre de places doit être déterminé au cas par cas en tenant compte des besoins propres créés par l’équipement, de son accessibilité par les transports collectifs et des possibilités de stationnement existantes à proximité.

Stationnement vélo 1 place / 10 employés ou 1 place / 3 à 5 élèves

Traitement environnemental et paysager des espaces non bâtis et abords des constructions

La part minimale d’espaces plantés paysagés est fixée à 20% de la superficie totale de l’unité foncière.

Cela représente une surface de 957m². La surface d’emprise au sol maximale pour une construction neuve est de 1.750m².

Ces espaces seront aménagés : - soit en espace de pleine terre - soit en espace sur dalle, au niveau du sol, ou en élévation sur une hauteur qui n’excèdera pas la hauteur supérieure du rez-de-chaussée. Ces espaces paysagers sur dalle devront être recouvert d’une épaisseur de pleine terre de 50 cm minimum. Il sera prévu 6 m3 de terre par arbre.

Eaux pluviales :

Le réseau d'assainissement devra répondre aux prescriptions du Règlement d’Assainissement Collectif intercommunal. Tout aménagement réalisé sur une unité foncière doit être conçu de façon à ne pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales.

Les eaux pluviales générées par les nouveaux projets d’aménagements, y compris sur le domaine public, et collectées à l’échelle des parcelles privées ou publiques ne sont pas admises directement dans le réseau public. Le principe du « zéro rejet » aux collecteurs d’eaux pluviales est imposé. Devront donc être mis en œuvre des techniques destinées à favoriser la gestion des eaux pluviales à la parcelle.

Lorsque le principe du « zéro rejet » ne peut techniquement être mis en œuvre, le rejet sera limité à 1 l/s/ha imperméabilisé. Le volume de rétention sera lors calculé pour une pluie de retour vingtennale et suivant la méthode dite des pluies.

Objectifs de l’opération

Objectifs fonctionnels

Le projet du learning center est stratégique afin de valider la trajectoire de l'Université et d'associer plus efficacement les SHS dans les enjeux de recherche et de formation au cœur du Campus concrétisant les choix opérés dans le Contrat d'objectifs de moyens et de performance (COMP) autour de l'innovation au côté de la génomique.

Ainsi le learning center constitue une opportunité pour transformer la pédagogie et l'organisation de la recherche principalement dans les disciplines de SHS au regard des attentes des vingt prochaines années, par la prise en compte de l'approche par compétences et des usages du numérique dont le développement de l'intelligence artificielle. Ce bâtiment intégrant la formation, la recherche et les activités culturelles favorisera les synergies à destination des étudiants, de leur réussite, et pour l'accompagnement à la recherche et sa valorisation. Le bâtiment sera un outil pour stimuler le partage, la collaboration, l'interdisciplinarité, la création et l'innovation.

Le nouveau site proposera plusieurs fonctions, incluant :

Un Learning Center, accessible à toute la communauté universitaire, avec des espaces polyvalents pour les échanges, le partage, les expositions et le travail individuel ou collaboratif.

Des locaux de formation innovants pour l’UFR SHS notamment

La réflexion sur la mixité fonctionnelle portera sur les mutualisations possibles entre les fonctions actuelles du campus et les besoins du Learning Center.

Les liens entre la Bibliothèque universitaire et le Learning Center seront traités avec attention. Les deux bâtiments doivent communiquer l’un avec l’autre et les flux (étudiants, personnels) doivent être facilités par l’organisation et l’implantation des espaces dans le futur bâtiment en extension.  Les deux bâtiments ne doivent pas se confondre mais être facilement identifiés et identifiables par les utilisateurs.

La proposition est basée sur les objectifs suivants :

Développer un Service de pédagogie numérique conséquent qui marque à la fois l’importance de la documentation numérique et la nécessité pour les enseignants d’adapter la formation et l’enseignement à de nouveaux défis. L’apprentissage de la production numérique y sera particulièrement mis en valeur en tant que facteur d’autonomisation des différents publics.

Différencier les espaces de travail des utilisateurs dans leur localisation comme dans leur installation afin de permettre de couvrir tous les besoins comme toutes les attitudes de travail : Espaces calmes ou espaces de recherches (notamment pour les doctorants) par exemple.

Proposer des espaces de travail de qualité au personnel et mettre en place des espaces communs afin de faciliter les relations et le travail collaboratif en complémentarité des espaces de la Bibliothèque

Proposer un complexe sportif intégré au Learning Center et accessible à tous les usagers. En effet, il est possible de proposer un gymnase semi-enterré, et il devra être travaillé les accès à celui-ci en particulier les accès PMR.

Utilisateurs projetés

Les futurs utilisateurs sont :

L’Unité de formation et de recherche (UFR) des Sciences de l’Homme et de la Société (SHS) comprenant 3 départements (le 4e département n’intégrera pas le projet, disposant déjà de locaux fonctionnels ailleurs sur le campus :

  - Economie

  - Gestion/ Administration économique et sociale (AES)

  - Sociologie

  - (Histoire : ne déménage pas)

Les enseignants chercheurs et leurs laboratoires :

  - Laboratoire en innovation technologies, économie et management (LITEM)

  - Institutions et dynamiques historiques de l’économie et de la société (IDHE.S Evry)

  - (Centre Pierre Naville (CPN) ne déménage pas)

Le personnel administratif et les encadrants pédagogiques. A noter que le travail de ces usagers est entièrement dédié à la gestion de l’UFR

Les étudiants (accès aux espaces de travail et aux locaux sportifs)

L’ensemble des espaces devront être adaptés à tous les handicaps (mentaux ou moteurs).

À noter que le projet n’intègrera pas le département d’Histoire ni le laboratoire IDHE.S qui disposent déjà de locaux dans un autre bâtiment.

Fonctionnalité des espaces

La modularité et l'évolutivité des espaces sont des données à respecter, les services offerts par le Learning Center à leurs usagers ne cessant de se transformer pour coller au plus près de leurs besoins. Les bâtiments réalisés pour une durée minimum de 30 ans - mais plus probablement pour 50 ans - doivent donc impérativement pouvoir évoluer dans leur organisation, donc dans leurs espaces ; De plus, la mobilité et la reconfiguration des équipements mobiliers doit être aisée et aucun d'entre eux ne doit avoir de dimensions insécables importantes (au-delà de 2 m par exemple) ni ne peut être fixé au sol ou dans un mur.

Desserte, accès et stationnement

L’accès principal du Learning Center permettra d’accéder aux espaces d’accueil. Cet accès doit être piéton et des places de stationnement sont à retrouver à proximité (conservation de l’accès voiture actuel). Cet accès principal doit être travaillé pour inciter d’entrer dans le bâtiment (d’un point de vue esthétique). Il doit être également prévu un accès vers les locaux sportifs situés en sous-sol.

L’ensemble des accès créées doivent être adaptés aux PMR.

    - Objectifs architecturaux

L’architecture du bâtiment doit répondre aux enjeux suivants :

Qualité architecturale soignée

  - Arrimer le plus fonctionnellement possible l’extension à la Bibliothèque Universitaire : des liens devront pouvoir se faire entre les locaux actuels et futurs.

Durabilité et respect de l'environnement

  - Utilisation de matériaux écologiques et durables, favorisant une empreinte carbone réduite.

  - Minimiser l’impact environnemental par des systèmes tels que récupération des eaux pluviales.

Flexibilité et adaptabilité des espaces

  - Conception de structures modulaires permettant la reconfiguration des espaces selon les besoins des utilisateurs dans le temps

Confort et bien-être des utilisateurs

  - Mise en place de systèmes de ventilation, d'éclairage naturel et de contrôle acoustique pour garantir un environnement intérieur sain et agréable.

  - Aménagement d'espaces verts et de zones de détente pour améliorer la qualité de vie des occupants et favoriser un sentiment de bien-être.

Objectifs énergétiques et environnementaux

L’Université d’Evry souhaite s'engager dans une démarche de qualité environnementale et de performance énergétique du bâtiment, tout en rentrant dans l’enveloppe allouée au budget. Si cela limite les ambitions, le projet devra à minima correspondre aux performances énergétiques énoncées par la réglementation RE 2020.

Aussi, la Maîtrise d’Ouvrage sera attentive à la qualité des matériaux de construction, avec un encouragement à l’utilisation de matériaux biosourcés, de réemploi, recyclés et recyclables et de provenance locale. Elle sera également attentive à la prise en compte effective d'une approche architecturale bioclimatique.

    - Objectifs exploitation maintenance

Le projet a vocation à traiter de manière performante la problématique de l’entretien et de la maintenance du bâtiment. Il sera recherché des matériaux et des installations techniques simples, robustes, fiables, à longue durée de vie, devant présenter toutes les garanties de durabilité dans des conditions normales d’utilisation, d’entretien, de maintenance et de sécurité.

Dans tous les cas, devront être poursuivis les objectifs suivants :

Faciliter l’entretien afin de réduire les coûts d’exploitation et augmenter la durée de vie des ouvrages,

Réduire l’entretien et la maintenance afin de diminuer l’impact environnemental et l’utilisation de produits polluants et les nuisances induites,

Préparer l’entretien, la maintenance et l’exploitation pour le personnel en charge de ces opérations afin de favoriser l’efficacité des équipements techniques et la durabilité du bâtiment dans son ensemble.

  - Données juridiques

Statut d'occupation du bien projeté : BIEN DOMANIAL.

Ce choix a été guidé par l'application de l'article 2111-1 du CG3P : fait partie du domaine public un bien appartenant à une personne publique et qui sont, soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public

Difficulté juridique éventuelles liées à la solution proposée : NEANT.

Attention, j'ai procédé par analogie des difficultés que nous aurions pu percevoir de la situation de la BU, et n'ai pas relevé d'irritant spécifique. La dévolution d'usage actée en 2001 donne l'immatriculation des immeubles de la parcelle AX113 au titre de l'université d'Evry, ce qui ne soulève pas de difficulté factuelles spécifiques.

Eventuelle sortie de bail : NEANT.

L'immeuble aura un usage exclusif, tout du moins lors du DEx, pour l'université, ce qui n'induit pas de prise à bail tiers lors de la construction du bâtiment.

Présentation des différents scénarios étudiés

  - Le scénario privilégié

La démarche entreprise pour la définition des besoins du projet de Learning Centre a été partenariale. Elle a mobilisé l’équipe de direction du Patrimoine de l’Université, les directions de département de l’UFR SHS, les équipes enseignantes, le service administratif et le service de la scolarité, le service des archives, le SUAPS et les étudiants. Des groupes de travail pour rencontrer chaque groupe d’utilisateurs se sont réunis lors des premières réflexions sur le projet. Les orientations ont ensuite été validées en COTECH puis auprès de la présidence par la direction du Patrimoine.

Les ambitions du projet permettent de proposer offre documentaire renouvelée et articulée avec les laboratoires de l’UFR SHS ainsi que des services nouveaux et de renforcer le lien recherche/formation, en proposant aux étudiants des modalités de travail diversifiées et mieux adaptées.

Le scénario retenu est celui d’une extension mitoyenne pour des raisons fonctionnelles et architecturales. D’un point de vue fonctionnel, ce scénario permet l’implantation d’un gymnase enterré ou semi-enterré, avec de possibles accès autonomes et indépendants de l’accueil principal, le rendant accessible hors temps scolaire.

D’un point de vue technique, ce scénario permet un bâtiment avec des fondations moins profondes et hauteur du bâtiment similaire à la bibliothèque universitaire.

Le respect des critères PIE : exemplarité de la démarche

Le projet de construction du Learning Center est conforme aux orientations du SPSI de l’Université d’Evry 2024-2028. L’expression des besoins a été réalisée avec les partenaires et usagers réunis en groupes de travail au premier trimestre 2024.  Le calendrier est ambitieux mais est réalisé de façon réaliste afin de se rapprocher de la réception des nouveaux espaces prévus en 2028.

Le calendrier est ambitieux mais est réalisé de façon réaliste afin de se rapprocher de la réception des nouveaux espaces prévus en 2028.

  - Dimensionnement du projet

Le programme global des surfaces fait apparaître un besoin de plus de 4000 m² de surfaces utiles pour le projet « Learning Center ».

Les effectifs des BIATSS, des enseignants-chercheurs et des étudiants ont été maintenus au même niveau qu'actuellement, car il n'y a pas eu d'augmentation de ces effectifs au cours des cinq dernières années.

La « situation existante » reprend les effectifs et surfaces des occupations du bâtiment Facteur Cheval étant donné qu’il s’agit des surfaces qui seront déménagées dans le futur projet.

Tableau de présentation générale des paramètres de dimensionnement du projet

| Paramètres | Catégories | Situation existante | Situation future avec projet |
| --- | --- | --- | --- |
| Usagers | Formation initiale | 700 | 700 |
|  | Formation continue | 0 | 0 |
|  | Total | 700 | 700 |
| Effectifs (ETPE) | Enseignants chercheurs et assimilés |  | 63 |
|  | BIATSS |  | 13 |
|  | Chercheurs hébergés |  | - |
|  | Autres (doctorants + ATER) |  | 13 + 7 = 20 |
|  | Total |  | 96 |
| Surfaces (SUB) | Administration |  | 169 m² |
|  | Enseignement | 2 855 m² | 1 330 m² |
|  | Recherche |  | 665 m² |
|  | Autre |  | 1 910 m² |
|  | Total |  | 4 074 m² |
| Effectifs / Postes de travail | Pour activité « Administration » | Postes de travail |  |
|  | ETPE Enseignants chercheurs et assimilés | 63 + 13 doctorants | 63 + 13 doctorants |
|  | Agents / BIATSS | 13 | 13 |
|  | Chercheurs hébergés | 7 | 7 |
|  | Total | 96 | 96 |
| Taux d’occupation | Pour activité « Administration » |  |  |
| Pour BIATSS | Ratio SUN / SUB |  | 0,93 |
| Pour BIATSS | Ration SUB / PDT |  | 13 |
| Pour BIATSS | Ratio SUN / PDT |  | 12,1 |
| Autres | Surfaces d’archives |  | 12 m² (archives de proximité uniquement) |

| Nature des surfaces | Surfaces |  |  | Effectif |  | Ratio m² SUB |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SDP | SHON | SUB | Etudiants | ETPT | Etudiants | ETPT |
| Administration | - | - | 169 m² | - | 13 | - | 13 |
| Enseignement | - | - | 1 330 m² | 700 | - | 2 | - |
| Recherche | - | - | 665 m² | - | 83 | - | 8 |
| Autre | - | - | 1 910 m² | - | - | - | - |
| Total | - | - | 4 074 m² | - | - | - | - |

Le tableau de surfaces suivant présente les surfaces détaillées de réalisation du projet de Learning Center :

L’ensemble des locaux offerts à l’issue des phases 1 (diagnostic) et 2 (scénarios et préprogramme) ainsi que les liaisons fonctionnelles sont détaillées sur le schéma fonctionnel suivant issu du programme

    - Performances techniques spécifiques

Ce paragraphe donne un regard sur les performances techniques du bâtiment de la Bibliothèque Universitaire car le projet de Learning Center sera en extension de celui-ci.

Il est soumis à la règlementation des Etablissements Recevant du Public (ERP). Il est défini comme étant un ERP de type R (établissement d’enseignements, colonies de vacances) de 2ème catégorie.

Il est à noter que le bâtiment ne présenta à ce jour de problématiques liées à l’amiante, ni au plomb, ni aux termites. Le paragraphe ci-après décrit l’état des lots techniques de la Bibliothèque.

| Etat réglementaire et technique | Données et observations | Date |
| --- | --- | --- |
| Date de construction du bâtiment | Bibliothèque Universitaire |  |
| ERP | Oui |  |
| Diagnostic amiante ou DTA | Pas d’amiante | Construction 2001 |
| Diagnostic thermique | Non |  |

Le projet de Learning Center étant indépendant dans son fonctionnement « technique », il n’est pas proposé d’optimisation ni de requalification des espaces de la Bibliothèque.

  - Synthèse de l’ensemble des scénarios (y compris l’option de référence)

Ci-après une synthèse des différents scénarios étudiés

    - Scénario 1 – gymnase enterré ou semi-enterré (scénario privilégié)

Descriptif

Un bâtiment adossé à l’actuelle BU

Deux accès distincts : accès principal rue André Jarlan (pour faciliter les connexions avec bâtiment IDF) et accès locaux sportif rue André Lalande (pour faciliter les accès avec locaux SUAPS bâtiment Premiers Cycles)

RDC surelevé, selon projet architectural. Si surélévation du RDC, il est proposé de créer un niveau « entresol » pour un accès PMR. L’entresol permettra de desservir le RDC (hall principal) ainsi que tous les autres niveaux du bâtiment par un ascenseur.

Accueil desservant les locaux de l’administration et de la scolarité et double circulation à prévoir pour la zone Pédagogie innovante

Des accès aux étages par plusieurs circulations verticales

Avantages

Facilité d’accès (deux entrées)

Possibilité de distinguer et sécuriser les flux vers le gymnase afin de le rendre autonome

Conservation d’un espace vert et ouvert (cour intérieure)

Moins de façades à traiter (moins onéreux Fondations moins profondes

Hauteur du bâtiment légèrement moins importante (masque du bâtiment moins important)

Inconvénients

Plus de terrassement

Peu d’espaces extérieurs disponibles

Plus de voiles contre terre / voile par passe à prévoir (voir des voiles de soutènement

Reprise de réseaux supplémentaires

  - Procédure, risques, données financières, conduite du scénario privilégié

Choix du mode de réalisation et de la procédure

Le projet sera conduit selon le processus classique « MOP », issu de la loi 85-704 du 12 Juillet 1985 relative à la maîtrise d’Ouvrage publique.

- Mise en place d'un maître d'œuvre, avec concours,

- Réalisation des études,

- Sélection des entreprises travaux,

- Réalisation des travaux.

Le maître d’ouvrage de cette opération serait l’Université d’Evry.

  - Coûts et soutenabilité du projet

Coût du projet

Le coût prévisionnel des travaux a été évalué au stade de la préprogrammation du projet par un économiste de la construction. Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 13 millions € HT pour une construction avec des ambitions environnementales biosourcé niveau 3 ou RE2020 seuil 2028.

Le coût prévisionnel de l'opération est d’environ 21,5 millions TDC (toutes dépenses confondues dont TVA).

Ce coût est à valeur janvier 2024 et basé sur des ratios par élément d’ouvrage par rapport aux performances définies.

  - Organisation de la conduite de projet

Modalités de la conduite de projet

Le projet sera piloté par la Direction du Patrimoine et des Moyens Généraux de l’Université d’Evry, depuis les études de programmation jusqu’à l’exécution des travaux. Dans cette tâche, l’Université sera notamment assistée par un AMO HQE.

    - Organisation de la maîtrise d’ouvrage

La maîtrise d’ouvrage sera assurée par l’Université d’Evry.

    - Principes d’organisation

L’Université d’Evry, à travers le service la Direction du Patrimoine, fera le lien entre les utilisateurs et les prestataires extérieurs.

Un comité de pilotage sera installé afin de permettre d’associer le Rectorat, la Région, le Département et l’Université à la réalisation de cette opération tout au long de son processus (de la programmation jusqu’à la mise en service). Ce comité assurera le suivi et la cohérence du projet et émettra des propositions et avis sur les choix stratégiques. Le comité de pilotage pourra s’adjoindre en tant que de besoin, des compétences extérieures.

    - Prestations en régie

Sans objet

    - Prestations externalisées

En plus des missions de MOE, CTC, CSPS et des marchés de travaux :

- AMO pour les études de programmation

- Géomètre

- Études de sol

- Huissiers

- AMO HQE

- OPC pour la conduite du chantier

  - Planning prévisionnel de l’opération

De nombreux paramètres influent sur le planning prévisionnel de l’opération, particulièrement la procédure retenue pour la réalisation du projet (concours de maîtrise d’œuvre, etc.).

Le planning suivant est basé sur une hypothèse d’une durée prévisionnelle de travaux de 24 mois :

| Programme technique détaillé | 1er semestre 2025 |
| --- | --- |
| Lancement du concours | Mi 2025 |
| Etudes de conception (APS/APD) | Fin 2025 |
| Dépôt du permis de construire | Début 2026 |
| Consultation des entreprises | Mi 2026 |
| Travaux | 2026 - 2028 |
| Fin des travaux – livraison | Août 2028 |
| Mise en service et ouverture au public | Rentrée Septembre Octobre 2028 |

Logistique et locaux techniques, documentation, vie sociale et culturelle, installations sportives, etc.