## DPGF lot 03 - OFFRE DE BASE
CODE | DESIGNATION | U | Qte | P .U | TOTAL HT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT ET DE READAPTATION DU CAMSP POUR LA MAISON DES FEMMES
LOT 03 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE
OFFRE DE BASE
3.5.1 | ISOLEMENT DES RESEAUX
3.5.1.1 | Déconnexion des alimentations des appareils sanitaires pour permettre la dépose et l’évacuation de ces derniers :
- | Dépose des alimentations EF/EC de chaque point d’eau situé au niveau -1, jusqu’à leurs points de piquages. | u | 6
- | Dépose des évacuations jusqu’aux chutes d’EU et bouchonnage, en vide sanitaire pour les chutes condamnées. | u | 3
- | Equiper les alimentations existantes de vannes ¼ de tour à boisseau sphérique de section adaptée, y compris condamnation des alimentations non réutilisées. | ens | 1
3.5.1.2 | Mise en attente des alimentations (brasure) et de l’évacuation (colmatage) des lavabos, éviers et WC, pour permettre la dépose des équipements sanitaires et réutilisation de ces attentes. | u | 10
3.5.1.3 | Dépose des bouches d’extraction existant, nettoyage intégral à l’aide de produit dégraissant, mise en stock durant les travaux et obturation des conduits. | ens | 1
3.5.1.4 | Dépose des corps de chauffe pour réaliser les travaux de peinture, compris vidange du réseau avec l’assitance du service chaufferie, déconnexions de l'alimentation et de l'évacuation. L’entreprise titulaire devra purger chaque corps de chauffe et mettre les appareils à l’ecart avec protection contre les poussières et les chocs, pour toute la durée de du chantier. | u | 6
3.5.2 | ALIMENTATION ET EVACUATION
3.5.2.1 | Réadaptation des alimentations eau froide, eau chaude, recyclage, en cuivre, compris calorifugeage de ces réseaux, pour les points d’eau existants à déplacer, suivant la nouvelle distribution. | ens | 1
3.5.2.2 | Fourniture et pose de canalisation d’évacuation pour la création d’une douche et d’un sanitaire, les travaux comprennent :
- | La réalisation des carottages en traversée de planchers si nécessaire | u | 1
- | La fourniture et pose de canalisations en PVC rigide de sections adaptées compris tous les accessoires de pose, de supportage, raccordié électrique, et toutes sujétions de raccordement sur le réseau existant. | ens | 1
- | La founiture et pose de tés en PVC de ø 40mm avec bouchon de dégorgement et tampon élastomère, compris toutes sujétions de pose, si nécessaire. | ens | 1
- | Fourniture et pose d’une attente en canalisation PVC rigide de sections adaptées compris accessoires de pose. | u | 1
3.5.3 | APPAREILS SANITAIRES
3.5.3.1 | Fourniture et pose d’un sanitaire PMR suivant descriptif : - WC suspendu rallongé. - Marque JACOB DELAFON ou équivalent type ODEON PMR. - Abattant double teinté dans la masse adaptée à la cuvette. - Bâti support marque GEBERIT ou équivalent autoportant, avec réglage matriciel de la hauteur de fixation des cuvettes, pieds et remontées verticales renforcées (absorbant 400 kg verticaux sur la cuvette). Structure adaptée à des cuvettes de 70 cm. - Renfort sur plaques en fibre de gypse enrobée avec découpes compris auto taraudeuses. - Réservoir universel, marque GEBERIT ou équivalent, réservoir volume réglable 6/9 litres avec capot amovible. - Set de fixation. - Commande double débit (3/6 litres) finition blanc au choix de l’architecte. | u | 1
3.5.3.2 | Fourniture et pose de lavabos de 1000 x 500mm en grés émaillé de type MATURA réf P094601 de chez PORCHER ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 2
3.5.3.3 | Fourniture et pose de lavabos de 700 x 500mm en grés émaillé de type MATURA réf P094501 de chez PORCHER ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.3.4 | Fourniture et pose d’un évier à encastrer en résine de synthèse, avec une cuve de 80x50cm de type Primeo réf 7696963 de chez ALTERNA ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.3.5 | Fourniture et pose de lavabos de 54 x 43cm en céramique de type D-CODE à encastrer référence 0337540000 de chez DURAVIT ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 3
3.5.3.6 | Fourniture et pose d’un déservoir mural de 45 x 34 cm de type PUBLICA référence 4750000000 de chez GEBERIT ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris grille inox, fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.4 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
3.5.4.1 | Fourniture et pose de mitigeurs à bec fixe de type TX de CHAVONNET Réf 2521 ou équivalent, avec levier de commande ajouré avec tirette et vidage pour les lavabos, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 3
3.5.4.2 | Fourniture et pose de miroir en verre rond de diamètre 700mm référence 1746401 de chez DECOTEC ou équivalent, compris fixation par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.3 | Fourniture et pose de miroir en verre rond de diamètre 900mm de type Rome référence 7758209 de chez ALTERNA ou équivalent, compris fixation par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 2
3.5.4.4 | Fourniture et pose de barre de maintien 135° en nylon renforcé, compris fixation par vis et chevilles et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné), coloris aux choix. | u | 1
3.5.4.5 | Fourniture et pose d’un mitigeur à bec mobile de type Design L de chez ALTERNA Réf 3379045 ou équivalent, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 4
3.5.4.6 | Fourniture et pose de mitigeurs thermostatiques muraux CHAVONNET H 9739 SCT ou équivalent, avec raccords encastrés, compris flexible, pomme de douche et raccordement. Ce poste comprend également la fourniture et pose de renforts en contreplaqué dans l’habillage, pour la robinetterie, les alimentations. La hauteur sera à valider par le maitre d’œuvre avant la réalisation. | u | 1
3.5.4.7 | Fourniture et pose d’un mitigeur mural logis M31 1jet de chez HANSGROHE Réf 71836000 ou équivalent, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 1
3.5.4.8 | Fourniture et pose de tablette Réf : 800.03.20090 99 de HEWI ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. L’emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.9 | Fourniture et pose de porte-serviette  20 mm, de 600 mm de longueur, compris fixations par vis et chevilles. L’emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.10 | Fourniture et pose d’une barre de douche d’angle et d’équerre en nylon renforcé Ø 32 mm, avec support coulissant et fixation douchette, compris fixation par vis et chevilles et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné). Les équipements seront de couleur blanc. | u | 1
3.5.4.11 | Fourniture et pose d’un siège de douche de type Arsis escamotable balnc référence 047730 de PELLET ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.12 | Fourniture et pose de crochets muraux Réf. 14498 de ZONE DENMARK coloris blanc ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 21
3.5.4.13 | Fourniture et pose d’une table à langer murale de type KAWAmidi Oak Réf. TM20003 de TIMKID ou équivalent, compris fixations et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné). Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.5 | VENTILATION
3.5.5.1 | Modification des gaines du réseau d’extraction existant, suivant prescriptions du CCTP. | u | 6
3.5.5.2 | Fourniture et pose de bouches d’extraction en acier laqué blanc de type BRH de France Air ou équivalent, à encastrer dans le plafond suspendu. | u | 6
3.5.6 | CHAUFFAGE
3.5.6.1 | Repose des corps de chauffe déposés au préalable, après les travaux de peinture, compris révision des fixations et remise en eau suivant les recomandations de la chaufferie. | u | 6
| MONTANT TOTAL HT en € : |  |  |  | 0
| TVA 20 % en € : |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC en € : |  |  |  | 0

## DPGF lot 03 - OFFRE PSEO N°01
CODE | DESIGNATION | U | Qte | P .U | TOTAL HT
DECOMPOSITION DU PRIX GLOBAL FORFAITAIRE
TRAVAUX DE RAFRAICHISSEMENT ET DE READAPTATION DU CAMSP POUR LA MAISON DES FEMMES
LOT 03 : PLOMBERIE - CHAUFFAGE
OFFRE DE BASE + PSEO N°01
3.5 | DESCRIPTION DES OUVRAGES
3.5.1 | ISOLEMENT DES RESEAUX
3.5.1.1 | Déconnexion des alimentations des appareils sanitaires pour permettre la dépose et l’évacuation de ces derniers :
- | Dépose des alimentations EF/EC de chaque point d’eau situé au niveau -1, jusqu’à leurs points de piquages. | u | 6
- | Dépose des évacuations jusqu’aux chutes d’EU et bouchonnage, en vide sanitaire pour les chutes condamnées. | u | 3
- | Equiper les alimentations existantes de vannes ¼ de tour à boisseau sphérique de section adaptée, y compris condamnation des alimentations non réutilisées. | ens | 1
3.5.1.2 | Mise en attente des alimentations (brasure) et de l’évacuation (colmatage) des lavabos, éviers et WC, pour permettre la dépose des équipements sanitaires et réutilisation de ces attentes. | u | 10
3.5.1.3 | Dépose des bouches d’extraction existant, nettoyage intégral à l’aide de produit dégraissant, mise en stock durant les travaux et obturation des conduits. | ens | 1
3.5.1.4 | Dépose des corps de chauffe pour réaliser les travaux de peinture, compris vidange du réseau avec l’assitance du service chaufferie, déconnexions de l'alimentation et de l'évacuation. L’entreprise titulaire devra purger chaque corps de chauffe et mettre les appareils à l’ecart avec protection contre les poussières et les chocs, pour toute la durée de du chantier. | u | 6
3.5.2 | ALIMENTATION ET EVACUATION
3.5.2.1 | Réadaptation des alimentations eau froide, eau chaude, recyclage, en cuivre, compris calorifugeage de ces réseaux, pour les points d’eau existants à déplacer, suivant la nouvelle distribution. | ens | 1
3.5.2.2 | Fourniture et pose de canalisation d’évacuation pour la création d’une douche et d’un sanitaire, les travaux comprennent :
- | La réalisation des carottages en traversée de planchers si nécessaire | u | 1
- | La fourniture et pose de canalisations en PVC rigide de sections adaptées compris tous les accessoires de pose, de supportage, raccordié électrique, et toutes sujétions de raccordement sur le réseau existant. | ens | 1
- | La founiture et pose de tés en PVC de ø 40mm avec bouchon de dégorgement et tampon élastomère, compris toutes sujétions de pose, si nécessaire. | ens | 1
- | Fourniture et pose d’une attente en canalisation PVC rigide de sections adaptées compris accessoires de pose. | u | 1
3.5.3 | APPAREILS SANITAIRES
3.5.3.1 | Fourniture et pose d’un sanitaire PMR suivant descriptif : - WC suspendu rallongé. - Marque JACOB DELAFON ou équivalent type ODEON PMR. - Abattant double teinté dans la masse adaptée à la cuvette. - Bâti support marque GEBERIT ou équivalent autoportant, avec réglage matriciel de la hauteur de fixation des cuvettes, pieds et remontées verticales renforcées (absorbant 400 kg verticaux sur la cuvette). Structure adaptée à des cuvettes de 70 cm. - Renfort sur plaques en fibre de gypse enrobée avec découpes compris auto taraudeuses. - Réservoir universel, marque GEBERIT ou équivalent, réservoir volume réglable 6/9 litres avec capot amovible. - Set de fixation. - Commande double débit (3/6 litres) finition blanc au choix de l’architecte. | u | 1
3.5.3.2 | Fourniture et pose de lavabos de 1000 x 500mm en grés émaillé de type MATURA réf P094601 de chez PORCHER ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 2
3.5.3.3 | Fourniture et pose de lavabos de 700 x 500mm en grés émaillé de type MATURA réf P094501 de chez PORCHER ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.3.4 | Fourniture et pose d’un évier à encastrer en résine de synthèse, avec une cuve de 80x50cm de type Primeo réf 7696963 de chez ALTERNA ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.3.5 | Fourniture et pose de lavabos de 54 x 43cm en céramique de type D-CODE à encastrer référence 0337540000 de chez DURAVIT ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 3
3.5.3.6 | Fourniture et pose d’un déservoir mural de 45 x 34 cm de type PUBLICA référence 4750000000 de chez GEBERIT ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris grille inox, fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.5.4 | ROBINETTERIES ET ACCESSOIRES
3.5.4.1 | Fourniture et pose de mitigeurs à bec fixe de type TX de CHAVONNET Réf 2521 ou équivalent, avec levier de commande ajouré avec tirette et vidage pour les lavabos, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 3
3.5.4.2 | Fourniture et pose de miroir en verre rond de diamètre 700mm référence 1746401 de chez DECOTEC ou équivalent, compris fixation par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.3 | Fourniture et pose de miroir en verre rond de diamètre 900mm de type Rome référence 7758209 de chez ALTERNA ou équivalent, compris fixation par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 2
3.5.4.4 | Fourniture et pose de barre de maintien 135° en nylon renforcé, compris fixation par vis et chevilles et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné), coloris aux choix. | u | 1
3.5.4.5 | Fourniture et pose d’un mitigeur à bec mobile de type Design L de chez ALTERNA Réf 3379045 ou équivalent, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 4
3.5.4.6 | Fourniture et pose de mitigeurs thermostatiques muraux CHAVONNET H 9739 SCT ou équivalent, avec raccords encastrés, compris flexible, pomme de douche et raccordement. Ce poste comprend également la fourniture et pose de renforts en contreplaqué dans l’habillage, pour la robinetterie, les alimentations. La hauteur sera à valider par le maitre d’œuvre avant la réalisation. | u | 1
3.5.4.7 | Fourniture et pose d’un mitigeur mural logis M31 1jet de chez HANSGROHE Réf 71836000 ou équivalent, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 1
3.5.4.8 | Fourniture et pose de tablette Réf : 800.03.20090 99 de HEWI ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. L’emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.9 | Fourniture et pose de porte-serviette  20 mm, de 600 mm de longueur, compris fixations par vis et chevilles. L’emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.10 | Fourniture et pose d’une barre de douche d’angle et d’équerre en nylon renforcé Ø 32 mm, avec support coulissant et fixation douchette, compris fixation par vis et chevilles et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné). Les équipements seront de couleur blanc. | u | 1
3.5.4.11 | Fourniture et pose d’un siège de douche de type Arsis escamotable balnc référence 047730 de PELLET ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.4.12 | Fourniture et pose de crochets muraux Réf. 14498 de ZONE DENMARK coloris blanc ou équivalent, compris fixations par vis et chevilles. Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 21
3.5.4.13 | Fourniture et pose d’une table à langer murale de type KAWAmidi Oak Réf. TM20003 de TIMKID ou équivalent, compris fixations et renforts de cloison (à définir lors du cloisonnement avec l’entreprise titulaire du lot concerné). Chaque emplacement sera à définir avec les utilisateurs, en cours de chantier. | u | 1
3.5.5 | VENTILATION
3.5.5.1 | Modification des gaines du réseau d’extraction existant, suivant prescriptions du CCTP. | u | 6
3.5.5.2 | Fourniture et pose de bouches d’extraction en acier laqué blanc de type BRH de France Air ou équivalent, à encastrer dans le plafond suspendu. | u | 6
3.5.6 | CHAUFFAGE
3.5.6.1 | Repose des corps de chauffe déposés au préalable, après les travaux de peinture, compris révision des fixations et remise en eau suivant les recomandations de la chaufferie. | u | 6
3.6 | PRESTATIONS SUPPLEMENTAIRES EVENTUELLES OBLIGATOIRE N°01
3.6.1 | EQUIPEMENTS SUPPLEMENTAIRES POUR LA BUANDERIE
3.6.1.1 | Fourniture et pose d’un évier à encastrer en résine de synthèse, avec une cuve de 80x50cm de type Primeo réf 7696963 de chez ALTERNA ou équivalent, coloris blanc avec reservation pour la robinetterie, compris fixations inoxydables, système de vidage, siphon et raccordement sur l’évacuation. | u | 1
3.6.1.2 | Fourniture et pose d’un mitigeur à bec mobile de type Design L de chez ALTERNA Réf 3379045 ou équivalent, compris toutes sujétions de pose et de réglage de la butée anti-brûlure, conformément aux recommandations du CHD. | u | 1
| MONTANT TOTAL HT en € : |  |  |  | 0
| TVA 20 % en € : |  |  |  | 0
| MONTANT TOTAL TTC en € : |  |  |  | 0