## Page de Garde BPU lot 1
Université Paris Cité – 85 boulevard Saint-Germain, 6ème
75006 Paris
Marché à procédure formalisé
***
MAINTENANCE PRÉVENTIVE ET CORRECTIVE
DES SYSTEMES DE SÉCURITÉ INCENDIE ET DE DÉSENFUMAGE
DE L'UNIVERSITÉ PARIS CITÉ
***
Annexe 3 Lot 1
à l’acte d’engagement
***
BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES
(B.P.U )
***
Nombre d'onglet : 13

## DQE SSI LOT 1
NE RIEN RENSEIGNER DANS CET ONGLET, A USAGE EXCLUSIF DE L'UNIVERSITE
Liste des prestations et piéces détachées référencées servant au calcul du DQE dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI" | [7 empty] | TVA à 20%
Référence BPU | Fournitures | Marque | Références | Base du prix | Quantitatif Estimatif | Prix Unitaire H.T + main d'œuvre | Prix H.T. | TVA (20%) | Prix TTC
PDDEF 7 | Carte CGDI | DEF | 51CA131 | Unitaire | 80 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 31 | Détecteur optique de flamme VIREx | DEF | 52DT048 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 36 | Détecteur multicapteur OA-M | DEF | 51DT082 | Unitaire | 20 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 38 | Socle ORION | DEF | 00DT081 | Unitaire | 100 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 42 | ATAV | DEF | 01BO070 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 46 | avertisseur sonore AGS « AGES » | DEF | 00BO120 | Unitaire | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 47 | Sirene avec socle AVSU-PZ | DEF | 00BO028 | Unitaire | 30 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 9 | cartes EGA4 | DEF | 51CA122 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 10 | cartes CEA4 | DEF | 51CA124 | Unitaire | 15 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 2 | Facade avant ALTES- S3U | DEF | 51TV084 | Unitaire | 4 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 3 | Facade avant ALTES-S | DEF | 51TV085 | Unitaire | 8 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 4 | Facade avant USCA4 | DEF | 51CA123 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 19 | Déclencheur manuel type DMOA | DEF | 01BG031 | Unitaire | 100 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 26 | Détecteur optique de fumée OA-O | DEF | 51DT080 | Unitaire | 400 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 28 | Détecteur optique de fumée VOA | DEF | 51DT043 | Unitaire | 500 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 49 | Sirene avec socle DSNA | DEF | 00BO101 | Unitaire | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 63 | EAE type POWERLINE 248 | DEF | 00AL086 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 8 | TM-1171-F | ESSER | E2 073 A | Unitaire | 5 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 17 | OT-1373-F | ESSER | M 007 A | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 19 | ECS 8000 M | ESSER | ECS 033 A / CMSI 117 A | Unitaire | 6 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 20 | REP LCD 3100 | ESSER | TRE 010 B | Unitaire | 5 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 21 | IA2000 | ESSER |  | Unitaire | 20 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 11 | VIREX | ESSER | LIR 002 B | Unitaire | 2 | 0 | 0 | 20% | 0
PDSEFI 4 | DSNA ALLIGATOR DS 016 A | SEFI | SEV | Unitaire | 3 | 0 | 0 | 20% | 0
PDSEFI 7 | Diffuseur lumineux SESSY DL 002 A | SEFI | DL2000 | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDSEFI 17 | CMSI matériel déporté | SEFI | ED4L | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDUGIS 1 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours | Alligator | Alligator64 | Unitaire | 3 | 0 | 0 | 20% | 0
PDUGIS 5 | Verrou DAS à électro-aimant | Alligator | DS3000-DT-2-VTX | Unitaire | 40 | 0 | 0 | 20% | 0
PDUGIS 13 | Dispositif de Demande d’Ouverture des issues de secours | Alligator | CLEV2C | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous total Fourniture | [5 empty] | 0 |  | 0
CODE | Prestations au DQE |  |  | Bases de l'estimation |  | Prix
| La prestation ci-dessous, inclus le déplacement, la main d'œuvre ainsi que tous le nécéssaire à leur bonne exécution |  |  | Base du prix | Quantitatif Estimatif | Prix Unitaire H.T + main d'œuvre | Prix H.T. | TVA (20%) | Prix TTC
PDC 1 | implantation sur plan DOE AUTOCAD part élément (DAI, DM, module déporté…etc) |  |  | Unitaire | 200 | 0 | 0 | 20% | 0
3,1,1 | Location d'un échaffaudage de hauteur < 8 mètres |  |  | jour | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
3,1,3 | Location d'une nacelle bras de levage > 8 mètres |  |  | jour | 15 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 58 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  |  | Unitaire | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
PDESSER 59 | Reprogrammation complete du SSI (Flash de la programmation) |  |  | Unitaire | 2 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 120 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  |  | Unitaire | 300 | 0 | 0 | 20% | 0
PDDEF 121 | Reprogrammation complete su SSI |  |  | Unitaire | 5 | 0 | 0 | 20% | 0
PDSEFI 20 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  |  | Unitaire | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
PDSEFI 21 | Reprogrammation complete su SSI (Flash de la programmation) |  |  | Unitaire | 3 | 0 | 0 | 20% | 0
PDAVI 11 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  |  | Unitaire | 20 | 0 | 0 | 20% | 0
PDAVI 12 | Reprogrammation complete su SSI (Flash de la programmation) |  |  | Unitaire | 2 | 0 | 0 | 20% | 0
| Sous total Prestations au DQE : | [5 empty] | 0 |  | 0
| Total général des fournitures et prestations : | [5 empty] | 0 |  | 0

## BPU SSI Tarif Horaire & Coef.
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
|  | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
|  | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
N° KBIS :
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
A. Tarifs horaires de la main d'œuvre
Tarifs horaires unitaires pour les prestations de maintenance corrective Les tarifs horaires unitaires applicables aux prestations de maintenance corrective sont définis ci-dessous. Ces prestations doivent faire l’objet d’un accord préalable avec les services de l’Université.
Tableau des prix pour une heure de main-d’œuvre (Applicable uniquement pour la dépose, la pose, les raccordements et les essais de bon fonctionnement des matériels non référencés dans le cadre du BPU et des autres annexes du DCE, hors dépannage, astreinte et remplacement de matériel référencé au BPU)
Code | Qualification | Definition des missions | Prix HT | T.V.A | Prix TTC
TH01 | Technicien et technicien en sous traitance | Intervention de dépose, de pose, de raccordements et des essais de bon fonctionnement |  | 0 | 0
TH02 | Technicien et technicien en sous traitance jours fériés | Intervention de dépose, de pose, de raccordements et des essais de bon fonctionnement |  | 0 | 0
TH SEC4 | Technicien et technicien en sous traitance qualifié sous section 4 | Intervention corrective spécifique au risque amiante |  | 0 | 0
B. Tableau du forfait de déplacement
Forfait de déplacement applicable aux marchés-lots N°1 Le forfait de déplacement est fixé par jour d'intervention, quel que soit le nombre d’heures, le nombre de techniciens ou de véhicules mobilisés. Aucun frais de déplacement supplémentaire ne pourra être facturé au titre de ces éléments. Ce forfait inclut l’ensemble des frais liés à l’intervention, à l’exception de la main-d’œuvre et du coût des pièces détachées.
Code | Déplacement | H.T. | T.T.C.
DEP 1 | Forfait de déplacement du TITULAIRE et ou du Sous traitant |  | 0
DEP 2 | Forfait de déplacement jours fériés du TITULAIRE et ou du Sous traitant |  | 0
C. Tableau du coefficient d’entreprise
Coefficient d’entreprise applicable aux fournitures et pièces détachées non incluses dans le bordereau de prix unitaire Pour toute fourniture ou pièce détachée non prévue dans le bordereau de prix unitaire, le titulaire du marché doit justifier systématiquement ses prix. Cette justification se fera par la transmission d’un devis établi par le fournisseur du matériel concerné.
Coefficient d’entreprise
coefficient d’entreprise
Exemple : Pour un coefficient de 30% , renseigner 1,30
Note on B35: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.

## DQE LOT 1 DF
NE RIEN RENSEIGNER DANS CET ONGLET, A USAGE EXCLUSIF DE L'UNIVERSITE
Liste des piéces détachées servant au calcul du DQE dans le cadre du Marché - Lot N°1 "Désenfumage mécanique"
Ref BPU | Fournitures | Quantitatif Estimatif | Prix Unitaire H.T + main d'œuvre | Prix H.T. | TVA (20%) | Prix TTC
2.1.1 | Cable RO2V 3G 1,5² | 600 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.2 | Cable RO2V 3G 2,5² | 1200 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.5 | Cable RO2V 3G 10² | 500 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.6 | Cable RO2V 3G 16² | 100 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.14 | Cable RO2V 5G 2,5² | 300 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.21 | CR1-C1 3G 4 mm² | 500 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.22 | CR1-C1 3G 6 mm² | 200 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.23 | CR1-C1 3G 10 mm² | 300 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.47 | Tube IRO (diametre 20) | 800 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.48 | Tube IRO (diametre 25) | 500 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.51 | Goulotte 25x40 mm | 600 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.52 | Goulotte 30x30 mm | 400 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.76 | Batterie 12V 7 Ah | 20 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.83 | Disjoncteur différentiel type AC 40 A triphasé | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.84 | Disjoncteur différentiel type A 40 A triphasé | 40 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.85 | Disjoncteur différentiel type AC 64 A triphasé | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.86 | Disjoncteur différentiel type A 64 A triphasé | 40 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.96 | Disjoncteur Triphasé C10 | 30 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.97 | Disjoncteur Triphasé C16 | 60 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.98 | Disjoncteur Triphasé C32 | 30 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.99 | Disjoncteur différentiel type AC 40 A monophasé | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.100 | Disjoncteur différentiel type A 40 A monophasé | 40 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.101 | Disjoncteur différentiel type AC 64 A monophasé | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.102 | Disjoncteur différentiel type A 64 A monophasé | 40 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.103 | Disjoncteur Modulaire c10 monophasé | 30 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.104 | Disjoncteur Modulaire c16 monophasé | 50 | 0 | 0 | 20% | 0
2.1.114 | Peigne triphasé pour disjoncteur 3P - Pas 18mm - 57 modules - | 20 | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.1 | Location d'une nacelle bras de levage < 8 mètres (pour des travaux) | 5 | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.2 | Location d'une nacelle bras de levage > 8 mètres (pour des travaux) | 15 | 0 | 0 | 20% | 0
3.1.3 | Location d'un échaffaudage de hauteur < 8 mètres (pour des travaux) | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
TH01 | Technicien et technicien en sous traitance | 300 | 0 | 0 | 20% | 0
TH02 | Technicien et technicien en sous traitance jours fériés | 150 | 0 | 0 | 20% | 0
DEP 1 | Forfait de déplacement du TITULAIRE et ou du Sous traitant | 400 | 0 | 0 | 20% | 0
DEP 2 | Forfait de déplacement jours fériés du TITULAIRE et ou du Sous traitant | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
DIB 1 | reprise et recyclage de déchet | 200 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.2 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 7000 m3/h | 3 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.5 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 10000 m3/h | 1 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.8 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 15000 m3/h | 1 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.22 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 22500 m3/h | 2 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.26 | AXONE Micro III 2V/DES : 2 Vitesses désenfumage | 8 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.36 | Saftair CYBER PRO 3 – 1 Vitesse Triphasé | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.53 | ALDES AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage | 5 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.63 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 24v FDCB | 4 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.93 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 48v FDCU | 4 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.136 | Manchette rectangulaire MO 510x510 | 6 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.162 | PRESSOSTAT VIM 100 à 1 000Pa | 30 | 0 | 0 | 20% | 0
1.1.175 | Contact de position pour volet de désenfumage 24v | 10 | 0 | 0 | 20% | 0
| Total général des fournitures : |  |  | 0 | 20% | 0

## BPU DF Tarif Horaire & Coef.
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive du désenfumage mécanique
|  | N° du lot : | Lot 1 Désenfumage mécanique établissements facultés santé et sciences
|  | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
N° KBIS :
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
A. Tarifs horaires de la main d'œuvre
Tarifs horaires unitaires pour les prestations de maintenance corrective Les tarifs horaires unitaires applicables aux prestations de maintenance corrective sont définis ci-dessous. Ces prestations doivent faire l’objet d’un accord préalable avec les services de l’Université.
Tableau des prix pour une heure de main-d’œuvre (Applicable uniquement pour la dépose, la pose, les raccordements et les essais de bon fonctionnement des matériels non référencés dans le cadre du BPU, hors dépannage, astreinte et remplacement de matériel référencé au BPU)
Code | Qualification | Definition des missions | Prix HT | T.V.A | Prix TTC
TH01 | Technicien et technicien en sous traitance | Intervention de dépose, de pose, de raccordements et des essais de bon fonctionnement |  | 0 | 0
TH02 | Technicien et technicien en sous traitance jours fériés | Intervention de dépose, de pose, de raccordements et des essais de bon fonctionnement |  | 0 | 0
TH SEC4 | Technicien et technicien en sous traitance qualifié sous section 4 | Intervention corrective spécifique au risque amiante |  | 0 | 0
B. Tableau du forfait de déplacement
Forfait de déplacement applicable aux marchés-lots N°1 Le forfait de déplacement est fixé par jour d'intervention, quel que soit le nombre d’heures, le nombre de techniciens ou de véhicules mobilisés. Aucun frais de déplacement supplémentaire ne pourra être facturé au titre de ces éléments. Ce forfait inclut l’ensemble des frais liés à l’intervention, à l’exception de la main-d’œuvre et du coût des pièces détachées.
Code | Déplacement | H.T. | T.T.C.
DEP 1 | Forfait de déplacement du TITULAIRE et ou du Sous traitant |  | 0
DEP 2 | Forfait de déplacement jours fériés du TITULAIRE et ou du Sous traitant |  | 0
C. Elimination des déchets
Code | recyclage de déchet | Unité | Prix HT | Prix TTC
DIB 1 | reprise et recyclage de déchet | Kilogramme |  | 0
AMI | Reprise et recyclage de déchet amianté (sous section IV) | Kilogramme |  | 0
D. Tableau du coefficient d’entreprise
Coefficient d’entreprise applicable aux fournitures et pièces détachées non incluses dans le bordereau de prix unitaire Pour toute fourniture ou pièce détachée non prévue dans le bordereau de prix unitaire, le titulaire du marché doit justifier systématiquement ses prix. Cette justification se fera par la transmission d’un devis établi par le fournisseur du matériel concerné.
Coefficient d’entreprise
coefficient d’entreprise
Exemple : Pour un coefficient de 30% , renseigner 1,30
Note on D16: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.
Note on D17: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.
Note on C27: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.
Note on C28: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.
Note on B41: Saisir vos prix dans les cellules de couleur verte.

## BPU SSI DEF ANTARES LOT1
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.2 | Pièces détachées DEF
REF | Désignation matériel | Référence DEF | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
Carte SSI et facade avant baie SSI
PDDEF 1 | ECS DEF CASSIOPEE FORTE S | CASSIOPEE FORTE S | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 2 | Facade avant ALTES- S3U | 51TV084 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 3 | Facade avant ALTES-S | 51TV085 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 4 | Facade avant USCA4 | 51CA123 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 5 | Carte MBASV | 01BO035 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 6 | Carte CGDI | 51CA131 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 7 | cartes CPUB | 51CA120 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 8 | cartes CGR | 01CA136 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 9 | cartes EGA4 | 51CA122 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 10 | cartes CEA4 | 51CA124 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Equipement de Contrôle et de Signalisation
PDDEF 11 | CASSIOPEE FORTE S | 51CA164 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 12 | ALTES S | 51TV085 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 13 | ALTES S-3U | 51TV084 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 14 | BASALT | 51CA120 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 15 | ALTAIR | 51TV085 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 16 | NOVA | 51CA088 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Déclencheur manuel
PDDEF 17 | Déclencheur manuel DMA05F |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 18 | Déclencheur manuel DIVA BMAL |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 19 | Déclencheur manuel type DMOA | 01BG031 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur ponctuel de chaleur
PDDEF 20 | Détecteur L DEP/FARE | VOA | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 21 | Détecteur E2 DEP/FARE | VOTA | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 22 | Détecteur LF DEP/FARE | SOLAR | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 23 | Détecteur L DEP/FARE | VIRA | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 24 | Détecteur E4 DEP/FARE | VIEx | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 25 | Détecteur L DEP/FARE | VI REX | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur optique de fumée
PDDEF 26 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 27 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 28 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur optique de flamme
PDDEF 29 | Détecteur optique de flamme VIRA | 51DT046 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 30 | Détecteur optique de flamme VIR | 52DT079 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 31 | Détecteur optique de flamme VIREx | 52DT048 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur linéaire de fumée
PDDEF 32 | Détecteur linéaire DEF/SEFI | FORA V | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 33 | Détecteur linéaire DEF/SEFI | PORI | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 34 | Détecteur linéaire DEF/SEFI | FORS | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur multicapteur
PDDEF 36 | Détecteur multicapteur OA-M | 51DT082 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 37 | Détecteur multicapteur VOTA | 51DT055 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Socle pour DAI
PDDEF 38 | Socle ORION | 00DT081 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 39 | socle Orion (EO) | 00DT081 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Organe intermédiaire
PDDEF 40 | Organe intermédiaire MBASV | 51BO035 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 41 | Organe intermédiaire MBASVEx | 01BO038 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Organe d’alarme technique
PDDEF 42 | ATAV | 01BO070 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 43 | ATCAV | 01BO070 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 44 | GTVE | 51CA063 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 45 | GTVR | 51CA064 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseur sonore
PDDEF 46 | avertisseur sonore AGS « AGES » | 00BO120 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 47 | Sirene avec socle AVSU-PZ | 00BO028 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 48 | Sirene avec socle AVSU-EFP | 00BO035 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 49 | Sirene avec socle DSNA | 00BO101 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseur lumineux
PDDEF 50 | Diffuseur lumineux DL200 |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 51 | Difuseur lumineux DL2000 | 00BO110 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 52 | Panneau lumineux PLX2000 | 02PL015 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseur sonore et lumineux
PDDEF 53 | AVSU FP105 DSAF avec DL | 00BO108 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 54 | AVSU FP105 DSNA sans DL | 00BO107 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseurs sonores non autonomes avec messages parlés
PDDEF 55 | Diffuseur sonore avec méssage enregistré 321 ME SECURITEX |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 56 | carte GSR8 | 50CA053 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECOURS
PDDEF 57 | Alimentation électrique de secours ACS 24-2 | 00AL045 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 58 | Alimentation électrique de secours ACS 24-7 | 00AL046 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 59 | Alimentation électrique de secours ACS 48-3 | 50AL034 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 60 | Alimentation électrique de secours ACS 48-6 | 50AL041 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 61 | Alimentation électrique de secours ACS 48-8 | 50AL042 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 62 | Alimentation électrique de secours ACS 48-12 | 50AL043 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 63 | EAE type POWERLINE 248 | 00AL086 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 64 | EAE type POWERLINE 483 | 00AL089 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
TABLEAU DE REPORT TRE
PDDEF 65 | Tableau répétiteur d’exploitation DEF | ALTRA+ | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 66 | TRE type TR31 |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 67 | TRE type STAR-A | 02CF015 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 68 | TRE type STAR-C | 02CF016 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 69 | TRE type STAR DI | 02CF014 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
INDICATEUR D'ACTION
PDDEF 70 | Indicateur d'action IA | 02IA002 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 71 | Indicateur d'action étanche IAE | 02IA003 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Module déporté
PDDEF 72 | ED4L | 51BO047 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 73 | EDL | 51BO048 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 74 | EDA | 01BO049 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 75 | EDR2E | 01BO051 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 76 | ED4R | 51BO050 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Dispositif adaptateur de commande
PDDEF 77 | Dispositif adaptateur de commande | DAE 24 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 10 détecteurs optique
PDDEF 78 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 79 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 80 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 81 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 82 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 83 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 84 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 20 détecteurs optique
PDDEF 85 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 86 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 87 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 88 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 89 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 90 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 91 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 30 détecteurs optique
PDDEF 92 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 93 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 94 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 95 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 96 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 97 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 98 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 50 détecteurs optique
PDDEF 99 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 100 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 101 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 102 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 103 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 104 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 105 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 100 détecteurs optique
PDDEF 106 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 107 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 108 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 109 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 110 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 111 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 112 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
LOT de 500 détecteurs optique
PDDEF 113 | DAI (détecteur automatique incendie) détecteur de fumée détecteur optique FARE | OAO5F | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 114 | Détecteur optique de fumée OA-O | 51DT080 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 115 | Détecteur optique de fumée OAO-S | 51DT085 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 116 | Détecteur optique de fumée OAO-SPV | 51DT084 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 117 | Détecteur optique de fumée VOA | 51DT043 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 118 | Détecteur optique de fumée VO | 52DT045 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 119 | Détecteur optique de fumée VOEx | 52DT072 | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROGRAMMATION SSI
PDDEF 120 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDDEF 121 | Reprogrammation complete su SSI (Flash de la programmation) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## BPU SSI ESSER lot 1
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.7 | Pièces détachées ESSER
REF | Désignation matériel | Référence ESSER | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
ALIMENTATION ELECTRIQUE DE SECOURS
PDESSER 1 | AES 24V 4A C24 AB | EAE 011 B | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 2 | AES 24V 6A C24 SB | EAE 011 E | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 3 | AES 24V 4A C38 AB | EAE 011 C | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 4 | AES 24V 6A C38 SB | EAE 011 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 5 | AES 24V 4A F3U | EAE 011 D | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 6 | AES 24V 6A F3U | EAE 011 F | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur de chaleur
PDESSER 7 | TD-1271-F | E2 072 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 8 | TM-1171-F | E2 073 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur optique de fumée
PDESSER 9 | O-1371-F | L 039 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 10 | O-802371.F | L 053 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur de flamme
PDESSER 11 | VIREX | LIR 002 B | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Déclencheur manuel d’alarme
PDESSER 12 | 804973.F0 | DM 013 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 13 | MCP1A-R910SF-U007-01 | DM 012 C | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 14 | MCP1A-R910SG-U007-01 | DM 012 D | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 15 | WCP1A-R910SF-U007-01 | DM 012 G | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 16 | WCP1A-R910SG-U007-01 | DM 012 H | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Détecteur de fumée multicapteur
PDESSER 17 | OT-1373-F | M 007 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 18 | O²T-1374-F | M 009 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
ECS / CMSI
PDESSER 19 | ECS 8000 M | ECS 033 A / CMSI 117 A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
| TRE et Tableau de report |  | 1
PDESSER 20 | REP LCD 3100 | TRE 010 B | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Indicateur d’action
PDESSER 21 | IA2000 |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 10 Détecteur optique de fumée
PDESSER 22 | O-1371-F | L 039 A | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 23 | O-802371.F | L 053 A | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 24 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 25 | O-3362-F | L 037 A | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 26 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 27 | EO 1100 | L 011 B | 10 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 20 Détecteur optique de fumée
PDESSER 28 | O-1371-F | L 039 A | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 29 | O-802371.F | L 053 A | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 30 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 31 | O-3362-F | L 037 A | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 32 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 33 | EO 1100 | L 011 B | 20 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 30 Détecteur optique de fumée
PDESSER 34 | O-1371-F | L 039 A | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 35 | O-802371.F | L 053 A | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 36 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 37 | O-3362-F | L 037 A | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 38 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 39 | EO 1100 | L 011 B | 30 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 50 Détecteur optique de fumée
PDESSER 40 | O-1371-F | L 039 A | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 41 | O-802371.F | L 053 A | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 42 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 43 | O-3362-F | L 037 A | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 44 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 45 | EO 1100 | L 011 B | 50 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 100 Détecteur optique de fumée
PDESSER 46 | O-1371-F | L 039 A | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 47 | O-802371.F | L 053 A | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 48 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 49 | O-3362-F | L 037 A | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 50 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 51 | EO 1100 | L 011 B | 100 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Lot de 500 Détecteur optique de fumée
PDESSER 52 | O-1371-F | L 039 A | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 53 | O-802371.F | L 053 A | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 54 | O/So-802382.F0 | L 065 A | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 55 | O-3362-F | L 037 A | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 56 | O-803371.EX.F0 | L 069 A | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 57 | EO 1100 | L 011 B | 500 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROGRAMMATION SSI
PDESSER 58 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDESSER 59 | Reprogrammation complete du SSI (Flash de la programmation) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## BPU SSI SEFI LOT 1
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.9 | Pièces détachées SEFI
REF | Désignation matériel | Référence SEFI DELTA 256 | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
Carte SSI et facade avant baie SSI
PDSEFI 1 | ECS SEFI ECS 045 D | HEPHAIS S128 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 2 | ECS SEFI ECS 046 D | HEPHAIS S256 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 3 | ECS SEFI ECS 051 D | HEPHAIS S1024 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseur sonore
PDSEFI 4 | DSNA ALLIGATOR DS 016 A | SEV | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 5 | DSNA ALLIGATOR DS 018 A | DSV110 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 6 | Avertisseur AGS SESSY | AVAGS-ALT | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseur lumineux
PDSEFI 7 | Diffuseur lumineux SESSY DL 002 A | DL2000 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 8 | Panneau lumineux SESSY | PLx2000 (x : évacuation immédiate) | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 9 | Panneau lumineux SESSY | panneau parking « ENTREE INTERDITE » | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 10 | DAGS avec ou sans DL SESSY DAGS 004 A | AGS2000 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Alimentation électrique de sécurité
PDSEFI 11 | AES SEFI | ACS24-2A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 12 | AES SEFI | ACS24-7A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 13 | AES SEFI | ACS48-3A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 14 | AES SEFI | ACS48-6A | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Module déporté
PDSEFI 15 | CMSI matériel déporté | EDA | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 16 | CMSI matériel déporté | EDL | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 17 | CMSI matériel déporté | ED4L | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 18 | CMSI matériel déporté | ED4R | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 19 | CMSI matériel déporté | EDR2E | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROGRAMMATION SSI
PDSEFI 20 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDSEFI 21 | Reprogrammation complete su SSI (Flash de la programmation) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## BPU SSI AVISS LOT1
E. Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°2 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.10 | Pièces détachées AVISS
REF | Désignation matériel | Référence AVISS | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
Indicateur d’action
PDAVI 1 | Indicateur d’action FARE IA / IA-E |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Déclencheur manuel
PDAVI 2 | Déclencheur manuel NEUTRONIC 4710R1 |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 3 | Déclencheur manuel NEUTRONIC 4713 R1 |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Diffuseurs sonores et Diffuseurs lumineux
PDAVI 4 | Diffuseurs sonores (DSAF) : « DS 01-Pz » SY |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 5 | Diffuseurs sonores (DSAF) : « DS 01-Pz » ROLP |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Equipement d’Alimentation Electrique
PDAVI 6 | Equipement d’Alimentation Electrique SLAT AES 24V 4A C38 SB |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 7 | Equipement d’Alimentation Electrique SLAT AES 24V 6A C38 SB |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 8 | Equipement d’Alimentation Electrique SLAT AES 48V 6A C85 SB |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 9 | Equipement d’Alimentation Electrique SLAT AES 48V 6A RACK |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 10 | Equipement d’Alimentation Electrique SLAT AES 48V 8A C180 SB |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PROGRAMMATION SSI
PDAVI 11 | Programmation SSI par élément modifié ( DAI, DM, MD, DAS, DAC, libellé…etc) |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDAVI 12 | Reprogrammation complete su SSI (Flash de la programmation) |  | 1 | Unité |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## BPU SSI UGIS
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.1 | BPU UGIS
REF | Désignation matériel | Référence | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
Matéreil Unité de gestion des issues de secours
PDUGIS 1 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours | Alligator64 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 2 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours | BUAYA 64 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 3 | Unité de Gestion Centralisée des Issues de Secours | Alligator 8 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 4 | Verrou DAS à électro-aimant | DS3000-DT | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 5 | Verrou DAS à électro-aimant | DS3000-DT-2-VTX | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 6 | Verrou DAS à électro-aimant | DS4010-DT | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 7 | Verrou DAS à électro-aimant | DS4010-DTV | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 8 | VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES SEWOSY | EF300 / I | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 9 | VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES SEWOSY | EF300CTC / I | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 10 | VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES SEWOSY | EF300-2 / I | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 11 | VENTOUSES ELECTROMAGNETIQUES SEWOSY | EF300-2CTC / I | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 12 | Dispositif de Demande d’Ouverture des issues de secours | CLEV2 | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDUGIS 13 | Dispositif de Demande d’Ouverture des issues de secours | CLEV2C | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## BPU PIECE COMPLEMENTAIRE
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive des systèmes de sécurité incendie
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Système de sécurité incendie
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "SSI"pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
REF | Désignation matériel | Référence | Qté | Unité | Temps de main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais M/O par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre HT comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix de main d'œuvre TTC comprenant la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, les essais | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: marques, types ou matériel reconditionné (fin de production uniquement)
Mise a jour des plans autocad
PDC 1 | implantation sur plan DOE AUTOCAD part élément (DAI, DM, module déporté…etc) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Moyen de levage
PDC 2 | Fusible thermique 70° |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDC 3 | Fusible thermique 100° |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDC 4 | Fusible thermique 150° |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur, contacteur, interrupteur
PDS 5 | Bobine à émission MX |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 6 | Bobine à rupture NM |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 7 | Disjoncteur différentiel type AC 40 A monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 8 | Disjoncteur différentiel type A 40 A monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 9 | Disjoncteur différentiel type AC 64 A monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 10 | Disjoncteur différentiel type A 64 A monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 11 | Disjoncteur Modulaire c10 monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 12 | Disjoncteur Modulaire c16 monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 13 | Disjoncteur Modulaire c32 monophasé |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Ventouse
PDS 14 | Ventouse murale émission 24v |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 15 | Ventouse murale 24V rupture |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 16 | Ventouse émission 24v antivandalisme fixation au sol |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 17 | Ventouse 24V rupture antivandalisme fixation au sol |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 18 | Ventouse 48 V à rupture |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 19 | Ventouse 48 V à émission |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 20 | Ventouse 48 V à rupture antivandalisme fixation au sol |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 21 | Ventouse 48 V à émission antivandalisme fixation au sol |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 22 | Pivot de porte CF marque CROUZILLE |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
PDS 23 | Interrupteur a clé moteur pour désenfumage |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
déchet amianté
PDS 24 | Reprise et recyclage de déchet amianté (sous section IV) |  | 1 | U |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Equipement de désenfumage
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive du désenfumage mécanique
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Désenfumage mécanique
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "DESENFUMAGE MECANIQUE" pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
1.1 | Pièces détachées
REF | Type de Matériel | Référence matériel | Qté | Unité | Prix de main d'œuvre HT pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre TTC pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: Matériel neuf uniquement
Ventilateur de désenfumage
1.1.1 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 6000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 7000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 8000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 9000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.5 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 10000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 11000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.7 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 13000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.8 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 15000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.9 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 17000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.10 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 20000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.11 | Ventilateur F400-120 1 vitesse débit 22500 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.12 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 6000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.13 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 7000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.14 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 8000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.15 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 9000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.16 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 10000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.17 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 11000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.18 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 13000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.19 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 15000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.20 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 17000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.21 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 20000 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.22 | Ventilateur F400-120 2 vitesses débit 22500 m3/h |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Coffret relayage | Coffret de relayage
1.1.23 | AXONE Micro III 1V/DES : 1 Vitesse désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.24 | AXONE Micro III 1V/DES - D.PROG : 1 Vitesse désenfumage, démarrage progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.25 | AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.26 | AXONE Micro III 2V/DES : 2 Vitesses désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.27 | AXONE Micro III 2V/DES – D.PROG : 2 Vitesses désenfumage, démarrage progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.28 | AXONE Micro II |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.29 | France Air ORDINYS DS – 1 Vitesse Triphasé |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.30 | France Air Ordinys soft start |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.31 | France Air Ordinys ECM |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.32 | France Air Ordinys CDAR CIDAR |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.33 | France Air Ordinys Park Tertiaire |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.34 | Saftair CYBER PRO DS1 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.35 | Saftair CYBER PRO DS2S |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.36 | Saftair CYBER PRO 3 – 1 Vitesse Triphasé |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.37 | Saftair park |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.38 | Specitech CONTROLVENT – 1 Vitesse Triphasé |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.39 | Specitech CONTROLVENT – 1 Vitesse Triphasé |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.40 | PILOTAIR® Standard |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.41 | PILOTAIR® IDC avec démarreur progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.42 | PILOTAIR 2002 - Standard |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.43 | PILOTAIR 2002 DP- Démarrage progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.44 | PILOTAIR PAVC |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.45 | ATLANTIC COREL PARK 1 vitesse et 2 vitesses |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.46 | ATLANTIC COREL 2 Confort et désenfumage 2V BS 12 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.47 | ATLANTIC COREL 2 Désenfumage seul 1V 12 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.48 | ATLANTIC COREL 2 Confort et désenfumage 2V DA 12 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.49 | ATLANTIC COREL 2 Désenfumage seul 1V 08+IP |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.50 | ATLANTIC COREL 2 Désenfumage seul 2V BS 08+IP |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.51 | ALDES AXONE Micro III 1V/DES : 1 Vitesse désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.52 | ALDES AXONE Micro III 1V/DES - D.PROG : 1 Vitesse désenfumage, démarrage progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.53 | ALDES AXONE Micro III 2V/CONF : 2 Vitesses "Confort + désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.54 | ALDES AXONE Micro III 2V/DES : 2 Vitesses désenfumage |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.55 | ALDES AXONE Micro III 2V/DES – D.PROG : 2 Vitesses désenfumage, démarrage progressif |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Volet coupe feu
1.1.56 | volet tunnel coupe feu M0 100x100 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.57 | volet tunnel coupe feu M0 125x125 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.58 | volet tunnel coupe feu M0 160x160 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.59 | volet tunnel coupe feu M0 200x200 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.60 | volet tunnel coupe feu M0 250x250 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.61 | volet tunnel coupe feu M0 315x315 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.62 | volet tunnel coupe feu M0 400x400 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.63 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.64 | volet tunnel coupe feu M0 560x560 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.65 | volet tunnel coupe feu M0 630x630 24v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.66 | volet tunnel coupe feu M0 100x100 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.67 | volet tunnel coupe feu M0 125x125 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.68 | volet tunnel coupe feu M0 160x160 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.69 | volet tunnel coupe feu M0 200x200 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.70 | volet tunnel coupe feu M0 250x250 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.71 | volet tunnel coupe feu M0 315x315 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.72 | volet tunnel coupe feu M0 400x400 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.73 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.74 | volet tunnel coupe feu M0 560x560 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.75 | volet tunnel coupe feu M0 630x630 24v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.76 | volet tunnel coupe feu M0 100x100 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.77 | volet tunnel coupe feu M0 125x125 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.78 | volet tunnel coupe feu M0 160x160 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.79 | volet tunnel coupe feu M0 200x200 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.80 | volet tunnel coupe feu M0 250x250 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.81 | volet tunnel coupe feu M0 315x315 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.82 | volet tunnel coupe feu M0 400x400 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.83 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.84 | volet tunnel coupe feu M0 560x560 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.85 | volet tunnel coupe feu M0 630x630 48v FDCB |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.86 | volet tunnel coupe feu M0 100x100 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.87 | volet tunnel coupe feu M0 125x125 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.88 | volet tunnel coupe feu M0 160x160 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.89 | volet tunnel coupe feu M0 200x200 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.90 | volet tunnel coupe feu M0 250x250 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.91 | volet tunnel coupe feu M0 315x315 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.92 | volet tunnel coupe feu M0 400x400 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.93 | volet tunnel coupe feu M0 500x500 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.94 | volet tunnel coupe feu M0 560x560 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.95 | volet tunnel coupe feu M0 630x630 48v FDCU |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.96 | volet coupe feu MO 200x200 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.97 | volet coupe feu MO 250x250 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.98 | volet coupe feu MO 300x300 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.99 | volet coupe feu MO 400x400 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.100 | volet coupe feu MO 450x450 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.101 | volet coupe feu MO 500x500 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.102 | volet coupe feu MO 650x650 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.103 | volet coupe feu MO 700x700 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.104 | volet coupe feu MO 750x750 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.105 | volet coupe feu MO 800x800 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.106 | volet coupe feu MO 850x850 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.107 | volet coupe feu MO 900x900 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.108 | volet coupe feu MO 1000x1000 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.109 | volet coupe feu MO 1100x1100 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.110 | volet coupe feu MO 1200x1200 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Manchette de désenfumage
1.1.111 | Manchette circulaire M0 diametre 160 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.112 | Manchette circulaire M0 diametre 250 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.113 | Manchette circulaire M0 diametre 355 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.114 | Manchette circulaire M0 diametre 450 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.115 | Manchette circulaire M0 diametre 560 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.116 | Manchette circulaire M0 diametre 630 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.117 | Manchette circulaire M0 diametre 710 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.118 | Manchette circulaire M0 diametre 800 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.119 | Manchette circulaire M0 diametre 900 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.120 | Manchette circulaire M0 diametre 1000 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.121 | Manchette circulaire M0 diametre 1120 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.122 | Manchette circulaire M0 diametre 1250 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.123 | Manchette circulaire M0 diametre 1400 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.124 | Manchette rectangulaire MO 260x260 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.125 | Manchette rectangulaire MO 260x260 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.126 | Manchette rectangulaire MO 300x150 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.127 | Manchette rectangulaire MO 300x260 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.128 | Manchette rectangulaire MO 325x325 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.129 | Manchette rectangulaire MO 396x341 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.130 | Manchette rectangulaire MO 400x200 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.131 | Manchette rectangulaire MO 407x407 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.132 | Manchette rectangulaire MO 457x457 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.133 | Manchette rectangulaire MO 500x250 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.134 | Manchette rectangulaire MO 500x300 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.135 | Manchette rectangulaire MO 500x400 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.136 | Manchette rectangulaire MO 510x510 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.137 | Manchette rectangulaire MO 572x572 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.138 | Manchette rectangulaire MO 600x300 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.139 | Manchette rectangulaire MO 600x350 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.140 | Manchette rectangulaire MO 600x500 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.141 | Manchette rectangulaire MO 600x600 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.142 | Manchette rectangulaire MO 640x640 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.143 | Manchette rectangulaire MO 700x400 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.144 | Manchette rectangulaire MO 700x600 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.145 | Manchette rectangulaire MO 720x720 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.146 | Manchette rectangulaire MO 800x500 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.147 | Manchette rectangulaire MO 800x700 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.148 | Manchette rectangulaire MO 805x805 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.149 | Manchette rectangulaire MO 900x800 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.150 | Manchette rectangulaire MO 900x900 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.151 | Manchette rectangulaire MO 1000x500 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.152 | Manchette rectangulaire MO 1000x900 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.153 | Manchette rectangulaire MO1100x1000 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.154 | Manchette rectangulaire MO 1300x1200 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.155 | Manchette rectangulaire MO 1400x1200 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Fusible clapet coupe feu
1.1.156 | Fusible thermique 70° |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.157 | Fusible thermique 100° |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.158 | Fusible thermique 150° |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Pressostat et durite
1.1.159 | PRESSOSTAT France Air Kit pressostat différentiel 20 - 300 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.160 | PRESSOSTAT France Air Kit pressostat différentiel 100 - 1 000 |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.161 | PRESSOSTAT VIM 20 à 300Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.162 | PRESSOSTAT VIM 100 à 1 000Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.163 | PRESSOSTAT VIM 1 000 à 5 000Pa. |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.164 | PRESSOSTAT VIM Classification ATEX II 2 G Ex d IIB T6 de 38-125Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.165 | PRESSOSTAT VIM Classification ATEX II 2 G Ex d IIB T6 de 100-400Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.166 | PRESSOSTAT saftair PEK 300 de 20…300 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.167 | PRESSOSTAT saftair PEK 400 de 30…400 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.168 | PRESSOSTAT saftair PEK 500 de 50…500 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.169 | PRESSOSTAT saftair PEK 1000 de 200…1000 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.170 | PRESSOSTAT saftair PEK 2500 de 500…2500 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.171 | PRESSOSTAT saftair PEK 5000 de 1000…5000 Pa |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.172 | Durite pour préssostat diamètre 6 |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.173 | Durite pour préssostat diamètre 8 |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Contacteur électrique
1.1.174 | Contact de position pour vollet de désenfumage 12v |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1.1.175 | Contact de position pour vollet de désenfumage 24v |  | 1 | Unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Cablage
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive du désenfumage mécanique
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Désenfumage mécanique
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "DESENFUMAGE MECANIQUE" pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
2.1 | Pièces détachées
REF | Type de Matériel | Référence matériel | Qté | Unité | Prix de main d'œuvre HT pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre TTC pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: Matériel neuf uniquement
Cable électrique
2.1.1 | Cable RO2V 3G 1,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Cable RO2V 3G 2,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Cable RO2V 3G 4² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Cable RO2V 3G 6² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.5 | Cable RO2V 3G 10² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Cable RO2V 3G 16² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Cable RO2V 4G 1,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.8 | Cable RO2V 4G 2,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.9 | Cable RO2V 4G 4² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.10 | Cable RO2V 4G 6² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.11 | Cable RO2V 4G 10² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.12 | Cable RO2V 4G 16² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.13 | Cable RO2V 5G 1,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.14 | Cable RO2V 5G 2,5² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.15 | Cable RO2V 5G 4² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.16 | Cable RO2V 5G 6² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.17 | Cable RO2V 5G 10² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.18 | Cable RO2V 5G 16² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Cable résistant au feu
2.1.19 | CR1-C1 3G 1.5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.20 | CR1-C1 3G 2.5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.21 | CR1-C1 3G 4 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.22 | CR1-C1 3G 6 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.23 | CR1-C1 3G 10 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.24 | CR1-C1 3G 16 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.25 | CR1-C1 4G 1,5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.26 | CR1-C1 4G 2.5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.27 | CR1-C1 4G 4 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.28 | CR1-C1 4G 6 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.29 | CR1-C1 4G 10 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.30 | CR1-C1 4G 16 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.31 | CR1-C1 5G 1,5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.32 | CR1-C1 5G 2.5 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.33 | CR1-C1 5G 4 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.34 | CR1-C1 5G 6 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.35 | CR1-C1 5G 10 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.36 | CR1-C1 5G 16 mm² |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.37 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 1P 8/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.38 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 2P 8/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.39 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 4P 8/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.40 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 5P 8/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.41 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 6P 8/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.42 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 1P 9/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.43 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 2P 9/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.44 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 4P 9/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.45 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 5P 9/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.46 | Cable CR1 SYT1 ROUGE 6P 9/10E |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Goulotte de protection
2.1.47 | Tube IRO (diametre 20) |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.48 | Tube IRO (diametre 25) |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.49 | Tube IRO (diametre 30) |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.50 | Goulotte 25x25 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.51 | Goulotte 25x40 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.52 | Goulotte 30x30 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.53 | Goulotte 40x40 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.54 | Goulotte 40x60 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.55 | Goulotte 40x90 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.56 | Goulotte 40x150 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.57 | Goulotte 60x90 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.58 | Goulotte 60x150 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.59 | Goulotte 60x200 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.60 | Goulotte 60x230 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.61 | Goulotte 100x230 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.62 | Goulotte 65x100 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.63 | Goulotte 65x130 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.64 | Goulotte 40x60 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.65 | Goulotte 30x40 mm |  | 1 | Mètre linéaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Batterie
2.1.66 | Batterie 6V 10 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.67 | Batterie 9V Lithium |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.68 | Batterie 12V 95 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.69 | Batterie 12V 90 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.70 | Batterie 12V 78 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.71 | Batterie 12V 65 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.72 | Batterie 12V 38 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.73 | Batterie 12V 24 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.74 | Batterie 12V 17 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.75 | Batterie 12V 7,2 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.76 | Batterie 12V 7 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.77 | Batterie 24V 7 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.78 | Batterie 24V 14 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.79 | Batterie 24V 24 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.80 | Batterie 24V 38 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.81 | Batterie 24V 65 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.82 | Batterie 48V 95 Ah |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Disjoncteur, contacteur, interrupteur
2.1.83 | Disjoncteur différentiel type AC 40 A triphasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.84 | Disjoncteur différentiel type A 40 A triphasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.85 | Disjoncteur différentiel type AC 64 A triphasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.86 | Disjoncteur différentiel type A 64 A triphasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.87 | Disjoncteur modulaire 1P+N |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.88 | Disjoncteur modulaire 3P |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.89 | Disjoncteur modulaire 3P+N |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.90 | Bloc différentiel 1P+N 30 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.91 | Bloc différentiel 3P 30 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.92 | Bloc différentiel 3P+N 30 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.93 | Bloc différentiel 1P+N 300 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.94 | Bloc différentiel 3P 300 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.95 | Bloc différentiel 3P+N 300 mA |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.96 | Disjoncteur Triphasé C10 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.97 | Disjoncteur Triphasé C16 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.98 | Disjoncteur Triphasé C32 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.99 | Disjoncteur différentiel type AC 40 A monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.100 | Disjoncteur différentiel type A 40 A monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.101 | Disjoncteur différentiel type AC 64 A monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.102 | Disjoncteur différentiel type A 64 A monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.103 | Disjoncteur Modulaire c10 monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.104 | Disjoncteur Modulaire c16 monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.105 | Disjoncteur Modulaire c32 monophasé |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.106 | Disjoncteur moteur désebfumage D10 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.107 | Disjoncteur moteur désebfumage D16 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.108 | Disjoncteur moteur désebfumage D32 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.109 | Disjoncteur moteur désebfumage D64 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
Sectionneur - Interrupteur- Fouruniture
2.1.110 | Coupure de proximité |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.111 | Bouton de réarmement a clé 455 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.112 | Peigne tétrapolaire pour disjoncteur 4P - Pas 18mm - 24 modules |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.113 | Peigne tétrapolaire pour disjoncteur 4P - Pas 18mm - 12 modules |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.114 | Peigne triphasé pour disjoncteur 3P - Pas 18mm - 57 modules - |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.115 | Peigne d'équilibrage tétrapolaire vers disjoncteur 2P - Pas 18mm - 24 modules |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.116 | Peigne de distribution tétrapolaire vers Vigi 25A 2P - Pas 18mm |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.117 | Peigne tripolaire pour disjoncteur moteur - 63A - 5 dérivations - pas 54 mm |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.118 | Peigne tripolaire pour disjoncteur moteur - 63A - 4 dérivations - pas 72 mm |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.119 | Peigne tripolaire pour disjoncteur moteur - 63A - 4 dérivations - pas 54 mm |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.120 | Cosse SC6-6 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.121 | Cosse SC6-8 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.122 | Cosse SC10-6 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.123 | Cosse SC 10-8 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.124 | Cosse SC 16-6 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.125 | Cosse SC 16-8 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.126 | Cosse SC 25-6 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.127 | Cosse SC 25-8 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.128 | Cosse SC 35-8 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.129 | Cosse SC 35-10 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.1.130 | Cosse SC 50-10 |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0

## Moyen levage
Bordereau des Prix Unitaire Maintenance préventive du désenfumage mécanique
[5 empty] | N° du lot : | Lot 1 établissements facultés santé et sciences
[5 empty] | BPU : | Désenfumage mécanique
Nom de l'entreprise candidate :
[5 empty] | N° KBIS : | [6 empty] | TVA à 20%
Merci de renseigner uniquement les cellules sur fond bleu
Liste des piéces détachées incluses au BPU dans le cadre du Marché - Lot N°1 "DESENFUMAGE MECANIQUE" pour les prestations à bons de commande
Attention :
Les prix des pièces détachées indiqués ci-dessous incluent la main d'œuvre pour la dépose de l'ancien matériel, le montage, le raccordement, ainsi que les essais de bon fonctionnement. Aucun frais de main d'œuvre supplémentaire ne pourra être facturé en plus des tarifs mentionnés.
3.1 | Pièces détachées
REF | Type de Matériel | Référence matériel | Qté | Unité | Prix de main d'œuvre HT pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix de main d'œuvre TTC pour le montage de l'élément par tranche de 30 minutes | Prix unitaires des pièces détachées HT | Prix unitaires des pièces détachées TTC | Coût total HT main d'œuvre + Prix unitaires | Coût total TTC main d'œuvre + Prix unitaires | Observations: Matériel neuf uniquement
Cable électrique
3.1.1 | Location d'une nacelle bras de levage < 8 mètres (pour des travaux) |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.2 | Location d'une nacelle bras de levage > 8 mètres (pour des travaux) |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.3 | Location d'un échaffaudage de hauteur < 8 mètres (pour des travaux) |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.4 | Location d'un échaffaudage de hauteur > 8 mètres (pour des travaux) |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.5 | Gazelle hauteur 3 mètres |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.6 | Gazelle hauteur 4 mètres |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.1.7 | Gazelle hauteur 5 mètres |  | 1 | unitaire |  | 0 |  | 0 | 0 | 0