## ME
MATRICE D'EXIGENCES SIRENE LACOM DMPE/MH
N° Exigence | Désignation | Nature de l'exigence (i / m / o)* | Conformité aux exigences I et m (Oui / Non) | Performance (Valeur, exigence S uniquement) | Précision ou commentaire | Pondération
Exigences fonctionnelles
E-01 | Le SA doit pouvoir recevoir un nombre total de 72 vois d’acquisition sans pénalité sur ses performances et fonctionnalités | m |  |  |  | 10
E-02 | Le SA doit posséder des modules d’entrée pour 16 voies de mesure de température par thermocouple de type K | m |  |  |  | 10
E-03 | Le SA doit posséder des modules d’entrée pour 16 voies de mesure de tension à ±60 V | m |  |  |  | 10
E-04 | Sur les voies de mesure de température, au moins 8 doivent permettre une adaptation pour réaliser des mesures de courant 4-20 mA | m |  |  |  | 10
E-05 | Le SA doit posséder des modules de sortie pour 4 voies en tension ±10 V | m |  |  |  | 10
E-06 | Le SA comportera un nombre d'emplacements libres suffisant pour accueillir les modules d'entrée pour 24 voies thermocouple supplémentaires | m |  |  |  | 10
E-07 | Le SA comportera un nombre d'emplacements libres suffisant pour accueillir les modules d'entrée pour 12 voies de tension ±60 V | m |  |  |  | 10
E-08 | Les emplacements non-utilisées seront prévues avec des couvercles/trappes de protection | i |  |  |  | S/O
E-09 | Le SA doit permettre de réaliser des lots statiques et/ou dynamiques d’au moins une durée de 60s sur l’ensemble de voies au maximum des cadences d’acquisition | o |  |  |  | 5
E-10 | Le SA doit permettre d’enchaîner des acquisitions avec un délai maximum de 3 secondes entre la fin de celle en cours et le début de la suivante pour l’ensemble des voies d’acquisition au maximum des cadences d’acquisition. | o |  |  |  | 5
E-11 | Il est demandé que le SA ait une capacité de stockage minimum correspondant à l’acquisition de l’ensemble des voies du système fonctionnant aux fréquences d’échantillonnage maximales statique et dynamique pendant une durée de 60s | o |  |  |  | 5
E-12 | En plus du format de stockage natif du SA, le SA doit être capable d’importer et d’exporter des données au format csv | m |  |  |  | 10
E-13 | Pour permettre l’ajustage des capteurs en interne ONERA, le SA doit être capable de stocker les coefficients d’étalonnage correspondants. Le SA assurera la correspondance entre la voie physique et les lois d’ajustage | m |  |  |  | 5
E-14 | Les voies de mesure de tension ±60 V doivent supporter les capteurs suivants: capteurs acoustiques IEPE (microphones, accéléromètres), microphones préamplifiés (le conditionnement pour les microphones polarisés 200 V sera externe), tension directe (sans conditionnement) | m |  |  |  | 15
E-15 | Les voies de mesure de température doivent supporter les capteurs thermocouple de type K | m |  |  |  | 5
E-16 | Les voies de mesure de courant 4-20 mA doivent supporter les capteurs à boucle de courant 4-20 mA | m |  |  |  | 5
E-17 | Le système doit permettre la lecture des capteurs compatibles TEDS | m |  |  |  | 5
E-18 | La lecture de capteurs compatibles TEDS doit pouvoir être désactivée | m |  |  |  | 5
E-19 | Les panneaux des modules de mesure de tension et de courant doivent être équipés de connecteurs BNC ou d’adaptateur permettant de relier une fiche BNC. | i |  |  |  | S/O
E-20 | Les panneaux des modules de mesure de température doivent être équipés de connecteur ou d’adaptateur permettant de relier des thermocouples de type K suivant la norme IEC 584-3 | i |  |  |  | S/O
E-21 | Les panneaux des modules de mesure de courant 4-20 mA doivent être équipés de connecteur ou d’adaptateur suivant la norme IEC 584-3 | i |  |  |  | S/O
E-22 | Les voies de génération de signal doivent être équipées de connecteurs BNC ou d’adaptateur permettant de relier une fiche BNC | i |  |  |  | S/O
E-23 | La fréquence d’échantillonnage doit pouvoir atteindre 200 kHz | m |  |  |  | 15
E-24 | Les CAN ne doivent pas être multiplexés : chaque voie d’acquisition possède son propre CAN | m |  |  |  | 10
E-25 | Les CAN doivent être a minima résolus sur 24 ENOB | m |  |  |  | 10
E-26 | Les CAN doivent posséder des filtres anti-repliement analogiques | m |  |  |  | 5
E-27 | Lors d’une acquisition, des cadences différentes doivent pouvoir être appliquées sur chacune des voies | m |  |  |  | 10
E-28 | La bande passante doit pouvoir atteindre au moins 100 kHz | m |  |  |  | 5
E-29 | Les voies d’acquisition doivent être démarrées en même temps (<0,1µs) et synchronisées à moins de 0,1µs d’écart temporel entre les voies | m |  |  |  | 5
E-30 | Sur la bande passante, les voies doivent être synchronisées en phase avec une tolérance inférieure à 0.4° pour un signal de 10 kHz | m |  |  |  | 5
E-31 | Les entrées en tension seront isolées électriquement | o |  |  |  | 5
E-32 | Les entrées en tension devront permettre un conditionnement pour des gammes réduites à ±10V, ±1V et ±0,1V | i |  |  |  | S/O
E-33 | Les CAN doivent être a minima résolus sur 24 ENOB | i |  |  |  | S/O
E-34 | Les entrées thermocouples seront isolées électriquement | o |  |  |  | 5
E-35 | La fréquence d’échantillonnage doit pouvoir atteindre 100 Hz | i |  |  |  | S/O
E-36 | Les modules thermocouples comporteront une sonde de compensation de soudure froide (CJC) par voie ou par groupe de voies | i |  |  |  | S/O
E-37 | La précision de la sonde de compensation de soudure froide doit être égale ou supérieure à 0.5K | m |  |  |  | 10
E-38 | Les CAN doivent être a minima résolus sur 24 ENOB | m |  |  |  | 10
E-39 | La fréquence d’échantillonnage doit pouvoir atteindre 5 kHz | m |  |  |  | 10
E-40 | Les voies de génération de signal devront pouvoir être configurées indépendamment | m |  |  |  | 15
E-41 | Sur la bande passante, les voies doivent être synchronisées en phase avec une tolérance inférieure à 0.5° pour un signal de 10 kHz | m |  |  |  | 5
E-42 | Les CAN doivent être a minima résolus sur 24 ENOB | m |  |  |  | 10
E-43 | Les sorties en tension seront isolées électriquement | o |  |  |  | 5
E-44 | La fréquence d’échantillonnage doit pouvoir atteindre 200kHz | i |  |  |  | S/O
E-45 | Chaque voie physique du SA doit pouvoir être filtrée numériquement en temps réel. A minima, le filtrage est opérationnel après déclenchement de l’acquisition | m |  |  |  | 10
E-46 | Le SA doit offrir au moins les types suivants de filtres : filtre passe bas, filtre passe haut, filtre passe bande | m |  |  |  | 5
E-47 | Le SA doit fournir la valeur du délai de groupe du filtre numérique pour chaque voie | m |  |  |  | 5
E-48 | Le SA doit fournir et détailler une méthode permettant d’ajouter de nouveaux filtres numériques conçus en interne ONERA | m |  |  |  | 2
E-49 | Les filtres numériques seront des filtres à réponse impulsionnelle finie (FIR) | m |  |  |  | 5
E-50 | Les filtres numériques doivent être modulables par l’opérateur | m |  |  |  | 5
E-51 | Chaque voie doit pouvoir être traitée avec un filtre différent | m |  |  |  | 10
E-52 | Le filtrage de chaque voie doit pouvoir débuter après sa configuration | m |  |  |  | 5
E-53 | La fréquence de coupure du filtre à -3dB doit être programmable avec une résolution en fréquence au moins égale à 0.1Hz | m |  |  |  | 5
E-54 | Déclenchement logiciel de l’acquisition par l’interface de pilotage | m |  |  |  | 10
E-55 | Déclenchement matériel de l’acquisition par un signal externe, configuré et armé par l’interface de pilotage | m |  |  |  | 10
E-56 | Plusieurs type de déclenchements doivent-être proposés : sur front montant, sur front descendant, avec temporisation | m |  |  |  | 10
E-57 | Le SA doit offrir la possibilité d’utiliser un pre-trigger | m |  |  |  | 15
E-58 | Le temps de déclenchement doit être caractérisé et inférieur à 0.5 µs | m |  |  |  | 5
E-59 | Pour limiter l’indisponibilité du matériel en cas de panne, le nombre de voies constituant un module élémentaire d’entrée ou de sortie ne doit pas excéder 8 voies | m |  |  |  | 20
E-60 | Sur un module élémentaire un seul type de voie est accepté | m |  |  |  | 10
E-61 | Le temps maximum imparti pour le remplacement d’un module élémentaire ne doit pas être supérieur à 15 min. Ce temps n’inclut pas le temps d’étalonnage et d’ajustage | m |  |  |  | 15
E-62 | Le logiciel devra être pérenne pendant 10 ans selon les évolutions et mises à jour du système d’exploitation | m |  |  |  | 5
E-63 | Les mises à jour seront téléchargeables gratuitement pendant les 5 années suivant l’achat | o |  |  |  | 5
E-64 | L’offre mentionnera clairement avec quel type de profil utilisateur il est possible d’utiliser le logiciel (i.e. profils d’utilisateurs pourvus ou pas de droit administrateur) | m |  |  |  | 3
E-65 | Un poste informatique portable sera fourni avec le logiciel installé et fonctionnel | m |  |  |  | 10
E-66 | Un logiciel de pilotage des acquisitions, d’analyse spectrale et de post-traitement doit être fourni avec le SA | i |  |  |  | S/O
E-67 | Le logiciel doit permettre de configurer une acquisition : choix de la fréquence d’échantillonnage, choix du filtre numérique RIF : pente, fréquence de coupure, choix du nombre d’échantillons | m |  |  |  | 15
E-68 | Le logiciel doit proposer un outil de calibration des microphones | m |  |  |  | 15
E-69 | L’outil de calibration doit entre autres permettre l’utilisation d’étalon usuel pour les capteurs acoustiques (pistonphone, calibreur microphonique…) | m |  |  |  | 15
E-70 | Le système doit retourner la sensibilité des capteurs étalonnés | m |  |  |  | 15
E-71 | Les caractéristiques de l’étalon pourront être renseignées par l’utilisateur | m |  |  |  | 15
E-72 | Le logiciel doit permettre de paramétrer l’analyseur FFT (fenêtres, moyennes, recouvrement, …) | m |  |  |  | 15
E-73 | La liste des fenêtres doit au minimum contenir les propositions suivantes : Hanning, Hamming, Flat top | m |  |  |  | 10
E-74 | Les fonctions suivantes de traitement du signal doivent être disponibles : Transformée de Fourier, Autocorrélation, Intercorrélation, Autospectre, Interspectre, Cohérence, Représentation temps-fréquence | m |  |  |  | 10
E-75 | Le logiciel doit être suffisamment ouvert pour pouvoir accueillir une programmation. L’objectif serait, par exemple, d’étendre et/ou personnaliser les fonctionnalités de post-traitement et de personnaliser l’interface utilisateur | o |  |  |  | 5
E-76 | Le logiciel doit permettre de visualiser en temps réel dans le domaine temporel et fréquentiel une acquisition sur une ou plusieurs voies. Les fonctions de traitement du signal citées dans la STB seront accessibles lors de la visualisation temps réel | m |  |  |  | 5
E-77 | La visualisation temps réel ne doit pas impacter les mesures en cours | i |  |  |  | S/O
E-78 | Le système doit pouvoir laisser la main à l’utilisateur pour des visualisations temps réel alors que le système est en train d’acquérir, sans que ses caractéristiques en soient dégradées | m |  |  |  | 5
E-79 | Les graphiques de visualisation doivent contenir: • des curseurs avec lecture des valeurs pointées, • les axes doivent être nommés et les unités doivent y figurer | m |  |  |  | 5
E-80 | Les graphiques doivent être modulaires : l’utilisateur doit pouvoir choisir les unités à afficher, des changements d’échelle doivent être réalisables facilement | m |  |  |  | 5
E-81 | L’interface doit contenir un affichage (ou autre outil) permettant de prévenir l’opérateur d’une éventuelle saturation | m |  |  |  | 5
E-82 | L’interface doit contenir un indicateur d’avancement de l’acquisition (ex. nombre de blocs FFT, barre de défilement…) | m |  |  |  | 5
E-83 | Le logiciel doit permettre d’arrêter une acquisition en cours | m |  |  |  | 5
E-84 | Le logiciel accompagnât le SA doit permettre de relire les fichiers d’acquisition | m |  |  |  | 10
E-85 | Le logiciel doit permettre de sauvegarder les signaux temporels des acquisitions en local et sur le réseau ONERA | m |  |  |  | 10
E-86 | Le logiciel doit proposer un nommage automatique des fichiers d’acquisition | m |  |  |  | 5
E-87 | Le logiciel doit permettre une personnalisation du nommage automatique des fichiers d’acquisition | m |  |  |  | 5
E-88 | Le nommage automatique doit pouvoir être désactivé | m |  |  |  | 10
E-89 | Les données d’acquisitions doivent être exportables de deux façons : automatiquement après chaque acquisition, manuellement après chaque acquisition | m |  |  |  | 5
E-90 | Les données d’acquisitions doivent également être exportables : automatiquement après un lot dont la taille est définie par l’opérateur, manuellement après un lot dont la taille est définie par l’opérateur | o |  |  |  | 10
E-91 | Les exports manuels doivent être faciles et rapides : la multi-sélection d’une centaine d’acquisitions à exporter doit être possible | o |  |  |  | 5
E-92 | Le logiciel doit proposer plusieurs formats ouverts d’export de données | m |  |  |  | 10
E-93 | Le logiciel doit au moins proposer l’export aux formats ASCII et CSV | m |  |  |  | 5
E-94 | Le logiciel doit permettre d’exporter aussi bien les données temporelles que les fonctions de traitement du signal susmentionnées | m |  |  |  | 15
E-95 | En cas d’arrêt imprévu du logiciel celui-ci doit pouvoir être réinitialisé sans perte des données précédemment acquises | m |  |  |  | 15
E-96 | En cas d’arrêt imprévu du PC celui-ci doit pouvoir être redémarré sans perte des données précédemment acquises | m |  |  |  | 15
E-97 | Le SA doit proposer pour chaque voie un référencement soit à la terre (masse du châssis), soit différentiel et flottant par rapport à la terre | m |  |  |  | 5
Exigences opérationnelles
E-98 | Tous les éléments du SA doivent pouvoir être utilisés dans un environnement bruyant (< 170 dB) et soumis à des vibrations basse fréquence (< 1000 Hz) | m |  |  |  | 20
E-99 | Tous les du SA doivent pouvoir fonctionner dans un environnement présentant une gamme de température ambiante allant de -10 °C à +40 °C | m |  |  |  | 20
E-100 | Le refroidissement du SA sera réalisé par ventilation forcée | i |  |  |  | S/O
E-101 | Le système et ses accessoires doivent être garantis pièces, main d’œuvre et déplacement pour une durée minimale de 1 an à partir de la date de première mise en service hors épreuves de réception | m |  |  |  | 10
E-102 | La durée de vie minimale souhaitée du système est de 5 ans. Pendant cette période le fournisseur assure la disponibilité de pièces de rechange | m |  |  |  | 10
E-103 | Le titulaire doit pouvoir assurer, dans le cadre de la garantie, une assistance technique dans un délai inférieur à 5 jours ouvrés. La résolution du problème éventuel constaté ne devra pas excéder 2 semaines. | m |  |  |  | 5
E-104 | Un service d’assistance téléphonique doit être fourni | m |  |  |  | 5
E-105 | Un retour du fournisseur est indispensable sur les messages d’erreurs logicielles qui lui seront communiqués | m |  |  |  | 10
E-106 | Un interlocuteur (ou service) chez le fournisseur sera identifié clairement. En cas de changement d’interlocuteur, un nouveau contact sera communiqué rapidement | m |  |  |  | 5
Exigences d'interfaces
E-107 | La chaîne d'acquisition/SA sera fournie avec un PC portable : Windows 11 Pro ou équivalent, écran 17 pouces minimum avec une résolution minimale de 1920x1080 pixels, un processeur moderne compatible avec les fonctionnalités demandées, une mémoire RAM de 16Go minimum, un disque dur de type SSD ayant une capacité minimale de 500Go, une carte Ethernet 1Gbit/s, deux prises Ethernet pour communiquer avec le réseau ONERA et avec le SA, 2 ports USB V3.0 minimum | i |  |  |  | S/O
E-108 | Le PC portable sera connecté au réseau ONERA par câble Ethernet RJ45 et devra être configuré par le service DSI de l'ONERA | i |  |  |  | S/O
E-109 | La liaison entre le PC portable et le châssis d'acquisition sera d'une longueur supérieure à 15m | i |  |  |  | S/O
E-110 | Le logiciel d'acquisition devra permettre de communiquer avec une autre PC sur le réseau ONERA par contrôle TCP/IP | o |  |  |  | S/O
Contraintes d'environnement
E-111 | Le SA doit être compatible avec la norme du réseau électrique domestique en Europe (220-230V, 50Hz) | i |  |  |  | S/O
E-112 | Afin d’éviter le fonctionnement sur le réseau électrique (éviter les risques électriques lors de l’utilisation des actionneurs plasma par ex.), il est demandé que le SA puisse fonctionner sur batterie avec une autonomie de min 2 heures avec toutes les voies en cours d’utilisation | i |  |  |  | S/O
E-113 | La même batterie doit assurer également le rôle d’onduleur (UPS) lorsque la source externe d’électricité est défaillante | i |  |  |  | S/O
E-114 | Le remplacement de la batterie doit être facile, sans intervention du personnel spécialisé | m |  |  |  | 15
E-115 | Le système d’acquisition doit respecter les directives basses tensions | m |  |  |  | 5
E-116 | Le système d’acquisition doit respecter les directives de compatibilité électromagnétique | m |  |  |  | 5
E-117 | Le système d’acquisition doit respecter les directives RoHS2 | m |  |  |  | 5
Contraintes logistiques et de mise en œuvre
E-118 | Le SA sera livré sur le site de l’ONERA au Fauga-Mauzac | i |  |  |  | S/O
E-119 | La recette du système sera validée par l’ONERA en regard de sa conformité à la présente spécification technique de besoin | i |  |  |  | S/O
E-120 | Le SA sera fournie dans une ou plusieurs caisse(s) rigide(s) compatible(s) avec un transport par transporteur standard | i |  |  |  | S/O
E-121 | Une formation à l’utilisation du système d’acquisition sera organisée par le fournisseur dans nos locaux (2 à 3 personnes) | i |  |  |  | S/O
E-122 | Une documentation technique comprenant le Manuel Utilisateur sera fournie en français (si disponible) et en anglais | i |  |  |  | S/O
E-123 | Le fournisseur devra lister les prérequis techniques qu’un poste informatique devra respecter pour permettre le bon fonctionnement du système d’acquisition. Cette information permettra de déployer le logiciel sur d’autres postes informatiques en supplément du poste portable inclus dans l’offre | i |  |  |  | S/O
E-124 | Le délai de livraison à la réception de la commande doit être précisé | i
[6 empty] | 835 | TOTAL
* i : fonction Impérative
m : performance ou valeur minimale ou seuil
o : performance souhaitable (ou optionelle)