## DPF
MARCHE N°25LM07MP FOURNITURE D’UNE ENCEINTE CLIMATIQUE POUR LE BANC NATIONAL D'EPREUVE DES ARMES
Décomposition des Prix Forfaitaires (DPF)
Désignation | U | Qté | Montant annuel en € (HT) | Montant 2 ans en € (HT)
Ce prix comprend l’emballage, le transport, l’installation, la formation et la mise en service au BNE.
Désignation et caractéritiques du produit souhaité |  | Fourniture
Founiture d'une enceinte climatique | Forfait | 1 | 0 | 0
• Dimensions internes : 1000 x 1000 x1000mm, tolérance -30 / +100mm • Dimensions extérieures maxi : Largeur : 1400mm Longueur : 2500mm Hauteur : 2200mm • Revêtement intérieur en acier Inoxydable. • Enceinte sur roulette et stabilisateur • Gamme de température : -50°C à +150°C minimum • Vitesse de variation en température : ±2°C minimum • Gamme en Humidité: +10 à +95 %Hr minimum • Homogénéité : garantir des homogénéités inférieures à ±1,5°C et ±3%Hr sur tout le volume utile • Programmation : Programmation des cycles de température et d’humidité via interface tactile et d’enregistrer les données (sur l’enceinte ou via un ordinateur connecté). Départ en différé des programmes possible Sauvegarde de 30 programmes minimum • Pas de système de déminéralisation intégrer pour la génération de l’humidité. • Refroidissement par air. • 4 étagères minimum d’une capacité de 100kg chacune. • Hublot et éclairage intérieur non indispensable mais accepter si présent sur la conception d’origine. • Alimentation électrique : triphasé 400V
Formation |  | Session
Formation de 4 personnes | Forfait | 1 | 0 | 0
Contrat de maintenance Préventive et Corrective pendant la période de garantie (2 ans)
Conformément au cadre de réponse | Forfait annuel | 2 | 0 | 0
Montant forfaitaire 2 ans €HT - OFFRE DE BASE |  |  |  | 0
Prestation supplémentaire Maintenance annuelle de 2 années à l’issue de la période de garantie
Conformément au cadre de réponse | Forfait annuel | 2 | 0 | 0
Montant forfaitaire 2 ans € HT - PSE |  |  |  | 0
Montant forfaitaire total € HT - OFFRE DE BASE + PSE |  |  |  | 0
POUVOIR ADJUDICATEUR : CCI Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne
Nom et qualité du signataire : Philippe Valentin, Président
Date : .................................................
Visa et cachet du Pouvoir adjudicateur :
NOM DU CANDIDAT : ................................................
Nom et qualité du signataire : .........................................
Date : .................................................
Visa et cachet de l'entreprise :