## DPGF
BDP044DCE-ELE-208-DPGF Electricité Décomposition du Prix Global et Forfaitaire CEA MAGIQ La numérotation dans le présent document correspond exactement à la numérotation du chapitre Description Détaillée du C.C.T.P. Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot. Les quantités sont données à titre indicatif par le Maître d'Oeuvre. Elles sont à vérifier par l'entreprise dans le cadre de son offre. En conséquence, l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titres des métrés ne pourra être opposée aprés passation du marché.
Liste des abréviations du document : Art. : Article U : Unité Qté : Quantité P.M : Pour mémoire Ml : Métre Linéaire
Lot N°16 - ELECTRICITE
Art. |  | U | Qté Entreprise | Prix en € | Total en €
1 | GENERALITES |  |  |  | P.M.
2 | PRESCRIPTIONS TECHNIQUES GENERALES |  |  |  | P.M.
3 | DESCRIPTION DES TRAVAUX ELECTRICITE
3.01 | INSTALLATION DE CHANTIER
| Branchement provisoire de l'armoire générale de chantier | ens |  |  | 0
| Coffrets de chantier (yc alim. Depuis armoire générale de chantier) | ens |  |  | 0
| Eclairage de chantier (yc alim. Depuis armoire générale de chantier) | ens |  |  | 0
| Alimentation des bungalows de chantier | ens |  |  | 0
| Dépose des installations en fin de chantier | ens |  |  | 0
3.02 | CIRCUIT DE TERRE
| Terre du poste de transformation conforme NFC 13-100 | ens |  |  | 0
| Boucle en fond de fouille du bâtiment | ens |  |  | 0
| Barrette de terre des locaux techniques | u |  |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles Cfo par câblette de cuivre nu 25mm² | ens |  |  | 0
| Mise à la terre des chemins de câbles Cfa et SSI | ens |  |  | 0
| Mises à la terre des équipements, réseaux, huisseries, divers.. | ens |  |  | 0
3.03 | PROTECTION FOUDRE
| Protection foudre du TGBT et des TD | ens |  |  | 0
3.04 | ALIMENTATION GENERALE DU BATIMENT
| Equipements du poste BT (Ecl & Pc) | ens |  |  | 0
| Equipements de sécurité du poste BT | ens |  |  | 0
3.05 | DISTRIBUTION ELECTRIQUE BASSE TENSION
| TGBT - Tableau général basse tension IS333 suivant CCTP | u |  |  | 0
| AG-Eclairage et Force suivant CCTP | u |  |  | 0
| AE- Laboratoires & Annexe Lab. suivant CCTP | u |  |  | 0
| AF-Annexe Lab. suivant CCTP | u |  |  | 0
| AF-Lab. 1 suivant CCTP | u |  |  | 0
| AF-Lab. 3, suivant CCTP | u |  |  | 0
| AF-Lab. 4, suivant CCTP | u |  |  | 0
| Coffret SSI / CA, suivant CCTP | u |  |  | 0
3.06 | ALIMENTATIONS PRINCIPALES
3.06.01 | Alimentations principales du TGBT
| Alimentation de l'AG Eclairage & Force | ml |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AE CVC | ml |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AE FORCE | ml |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AE HYDRAULIQUE | ml |  |  | 0
| Alimentation de la PAC 4T | ml |  |  | 0
3.06.02 | Alimentations principales de l'AG Eclairage & Force
| Alimentation du Tableau AF-Lab. 1 | ens |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AF-Lab. 3 | ens |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AF-Lab. 4 | ens |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AF-Annexe labo | ens |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AE ECLAIRAGE Salle Blanche | ens |  |  | 0
| Alimentation du Tableau AE ECLAIRAGE Labo. & Annexes | ens |  |  | 0
| Alimentation du Coffret SSI / CA | ens |  |  | 0
3.07 | Cheminements principaux
Chemins de câbles
| Chemins de câbles CFO VDI SSI compris supports et fixations | ml |  |  | 0
3.08 | Cheminements secondaires
Goulottes
| Fourniture et mise en place de goulotte 2 compartiments compris supports et fixations avec couvercles et accessoires | ml |  |  | 0
| Fourniture et mise en place de goulotte 3 compartiments compris supports et fixations avec couvercles et accessoires | ml |  |  | 0
Conduits divers
| Ensemble de conduits de tous types nécessaires aux cheminements des alimentations et des terminaux | ens |  |  | 0
3.09 | EQUIPEMENT DES LOCAUX
3.09.01 | Appareillage
| Sans objet |  |  |  | P.M.
3.09.02 | Eclairage
Lustrerie
| Luminaire L1 (yc cablâge) | u |  |  | 0
| Luminaire L2 (yc cablâge) | u |  |  | 0
| Luminaire L3 (yc cablâge) | u |  |  | 0
| Luminaire L4 (yc cablâge) | u |  |  | 0
| Luminaire L5 (yc cablâge) | u |  |  | 0
| Luminaire L6 (yc cablâge) | u |  |  | 0
Commande d'éclairage
| Inter / Va et Vient yc câblage | u |  |  | 0
| BP Lumineux yc câblage | u |  |  | 0
| Détecteur de présence encastré | u |  |  | 0
| Détecteur de présence type étanche en saillie | u |  |  | 0
Gestion Eclairage extérieur
| Sonde crépusculaire | u |  |  | 0
3.09.03 | Prise de courant
| Prise 2P+T type service yc câblage | u |  |  | 0
| Prise 2P+T IP 55 yc câblage | u |  |  | 0
| Prise 2P+T module 45x45mm à encastrer en goulotte ou dans boite d'encastrement de cloison yc câblage | u |  |  | 0
| Prise ‘Industrielle’ en saillie 4x20A+T yc cablâge | u |  |  | 0
| Prise ‘Industrielle’ en saillie 4x32A+T yc cablâge | u |  |  | 0
| Coffret de x4 prises équipées yc câblage | u |  |  | 0
3.10 | ALIMENTATIONS FORCES MOTRICES ET DIVERS
| Alimentation CTA Double flux | u |  |  | 0
| Alimentation Extracteur local stockage chimie | u |  |  | 0
| Alimentation Extracteur local TGBT | u |  |  | 0
| Alimentation Aérotherme local TGBT | u |  |  | 0
| Alimentation Unité extérieure clim local annexe labo | u |  |  | 0
| Alimentation Aérotherme vide sanitaire | u |  |  | 0
| Alimentation Aérotherme local stockage chimie | u |  |  | 0
| Alimentation Pompe de relevage EU | u |  |  | 0
| Alimentation Pompe chauffage | u |  |  | 0
3.11 | ECLAIRAGE DE SECURITE
| Eclairage de sécurité type BAES 45lm/1h (yc cablâge 5x1,5mm²) | u |  |  | 0
| Eclairage de sécurité type bloc portatif BAPI | u |  |  | 0
| Télécommande des blocs |  |  |  | P.M.
3.12 | GESTION TECHNIQUE CENTRALISEE
| Liaisons multipaires en mesure conservatoire | u |  |  | 0
3.13 | SYSTEME DE CONTROLE D’ACCES
| Mesures conservatoires pour mise en place ultérieure de contrôle d'accès de porte | ens |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX ELECTRICITE HT |  |  |  | 0
4 | TRAVAUX DIVERS ET PRESTATIONS INTELLECTUELLES
4.01 | FORMALITES D'ACCES AU SITE
| Prise en compte des modalités d'accès au site | ens |  |  | 0
| Participation aux réunions de chantier | ens |  |  | 0
| Participation au nettoyage de chantier | ens |  |  | 0
4.02 | RESERVATIONS - PERCEMENTS – CAROTTAGES
| Percements inf. à 150mm | ens |  |  | 0
| Carrotages | ens |  |  | 0
4.03 | CALFEUTREMENTS ET REBOUCHAGES
| Calfeutrements et Rebouchages des percements et carottages | ens |  |  | 0
4.04 | ETUDES EXECUTIONS
| Etudes d'executions suivant CCTP | ens |  |  | 0
4.05 | FORMATION DU PERSONNEL
| Formation du personnel sur les différents équipements | ens |  |  | 0
4.06 | DOE - DIUO
| Constitution du DOE et DIUO | ens |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX DIVERS HT |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX € HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL TRAVAUX € TTC |  |  |  | 0