## LOT 15 Plomberie - Chauffa
Décomposition du Prix Global et Forfaitaire
BDP044 - CEA MAGIQ
La numérotation dans le présent document correspond exactement à la numérotation du chapitre Description Détaillée du C.C.T.P.
Il est bien précisé que l'Entreprise doit obligatoirement chiffrer les prestations de base ainsi que toutes les options éventuelles prévues au présent lot.
Les quantités sont données à titre indicatif par le Maître d'Oeuvre. Elles sont à vérifier par l'entreprise dans le cadre de son offre. En conséquence,
l'entrepreneur devra vérifier l'exactitude, avant l'établissement de sa proposition, aucune réclamation au titres des métrés ne pourra être opposée aprés
passation du marché.
LOT n°15. Plomberie - Chauffage - Ventilation | [7 empty] | Ref. Env.
N° | . | Désignation | U | Qté | . | Prix Unitaire | MONTANT HT | Ref. Env.
15 |  | Plomberie - Chauffage - Ventilation
1 |  | GENERALITES | ens | 0 | 1 |  | 0
1.1 |  | Objet du présent document
1.2 |  | Glossaire
1.3 |  | Liste des lots
1.4 |  | Liste des documents du dossier de consultation des entreprises
1.5 |  | Caractère forfaitaire de l'offre
1.6 |  | Planning général d'exécution
1.7 |  | Documents à fournir par l'entreprise
1.8 |  | Textes et normes applicables
1.9 |  | Formation et Assistance des utilisateurs finaux
1.10 |  | Qualité des matériaux, des matériels, contrôles et précautions
1.11 |  | Obligations de l'Entrepreneur
1.12 |  | Précautions techniques
1.13 |  | Plans d'exécution et détails d'exécution
1.13.1 |  | Etudes d'exécution Electricité - Contrôle commande | ens | 0 | 1 |  | 0
1.13.1.1 |  | Bilan de puissance d'exécution
1.13.1.2 |  | Note de calcul électrique
1.13.1.3 |  | Schémas électriques
1.13.1.4 |  | Automatisme
1.13.1.5 |  | Schéma de principe
1.13.1.6 |  | Architecture réseau
1.13.1.7 |  | Analyse fonctionnelle
1.13.1.8 |  | Liste de points
Sous-Total HT de Plans d'exécution et détails d'exécution | [6 empty] | 0
1.14 |  | Réception des supports
1.15 |  | Suivi de montage/Autocontrôle | ens | 0 | 1 |  | 0
1.15.1 |  | Introduction
1.15.2 |  | Autocontrôles
1.16 |  | Essais et mise en service | ens | 0 | 1 |  | 0
1.16.1 |  | Généralités
1.16.2 |  | Réglages / Essais / Tests / Mesures
1.16.3 |  | Mise en service
1.17 |  | Réunions de chantier | ens | 0 | 1 |  | 0
1.18 |  | Plans de recollement | ens | 0 | 1 |  | 0
1.19 |  | Dossier des Ouvrages Exécutés | ens | 0 | 1 |  | 0
1.20 |  | Opérations Préalables à la Réception
1.21 |  | Garantie et responsabilité du titulaire
1.22 |  | Etat des lieux - Visite sur site
1.23 |  | Echantillons
1.24 |  | Logiciel de suivi de chantier
2 |  | LIMITES DE PRESTATIONS
3 |  | DONNEES D'ENTREE
3.1 |  | Conditions extérieures de référence
3.1.1 |  | Températures
3.1.2 |  | Altitude
3.1.3 |  | Zone climatique
3.2 |  | Conditions intérieures à maintenir
3.2.1 |  | Température/Hygro/Pression
3.2.2 |  | Acoustique
3.3 |  | Classement des locaux
3.4 |  | Marges de dimensionnement des équipements
3.5 |  | Débits d'air hygiénique code du travail
3.6 |  | Bilans thermiques et aérauliques
3.7 |  | Sécurité incendie
3.8 |  | RE2020
4 |  | CHAUFFAGE / CLIMATISATION
4.1 |  | Chauffage eau chaude | u | 0 | 1 |  | 0
4.1.1 |  | Production |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Fourniture et pose de la panoplie complète de chauffage dito CCTP | ens
4.1.2 |  | Distribution acier | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.1 |  | DN15 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.2 |  | DN20 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.3 |  | DN25 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.4 |  | DN32 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.5 |  | DN40 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.6 |  | DN50 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.7 |  | DN60 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.8 |  | DN65 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.9 |  | DN80 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.10 |  | DN100 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.11 |  | DN125 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.2.12 |  | DN150 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.1.3 |  | Emission |  | 0 | 1 |  | 0
4.1.3.1 |  | Radiateurs FINIMETAL REGGANE 3000 ou techniquement équivalent cp équipements dito CCTP | u | 0 | 1 |  | 0
4.1.3.2 |  | Aérothermes AIRCALO ONYX ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP | u | 0 | 1 |  | 0
4.1.4 |  | Mise en service | ens | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Chauffage eau chaude | [6 empty] | 0
4.2 |  | Chauffage local TGBT |  | 0 | 1 |  | 0
|  | Convecteurs électriques solius ATLANTIC ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP | ens
4.3 |  | Climatisation
4.3.1 |  | Local annexe laboratoire
4.3.1.1 |  | Unité extérieure RZAG 100 DAIKIN ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP | u | 0 | 1 |  | 0
4.3.1.2 |  | Distribution liaisons frigorifiques R32 | ml | 0 | 1 |  | 0
4.3.1.3 |  | Unité intérieure FAA100B DAIKIN ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP | u | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Climatisation | [6 empty] | 0
5 |  | VENTILATION
5.1 |  | Centrale de traitement d'air locaux tertiaires | ens | 0 | 1 |  | 0
CTA Power Box Up France Air ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP
5.2 |  | Extracteurs
5.2.1 |  | Local TGBT | ens | 0 | 1 |  | 0
Extracteur Modulys ECM 4000 France Air ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP
5.2.2 |  | Local stockage chimie | ens | 0 | 1 |  | 0
Extracteur Modulys ECM 600 France Air ou techniquement équivalent, cp équipements dito CCTP
Sous-Total HT de Extracteurs | [6 empty] | 0
5.3 |  | Réseaux | ml | 0 | 1 |  | 0
5.3.1 |  | Ø125 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.2 |  | Ø160 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.3 |  | Ø200 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.4 |  | Ø250 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.5 |  | Ø315 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.6 |  | Ø400 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.7 |  | Ø450 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.8 |  | Ø500 | ml | 0 | 0 |  | 0
5.3.9 |  | Ø630 | ml | 0 | 0 |  | 0
|  | Gaine rectangulaire | kg
5.3.10 |  | Flexible | ml | 0 | 1 |  | 0
|  | Calorifuge | m²
Sous-Total HT de Réseaux | [6 empty] | 0
5.4 |  | Pièges à sons SIL VMC | u | 0 | 1 |  | 0
5.5 |  | Registres
5.5.1 |  | Registre bi débit Duo Drive France Air ou techniquement équivalent | ens | 0 | 1 |  | 0
5.5.2 |  | Registre de débit constant RDC France Air ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
5.5.3 |  | Clapet d'équilibrage manuel RG France Air ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Registres | [6 empty] | 0
5.6 |  | Diffuseurs
5.6.1 |  | Diffuseur petit débit <250m3/h France Air AERYS ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
5.6.2 |  | Diffuseur grand débit >250m3/h France Air DAU 40 ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
5.6.3 |  | Grille extérieure France Air GLA ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
5.6.4 |  | Grille d'extraction sur gaine SFV France Air ou techniquement équivalent | u | 0 | 1 |  | 0
5.6.5 |  | Volet de surpression plénum technique type SFPA France Air ou techniquement équivalent | ens | 0 | 1 |  | 0
5.6.6 |  | Grille de ventilation Vide Sanitaire type OFI PANOL ou techniquement équivalent | m² | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Diffuseurs | [6 empty] | 0
5.7 |  | Points de mesure | PM | 0 | 1 |  | 0
6 |  | REGULATION ELECTRICITE
6.1 |  | Fonctionnement | ens | 0 | 1 |  | 0
6.2 |  | Défauts GTC | ens | 0 | 1 |  | 0
7 |  | PLOMBERIE
7.1 |  | Eau Froide
7.1.1 |  | Alimentation et distribution eau froide générale | ens | 0 | 1 |  | 0
7.1.2 |  | Distribution eau froide
7.1.2.1 |  | 8/10 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.2 |  | 10/12 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.3 |  | 12/14 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.4 |  | 14/16 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.5 |  | 16/18 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.6 |  | 20/22 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.7 |  | 26/28 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.8 |  | 32/35 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.1.2.9 |  | 40/42 | ml | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Eau Froide | [6 empty] | 0
7.2 |  | Eau Chaude Sanitaire | PM | 0 | 1 |  | 0
7.3 |  | Appareils sanitaires
7.3.1 |  | Vanne en attente salle blanche DN50 | ens | 0 | 1 |  | 0
7.3.2 |  | Poste d'eau Porcher S593901 ou techniquement équivalent | ens | 0 | 1 |  | 0
|  | Robinetterie Delabie murale à bec long équipée d'une douchette à flexible dito CCTP | u
|  | Robinetterie Delabie 2519S ou techniquement équivalent dito CCTP | u
7.3.3 |  | Robinet de puisage extérieur | u | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Appareils sanitaires | [6 empty] | 0
7.4 |  | Eaux Usées
7.4.1 |  | Petites évacuations DN32 | ml | 0 | 1 |  | 0
7.4.2 |  | Evacuation EU sous pression DN63 | ml
7.4.3 |  | Ventilations primaires | ens | 0 | 1 |  | 0
7.4.4 |  | Réseaux collecteurs en dalle | ml | 0 | 1 |  | 0
7.4.5 |  | Pompe de relevage EU | HL | 0 | 1 |  | 0
Sous-Total HT de Eaux Usées | [6 empty] | 0
8 |  | SPECIFICATIONS TECHNIQUES GENERALES
MONTANT HT - 15 - Plomberie - Chauffage - Ventilation | [6 empty] | 0
MONTANT TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
MONTANT TTC - 15 - Plomberie - Chauffage - Ventilation | [6 empty] | 0
TOTAL HT | [6 empty] | 0
TOTAL TVA - 20,00% | [6 empty] | 0
TOTAL TTC | [6 empty] | 0

## Récapitulatif CEA MAGIQ
Récapitulatif - PRO
CEA MAGIQ
Ferme
N° | Désignation | HT | TVA | TTC | % | MARGE HT | % MARGE | CONSTANTE | FORMULE
15 | Plomberie - Chauffage - Ventilation |  |  |  | #DIV/0!
TOTAL |  | 0 | 0 | 0 |  | 0