## Annexe MAINTENANCE
ANNEXE QUESTIONNAIRE TECHNIQUE
Appel d'Offres Ouvert - N° DAF_2025_000728
Acquisition de laveur-désinfecteurs d'instruments au profit du Service de Santé des Armées
| Justification | Pondération
Caractéristiques |  | 25
Possibilité d'une 4ème pompe doseuse
Consommation d'eau par cycle
Durée du cycle
Niveau sonore (en dB)
Isolation thermique
Isolation phonique
Ergonomie
Habillage INOX
Compatibilité avec le SAS Belimed pour le retour des embases
Mode dégradé en cas de panne de la supervision
Contraintes d'installation |  | 10
Alimentation électrique
Débit et pression de l'alimentation en eau
Caractéristiques de l'eau (adoucie, osmosée, TH, …)
Besoin en air comprimé et qualité requise
Quel besoin en évacuation (eau et vapeur)
Maintenance Partagée |  | 10
Possibilité de Maintenance Partagée
de Niveau 1
de Niveau 2
de Niveau 3
Possibilité de Maintenance Partagée
Préventive
Curative
Formation Technique |  | 5
Possibilité de formation de Niveau 2
Possibilité de formation de Niveau 3
Note sur 50 : | 50