## Lot4- PLOMB-CHAUF-VENTIL-ELEC
AMBERIEU EN BUGEY – DETACHEMENT AIR 278
BATIMENT HM8 - TRAVAUX DE RENOVATION EXTERIEUR ET D'AMENAGEMENT INTERIEUR
AVANT METRE - LOT 4 – Plomberie - Chauffage – Ventilation - Electricité
Nota: les quantités mentionnées ci-après sont données à titre purement indicatif et ne saurait engager l'administration. Il appartient au candidat de les vérifier, de les modifier et de les compléter afin d'établir son offre. Seul le montant total de la décomposition du prix global et forfaitaire est contractuel.
N° de prix de la DPGF | Article CCTP | Désignation des ouvrages et parties d'ouvrages | Nbre parties égales | Longueur | Largeur | Hauteur ou Epaisseur | Surfaces |  | Volumes |  | Densité | Poids
[7 empty] | Auxiliaires | Définitives | Auxiliaires | Définitives
TRAVAUX DE PLOMBERIE
405 | 2.2.1 | Travaux de dépose
|  | Dépose d'un lavabo | SOIT | 1 | Ft
406 | 2.2.2 | Chauffe-eau | SOIT | 1 | U
407 | 2.2.3 | Réseaux EFS et ECS
|  | Depuis sous-station jusqu'au lavabo | 2 | 15
|  | Descentes alimentation douches | 4 | 2
|  | Descentes alimentation WC | 2 | 2.5
|  | Descentes alimenation lavabo | 2 | 2
47
|  | Divers et imprévus |  |  | 3
[5 empty] | SOIT | 50 | m
408 | 2.2.4 | Equipements sanitaires
|  | Fourniture et pose d'une vasque | SOIT | 1 | U
|  | Fourniture et pose de receveurs, ensembles et portes de douche | SOIT | 2 | U
|  | Fourniture et pose de receveurs de blocs WC | SOIT | 2 | U
TRAVAUX DE CHAUFFAGE
409 | 2.3.1 | Sous-station | SOIT | 1 | Ft
410 | 2.3.2 | Canalisations de chauffage
Reseau radiateurs
|  | Sous station -radiateur bureau Est | 2 | 2
|  | Sous station -radiateur bureau Ouest | 2 | 8.1
|  | Sous-station - lavabo | 2 | 16.2
|  | Pour radiateur vestiaires côté Est | 2 | 1.5
|  | Pour radiateur bureau centre | 2 | 0.5
56.6
|  | Divers et imprévus |  |  | 3.4
[5 empty] | SOIT | 60 | M
Reseau aérothermes
|  | Sous station - aérotherme côté Est | 2 | 36
|  | Sous station - aérotherme côté Ouest | 2 | 28
128
|  | Divers et imprévus |  |  | 2
[5 empty] | SOIT | 130 | M
411 | 2.3.3 | Radiateurs
|  | Bureaux | 3
|  | Lavabo | 1
|  | Vestiaires | 2
|  |  | SOIT | 6 | U
412 | 2.3.4 | Aérothermes
|  | Zone de stockage - côté Est | 1
|  | Zone de stockage - côté Ouest | 1
|  |  | SOIT | 2 | U
413 | 2.3.5 | Destratificateurs
|  | Zone de stockage | SOIT | 2 | U
TRAVAUX DE VENTILATION
414 | 2.4.1 | Centrale de traitement d'air double flux | SOIT | 1 | Ft
415 | 2.4.2 | Réseau aéraulique | SOIT | 1 | Ft
E L E C T R I C I T E
| 2.5.1 | RESEAUX COURANT FORT
416 | 2.5.1.1 | Travaux de dépose | SOIT | 1 | Ft
417 | 2.5.1.2 | Tableau général bassse tension
Disjoncteur Différentiel : 4x63 A c - 1A
|  | Départ TD | SOIT | 1 | U
Disjoncteur Différentiel : 4x40A c - 300 mA
|  | Départ alimentation coffret prises zone de charge | SOIT | 1 | U
Disjoncteur Différentiel : 4x32A - 300 mA
|  | Départ alimentation coffretsécurité sous-station | SOIT | 1 | U
Interrupteur horaire crépusculaire
|  | Pour éclairage extérieur | SOIT | 1 | U
418 | 2.5.1.3 | Tableau divisionnaire zone bureaux et vestiaires-sanitaires
|  | Coffret 4 rangées 24 modules IP 41 IK08 | SOIT | 1 | U
Interrupteur-sectionneur 4 x 100 A
|  | Général TD | SOIT | 1 | U
Parafoudre type 2 3P+N 230/400V 10 kA
|  | Général TD | SOIT | 1 | U
Disjoncteur différentiel 2 x 10A type AC 30 mA
|  | Pour bobines à émission et AU | 1
|  | Pour départ centrale incendie | 1
|  |  | SOIT | 2 | U
Disjoncteur différentiel 4 x 25 A type AC 30 mA
|  | Général éclairage | SOIT | 1 | U
Disjoncteur 2 x 10A C
|  | Départ éclairage zones bureaux et vestaires-bureaux | 2
|  | Départ éclairage vestiaires-sanitaires | 1
|  | Départ éclairage zone de stockage | 3
|  | Départ BAES | 1
|  | Départ volet-roulants | 1
|  |  | SOIT | 8 | U
Disjoncteur différentiel 4 x 40A type A Si 30 mA
|  | Général prises PTI | SOIT | 1 | U
Disjoncteur 2 x 16A C
|  | Départ alimentation prises PTI | SOIT | 1 | U
Disjoncteur différentiel 2x40 A type AC30 mA
|  | Départ alimentation prises de service | SOIT | 4 | U
|  | Bobine à émission | SOIT | 1 | U
Télérupteur
|  | Pour éclairage bureau centre | 1
|  | Pour éclairage zone de stockage | 1
|  |  | SOIT | 2 | U
|  | Télécommande BAES | SOIT | 1 | U
419 | 2.5.1.4 | Armoire d'alimentation sous-station
|  | Coffret IP 55 IK08 | SOIT | 1 | U
Disjoncteur 4 x 25 A 300 mA avec bobine Mx
|  | Général sous-station | SOIT | 1 | U
Répartiteur étagé tétrapolaire
|  | Général sous-station | SOIT | 1 | U
Disjoncteur différentiel mono+N 16A 30MA
|  | Protection circuit PC | SOIT | 1 | U
Disjoncteur mono+N
|  | Protection CTA double-flux | 1
|  | Proetction circuit commande | 1
|  | Protection circuit automate | 1
|  | Général éclairage | SOIT | 3 | U
Disjoncteur 4 poles
|  | Circuit aérothermes | 1
|  | Circuit déstratificateur | 1
|  | Circuit ECSet auxiliaires | 1
|  |  | SOIT | 3 | U
Disjoncteur GV2
|  | Circuit pompes et auxiliaires | SOIT | 4 | U
Contacteurs
|  | Circuits pompes et aérothermes | SOIT | 6 | U
|  | Automate SAUTER | SOIT | 1 | U
|  | Boutons tournants 3 positions | SOIT | 4 | U
Voyants led
|  | Led vert pour signalisation marche | 6
|  | Led rouge pour signalisation arrêt ou défaut | 6
|  |  | SOIT | 12 | U
|  | Coup de poing d'arrêt d'urgence | SOIT | 1 | U
420 | 2.5.1.5 | Chemins de câbles
|  | Depuis TGBT jusqu'à la zone bureaux | 1 | 110
|  | Au dessus des bureaux | 2 | 10
|  | Sur mur panneaux sandwich | 1 | 10
140
|  | Divers et imprévus |  |  | 10
[5 empty] | SOIT | 150 | M
421 | 2.5.1.6 | Goulottes, moulures et tubes IRL
Goulottes simple compartiment
Descentes pour interrupteur et boutons poussoirs
|  | Bureaux | 5 | 1.5
7.5
|  | Divers et imprévus | 1 |  | 0.5
[5 empty] | SOIT | 8 | M
Goulottes doubles compartiments
|  | En plinthe - bureaux côté Est et ouest | 2 | 18.5
|  | En plinteh - bureau centre | 1 | 15.6
|  | En descente - zone vestiaires | 2 | 2.5
57.6
|  | Divers et imprévus |  |  | 2.4
[5 empty] | SOIT | 60 | M
Moulures
Descentes pour comma,de des volets-roulants
|  | Bureaux côté Est et Ouest | 2 | 1.5
3
|  | Divers et imprévus |  |  | 1
[5 empty] | SOIT | 4 | M
Tubes IRL
|  | Zone stockage - pour alimentation prises | 5 | 4
|  | Zone de charge - pour alimentation solces prise | 2 | 4
28
|  | Divers et imprévus |  |  | 2
[5 empty] | SOIT | 30 | M
422 | 2.5.1.7 | Câbles | SOIT | 1 | Ft
423 | 2.5.1.8 | Appareillages électriques
Interrupteur va et vient sur goulotte
|  | Bureau côté Ouest | 2
|  | Bureau côté Est | 2
|  |  |  | SOIT | 4 | U
Bouton-poussoir sur goulotte
|  | Bureau centre | 3
|  |  |  | SOIT | 3 | U
Bouton-poussoir en saillie
|  | Zone de stockage | 5
|  |  |  | SOIT | 5 | U
Prise 16A 2P+T sur goulotte
|  | Bureau côté Ouest | 18
|  | Bureau centre | 16
|  | Bureau côté Est | 3
|  |  | SOIT | 37 | U
424 | 2.5.1.9 | Eclairage
Dalle LED 600x600 classe I IP20
|  | Bureau côté Est | 4
|  | Bureau centre | 3
|  | Bureau côté Ouest | 4
|  | Vestiaires | 5
|  |  | SOIT | 16 | M
Détecteur de mouvement
|  | Zone vestiaires sanitaires | 3
|  |  | SOIT | 3 | U
Plafonniers LED à detecteur de mouvement classe II IP65 à encatsrer
|  | WC | 2
|  | Douches | 2
|  |  | SOIT | 4 | U
Platine LED classe II IP65
|  | Sous-station | 1
|  |  | SOIT | 1 | U
Platines LED classe I IP20
|  | Zone de stockage | 27
|  |  | SOIT | 1 | U
Eclairages de sécurité
BAES évacuation type SATI
|  | Zone de stockage | 2
|  | Zone bureaux | 3
|  |  | SOIT | 5 | U
|  | Télécommande BAES | SOIT | 1 | U
Projecteurs LED IP65 IK08
|  | Sur façade Nord | SOIT | 2 | U
| 2.5.2 | RESEAUX COURANT FAIBLE
425 | 2.5.2.1 | Chemin de câbles
|  | Depuis local SID jsuqu'à zone bureaux | 1 | 29
|  | Divers et imprévus |  | 1
|  |  |  | SOIT | 30 | M
426 | 2.5.2.2 | Réseau SIC
Prises RJ 45 doubles
|  | Bureau côté Est | 5
|  | Bureau centre | 4
|  | Bureau côté Ouest | 5
|  |  |  | SOIT | 14 | U
427 | 2.5.2.3 | Réseau fibre optique
Rocade 6 FO
|  | Depuis sous-station vers sous-station bâtiment G5 via réseau busée existant | 1 | 150
|  |  |  | SOIT | 150 | M
428 | 2.5.2.4 | Système de sécurité incendie
Déplacement de la centrale incendie
|  | Depuis local SIC jusqu'au TD | Soit | 1 | F
Déclencheur manuel
|  | Zone de stockage - portes piétonnes | 2
|  | Zone bureaux - portes piétonnes | 3
|  |  | Soit | 5 | U
Détecteurs linéaires optiques de fumée
|  | Zone de stockage | 2
|  |  | Soit | 2 | U
Diffuseurs sonores
|  | Cellule préparation | 1
|  | Salle de réunion | 1
|  |  | Soit | 2 | U
429 | 2.5.2.5 | Système de sonorisation
Fourniture et pose d'un haut-parleur 100 W
|  | Zone de stockage - au dessus du rideau souple | 1
|  |  | SOIT | 1 | U
Fourniture et pose d'un haut-parleur 50 W
|  | Bureau centre | 1
|  |  | SOIT | 1 | U