Délégation régionale Paris IDF CENTRE NORD

Marché n°

Annexe 1 à l’Acte d’Engagement

Bordereau de prix du lot n°1

Site PARCC-HEGP

(BP)

Accord cadre relatif à la maintenance préventive, corrective et modificative des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation mécanique contrôlée et de production d’eau chaude sanitaire des sites COCHIN et PARCC-HEGP rattachés à la Délégation Régionale Inserm Paris IDF CENTRE NORD

SOMMAIRE

1. PRESENTATION	3

2. Prestation fORFAITAIRE	4

3. PRESTATIONS à bon de commande	6

3.1. Unités d’œuvre	6

3.2. Bordereau de prix	7

3.2.1. Prestations :	7

3.2.2. CTA et extracteurs	8

3.2.3. Production de froid	11

3.2.5. Plomberie	16

3.3. Remises	17

# 1. PRESENTATION

Le présent document représente le bordereau de prix pour l'AOO concernant le marché relatif à la maintenance préventive, corrective et évolutive des installations de chauffage, de climatisation, de ventilation contrôlée et de production d’eau chaude sanitaire des sites rattachés à la Délégation Régionale Inserm PARIS IDF CENTRE NORD (lot 1)

Les prix initiaux du marché sont basés sur les conditions économiques en vigueur à la date limite de réception des offres. Ce mois est appelé mois zéro (M0).

Le chapitre 2 reprend l’ensemble des prestations forfaitaires.

Le chapitre 3 reprend l’ensemble des prestations à bon de commande.

Chaque bon de commande reprend les composantes suivantes :

1/ coût de l’unité d’œuvre concernée

Chaque candidat doit fournir pour chacune des prestations le montant d'une unité d'œuvre (UO).

2/ coût des matériels concernés

Le remplacement de chaque équipement fait l’objet d’un prix unitaire détaillé dans un bordereau de prix unitaires.

Pour certaines unités d’œuvres, le candidat renseignera obligatoirement deux marques. Ces deux marques, identifiées ci-dessous « marque 1 » et « marque 2 » sont laissées au choix du candidat et sont complétées dans son offre.

3/ remise

En fonction de l’ampleur des travaux de maintenance, le candidat propose une remise applicable sur le montant total de la prestation (main d’œuvre et matériels).

# 2. Prestation fORFAITAIRE

Conformément aux dispositions de l’article 6.1.1. du CCAP, les prestations décrites ci-dessous font l’objet d’un prix global et forfaitaire :

  - Prestations de maintenance préventive de niveau 1 à 3 telles que décrites dans le CCTP et conformément aux gammes de maintenance définies en annexe 1 du CCTP ;

  - Les prestations d’astreinte sept jours sur sept, 24h/24 ;

  - La vérification de l’étanchéité des réseaux de fluides frigorifiques ;

  - La production et la mise à jour des documents (art. 6.3. du CCTP) ;

  - L’évacuation et la destruction des déchets liés à l’ensemble de ces prestations (art. 5.5.10. du CCTP) ;

  - Le nettoyage des locaux et matériels (art. 5.5.11 du CCTP) ;

  - Les missions de conseil à l’Inserm Paris IDF CENTRE NORD (art. 1.4. du CCTP) ;

  - Le titulaire fournit pour l'exécution des prestations préventives les consommables et pièces détachées dont le prix unitaire est inférieur à 100 € HT :

- l’ensemble des filtres : filtres primaires (de type F et G) situés dans les centrales d’air, les filtres de ventilos et filtres HEPA ;

- appoint d’huile ;

- visserie ;

- petites pièces détachées ;

- fusibles ;

- voyants ;

- produits d’entretien ;

- outillage ;

- filtre des circuits hydrauliques.

  - Prestations de Maintenance corrective, pièces et main d’œuvre lorsque le prix total des fournitures et des pièces nécessaires à la réparation est inférieur ou égal à 100 € HT

| Prix des prestations forfaitaires/site | Prix HT mensuel | TVA | Prix mensuel TTC |
| --- | --- | --- | --- |
| Site PARCC - HEGP |  |  |  |
| Prix total HT /mois |  |  |  |

# 3. PRESTATIONS à bon de commande

## 3.1. Unités d’œuvre

Conformément aux dispositions du 6.1.2. du CCAP, les prestations à bon de commande comprennent :

- la maintenance corrective des installations (lorsque le prix total des fournitures et des pièces nécessaires à la réparation est supérieur à 100 € HT )

- la maintenance évolutive des installations

Les unités d’œuvre sont distinguées en fonction :

- du type de maintenance (type 1 : technicien polyvalent ; type 2 : technicien spécialisé)

- de la plage horaire (heures ouvrées ou heures non ouvrées)

| Unités d'œuvre | Prix HT/heure |
| --- | --- |
| UO n° 1 : Opérations de maintenance corrective et évolutive de type 1 en heures ouvrés |  |
| UO n° 2 : Opérations de maintenance corrective et évolutive de type 1 en heures non ouvrés |  |
| UO n°3 : Opérations de maintenance corrective et évolutive de type 2 en heures ouvrés |  |
| UO n° 4 : Opérations de maintenance corrective et évolutive de type 2 en heures non ouvrés |  |

## 3.2. Bordereau de prix

Dans un souci d'harmonisation du matériel, l'Inserm DR Paris IDF CENTRE NORD souhaite limiter l'offre à deux marques pour les travaux sur CTA et extracteurs. Ces deux marques, identifiées ci-dessous « marque 1 » et « marque 2 » sont laissées au choix du candidat et sont complétées dans son offre.

### 3.2.1. Prestations :

| DESCRIPTION | UNITE | PRIX UNITAIRE* €HT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | R134 | R400 |
| Vidange de circuits frigorigènes | Litre |  |  |
| Remplissage de circuits frigorigènes | Litre |  |  |
| Destruction de liquide frigorigène | Litre |  |  |
| Curage des installations | Kg |  |  |

* inclus fourniture et pose

### 3.2.2. CTA et extracteurs

- Travaux sur CTA

Marque 1 :……………..

Marque 2 :……………..

| DESCRIPTION | UNITE | PRIX €HT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marque 1 |  |  | Marque 2 |  |  |
|  |  | <ou = à 2000 m3 | de 2000 à 4000 m3 | de 4000 à 6000 m3 | <ou = à 2000 m3 | de 2000 à 4000 m3 | de 4000 à 6000 m3 |
| Module régulation de traitement local | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Terminal d'exploitation graphique local | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Batterie chaude | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Batterie froide | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Filtres | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Ventelles | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Vanne 2 voies | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Presostat | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Sonde de gaine | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Servomateur électrique | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Pompe condensats | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Module Entrées | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Sonde exterieure | ens. |  |  |  |  |  |  |
| Liaison électrique | ml |  |  |  |  |  |  |
| Fourniture et pose d'une installation neuve (hors gaines et circuits hydrauliques) | ens. |  |  |  |  |  |  |

Travaux sur extracteurs

Marque 1 :……………..

Marque 2 :……………..

| DESCRIPTION | UNITE | PRIX €HT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Marque 1 |  |  | Marque 2 |  |  |
|  |  | <ou = à 2000 m3 | de 2000 à 4000 m3 | de 4000 à 6000 m3 | <ou = à 2000 m3 | de 2000 à 4000 m3 | de 4000 à 6000 m3 |
| Presostat | ens |  |  |  |  |  |  |
| Sonde de gaine | ens |  |  |  |  |  |  |
| Servomateur électrique | ens |  |  |  |  |  |  |
| Module relais | ens |  |  |  |  |  |  |
| Module entrées | ens |  |  |  |  |  |  |
| Sonde extérieure | ens |  |  |  |  |  |  |
| Armoire électrique | ens |  |  |  |  |  |  |
| Liaison électrique | ml |  |  |  |  |  |  |
| Fourniture et pose d'une installation neuve, grutage compris (hors gaines ) | ens |  |  |  |  |  |  |

### 3.2.3. Production de froid

- Split système

Marque 1 :……………..

Marque 2 :……………..

| DESCRIPTION | UNITE | PRIX €HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARQUE 1 |  |  |  |  | MARQUE 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 kw | 2.5 kw | 4.5 kw | 5 kw | 12 kw | 1.5 kw | 2.5 kw | 4.5 kw | 5 kw | 12 kw |
| Régulation | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette évaporateur plafond | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette évaporateur faux-plafond | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cassette évaporateur mural | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Condenseur | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pompe de relevage | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Télécommande | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie froide | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Batterie eau chaude | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Moto-ventilateur | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Départ électrique | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduite frigorigéne | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduite chauffage | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison électrique | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production complète | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Multi Split système (2 évaporateurs)

Marque 1 :……………..

Marque 2 :……………..

| DESCRIPTION | UNITE | PRIX €HT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | MARQUE 1 |  |  |  |  | MARQUE 2 |  |  |  |  |
|  |  | 1.5 kw | 2.5 kw | 4.5 kw | 5 kw | 12 kw | 1.5 kw | 2.5 kw | 4.5 kw | 5 kw | 12 kw |
| Module régulation de traitement local | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Terminal d'exploitation graphique local | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanne 2 voies | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vanne 3 voies | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Presostat | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonde de gaine | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Servomateur électrique | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module relais | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Module Entrées | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonde exterieure | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armoire électrique | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduite frigorigéne | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conduite chauffage | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Liaison électrique | ml |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production complète | ens |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Groupe de production

Marque 1 :……………..

Marque 2 :……………..

| DESCRIPTION |  | UNITE | NOMBRE | PRIX €HT |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | MARQUE 1 | MARQUE 2 |
| Manomètre |  | u | 1,00 |  |  |
| Thermomètre |  | u | 1,00 |  |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 33 | u | 1,00 |  |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 40 | u | 1,00 |  |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 50 | u | 1,00 |  |  |
| Calorifuge des réseaux de tuyauteries par coquille de mousse phénolique ép. 9 mm | DN 33 | ml | 1,00 |  |  |
| Calorifuge des réseaux de tuyauteries par coquille de mousse phénolique ép. 9 mm | DN 40 | ml | 1,00 |  |  |

- Fourniture et Travaux d’électricité

| DESCRIPTION |  | UNITE | NOMBRE | PRIX €HT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Remplacement d'un contacteur 0 - 10 A |  | ens | 1,00 |  |
| Remplacement d'un contacteur 10 - 30 A |  | ens | 1,00 |  |
| Remplacement d'un contacteur 30 - 60 A |  | ens | 1,00 |  |
| Câble électrique 5G1.5 |  | ml |  |  |
| Câble électrique 5G2.5 |  | ml |  |  |

### 3.2.4. Production de chauffage :

- Tubes de cuivre

| DESCRIPTION |  | UNITE | PRIX €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 8/10 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 10/12 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 12/14 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 14/16 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 16/18 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 18/20 | ml |  |
| Tube cuivre en distribution intérieure* | Diam. 20/22 | ml |  |

* sont compris dans le prix unitaire les supports, accessoires, chutes et peinture antirouille

Pompe de circulation (marque SALMSON ou équivalent), calorifuges, isolation, robinets…

| DESCRIPTION |  | UNITE | PRIX €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Type EUROMACO C2500 |  | u |  |
| Type C 2400 V remplacer par CXL 2070 N |  | u |  |
| Type ZOOM 300 B |  | u |  |
| Type CLX 2025 remplacer par CXL 20.50 |  | u |  |
| Type MXL 50/32 remplacer par CXL 50.32 |  | u |  |
| Vase d'expansion fermé à membrane | 50 litres | u |  |
| Vase d'expansion fermé à membrane | 80 litres | u |  |
| Calorifuge hors LT par coquilles ISOVER ép. 30 mm finition platre |  | m² |  |
| Calorifuge en LT par coquilles ISOVER ép. 40 mm et tôle aluminium |  | m² |  |
| Isolation ARMAFLEX ou similaire - ép. 19 mm | Diam. 15/21 | ml |  |
| Isolation ARMAFLEX ou similaire - ép. 19 mm | Diam. 33/42 | ml |  |
| Fourniture et pose d'un robinet thermostatique type RAVL sans bulbe - radiateur | Diam. 15/21 | u |  |
| Fourniture et pose d'un robinet thermostatique type RAVL sans bulbe - radiateur | Diam. 20/27 | u |  |
| Remplacement d'un té ou coude de réglage sur radiateur | Diam. 15/21 | u |  |
| Remplacement d'un purgeur à clé sur radiateur existant |  | u |  |

### 3.2.5. Plomberie

| DESCRIPTION |  | UNITE | PRIX €HT |
| --- | --- | --- | --- |
| Tube acier galvanisé y compris supports | Diam. 40/49 | ml |  |
| Tube acier galvanisé y compris supports | Diam. 50/60 | ml |  |
| Tube PVC pression y compris supports | DN 15 | ml |  |
| Tube PVC pression y compris supports | DN 50 | ml |  |
| Disconnecteur hydraulique | DN 40 | u |  |
| Disconnecteur hydraulique | DN 50 | u |  |
| Filtre à tamis | DN 15 | u |  |
| Filtre à tamis | DN 40 | u |  |
| Filtre à tamis | DN 50 | u |  |
| Manomètre |  | u |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 33 | u |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 40 | u |  |
| Robinet à boisseau sphérique | DN 50 | u |  |
| Calorifuge des réseaux de tuyauteries EP par coquille de mousse phénolique ép. 9 mm | DN 15 | ml |  |
| Calorifuge des réseaux de tuyauteries EP par coquille de mousse phénolique ép. 9 mm | DN 20 | ml |  |

## 3.3. Remises

| Tranche de prix (fourniture et main d’œuvre) | Coefficient de remise |
| --- | --- |
| T1 = de 4 000 à 10 000 € H.T. |  |
| T2 = de 10 001 à 15 000 € H.T. |  |
| T3 = plus de 15 001 € H.T. |  |