## DPGF
ACQUISITION D’UN INSTRUMENT DE MESURE ATG/DSC ET REALISATION DE PRESTATIONS DE SERVICE CONNEXES Réf. : ASNR-2025-0XX-ATG-DSC
zone de saisie sur fond bleu
Décomposition du prix global et forfaitaire (D.P.G.F.)
Code | Description des prestations | Qté | Unité | Prix unitaire | Prix total € HT
1 | ACQUISITION DE L'INSTRUMENT DE MESURE ATG/DSC
1.1 | Système ATG avec microbalance haute résolution (0.1 µg) | 1 | ens | 0 | 0
1.2 | Système DSC intégré avec capteur haute sensibilité (< 0,1 mW) | 1 | ens | 0 | 0
1.3 | Four haute température (20 à 1100 °C) | 1 | ens | 0 | 0
1.4 | Contrôleur de température avec rampes et paliers isothermes | 1 | ens | 0 | 0
1.5 | Système de contrôle d’atmosphère (air, azote, argon, O₂) avec débitmètres | 1 | ens | 0 | 0
1.6 | Interface logicielle de pilotage, visualisation et traitement | 1 | ens | 0 | 0
1.7 | Accessoires de base (porte-échantillons, supports, câbles, etc.) | 1 | ens | 0 | 0
1.8 | Rédaction du rapport d'analyse | 1 | ens | 0 | 0
| sous-total (1) |  |  |  | 0
2 | INSTALLATION ET MISE EN SERVICE
2.1 | Livraison et installation sur le site de Fontenay-aux-Roses - DDP (raccordements) | 1 | ens | 0 | 0
2.2 | Mise en service - Vérification du bon fonctionnement (tests de calibration et validation | 1 | ens | 0 | 0
2.3 | Fourniture des documents techniques (manuel utilisateur, maintenance, certificats) | 1 | ens | 0 | 0
| sous-total (2) |  |  |  | 0
3 | FORMATION INITIALE DES UTILISATEURS POUR 4 PERSONNES
3.1 | Formation à l’utilisation et au paramétrage de l'instrument de mesure | 1 | jours | 0 | 0
3.2 | Formation à la maintenance de premier niveau | 1 | jours | 0 | 0
| sous-total (3) |  |  |  | 0
4 | MAINTENANCE PREVENTIVE 24 MOIS (A L'ISSUE DE LA PERIODE DE GARANTIE INITIALE)
4.1 | 1ère année de maintenance préventive | 1 | forfait | 0 | 0
4.2 | 2e année de maintenance préventive | 1 | forfait | 0 | 0
| sous-total (4) |  |  |  | 0
5 | EXTENSION DE GARANTIE 24 MOIS (A L'ISSUE DE LA PERIODE GARANTIE INITIALE) |  |  |  | 0
5.1 | 1ère année d'extension de garantie | 1 | forfait | 0 | 0
5.2 | 2e année d'extension de garantie | 1 | forfait | 0 | 0
| sous-total (5) |  |  |  | 0
|  |  | TOTAL - € HT |  | 0
|  |  | Taux de tva |  | 0%
|  |  | TOTAL - € TTC |  | 0
Nota : Les prix ci-dessus inclus le transport ainsi que la livraison de l'ensemble de la fourniture sur site (Fontenay-aux-Roses - DDP Incoterms 2020)