Mémoire technique

Fourniture d’un système de positionnement de grande précision

N° 251000140

Le mémoire technique doit être renseigné avec la plus grande attention et le plus de précisions possibles. Nous vous rappelons que vos réponses au présent mémoire comptent pour 55 % de la note finale.

Si vous préférez utiliser votre propre trame vous devez à minima indiquer dans le présent document les articles de votre document auquel l’Ifremer doit se reporter pour avoir les réponses aux sous-critères

Les exigences rédhibitoires « EXI » devront obligatoirement être respectées. Une offre qui ne répond pas à l’ensemble des exigences sera considérée comme irrégulière.

| Critères du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Critères 2 – Valeur Technique | 20 |
| Sous-critère 1. Système de déplacement fourni par le candidat - Description du système de déplacement (conception, nombre de table, positionnement, fabricant, entrainement, guidage, etc) - Superficie couverte en termes de déplacement par le système - Précision et répétabilité du positionnement EXI1 : Compatibilité avec les logiciels Dantec EXI 2 : Positionnement automatique suivant 2 dimensions (hauteur et largeur) dans un plan parallèle aux vitres latérales du bassin. Superficie de 8 mètres par 2 mètres EXI 3 : Précision et répétabilité des déplacements inférieure à 0,5mm EXI 4 : Vitesse de déplacement minimale de 1500 mm/min EXI 5 : Le système doit pouvoir supporter une masse maximum de 20kg | 8 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 2. Installation du système de déplacement dans les locaux de l’Ifremer - Dimension, encombrement et fixation du châssis - Fourniture des plans mécaniques au format informatique - Protocole d’installation avec expression des besoins - Description des systèmes de sécurité - Description des dispositifs de manutention et d’accès pour la livraison et l’installation | 5 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 3. Délais Le candidat devra au maximum finaliser l’installation et la mise en service du système de positionnement le 31 mars 2026. Si le candidat propose un délai égal à cette date, il obtiendra 3 points. Si le candidat propose un délai compris entre le 31 mars 2026 et le 17 mars 2026, il obtiendra 4 points. Si le candidat propose une installation et mise en service avant le 17 mars 2026, il obtiendra la totalité des points soit 5 points. Si le candidat propose un délai compris entre le 31 mars 2026 et le 07 avril 2026, il obtiendra 2 points. Si le candidat propose un délai compris entre le 07 avril 2026 et le 13 avril 2026, il obtiendra 1 point. Si le candidat propose un délai supérieur au 13 avril 2026, il n’obtiendra pas de points. | 5 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 4. Garantie - Le candidat qui propose une période de garantie égale à la garantie légale se verra attribuer la note de 1 point. Si le candidat propose une période de garantie plus avantageuse, il obtiendra la totalité des points attribués à ce critère. | 2 |

| Critères du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Critères 3 – Valeur environnementale et sociale | 20 |
| Sous-critère 1. Résistance du matériel objet du marché afin de limiter sa casse. Options de recyclage des produits non remplaçable en cas de casse. | 7 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 2 : Recyclage et traitement des déchets suite à la dépose de l’ancien système de positionnement | 7 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 3 : Consommation d’énergie du système de positionnement proposé par le candidat | 4 |

| Sous-critère du mémoire technique | Nombre de points |
| --- | --- |
| Sous-critère 4 : Modalités mise en œuvre pour l’égalité homme/femme dans les équipes travaillant pour la réalisation des prestations du marché | 2 |