Procédure DAF\_2024\_000865

**Question posée via PLACE le 17/07/2024 10h41 :**

**Pour chaque catégorie de cette consultation, est-il obligatoire de savoir maintenir tous les équipements listés dans le CCP ou peut-on pouvoir prendre en charge seulement une partie ?**

**Réponse donnée par le RPA :**

Le CCP indique une liste non exhaustive des équipements à couvrir en maintenance par catégorie.

Au stade de la candidature du SAD, il n’est pas impératif de pouvoir couvrir la totalité des équipements listés au CCP dans la catégorie candidatée.

La définition de chaque marché spécifique (MSP) n’est pas acquise ni figée à ce stade de la procédure SAD. Chaque MSP pourrait être alloti selon des contraintes techniques et/ou géographiques propres aux besoins du SSA. L’allotissement éventuel accorde donc la possibilité de ne pas couvrir la totalité des équipements du parc lors du dépôt des offres pour chaque MSP à venir.

Ainsi, pour chaque catégorie candidatée au niveau du SAD, il est demandé de préciser parmi la liste des modèles d’équipements cités au CCP, ceux qui peuvent être couverts en maintenance ou non et de préciser les prestations de maintenance réalisables ou non pour chaque modèle.

Synthèse des précisions à apporter dans la candidature du SAD pour chaque catégorie :

* *Catégories 1 à 47 :*

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | *Maintenance Tous risques (Cur + Prév)* | *Maintenance Préventive seule* | *Maintenance attachement* | *Maint évolutive* | *Formation applicative utilisateur* | *Fourniture de pièces détachées* | *Formation techniciens maint du SSA* |
| *Modèle 1* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* |
| *Modèle 2* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* |
| *….* | *….* | *….* | *….* | *….* | *….* | *….* | *….* |
| *Modèle n* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* | *oui/non* |

**NB :** Les prestations minimales exigées sont mentionnées dans le CCP pour chaque catégorie.

* *Catégorie 48 :*

|  |  |
| --- | --- |
| *Type d’installations* | *CQE Réalisable* |
| *Installations de mammographie numérique* | *oui/non* |
| *Installations de médecine nucléaire* | *oui/non* |
| *Installations d’ostéodensitométrie* | *oui/non* |
| *Installations de radiodiagnostic* | *oui/non* |
| *Installations de radiologie interventionnelle* | *oui/non* |
| *Installations de radiologie dentaire* | *oui/non* |
| *Installations de radiothérapie externe* | *oui/non* |
| *Installations de scanographie* | *oui/non* |

**NB :** les modalités de contrôle sont actuellement fixées par décision du directeur général de l'ANSM**.**