## SOMMAIRE
Grille de décomposition des coûts B24-06726-KP ENTRETIEN DE L'ETANCHEITE DES TOITURES ET DES TERRASSES sites CEA de SACLAY, FONTENAY AUX ROSES
SOMMAIRE
| Onglet 1 | SOMMAIRE
| Onglet 2 | TRANCHE FERME | Décomposition du coût global et forfaitaire
| Onglet 3 | OPTIONS | Décomposition du coût global et forfaitaire
| Onglet 4 | BPU | Prestations estimatives
| Onglet 5 | Devis Préalables | Prestations estimatives
| Onglet 6 | RECAPITULATIF
Les différents montants de ce bordereau sont exprimés en € HT

## TRANCHE FERME FORFAIT
Grille de décomposition des coûts B24-06726-KP TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DES CENTRES DU CEA DE SACLAY (91) ET DE FONTENAY-AUX-ROSES (92)
TRANCHE FERME
DESIGNATION | Quantités | Temps Total (heures) | Taux horaire moyen (€ HT) | Coût Total (€ HT)
SITE DE SACLAY et ses Annexes
MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
Chéneaux, gouttières et descentes
Examen général des ouvrages visibles | 280 000 m2
Nettoyage, enlèvement des feuilles et mise à la décharge des détritus | 280 000 m2
Remise en place des gouttières et descentes déboitées y compris le remplacement des crochets défectueux ou manquants | 280 000 m2
Remplacement ou remise en place des crapaudines et garde grève | 280 000 m2
Vérification du bon fonctionnement des descentes et débouchage le cas échéant | 280 000 m2
Nettoyage des pieds de chute accessibles à l'aide de matériel adapté | 280 000 m2
Toitures terrasses
Enlèvement des mousses, herbes, végétation, menus objets et mise à la décharge des detritus | 280 000 m2
Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles | 280 000 m2
Ratissage, remise à niveau des gravilllons, remise en ordre éventuelle des protections meubles. | 280 000 m2
Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux, acrotères, ventilations, zinguerie, bandeaux, bande solin, couvertine, bande de rive, verrières et remise en état le cas échéant, | 280 000 m2
Vérification des relevés d’étanchéité et recollement des parties décollées ou détériorées de faible importance | 280 000 m2
Traitement anti-mousse (produit écologique et non nuisible à l’environnement, fournir une fiche technique du produit proposé avant traitement.) | 280 000 m2
TOTAL ANNUEL Forfaitaire SACLAY pour une période de 12 mois |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL ANNUEL Forfaitaire SACLAY pour une période de 36 mois |  | #REF! |  | #REF!
Site de Fontenay-aux-Roses et ses Annexes
MAINTENANCE PREVENTIVE ANNUELLE
Chéneaux, gouttières et descentes
Examen général des ouvrages visibles | 42 000 m2
Nettoyage, enlèvement des feuilles et mise à la décharge des détritus | 42 000 m2
Remise en place des gouttières et descentes déboitées y compris le remplacement des crochets défectueux ou manquants | 42 000 m2
Remplacement ou remise en place des crapaudines et garde grève | 42 000 m2
Vérification du bon fonctionnement des descentes et débouchage le cas échéant | 42 000 m2
Nettoyage des pieds de chute accessibles à l'aide de matériel adapté | 42 000 m2
Toitures terrasses
Enlèvement des mousses, herbes, végétation, menus objets et mise à la décharge des detritus | 42 000 m2
Examen général des ouvrages d'étanchéité visibles | 42 000 m2
Ratissage, remise à niveau des gravilllons, remise en ordre éventuelle des protections meubles. | 42 000 m2
Inspection de tous les ouvrages complémentaires visibles sur la toiture, notamment souches, édicules, lanterneaux, acrotères, ventilations, zinguerie, bandeaux, bande solin, couvertine, bande de rive, verrières et remise en état le cas échéant, | 42 000 m2
Vérification des relevés d’étanchéité et recollement des parties décollées ou détériorées de faible importance | 42 000 m2
Traitement anti-mousse (produit écologique et non nuisible à l’environnement, fournir une fiche technique du produit proposé avant traitement.) | 42 000 m2
TOTAL ANNUEL Forfaitaire FONTENAY-AUX-ROSES pour une période de 12 mois |  | #REF! |  | #REF!
TOTAL ANNUEL Forfaitaire FONTENAY-AUX-ROSES pour une période de 36 mois |  | #REF! |  | #REF!
Commun aux deux sites
2e VISITE ANUELLE
Campagne 2e Visite terrasse | 25 Terrasses
DIAGNOSTIC ANNUEL
Mise à jour des fiches diagnostic (incluant la mise à jour des plans) pour chaque terrasse | 360
Mise à jour du tableau de synthèse | 360
MAINTENANCE CORRECTIVE
Main d'œuvre | H
GESTION DES STOCKS ET CONSOMMABLES
Gestions des stocks et consommables | ENS
TOTAL GENERAL pour les site de Saclay et Fontenay-aux-Roses (12 mois)
TOTAL GENERAL Tranche ferme pour les site de Saclay et Fontenay-aux-Roses (36 mois) |  | #REF! |  | #REF!
Note on D8: CHRISMENT Aurélie: ne pas oublier de mettre toutes les formules adéquates

## OPTIONS FORFAIT
Grille de décomposition des coûts B24-06726-KP TRAVAUX D’ENTRETIEN DE L’ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DES CENTRES DU CEA DE SACLAY (91) ET DE FONTENAY-AUX-ROSES (92)
OPTIONS
DESIGNATION | Quantité | Montant Total (€ HT)
OPTION 1 : Prolongation du 01/11/2028 au 31/10/2029
Prolongation des prestations forfaitaires sur le site de SACLAY et ses Annexes | ens.
Prolongation des prestations forfaitaires sur le site de Fontenay-aux-Roses et ses Annexes | ens.
OPTION 2 : Prolongation du 01/11/2029 au 31/10/2030
Prolongation des prestations forfaitaires sur le site de SACLAY et ses Annexes | ens.
Prolongation des prestations forfaitaires sur le site de Fontenay-aux-Roses et ses Annexes | ens.
OPTION 3 : REVERSIBILITE SORTANTE
1 Mois de réversibilité sortante | ens.
TOTAL GENERAL DES OPTIONS EN € HT

## BPU
Grille de décomposition des coûts des prestations hors forfait B24-06726-KP ENTRETIEN DE L'ETANCHEITE DES TOITURES ET DES TERRASSES sites CEA de SACLAY, FONTENAY AUX ROSES ET LEURS ANNEXES
BORDEREAU DE PRIX UNITAIRE
DESIGNATION | Unité | Prix Unitaire | Volumétrie indicative annuelle | Montant total (€ HT)
CONSOMMABLES, TRAVAUX PREPARATOIRE ET MATERIELS COMMUNS
INSTALLATION CHANTIER
Mise en place d'une échelle d'accès | Journée U |  | 1 | 0
Mise en place plateforme individuelle | Journée U |  | 5 | 0
Mise en place d'un filet de protection | Journée U |  | 1 | 0
Mise en place de sécurité collective provisoire par potelet et filets | mL |  | 1 | 0
Location de benne 8 m3 | Journée U |  | 1 | 0
Location de benne 15 m3 | Journée U |  | 1 | 0
TRAVAUX PREPARATOIRES
Sondage et remise en état du support + complexe d'étanchéité après intervention | U |  | 1 | 0
Carottage du béton pour passage diam. 80 mm | U |  | 1 | 0
Carottage du béton pour passage diam. 100 mm | U |  | 1 | 0
Carottage du béton pour passage diam. 120 mm | U |  | 1 | 0
Carottage du béton pour passage diam. 140 mm | U |  | 1 | 0
Gestion, Evacuation des déchets | M3 |  | 1 | 0
ENGIN DE LEVAGE
Mise en place d'un engin de levage type treuil de terrasse | Journée U |  | 1 | 0
Mise en place d'un monte matériaux type monte meuble | Journée U |  | 1 | 0
Nacelle élévatrice 10 à 14 m 1 jour | Journée |  | 1 | 0
Transport AR Nacelle élévatrice | U |  | 1 | 0
FOURNITURE DE PIECES DETACHEES ET CONSOMMABLES POUR MAINTENANCE CORRECTIVE
MATERIAUX D'ETANCHEITE
Pare vapeur
pare vapeur comprenant une couche d'impression, une membrane élastomère soudée en plein sur le support (plancher non chauffant) | M² |  | 1 | 0
pare vapeur comprenant une couche d'impression, une membrane perforée, une membrane renforcée avec âme aluminium soudée en plein sur le support (locaux à forte hygrométrie ou plancher chauffant total) | M² |  | 1 | 0
Pare-vapeur en polyéthylène ou polyane | M² |  | 1 | 0
isolation par panneau en mousse de polyuréthane sous étanchéité autoprotégée
épaisseur 60 mm (R ≥ 2.60 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 70 mm (R ≥ 3.00 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 80 mm (R ≥ 3.45 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 90 mm (R ≥ 3.90 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 100 mm (R ≥ 4.75 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 120 mm (R ≥ 5.20 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 180 (2 lits d'isolant) mm (R ≥ 7.80 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
isolation par panneau en mousse de polyuréthane sous protection lourde
épaisseur 60 mm (R ≥ 2.60 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 70 mm (R ≥ 3.00 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 80 mm (R ≥ 3.45 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 90 mm (R ≥ 3.90 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 100 mm (R ≥ 4.75 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 120 mm (R ≥ 5.20 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 180 (2 lits d'isolant) mm (R ≥ 7.80 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
isolation par panneau laine de roche nu
épaisseur 80 mm (R ≥ 2.05 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 100 mm (R ≥ 2.55 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 110 mm (R ≥ 2.75 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 120 mm (R ≥ 3.05 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 140 mm (R ≥ 3.55 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 160 mm (R ≥ 4.10 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 180 mm (R ≥ 4.60 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 280 mm (2 lits d'isolant) mm (R ≥ 7.00 m².K/W) | M130 |  | 1 | 0
isolation par panneau laine de roche surfacé bitume
épaisseur 60 mm (R ≥ 1.40 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 80 mm (R ≥ 2.05 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 100 mm (R ≥ 2.55 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 105 mm (R ≥ 2.65 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 120 mm (R ≥ 3.05 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 140 mm (R ≥ 3.55 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
épaisseur 280 (2 lits d'isolant) mm (R ≥ 7.10 m².K/W) | M² |  | 1 | 0
Etanchéité Résine
Partie courante (accessibles, protection à rajouter)
1 couche de primaire à raison de 200 gr/m² minimum |  |  | 1 | 0
1 couche de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² |  |  | 1 | 0
1 toile de renfort marouflée sur la 1ère couche |  |  | 1 | 0
2 couches de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² | M² |  | 1 | 0
Partie courante (inaccessibles, autoprotection ou protection à rajouter)
1 couche de primaire à raison de 200 gr/m² minimum |  |  | 1 | 0
1 couche de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² |  |  | 1 | 0
1 toile de renfort marouflée sur la couche |  |  | 1 | 0
2 couches de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² | M² |  | 1 | 0
Relevé (inaccessibles, autoprotection ou protection à rajouter pour un développé de 0,20 ml)
1 couche de primaire à raison de 200 gr/m² minimum |  |  | 1 | 0
1 couche de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² |  |  | 1 | 0
1 toile de renfort marouflée sur la 1ère couche |  |  | 1 | 0
2 couches de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² | M² |  | 1 | 0
Couche de résine
1 couche de résine à base de polyuréthane à raison de 700 gr/m² | M² |  | 1 | 0
Etanchéité par membrane elastomère
Partie courante bicouche protection rapportée (inaccessibles, rajouter protection)
Système base
1 voile d'indépendance |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalant Elastophene flam 25 |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalant Elastophene flam 70/25 | M² |  | 1 | 0
Système renforcé
1 voile d'indépendance |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalent Elastophene flam 25 |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalant Elatophen flam 180/25 | M² |  | 1 | 0
Partie courante monocouche (inaccessibles, accessibles, rajouter protection)
1 voile d'indépendance |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature polyester 180 gr |  |  | 1 | 0
Bande de pontage sur les joints | M² |  | 1 | 0
Partie courante bicouche (accessibles, rajouter protection)
1 voile d'indépendance |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalent Elastophene flam 25 |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère equivalant Elatophene flam 180/25 | M² |  | 1 | 0
Partie courante bicouche autoprotégée (inaccessibles)
Support beton, système base
1 membrane élastomère autoadhésive à froid armature composite equivalant Soprastick SI |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature voile de verre, finition autoprotégée equivalant Elastophene Flam 25 AR | M² |  | 1 | 0
Support béton, système renforcé
1 membrane élastomère autoadhésive à froid armature composite equivalant Soprastick SI |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature polyester finition autoprotégée, equivalant Sopralene Flam 180 AR | M² |  | 1 | 0
Support bac acier, système base sur laine de roche
1 membrane elastomère fixée mecaniquement equivalant Soprafixe HP |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature voile de verre, finition autoprotégée equivalant Elastophene Flam 25 AR | M² |  | 1 | 0
Support bac acier, système renforcé sur laine de roche
1 membrane elastomère fixée mecaniquement equivalant Soprafixe HP |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature polyester finition autoprotégée, equivalant Sopralene Flam 180 AR | M² |  | 1 | 0
Support bac acier, système base sur laine de roche surfacée
1 membrane élastomère equivalent Elastophene flam 25 |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature voile de verre, finition autoprotégée equivalant Elastophene Flam 25 AR | M² |  | 1 | 0
Support bac acier, système renforcé sur laine de roche surfacée
1 membrane élastomère equivalant Elatophene flam 180/25 |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature voile de verre, finition autoprotégée equivalant Elastophene Flam 25 AR | M² |  | 1 | 0
Partie courante monocouche autoprotégée (inaccessibles)
1 membrane élastomère armature 250 gr finition autoprotégée | M² |  | 1 | 0
Partie courante bicouche protection rapportée (jardin, rajouter protection)
Système optimal
1 voile d'indépendance |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature polyester 180 gr |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature polyester 180 gr avec adjonction d'un anti-racine | M² |  | 1 | 0
Partie courante écran d'indépendance
Ecran voile de verre 100 gr | M² |  | 1 | 0
Ecran polyester non tissé 170 gr | M² |  | 1 | 0
Ecran polyester non tissé 400 gr | M² |  | 1 | 0
Partie courante (dalle de couverture, d'édicule, auvents ou sur souche en élévation ou autres ouvrages similaires)
1 couche EIF 1 couche bitume élastomère monocouche autoprotégée ardoisé | M² |  | 1 | 0
Relevé ou retombée d'étanchéité
EIF + Equerre de renfort + chape élastomère autoprotégée alu 8/100è jusqu'à développé 0,30 ml | ML |  | 1 | 0
Plus value pour hauteur développé supplémentaire de 0,30 ml | ML |  | 1 | 0
EIF + Equerre de renfort + chape élastomère autoprotégée ardoisé coloré jusqu'à développé 0,30 ml | ML |  | 1 | 0
Plus value pour hauteur développé supplémentaire de 0,30 ml | ML |  | 1 | 0
Relevé d'étanchéité sur jardin (terrasse végétalisée)
1 EIF |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature 120 gr/m² |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature 180 gr/m² avec adjuant antiracine jusqu'à développé 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Plus value pour hauteur supplémentaire à 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Retombée d'étanchéité sur jardin (terrasse végétalisée)
1 EIF |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature 120 gr/m² |  |  | 1 | 0
1 membrane élastomère armature 80 gr/m² avec adjuant antiracine jusqu'à développé 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Plus value pour hauteur supplémentaire à 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Protection
Couche de gravillon pour épaisseur conforme au DTU par centimètre | M² |  | 1 | 0
Désherbant pour gravillon | M² |  | 1 | 0
dalles préfabriquées posées sur plots plastiques réglables dimensions 40*40*4
finition gravillons lavés | M² |  | 1 | 0
finition sablée | M² |  | 1 | 0
finition ciment brut | M² |  | 1 | 0
dalles préfabriquées posées sur plots plastiques réglables dimensions 50*50*5
finition gravillons lavés | M² |  | 1 | 0
finition sablée | M² |  | 1 | 0
finition ciment brut | M² |  | 1 | 0
plots plastiques réglables
pour hauteur inférieure à 10 cm | U |  | 1 | 0
pour hauteur inférieure à 20 cm | U |  | 1 | 0
ACCESSOIRES
Entrées Eaux Pluviales
Départ eaux pluviales pour un diam. 80 mm,Moignon en plomb de 2,5 mm d'épaisseur longeur 0,40 m,Platine en plomb de 2,5 mm rapportée et soudée, enduit bitumineux intérieur et extérieur,Crapaudine ou garde greve | U |  | 1 | 0
Plus value pour 10 mm supplémentaire en diamètre supérieur | U |  | 1 | 0
Naissances trop plein
Manchon cuivre longueur 0,40 m,Diam 60mm,Platine en plomb de 2,5 mm rapportée et soudée, enduit bitumineux inétrieur et extérieur,Renfort en chape bitume armé type 40 soudée, | U |  | 1 | 0
Descentes Pluviales
Tuyau de descecente EP exterieur en PVC y compris colliers et accessoires
diamètre 100 | Ml |  | 10 | 0
diamètre 150 | Ml |  | 1 | 0
Tuyau de descecente EP exterieur en zinc y compris colliers et accessoires
diamètre 100 | Ml |  | 1 | 0
diamètre 150 | Ml |  | 1 | 0
Dauphin fonte sur 1 ml en pied de descente
diamètre 100 | U |  | 1 | 0
Boite à eau en zinc
30*30 avec trop plein | U |  | 1 | 0
Joint de dilatation sur double costière béton
1 sous couche par membrane d'étanchéité,1 bande type néodyl,1 cordon type néodyl,1 habillage du joint par chape d'étanchéité autoprotégée aluminium | ML |  | 1 | 0
Joint de dilatation sur double costière métallique
1 habillage du joint par chape d'étanchéité autoprotégée aluminium | ML |  | 1 | 0
Joint de dilatation plat avec protection
1 sous couche par membrane d'étanchéité,1 bande type néodyl,1 cordon type néodyl,1 habillage du joint par chape d'étanchéité autoprotégée aluminium Protection par dallettes béton pour voirie légére | ML |  | 1 | 0
Bande de rive en finitions d'acrotère
Bande de rive en aluminium brut extrudé 35/80 | ML |  | 1 | 0
Coefficient pour bande de rive a rehausse h=50mm | ML |  | 1 | 0
Coefficient pour bande de rive a rehausse h=70mm | ML |  | 1 | 0
Coefficient pour bande de rive a rehausse h=115mm | ML |  | 1 | 0
Coefficient pour bande de rive a rehausse h=170mm | ML |  | 1 | 0
Bande de rive en zinc avec ourlet simple | ML |  | 1 | 0
Bande de rive en zinc avec ourlet rechassé | ML |  | 1 | 0
Bande pare gravier en zinc ajouré | ML |  | 1 | 0
Bande pare gravier en zinc ajouré avec retombée par ourlet rechassé | ML |  | 1 | 0
Couvertine
Couvertine en acier galvanisé largeur dév. < 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Couvertine en acier galvanisé largeur dév. entre 0,50 et 0,80 ml | ML |  | 1 | 0
Couvertine en aluminium largeur dév. < 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Couvertine en aluminium largeur dév. entre 0,50 et 0,80 ml | ML |  | 1 | 0
Bande de solin
Bande solin en aluminium brut | ML |  | 1 | 0
Solin ciment zinc | ML |  | 1 | 0
Solin plâtre zinc | ML |  | 1 | 0
Lanterneaux
Lanterneau ouvrant accès terrasse dôme polycarbonate 1200 joules | M² |  | 1 | 0
Lanterneau ouvrant désenfumage dôme polycarbonate 1200 joules | M² |  | 1 | 0
Lanterneau fixe éclairement zénithal dôme polycarbonate 1200 joules | M² |  | 1 | 0
Barre d'accroche pour échelle sur lanterneau compris crosse de sortie | U |  | 1 | 0
Double dôme à bords plats 100*100 | U |  | 1 | 0
Double dôme à bords plats 200*100 | U |  | 1 | 0
Double dôme à bords tombés 100*100 | U |  | 1 | 0
Double dôme à bords tombés 200*100 | U |  | 1 | 0
Remplissage polycarbonate 100*100 | U |  | 1 | 0
Remplissage polycarbonate 200*100 | U |  | 1 | 0
Grille 100*100 de protection en sous face | U |  | 1 | 0
Kit de rangement d'une échelle y compris cadenas et clés | U |  | 1 | 0
Goutières-Chéneaux
Gouttière en PVC de 0.33 dev. Compris crochet et accessoires | ML |  | 1 | 0
Gouttière en zinc de 0.33 dev. Compris crochet et accessoires | ML |  | 1 | 0
chéneau en acier épaisseur 20/10° galvanisé développé 0,50 ml | ML |  | 1 | 0
Garde-grève carré avec couvercle amovible 200*200 | U |  | 1 | 0
Crapaudines diamètre 100 à 200 | U |  | 1 | 0
PROTECTION ANTICHUTE
Garde-corps sur acrotère et dalle
garde-corps en acier galvanisé ,Poteaux droits | ML |  | 1 | 0
garde-corps en acier galvanisé ,Poteaux inclinés | ML |  | 1 | 0
garde-corps en aluminium, Poteaux droits | ML |  | 1 | 0
garde-corps en aluminium,Poteaux inclinés | ML |  | 1 | 0
garde-corps en aluminium rétractables | ML |  | 1 | 0
garde-corps en aluminium Autoportants | ML |  | 1 | 0
Point d'ancrage individuel | U |  | 9 | 0
Sauts de loup
Version 1 marche | U |  | 1 | 0
Version 2 marches | U |  | 1 | 0
Version 3 marches | U |  | 1 | 0
CONSOMMABLES Réparation diverses
Membrane élastomère type Sopralast 50TV Alu | M² |  | 90 | 0
Membrane élastomère type Elastophene 180/25 | M² |  | 15 | 0
membrane elastomère type Sopralene Flam 180 AR | M² |  | 150 | 0
Membrane élastomère type Chape Atlas (relvée) | M² |  | 65 | 0
Bande d'étanchéité autocollante à froid auto-protégée type COBAND | Ml |  | 70 | 0
Résine type Flashing | Kg |  | 150 | 0
colorant pour recherche de fuite | L |  | 10 | 0
cartouche mastic silicone | U |  | 60 | 0
cartouche scellement chimique | U |  | 5 | 0
divers colliers et fixations | U |  | 15 | 0
OPERATION DE REBOUCHAGES DES SONDAGES SUITE A DIAGNOSTIC
Methode de FLASHING
½ journée d’accompagnement puis rebouchage par méthode de Flashing (1 à 7 rebouchages) | U |  | 10 | 0
1 journée d’accompagnement puis rebouchage par méthode de Flashing (8 à 20 rebouchages) | U |  | 5 | 0
2 journées d’accompagnement puis rebouchage par méthode de Flashing (supérieur à 20 rebouchages ou interventions sur plusieurs terrasses) | U |  | 1 | 0
Methode par Soudure Chalumeau |  |  |  | 0
½ journée d’accompagnement puis rebouchage par Soudure Chalumeau (1 à 7 rebouchages) | U |  | 7 | 0
1 journée d’accompagnement puis rebouchage par Soudure Chalumeau (8 à 20 rebouchages) | U |  | 3 | 0
2 journées d’accompagnement puis rebouchage par Soudure Chalumeau (supérieur à 20 rebouchages ou interventions sur plusieurs terrasses) | U |  | 1 | 0
Total estimé des prestations de rebouchage des sondages sur bordereaux de prix (12 mois) |  |  |  | 0
Total estimé des prestations sur bordereaux de prix (60 mois) |  |  |  | 0
Note on B6: CHRISMENT Aurélie: Indiquer pou chacune des lignes ci-dessous le temps que les soumissionnaire doivent chiffrer (1/2 journée ? 1 journée ?)
Note on C7: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C8: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C9: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C11: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C12: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C21: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on C22: PAUNAC Kristina: Valides-tu ? Non je mettrai une unité
Note on F259: BARBEY Géraldine: Le total général du BPU est indicatif. Pour la partie hors forfait on pourra comparer les offres pour quelques postes

## Devis Préalable
Grille de décomposition des coûts B24-06726-KP ENTRETIEN DE L'ETANCHEITE DES TOITURES ET DES TERRASSES sites CEA de SACLAY, FONTENAY AUX ROSES ET LEURS ANNEXES
TRAVAUX
MAIN D'ŒUVRE | Désignation qualification | Taux horaire € HT
Main d'œuvre administrative
Main d’œuvre ouvrier qualifié HO
Main d’œuvre ouvrier qualifié en INB
Main d’œuvre ouvrier qualifié HNO (du lundi au vendredi)
Taux horaire Moyen
Coefficient de peines et soins applicable au prix d'achat HT des fournitures et matériels
Total estimé des prestations sur devis préalable (12 mois)
,
Total estimé des prestations sur devis préalable (60 mois)
Note on B6: BARBEY Géraldine: Ne garder que le taux horaire moyen ?

## RECAPITULATIF
Grille de décomposition des du coûts global et forfaitaire B24-06726-KP ENTRETIEN DE L'ETANCHEITE DES TOITURES TERRASSES DU CEA PARIS SACLAY
TABLEAU RECAPITULATIF
Désignation | Montant en € H.T.
Total des prestations forfaitaires - Tranche ferme (36 mois) | #REF!
Total des prestations forfaitaires - tranche optionnelle (24 mois option 1 et 2 + option 3) | 0
Total des prestations hors forfait pour la fournitures des pièces et consommables des maintenaces correctives sur bordereaux de prix (60 mois - enveloppe estimative 250 k€) | 0
Total estimé des prestations hors forfait pour les travaux d'amélioration sur devis préalable (60 mois - enveloppe estimative 150 k€) | 0
Total estimé des prestations hors forfait pour les rebouchages des sondages sur bordereaux de prix (60 mois) | 0
MONTANT TOTAL ESTIME DU MARCHE POUR 5 ANS | #REF!
Note on B10: BARBEY Géraldine: comparaison des offres avec quelques postes + quelques estimatifs
Note on B11: BARBEY Géraldine: comparaison des offres avec taux horaire moyen et coeff. de peines et soins)
Note on B12: BARBEY Géraldine: Sommes des BPU avec estimatifs