## Page de garde
Maintenance des installations et réseaux de fluides médicaux - pompes à vide - centrales annexes
Lot n° 1 CH Fontenay-le-Comte et GPMS Collines Vendéennes
DPGF
Ne pas modifier.En cas d'erreur constatée sur le cadre de la DPGF, merci d'en informer le pouvoir adjudicateur en cours de consultation
cellules en jaune : Ne pas remplir (automatique)

## DPGF CHFLC
Lot N° 1 Maintenance des équipements et réseaux de fluides médicaux, des pompes à vide et centrale annexe pour CHFLC et GPMS CV
CH FONTENAY
A remplir par le candidat
| TOTAL |  | PU € HT/ an
Désignation des prestations | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | Montant annuel € HT | Quantité par localisation et par secteur
Prises
ALSF BM | 912 | 110 |  |  | 0 | 912 prise secteur "froide" : 665 poles santé sud Vendée, 1 SSR batiement V80, 216 résidence Mélusine, 30 résidence Anne Benoist 110 prise secteur "chaude" : 110 poles santé sud Vendée (service concerné : urgence, unité de soin continue, maternité, SSPI, bloc)
ALSF BL | 0 | 0 |  |  | 0
ALSF BK | 0 | 0 |  |  | 0
CARBO | 0 | 0 |  |  | 0
AGA | 96 | 0 |  |  | 0
DKD | 0 | 0 |  |  | 0
CFL | 0 | 0 |  |  | 0
AUTRE (prise d'air méchanisé) | 23 | 0 |  |  | 0
TOTAL PRISE TOUT MODELE | 1031 | 110 |  |  | 0
Unité de Détente
CARBO ROTAREG | 0 | 0 |  |  | 0
AGA/DKD | 0 | 0 |  |  | 0
UD 4,5/80 | 28 | 22 |  |  | 0 | 28 UD secteur "froid" : 28 UD poles santé sud vendée 20 UD secteur "chaud" : 22 UD poles santé sud vendée
UD CAHOUET | 0 | 0 |  |  | 0
DAMAO DOUBLE | 0 | 4 |  |  | 0 | 4 UD secteur "froid" : 2 UD SSR batiement V80, 2 UD poles santé sud vendée
TOTAL UD TOUT MODELE | 28 | 26 |  |  | 0
Centrale O2, Air, Protoxyde
Proto 2 rampes d'2 bouteilles + 1 rampe d'1 bouteille de secours (PROPRIETE SOL) | 1 |  |  |  | 0
TOTAL CENTRALE TOUT MODELE | 1 |  |  |  | 0
Groupe (pompe) à vide
MIL'S HOSPIVAC V3CJ E100 (3 GROUPES) + ARMOIRE DE COMMANDE CYCLIC 2000J + RESERVOIR X-PAUCHARD 1000L de 2004 | 1 |  |  |  | 0 | Groupe de vide du poles santé sud vendée
MIL'S HOSPIVAC 2 PROTOMIL'S B25 X 2 (2 GROUPES) avec RESERVOIR de 1996 | 1 |  |  |  | 0 | Groupe de vide du SSR batiement V80
GARDNER DENVER ALMV.25.3.500 3CJ PS7V (3 GROUPES) + ARMOIRE DE COMMANDE ALMV 25.3.500 + RESERVOIR K+B 500L de 2011 | 1 |  |  |  | 0 | Groupe de vide de la résidence Mélusine
MIL'S MINIVAC 3 CJ PS7V (3 GROUPES) + ARMOIRE DE COMMANDE CYCLIC 2000J + RESERVOIR de 2009 | 1 |  |  |  | 0 | Groupe de vide de la résidence Anne Benoist
TOTAL GROUPE TOUT MODELE | 4 |  |  |  | 0
Vannes sur primaire | 29 |  |  |  | 0
Vanne sur secondaire | 136 |  |  |  | 0
Total Vannes sur primaire | 29 |  |  |  | 0
MODULE REPORT ALARME O2, AIR, VIDE
AFL3 VISIO8 | 1 |  |  |  | 0
AFL3 VISIO5 | 6 |  |  |  | 0
VIGI 3033 | 3 |  |  |  | 0
VIGI 3055/3077 | 3 |  |  |  | 0
GARDIAN 5000 | 1 |  |  |  | 0
TOTAL MODULE REPORT ALARME 02, AIR, VIDE | 7 |  |  |  | 0
Support technique et assistance téléphonique 1er niveau | Forfait / an
par an
| TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE EUR HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE EUR TTC |  |  |  | 0

## Répartition CHFLC (hidden)
Lot N° 1 Maintenance des réseaux et installations de fluides médicaux CHFLC - GPMS Collines Vendéennes
CH FONTENAY
| Pôle Santé Sud Vendée (PSSV) |  | SSR batiement V80 |  | Résidence Mélusine |  | Résidence Anne Benoist |  | TOTAL
Désignation des prestations | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud"
Prises
ALSF BM | 110 | 665 | 1 | 0 | 216 | 0 | 30 | 0 | 357 | 665
ALSF BL | [8 empty] | 0 | 0
ALSF BK | [8 empty] | 0 | 0
CARBO | [8 empty] | 0 | 0
AGA | [8 empty] | 0 | 0
DKD | [8 empty] | 0 | 0
CFL | [8 empty] | 0 | 0
AUTRE | [8 empty] | 0 | 0
TOTAL PRISE TOUT MODELE | 110 | 665 | 1 | 0 | 216 | 0 | 30 | 0 | 357 | 665
Unité de Détente | [8 empty] | 0 | 0
UD 3,5/40 | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CARBO ROTAREG | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AGA/DKD | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UD 4,5/80 | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
UD CAHOUET | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
AUTRE | [8 empty] | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL UD TOUT MODELE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on B7: BRIERE Paul: URGENCES, Unité de Soins Continue (Soins intensif), Maternité, Bloc obstétrical

## DPGF GPMS Chataigneraie
Lot N° 1 Maintenance des équipements et réseaux de fluides médicaux, des pompes à vide et centrale annexe pour CHFLC et GPMS CV
GPMS COLLINES VENDEENNES
A remplir par le candidat
| TOTAL |  | PU € HT/ an
Désignation des prestations | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | secteurs "légers ou froid" | secteurs "critiques ou chaud" | Montant annuel € HT
Prises
ALSF BM | 108 |  |  |  | 0
ALSF BL |  |  |  |  | 0
ALSF BK |  |  |  |  | 0
CARBO |  |  |  |  | 0
AGA |  |  |  |  | 0
DKD |  |  |  |  | 0
CFL |  |  |  |  | 0
AUTRE |  |  |  |  | 0
Prise vide ALSF | 108 |  |  |  | 0
TOTAL PRISE TOUT MODELE |  |  |  |  | 0
Unité de Détente
UD 3,5/40 | 3 | 0 |  |  | 0
CARBO ROTAREG | 0 | 0 |  |  | 0
AGA/DKD | 0 | 0 |  |  | 0
UD 4,5/80 | 0 | 0 |  |  | 0
UD Taema 3,5/40 | 5 |  |  |  | 0
UD CAHOUET | 0 | 0 |  |  | 0
Contrôle des vigi 3030 | 3 |  |  |  | 0
Contrôle des vigi 3033 | 2 |  |  |  | 0
AUTRE | 0 | 0 |  |  | 0
TOTAL UD TOUT MODELE | 13 | 0 |  |  | 0
Centrale O2, Air, Protoxyde
0
TOTAL CENTRALE TOUT MODELE | 0 |  |  |  | 0
Groupe (pompe) à vide
HOSPIVAC modèle 3Mil-E25 de 2006 | 1 |  |  |  | 0
TOTAL GROUPE TOUT MODELE | 1 |  |  |  | 0
Vannes sur primaire | 1 |  |  |  | 0
Total Vannes sur primaire | 1 |  |  |  | 0
Vannes sur secondaire | 8 |  |  |  | 0
Total Vannes sur secondaire | 8 |  |  |  | 0
MODULE REPORT ALARME O2, AIR, VIDE |  |  |  |  | 0
0
0
TOTAL MODULE REPORT ALARME 02, AIR, VIDE | 0 |  |  |  | 0
Support technique et assistance téléphonique 1er niveau | Forfait / an
par an
| TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE EUR HT |  |  |  | 0
| TVA 20% |  |  |  | 0
| TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE EUR TTC |  |  |  | 0

## RECAP NE PAS REMPLIR
Lot N° 1 Maintenance des réseaux et installations de fluides médicaux CHFLC - GPMS Collines Vendéennes
| CHFLC | GPMS CV | TOTAL
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE /an EUR HT | 0 | 0 | 0
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE / an EUR TTC | 0 | 0 | 0
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE / 5 ans EUR HT | 0 | 0 | 0
TOTAL MAINTENANCE PREVENTIVE / 5 ans EUR TTC | 0 | 0 | 0
Support technique et assistance téléphonique 1er niveau oct/dec 2025 | 0 | 0 | 0