## DPGF Abeille & Insectarium
INRAE PACA - BÂTIMENTS ABEILLE & INSECTARIUM
DPGF - Lot CHAUFFAGE - RAFRACHISSEMENT
DPGF Phase DCE
N° Art. | DESIGNATION DES OUVRAGES |  |  | Unité | Qté MOE | Qté ENT | Prix unitaire | Montant en €
1 | GENERALITES
1.9 |  | Installation de chantier |  | Ens | 1 |  |  | 0
1.15 |  | Etude d'exécution |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 1 |  |  |  |  | 0
3 | TRAVAUX DE DEPOSE DES INSTALLATIONS EXISTANTES
|  | Consignation des réseaux gaz et électrique en chaufferie |  | Ens | 1 |  |  | 0
3.1 |  | Dépose bâtiment Insectarium
|  | Dépose et évacuation des émetteurs de chauffage du batiment insectarium |  | Ens | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 3 |  |  |  |  | 0
Bâtiment Abeilles
4 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
4.1 |  | Groupe de production
|  | Groupe extérieur au R410 A |  | U | 1 |  |  | 0
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
Modèle : FDC335 KXZME1A
Y compris supportage et reprise partielle d'étanchéité
50%
4.2 |  | Unités intérieures
Unités intérieures type murale
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
|  | Modèle : FDK 22 KXZE1 |  | U | 6 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Modèle : FDK 28 KXZE1 |  | U | 1 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Modèle : FDK 36 KXZE1 |  | U | 1 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
4.3 |  | Evacuation des condensats
|  | PVC évacuation DN 32 |  | ml | 50 |  |  | 0
4.4 |  | Liaisons frigorifiques
|  | 1/4 |  | ml | 59 |  |  | 0
|  | 3/8 |  | ml | 54 |  |  | 0
|  | 1/2 |  | ml | 47 |  |  | 0
|  | 5/8 |  | ml | 16 |  |  | 0
|  | 3/4 |  | ml | 16 |  |  | 0
|  | 7/8 |  | ml | 10 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 4 |  |  |  |  | 0
5 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE REGULATION
|  | Télécommande individuelle filaire tactile |  | nb | 8 |  |  | 0
|  | Commande centralisée y compris cable RJ45 jusqu'à la baie de brassage au RDC du bâtiment Abeilles |  | nb | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 5 |  |  |  |  | 0
6 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
|  | Armoire électrique tel que décrit au CCTP |  | U | 1 |  |  | 0
|  | Raccordements UE |  | U | 1 |  |  | 0
|  | Raccordements UI |  | U | 8 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 6 |  |  |  |  | 0
7 | ESSAI ET MISE EN SERVICE
|  | Mise en service |  | Ens | 1 |  |  | 0
7 |  |  | Sous-total 7 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous-total Bâtiment Abeille |  |  |  |  | 0
Bâtiment Insectarium
8 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS CHAUFFAGE ET CLIMATISATION
8.1 |  | Dépose et évacuation des splits existants - Dépose et repose d'un split conservé.
|  | Comprenant UE, UI, liaisons frigorifiques et tout élément |  | ens | 1 |  |  | 0
8.2 |  | Fourniture et pose mono split neuf - Local 15
|  | Comprenant groupe,UI, liaisons frigo, condensats et alim électriques |  | Ens | 1 |  |  | 0
Groupe extérieur au R32
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
Modèle groupe extérieur : SRC 25ZS-W2
Modèle unité intérieure : SRK 25ZS-W2
8.3 |  | Groupe de production
|  | Groupe extérieur au R410 A |  | U | 1 |  |  | 0
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
Modèle : FDC400 KXZE2
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Dalle béton |  | Ens | 1 |  |  | 0
8.4 |  | Unités intérieures
Unités intérieures type murale
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
|  | Modèle : FDK 22 KXZE1 |  | U | 12 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Modèle : FDK 28 KXZE1 |  | U | 3 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
Unités intérieures type cassettes 4 voies
Marque : Mitsubishi Heavy Industries ou equivalent
|  | Modèle : FDTC 36 KXZE1 |  | U | 2 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
8.5 |  | Evacuation des condensats
|  | PVC évacuation DN 32 |  | ml | 67 |  |  | 0
8.6 |  | Liaisons frigorifiques
|  | 1/4 |  | ml | 86 |  |  | 0
|  | 3/8 |  | ml | 128 |  |  | 0
|  | 1/2 |  | ml | 47 |  |  | 0
|  | 5/8 |  | ml | 29 |  |  | 0
|  | 3/4 |  | ml | 6 |  |  | 0
|  | 1 1/8 |  | ml | 4 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 8 |  |  |  |  | 0
9 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE REGULATION
|  | Télécommande individuelle filaire tactile |  | nb | 16 |  |  | 0
|  | Commande centralisée y compris cable RJ45 jusqu'à la baie de brassage au RDC du bâtiment Abeilles |  | nb | 1 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 9 |  |  |  |  | 0
10 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES
|  | Armoire électrique tel que décrit au CCTP |  | PM
|  | Raccordements UE |  | U | 1 |  |  | 0
|  | Raccordements UI |  | U | 16 |  |  | 0
|  |  | Sous-total 10 |  |  |  |  | 0
11 | ESSAI ET MISE EN SERVICE
|  | Mise en service |  | Ens | 1 |  |  | 0
11 |  |  | Sous-total 11 |  |  |  |  | 0
12 | DESCRIPTION DES INSTALLATIONS DE VENTILATION
12.1 |  | Caisson d'extraction VMC |  | Ens | 1 |  |  | 0
Y compris raccordements électriques et mise en service
12.2 |  | Réseaux de gaines d'extraction |  | ml | 15 |  |  | 0
12.3 |  | Bouches d'extraction autoréglables |  | U | 5 |  |  | 0
12.4 |  | Reprise des Grilles de Soufflage |  | U | 3 |  |  | 0
12.5 |  | Registres manuels |  | U | 24 |  |  | 0
12. |  |  | Sous-total 12 |  |  |  |  | 0
|  |  | Sous-total Bâtiment Insectarium |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base TTC |  |  |  |  | 0
13 | OPTIONS
13.1 |  | PSE 1 : CASSETTE EN CIRCULATION RDC/R+1 Bat.ABEILLE
Unités intérieures type cassettes 4 voies
Marque : Mitsubishi Heavy Industries
|  | Modèle : FDTC 36 KXZE1 |  | U | 2 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Modèle : FDTC 45 KXZE1 |  | U | 2 |  |  | 0
Y compris toutes sujétions de pose et raccordements
|  | Télécommande individuelle filaire tactile |  | U | 2 |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + PSE 1 HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + PSE 1 TTC |  |  |  |  | 0
13.2 |  | PSE 2 : Caisson d'extraction VMC Bat. INSECTARIUM |  | Ens | 4 |  |  | 0
Y compris raccordements électriques et mise en service
|  |  | Montant total Base + PSE 2 HT |  |  |  |  | 0
|  |  | TVA 20% |  |  |  |  | 0
|  |  | Montant total Base + PSE 2 TTC |  |  |  |  | 0