## PRESATION FERME
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
6 | Etudes et travaux préparatoires
6.1 | Etudes et préparation
| Etudes d'exécution selon descriptif CCTP | Ens | 1
| PPPS et inspection commune | Ens | 1
Sous total en € HT
6.2 | DOE
| DOE selon descriptif CCTP et CCTC | Ens | 1
Sous total en € HT
6.3 | Installation de chantier
| Armoire générale de chantier - Hors prestation |  | PM
| Eclairage de chantier | Ens | 1
| Coffret prises - Hors prestation |  | PM
| Vérification installation électrique de chantier - Hors prestation |  | PM
Sous total en € HT
TOTAL ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
7 | Electricité Courants forts
7.2 | Réseau de terre
| Connexion au niveau du barreau de terre TGBT | Ens | 2
| Câblette de cuivre nu 50mm² | ml | 60
| Répartiteur de terre | Ens | 2
Sous total en € HT
7.3 | Raccordements équipotentiels
| Raccordements équipotentiels du R+2 selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Raccordements équipotentiels du R+1 selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.4 | Alimentation électrique de la zone
Alimentation de l'armoire de distribution R+2
| Modification et raccordement nouveau départ TGBT selon descriptif CCTP | Ens | 2
| Câble U1000R2V5G50 - passage en CDC | ml | 35
| Câble U1000R2V5G16 - passage en CDC | ml | 35
Alimentation de l'armoire de distribution R+1
| Raccordement sur TGBT existant y compris accessoires | Ens | 2
| Câble U1000R2V5G50 - passage en CDC | ml | 25
| Câble U1000R2V5G35 - passage en CDC | ml | 25
Alimentation éclairage escalier accessoire
| Intégrant dans le TGBT d'une nouvelle protection selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Câble U1000R2V3G1,5 | ml | 30
| Câble U1000R2V5G1,5 | ml | 30
| Télécommande BAES | Ens | 1
Alimentation DAD
| Intégrant dans le TGBT d'une nouvelle protection selon descriptif CCTP | Ens | 2
| Câble CR1 C1 3G2,1 | ml | 60
Sous total en € HT
7.5 | Armoire de distribution électrique R+2
| Armoire de distribution électrique selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.6 | Coffret provisoire de distribution électrique R+1
| Coffret de distribution électrique selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7.7 | Comptage
| Dispositif de comptage selon descriptif CCTP pour l'armoire R+2 | Ens | 1
Sous total en € HT
7.8 | Coupure générale
| Boitier de coupure générale électrique selon descriptif CCTP, y compris liaison par câble | Ens | 2
Sous total en € HT
7.9 | Cheminements et distribution électrique
Cheminement CFO de type FIL, y compris supportage et cablette de mise à la terre 25mm²
| - 54/300 | ml | 70
| - 54/200 | ml | 40
| - 54/100 | ml | 30
| Distribution électrique primaire et secondaire selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
7,10 | Appareillage
| Prises de courant 2P+16A encastrées | U | 40
| Prises de courant 2P+16A sur goulotte | U | 21
| Prises de courant 2P+16A encastrées dédiées | U | 5
| Interrupteur SA encastrés | U | 11
| Boutons poussoirs encastrés | U | 17
| Poste de travail de type A | U | 32
| Poste de travail de type B | U | 6
| Poste de travail de type C | U | 3
| Poste de travail de type D | U | 1
| Poste de travail de type E | U | 5
| Sèche mains | U | 3
| Goulotte | U | 210
| Détecteur de mouvement selon descriptif CCTP | U | 20
| Détecteur de présence selon descriptif CCTP | U | 7
Sous total en € HT
7.11 | Eclairage
| Eclairage de type A | U | 46
| Eclairage de type B | U | 20
| Eclairage de type C | U | 29
| Eclairage de type C1 | U | 20
| Eclairage de type C2 | U | 30
| Eclairage de type D | U | 6
| Eclairage de type E | U | 13
| Eclairage de type F | U | 5
| Eclairage de type G | U | 11
| Eclairage de type I | U | 3
Sous total en € HT
7.12 | Eclairage de sécurité
| Télécommande BAES intégrée au niveau de l'armoire électrique | PM | 2
| BAES évacuation de type 1 | U | 12
| BAES évacuation de type 2 | U | 9
| BAPI | U | 2
Sous total en € HT
7.13 | Alimentations particulières
| VBSO | U | 47
| Anémomètre VBSO | U | 2
| DAD | U | 2
| Unités de traitement de l'air | U | 22
| Alimentation éclairage | U | 20
| Cabine confidentialité | U | 2
| Chauffe Eau | U | 2
| Miroir | U | 5
| Baie informatique - Réseau normal | U | 1
Sous total en € HT
7.14 | Chauffage Electrique
Chauffage électrique de type A selon descriptif CCTP
| - 350W | U | 5
Chauffage électrique de type B selon descriptif CCTP
| - 350W | U | 2
Sous total en € HT
7.15 | Essais, mise en service et repérage
| Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Repérage | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL ELECTRICITE COURANT FORTS | [5 empty] | 0
8 | Electricité Courants faibles
8.2 | Cheminements courants faibles
Cheminement CFO de type FIL, y compris supportage et cablette de mise à la terre 25mm²
| - 54/300 | ml | 70
| - 54/200 | ml | 40
| - 54/100 | ml | 30
Sous total en € HT
8.3 | VDI
Adduction
| Modification baie informatique local 135 pour intégration tiroir optique équipé 12FO 9/125um SC/IPC | Ens | 1
| Fourniture pose et raccordement d'une fibre optique monomode 12FO 9/125um selon descriptif CCTP | ml | 130
Baie informatique
| Baie informatique équipée selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Prise RJ45 (noyau) | U | 78
| Prise RJ45 complète y compris appareillage | U | 4
| Attente WIFI (appareillage + noyau) | U | 3
| Recette de l'installation selon standard STIC | Ens | 1
Sous total en € HT
8.4 | Téléphone Rouge
Adduction
| Raccordement sur tiroir analogique local 135 des téléphones du projet y compris les cordons de brassage | Ens | 1
| Câble analogique catégorie 3 selon descriptif CCTP | ml | 260
Appareillage
| Prise de raccordement RJ11 | U | 2
| Téléphone rouge selon descriptif CCTP | U | 2
Sous total en € HT
8.4 | Distribution de l'heure
| Horloge selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Liaison ETH vers la baie informatique du plateau | Ens | 1
Sous total en € HT
8.5 | Essais, mise en service et repérage
| Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Repérage | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL ELECTRICITE COURANTS FAIBLES | [5 empty] | 0
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## OPTIONS
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
9 | Options
9.1 | Option 3 : Pose et raccordement éclairages
| Pose et raccordement éclairage selon descriptif CCTP | U | 20
Sous total en € HT
9.2 | Options 4 : Blocs de prises sur bureau
| Bloc de prises sur bureau selon descriptif CCTP | Ens | 35
Sous total en € HT
9.3 | Options 5 : Electroménager espace convivialité
| Fourniture pose et mise en œuvre réfrigérateur selon descriptif CCTP | Ens | 2
| Fourniture pose et mise en œuvre micro onde selon descriptif CCTP | Ens | 2
| Fourniture pose et mise en œuvre lave vaisselle selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
9.4 | Option 2 : Salle de réunion au R+1
| Prises de courant 2P+16A sur goulotte | U | 4
| Boutons poussoirs encastrés | U | 2
| Poste de travail de type B | U | 1
| Poste de travail de type C | U | 1
| Poste de travail de type D | U | 1
| Goulotte | U | 25
| Détecteur de présence selon descriptif CCTP | U | 2
| Eclairage de type B | U | 20
| Alimentation VMC | U | 1
| Alimentation PAC AIR AIR | U | 1
| Prise RJ45 (noyau) | U | 3
| Mise en service et ensemble des essais et PV selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Repérage | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL OPTIONS | [5 empty] | 0