## DPGF
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
6 | Etudes et travaux préparatoires
6.1 | Etudes et préparation
| Etudes d'exécution selon descriptif CCTP | Ens | 1
| PPPS et inspection commune | Ens | 1
Sous total en € HT
6.2 | DOE
| DOE selon descriptif CCTP et CCTC | Ens | 1
Sous total en € HT
6.3 | Installation de chantier
| Point d'eau chantier | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL ETUDES ET TRAVAUX PREPARATOIRES | [5 empty] | 0
7 | Chauffage Climatisation des locaux
7.2 | Distribution
Réseau en tube inox à sertir réseau EC
| - Ø 35 | ml | 80
| - Ø 28 | ml | 60
| - Ø 22 | ml | 120
Réseau en tube inox à sertir réseau EF
| - Ø 54 | ml | 30
| - Ø 42 | ml | 50
| - Ø 35 | ml | 60
| - Ø 22 | ml | 120
Accessoires
| Robinets de vidange et vannes d'isolement en points bas | U | 4
| Fourreaux de traversée maçonnerie en plastique rigide non refendu | Ens | 1
| Compensateurs axiaux au passage de joint de dilatation | Ens | 2
| Prises de pression sur les circuits principaux | U | 4
| Doigt de gant en tous points de prises de température | U | 4
| Colliers avec manchons isolants | Ens | 1
| Dispositifs de dilatation conformes au CCTP | Ens | 1
| Fourreaux conformes au CCTP | Ens | 1
Calorifuge
Calorifuge isolant flexible à recouvrement M1 classe 3 selon RT2012 réseau EC
| - Ø 35 | ml | 80
| - Ø 28 | ml | 60
| - Ø 22 | ml | 120
Calorifuge isolant flexible à recouvrement M1 classe 3 selon RT2012 réseau EF
| - Ø 54 | ml | 30
| - Ø 42 | ml | 50
| - Ø 35 | ml | 60
| - Ø 22 | ml | 120
| Repérage des tuyauteries selon descriptif CCTP | Ens | 1
Vannes de réglage STA suivant CCTP y compris calorifuge
| - DN 42 | U | 1
| - DN 35 | U | 3
| - DN 28 | U | 2
| - DN 22 | U | 21
Vannes d'isolement 1/4 de tour y compris calorifuge
| - DN 42 | U | 1
| - DN 35 | U | 3
| - DN 28 | U | 2
| - DN 22 | U | 21
| Bouteille de purge d'air | Ens | 4
| Purgeur d'air automatique | Ens | 4
| Rinçage des réseaux conforme au C.C.T.P | Ens | 1
| Analyse d'eau suivant CCTP | Ens | 1
| Purge des réseaux conformément au C.C.T.P. | Ens | 1
Sous total en € HT
7.3 | Emission de Calories et de frigories
Emetteurs selon descriptif CCTP, y compris régulation, accessoires de pose, raccordement réseau hydraulique et électrique (attente à la charge du lot Electricité)
Salle de convivialité
| Ventilo-convecteur Gainable type CONFORT LINE modèle H selon descriptif CCTP (y compris vannes et carte de régulation) - taille 52MHEE | Ens | 1
| Gaine de distribution acier laquée noir diamètre 200 - non perforée | ml | 22
| Gaine de distribution acier laquée noir diamètre 200 - perforée pour diffusion selon descriptif CCTP | U | 12
| Pompe à condensat | U | 1
Bureaux, box et circulation
| Ventilo-convecteur Cassette 2 voies type COADIS LINE 600 2 voies marque CIAT selon descriptif CCTP (y compris vannes et carte de régulation) - taille 624HEE | U | 13
| Ventilo-convecteur Cassette 4 voies type COADIS LINE 600 4 voies marque CIAT selon descriptif CCTP (y compris vannes et carte de régulation) - taille 624HEE | U | 6
| Pompe à condensat | U | 19
Sous total en € HT
7.4 | Régulation
| Voir chapitre GTC | PM
Sous total en € HT
7.5 | Evacuation des condensats
Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC selon descriptif CCTP :
| - diamètre 40 | ml | 60
| - diamètre 50 | ml | 50
| Siphons à grande garde d'eau | U | 5
| Raccordement par selle sur chute existante | U | 5
Sous total en € HT
7.6 | Assistance à la mise en service
| Mise en service selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL CHAUFFAGE CLIMATISATION | [5 empty] | 0
8 | GTC
8.2 | Cartes de régulation
| Régulateur unité terminale iSMA-B-FCU, y compris raccordement à l'UTA concerné et accessoires | U | 20
| Paramétrage et mise en fonctionnement | U | 20
Sous total en € HT
8.3 | Thermostat
| Fourniture pose et raccordement de thermostat selon descriptif CCTP | U | 20
Sous total en € HT
8.4 | Réseau RS485
| Réseau RS485 selon descriptif CCTP | ml | 200
| Raccordement sur UTA | U | 20
| Raccordement sur passerelle en attente local P101 | U | 1
Sous total en € HT
8.5 | Supervision
| Mise à niveau supervision site selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Essais | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL GTC | [5 empty] | 0
9 | Ventilation
9.3 | Bouches d'extraction
Bouches sanitaires, bureaux et salles de réunions selon descriptif CCTP
| - Ø 80 | U | 23
| - Ø 125 | U | 5
Module de régulation pour les bouches sanitaires, bureaux et salles de réunions selon descriptif CCTP
| - Ø 80 | U | 23
| - Ø 125 | U | 5
Grille de reprise salle de convivialité selon descriptif CCTP y compris plenum de raccordement
| - Ø 160 | U | 2
Sous total en € HT
9.4 | Bouches de soufflage
Diffuseur salle de convivialité selon descriptif CCTP y compris plenum de raccordement
| - Ø 160 | U | 2
Module de régulation pour les bouches bureaux selon descriptif CCTP
| - Ø 80 | U | 14
| - Ø 125 | U | 3
Sous total en € HT
9.5 | Réseau d'extraction et de soufflage
Réseau de gaines verticales et horizontales en tôle d'acier galvanisé avec accessoires à joint, agrafes en spirale de section circulaire y compris raccords, joints, supports, coudes...
Réseaux intérieurs
| Conduit rigide diamètre 80mm | ml | 55
| Conduit rigide diamètre 125mm | ml | 4
| Conduit rigide diamètre 160mm | ml | 60
| Conduit rigide diamètre 200mm | ml | 65
| Conduit rigide diamètre 250mm | ml | 30
| Conduit rigide diamètre 315mm | ml | 20
| Conduit rigide diamètre 355mm | ml | 15
| Calorifugeage des gaines 25 mm suivant CCTP | m² | 148.522
| Accessoires de mise en œuvre | Ens | 1
Sous total en € HT
9.6 | Préconisation acoustiques
| Manchons au passage des murs et cloisons conformément au CCTP | Ens | 1
| Rebouchage des réservations | Ens | 1
Sous total en € HT
9.8 | Accessoires
Volets de réglage, type à IRIS, conformes au CCTP
| - Ø 80 | U | 19
| - Ø 160 | U | 6
| - Ø 200 | U | 4
| - Ø 250 | U | 3
| - Ø 315 | U | 2
Clapet coupe feu
| - Ø 250 | U | 1
| - Ø 315 | U | 1
Sous total en € HT
9.9 | Essais, mise en service et réglage
| Essais, mise en service et réglage selon descriptif CCTP | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL VENTILATION | [5 empty] | 0
10 | Plomberie Sanitaire
10.1 | Adduction eau froide et colonne de distribution
Travaux préparatoire et de raccordement
| Vidange de l'antenne | Ens | 1
| Réalisation d'un piquage sur le collecteur cuivre existant | Ens | 1
Distribution EFS verticale en cuivre, y compris accessoires de fixation et de mise en œuvre
| - diamètre 40/42 | ml | 10
Dispositif anti bélier, y compris vanne 1/4 de tour
| - diamètre 40 | U | 1
Vanne 1/4 de tour en pied de colonne
| - diamètre 40 | U | 1
Dérivations aux niveaux
| Vanne d'arrêt à serrure, diamètre 25 | U | 2
| Double clapet anti pollution NF type EA avec fonction purge, diamètre 25 | U | 2
| Manchette comptage 710, diamètre 25 y compris tube de remplacement en attente compteur | U | 2
Sous total en € HT
10.2 | Distribution Eau Froide Sanitaire et Eau Chaude Sanitaire
Tube cuivre écroui apparent
Eau Froide
| - DN25 | ml | 4
| - DN20 | ml | 50
| - DN14 | ml | 20
| - DN12 | ml | 6
| - DN10 | ml | 10
Eau ECS
| - DN20 | ml | 15
| - DN14 | ml | 20
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN20 | U | 7
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN14 | U | 16
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN12 | U | 2
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN10 | U | 5
| Passivation et rinçage des réseaux | Ens | 1
Sous total en € HT
10.3 | Calorifuge
Sur EF, calorifuge par coquille en caoutchouc de 13mm M1
| - DN25 | ml | 4
| - DN20 | ml | 50
| - DN14 | ml | 20
| - DN12 | ml | 6
| - DN10 | ml | 10
Sur EC, calorifuge par coquille en caoutchouc de 32mm M1
| - DN20 | ml | 15
| - DN14 | ml | 20
| Repérage des tuyauteries | Ens | 1
Sous total en € HT
10.4 | Production Eau chaude Sanitaire
| Chauffe eau électrique 200 litres selon descriptif CCTP | U | 1
| Chauffe eau électrique 50 litres selon descriptif CCTP | U | 1
| Vanne d'arrêt 1/4 de tour DN20 | U | 4
| Groupe de sécurité, y compris raccordement au réseau EU | U | 2
| Raccordement sur attente mise à disposition par le lot électricité | U | 2
Sous total en € HT
10.5 | Mitigeur
| Mitigeur thermostatique à cartouche conforme au CCTP | U | 2
| Vannes d'isolement 1/4 de tour | U | 4
| Thermomètres | U | 4
Sous total en € HT
10.6 | Evacuation intérieures
Evacuation en tube PVC conforme au CCTP
| - Ø 40 | ml | 15
| - Ø 50 | ml | 25
| - Ø 80 | ml | 5
| - Ø 100 | ml | 15
| Raccordement sur chute existante | U | 3
Sous total en € HT
10.7 | Eaux pluviales
PM Sans objet - au lot CVC du niveau 1
Sous total en € HT
10.8 | Appareils sanitaires
| Appareillage WC selon descriptif CCTP | Ens | 3
| Appareillage WC PMR selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Appareillage Urinoir selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Appareillage Lave Mains selon descriptif CCTP | Ens | 5
| Appareillage Douche selon descriptif CCTP | Ens | 2
| Appareillage Evier selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Miroir selon descriptif CCTP | Ens | 5
| Distributeur de savon selon descriptif CCTP | Ens | 5
| Accessoires PMR selon descriptif CCTP | Ens | 1
| Porte papier mural selon descriptif CCTP | Ens | 4
| Pot à balais WC selon descriptif CCTP | Ens | 4
| Attente machine à boisson | Ens | 2
Sous total en € HT
10.9 | Essais et mise en service
| Nettoyage et désinfection des réseaux conformément au CCTP | Ens | 1
| Purge des réseaux conforme au C.C.T.P. | Ens | 1
| Certificat de désinfection | Ens | 1
| Analyse d'eau suivant CCTP | Ens | 1
| Essais et mise en service | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL PLOMBERIE SANITAIRES | [5 empty] | 0
TOTAL HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL TTC | [5 empty] | 0

## OPTION
Item | Désignation | Unité | Qte | Qte entreprise | Prix unitaire | Prix total
11 | OPTION 2 : Chauffage Climatisation Salle de Réunion R+1
11.4 | Groupes Extérieurs
| Fourniture pose et raccordement Groupe extérieur AOYG 14 KBTA2 marque ATLANTIC, y compris accessoires de pose et socle console anti vibratile | U | 1
| Support y compris accessoires de fixations et silents blocs | U | 1
| Fourniture pose et raccordement interrupteur de sécurité | U | 1
| Raccordement depuis attente électrique laissée par le lot ELECTRICITE | U | 1
Sous total en € HT
11.5 | Unités intérieures
| Fourniture pose et raccordement unité intérieure Casette 600x600 AUXG 7 KVLA.UI marque ATLANTIC | U | 2
Sous total en € HT
11.6 | Régulation
| Télécommande filaire, y compris liaison électrique, gaine et boite encastrement | U | 1
Sous total en € HT
11.7 | Liaisons frigorifiques
Liaisons frigorifiques conformes au CCTP :
| - 15 mètres | U | 2
| Protection mécanique et anti UV extérieure | Ens | 1
Sous total en € HT
11.8 | Circuits électriques
| Liaison en câble U1000R2V 4x1,5mm² | ml | 30
| Protection mécanique et anti UV extérieure | Ens | 1
Sous total en € HT
11.9 | Evacuation des condensats
| Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC selon descriptif CCTP | ml | 20
| Raccordement par siphon à grande garde d'eau | Ens | 1
Sous total en € HT
11,10 | Essais et mise en service
| Mise sous pression d'azote et Tirage au vide des installations, y compris complément de charge si nécessaire | Ens | 1
| Mise en service et Essais de l'installation | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL OPTION : Chauffage Climatisation Salle de Réunion R+1 | [5 empty] | 0
12 | OPTION 2 : Ventilation de la salle de réunion R+1
12.3 | Centrale double flux
Unités de ventilation terminales double flux décentralisées à haute efficacité selon caractéristiques du CCTP. Prestations de fournitures poses et raccordements. Y compris ensemble des accessoires (pose, filtres, pompes de relevages, …)
| AML 500 H | U | 1
| Sonde CO² intégrée à la reprise, pour régulation P | U | 1
| Télécommande en entrée de pièce | U | 1
Sous total en € HT
12.4 | Accessoires
Grilles extérieures AR637 de marque ALDES
| - Diamètre 250 | U | 2
Carottage en façade
| - Diamètre 250 | U | 2
Sous total en € HT
12.5 | Evacuation des condensats
| Réseau d'évacuation des condensats en tube PVC selon descriptif CCTP | ml | 10
Sous total en € HT
12.6 | Essais et mise en service
| Programmation et Mise en service de l'ensemble des installations de CVC par le fabricant, y compris extension de garantie à deux ans | Ens | 1
| Essais | Ens | 1
Sous total en € HT
TOTAL OPTION : Ventilation de la salle de réunion R+1 | [5 empty] | 0
TOTAL OPTION HT | [5 empty] | 0
TVA 20% | [5 empty] | 0
TOTAL OPTION TTC | [5 empty] | 0