## DPGF_Lot_4_MENUISERIES INTERIEU
QUANTITATIF
Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE
Lot n°4 - Menuiseries Intérieures
20
| Code | Désignation |  | Unité | Quantité | Qté Entreprise | P.U. HT | Montant
| 4.1 | Généralité | [6 empty] | 0
| 4.2 | Description des travaux | [6 empty] | 0
| 4.2.1 | Préparation | [6 empty] | 0
| 4.2.1.1 | Plans d'exécution |  | ft | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.1.2 | Procédure SITE PDP |  | ft | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.1.3 | Plan prévention et visite de sécurité |  | ft | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2 | Menuiseries Intérieures bois | [6 empty] | 0
| 4.2.2.1 | Fourniture et pose porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h MEI A à MEI C |  | u | 18 |  |  |  | 0
| 4.2.2.2 | Imposte fixe vitré CF 1/2h 38dB Dim 102x50cm ht Rep MEIA à MEI C |  | u | 18 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3 | Fourniture et pose de châssis fixe vitré CF 1/2h 38dB + Vitophanie | [6 empty] | 0
| 4.2.2.3.1 | Dimensions 120x260cm ht Rep MEI B |  | u | 14 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3.2 | Dimensions 110x260cm ht Rep MEI C |  | u | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3.3 | Dimensions 70x210cm ht Rep MEI D |  | u | 5 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3.4 | Dimensions 40x210cm ht Rep MEI E |  | u | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3.5 | Dimensions 385x210cm ht Rep MEI F |  | u | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2.3.6 | Dimensions 300x210cm ht Rep MEI G |  | u | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.2.4 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h Rep MEI H |  | u | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.2.5 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI I |  | u | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.2.6 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI J |  | u | 4 |  |  |  | 0
| 4.2.2.7 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié Rep MEI K |  | u | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.2.8 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 stratifié - CF 1/2h Rep MEI L |  | u | 4 |  |  |  | 0
| 4.2.2.9 | Fourniture et pose de porte DAS 2 Vtx Dim 180x205cm ht CF 1h Rep MEI M |  | u | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.2.10 | Fourniture et pose de porte vitrée 90x205 stratifié 43 dB Rep MEI Q |  | u | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.2.11 | Fourniture et pose de porte pleine 90x205 CF 1/2h stratifié Rep MEI S |  | u | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.3 | Divers | [6 empty] | 0
| 4.2.3.1 | Bardage à lame horizontale Douglass |  | m² | 70 |  |  |  | 0
| 4.2.3.2 | Trappes bois en gaine technique CF 1/2h | [6 empty] | 0
| 4.2.3.2.1 | Dimensions 40x210cm Rep MEI N |  | u | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.3.2.2 | Dimensions 60x210cm Rep MEI O |  | u | 4 |  |  |  | 0
| 4.2.3.2.3 | Dimensions 50x50cm Rep MEI P |  | u | 3 |  |  |  | 0
| 4.2.3.3 | Plinthes bois |  | ml | 479 |  |  |  | 0
| 4.2.3.4 | Couvre joint de dilatation |  | ml | 40 |  |  |  | 0
| 4.2.3.5 | Ensemble de cuisine |  | ens | 1 |  |  |  | 0
| 4.2.3.6 | Habillage TRESPA M1 |  | m² | 19 |  |  |  | 0
| 4.2.3.7 | Suivi des documenst d'EXE et mise à jour + DOE - DIUO |  | ft | 1 |  |  |  | 0
TOTAL H.T. En Euros
TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com
| Le : 28/05/2025 |  | 401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON |  |  |  |  | Page : 1
Saut_De_Page
QUANTITATIF
Affaire n°070125-3 - Aménagement du R+2 de l'aile A du bâtiment C1 - CEA GRENOBLE
Lot n°4 - Menuiseries Intérieures
20
| Code | VARIANTES |  | Unité | Quantité | Qté Entreprise | P.U. HT | Montant
| 4.2.4 | OPTION 2 : Réalisation d'une salle de réunion au R+1 | [6 empty] | 0
| 4.2.4.1 | Fourniture et pose de porte vitrée 90x205 CF 1/2h 43dB Rep MEI R |  | u | 2 |  |  |  | 0
| 4.2.4.2 | Plinthes bois |  | ml | 24 |  |  |  | 0
Sous Total
TOTAL H.T. En Euros
TVA à 20,00 %
TOTAL T.T.C. En Euros
Les quantités sont fournies à titre indicatif. Elles seront validées par l'entreprise dans la colonne correspondante.
PG CONCEPT - pg.concept.84@gmail.com
| Le : 28/05/2025 |  | 401, Rue du Grand Gigognan ZI de Courtine - 84000 AVIGNON |  |  |  |  | Page : 2