**CLEVIA EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES**

**13 BD GRUNER 42230 ROCHE LA MOLIERE**

**TEL 04 77 37 11 50**

Date : 25/10/2022

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Travaux CLEVIA** | | **Maintenance** | |
| Resp Agence Clevia :P QUINTIN |  | Représentant VINCI : |  |
| Resp d’affaire :JM MOUTON |  |  |  |
| Resp MAP : A CHION |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Affaire PALAIS DE JUSTICE DE ST ETIENNE**

Adresse : Place du palais de justice 42000 ST ETIENNE

**Interlocuteurs client / phase réalisation :**

Maître d’œuvre : BERIM M.GRILLOT

Maître d’ouvrage : MINISTERE DE LA JUSTICE M. GALABERTIER

**Présentation technique du projet :**

Remplacement de 19 centrales d’air repérées CTA S01 S02 S03 S04 S05 S06 S07 S08 S09 S10 S11 S13 S14 S03/2

S11/2 S11/3 S09/2 S11/4 S11/5

**Remarques concernant les travaux à ce jour:**

Reste travaux à réaliser : remplacement de 11 compteurs, finition calorifuge, remplacement batterie cta , mise à jour programme aldes sur cta S11, S02 et S13 le 26 octobre 2022 .

Formations cvc et gtc réalisées le 29/09/2022

**Passation sur site:**

Date : 25 /10 / 2022

Coordonnées du metteur au point CLEVIA : Adrien Chion 06 09 74 77 52 Karim Mezrag 06 14 60 43 97

Automaticien SAITEC : Olivier Reynaud 06 10 94 23 12 Jonathan Dauria 06 69 72 30 75

**Informations complémentaires:**

**Prévention :**

Les CTA sont accessibles facilement soit en local technique, soit en placards techniques, soit en terrasse

**Documents et autres éléments à remettre lors de la passation**

DOE comprenant

Plans, Fiches de mise en service, liste du matériel

Date et signatures :