## Lot N°01 Plâtrerie
| DESCRIPTIONS ET LOCALISATIONS DES OUVRAGES | U | Quantité ESTIMEE | Quantité ENTREPRISE | Prix en € | Total en €
CH3
| Prise en compte des prescriptions communes | Pour mémoire (P.M.) |  |  |  |  | CH4
4.1 | Préparations générales - Protections
4.1.1 | Protection collectives, moyen de levage | P.M
selon CCTP
4.1.2 | Implantation des ouvrages | P.M
selon CCTP
4.1.3 | Gestion des déchets | P.M
selon CCTP
4.2 | CLOISONS A OSSATURE METALLIQUE TYPE 98/48 Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA (=RW+C) ≥ 47 dB. | [5 empty] | CH5
| Fourniture et pose :  Une ossature métallique de R48/35mm, montant selon hauteur  2 plaques de BA 13 ou 1 de 18 selon isolement acoustique sur chaque parement.  Isolation phonique par laine minérale de PAR 45 mm d’épaisseur  Performance acoustique : selon art. 3.6 Objectifs d’isolement aux bruits aériens du cctp  Feuille de plomb sur toutes les faces avant pose des plaques de finition pour le local « panoramique » Selon CCTP | M² | 47.5 |  |  | 0
Localisation : • Espace CSD Local vestiaire + local radio - panoramique • Complément feuille de plomb sur local panoramique • Au RDC box 5 finition poteau en plaque de platre et box 7 finition porte de placard gaine •R+2 Gaine dans Service comptabilité pour remontécâbles salle informatique
4.3 | Cloison à ossature métallique – Locaux informatique au R+1 Indice d’affaiblissement acoustique pondéré : RA (=RW+C) ≥ 47 dB
| Fourniture et pose :  Une ossature métallique de R98/48mm, montant selon hauteur  2 plaques de BA 13 pare flamme sur chaque parement.  Isolation phonique par laine minérale de PAR 45 mm d’épaisseur  Résistance au feu : CF 1H  Incorporations des portes bois de 2 vantaux de 1x140 et 1x90 fournies par lot 02 menuiserie – mobilier selon CCTP | M² | 25.54 |  |  | 0
Localisation : • Salle serveur et onduleur au R+1
4.4 | Cloison à ossature métallique CF 2h – Locaux en sous-sol
|  Une ossature métallique de R98/48mm, montant selon hauteur  2 plaques de BA 18 ou 25 pare flamme sur chaque parement.  Isolation phonique par laine minérale de PAR 45 mm d’épaisseur  Résistance au feu : CF 2h  Incorporations des portes métalliques 2 vantaux de 2x140 et 2x90 fournies par lot 02 Menuiserie-Mobilier selon CCTP | M² | 55.55 |  |  | 0
Localisation : • Atelier maintenance et local technique au sous-sol
4.5 | FAUX-PLAFONDS
4.5.1 | Dépose et repose de dalles de faux-plafond
| Dépose soignée de dalles de faux-plafond y compris stockage temporaire pour repose définitive après intervention du lot 05 Electricité Selon cctp | ENS | 1 |  |  | 0
Localisation : • sur les 3 niveaux
4.5.2 | Dépose de support de faux-plafond | ENS | 1 |  |  | 0
Dépose soignée de rails porteurs et d’eclisses y compris stockage temporaire pour repose définitive après intervention du lot 05 Electricité Selon cctp
| Localisation : • sur les 3 niveaux | [5 empty] | CH5
4.5.3 | Manutention des dalles de faux-plafond | ENS | 1 |  |  | 0
Manutention soignée de dalles de faux-plafond y compris stockage temporaire pour repose définitive après intervention du lot 05 Electricité Selon cctp
Localisation : • sur les 3 niveaux
4.6 | Panneaux acoustiques horizontaux
| selon cctp | M² | 55.3 |  |  | 0
Localisation : • sur les 3 niveaux
4.7 | Panneaux acoustiques verticaux
selon cctp
| - Les panneaux de dimension 1000x1500, ils seront disposés verticalement sur sa plus grande longueur dans un cadre maintenu par les filins fixés de dalle à dalles. | M² | 19.43 |  |  | 0
| - Pose toute hauteur avec cornière de fixation de sol a faux plafond – panneaux de 2700x1200x40 ou pose murale sur mur en plaque de plâtre | M² | 19.43 |  |  | 0
Localisation : • sur les 3 niveaux
| Montant HT |  |  |  |  | 0 | TOTHT
| TVA (20%) |  | 20 | 20 |  | 0 | TVA
| Montant TTC |  |  |  |  | 0 | TOTTTC
TRAVAUX D'AMENAGEMENT DU NOUVEAU SIEGE DE LA CPAM DE LA CORREZE A TULLE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
LOT 01 PLATRERIE - FAUX-PLAFOND
PHASE DCE - INDICE 01
D.P.G.F