## CDPGF CV
Travaux d'aménagement du nouveau siège de la CPAM de la CORREZE Lot N°4-2 - « Climatisation de la salle informatique »
Quantitatif
| DÉSIGNATION | Unité | Quantité | Prix Unitaire en € HT | Montant € HT
LOT 4-2 | « Climatisation de la salle informatique de la CPAM de la Corrèze »
Généralités
| Etudes d'exécution | Ens. | 1
| Dossier de recollement | Ens. | 1
| Essais et divers | Ens. | 1
Installations de climatisation
| Armoire de climatisation complète, y compris régulation, accessoires de pose et mise en œuvre | Ens. | 2
| Condenseur vertical avec ventilateur hélicoïde, y compris accessoires de pose et mise en œuvre | Ens. | 2
| Levage / Manutention | Ens. | 1
| Structure sur plots | Ens. | 1
| Liaisons frigorifiques, y compris raccordes, assemblage, supports et fixations | ML. | 75
| Réseaux de soufflage sous plancher technique en acier galvanisé, y compris accessoires, supports et fixations | M² | 33
| Calorifuge des réseaux de soufflage sous plancher technique | M² | 33
| Unité de climatisation split système pour le local électrique, compris réseaux frigorifiques calorifugés sur chemins de câble et goulotte de distribution, raccordement des réseaux condensats et raccordement électrique | Ens. | 1
| Réseaux de condensats en tube PVC calorifugé | ML. | 14
| Raccordement électrique des armoires de climatisation, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures | Ens. | 2
| Raccordement électrique du split system, y compris liaisons entre unités intérieures et extérieures | Ens. | 1
| Report d'informations / GTC | Ens. | 1
| Percements / Réservations et calfeutrement pour le passage des réseaux | Ens. | 1
| Reprise de la sortie de toiture | Ens. | 1
| Protection mécanique des réseaux en toiture | Ens. | 1
SOUS TOTAL TTC (EURO) LOT 4-2
ESTIMATION TOTAL DU PROJET H.T
TVA
ESTIMATION TOTAL DU PROJET TTC