## CVC
N° | DESIGNATION DES OUVRAGES | UNITE | QTE | PRIX | MONTANT
TOTAL
2 | DESCRIPTION DES TRAVAUX
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES
2.1.1 | Installation de chantier
| Installations de chantier suivant C.C.T.G. et C.C.T.P. | ens | 1 |  | 0
| Points d'eau du chantier | ens | 1 |  | 0
| Nettoyage quotidien des zones de travail | ens | 1 |  | 0
| Protection des sols compris dépose de fin de chantier | m2 | 4100 |  | 0
2.1.2 | Etudes techniques à la charge de l'entreprise
| Etudes d'execution | ens | 1 |  | 0
| Etudes acoustiques | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.1 |  |  |  | 0
2.2 | HYPOTHESES DE CALCUL ET CONDITIONS
2.2.1 | Données climatiques de base et conditions intérieures | PM
2.2.2 | Ventilation de locaux | PM
| Sous-Total § 2.-2 |  |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAICHISSEMENT
2.3.1 | Principe | PM
Principede fonctionnement des insallations existantes
Consistance des travaux
2.3.2 | E1tude capacitaire des réseaux |  |  |  | 0
0
2.3.3 | Neutralisation des installations existantes |  |  |  | 0
0
| Neutralisation des installations existantes à savoir : |  |  |  | 0
| - Mise à l'arrêt des groupes de DRV, des unités intérieures, ldes commandes centralisées…) | ens | 1 |  | 0
| - Consignation des départs électriques, | ens | 1 |  | 0
| - Rapatriement du fluides frigorifique dans les UE et bouteilles complémentaires, | ens | 1 |  | 0
| - Stockage du gez. | ens | 1 |  | 0
2.3.4 | Modification des implantations des casssettes |  |  |  | 0
| Modification d'implantation |  |  |  | 0
| Modification d'implantation compris sujétions du C.C.T.P. |  |  |  | 0
| - Niveau RDC | ens | 2 |  | 0
| - Niveau R+1 | ens | 4 |  | 0
| - Niveau R+2 | ens | 3 |  | 0
| Dépose de cassettes |  |  |  | 0
| Dépose de cassettes compris sujétions du C.C.T.P. |  |  |  | 0
| - Niveau RDC | ens | 0 |  | 0
| - Niveau R+1 - Cassette 4 voies | ens | 4 |  | 0
| - Niveau R+2 - Unité gainable | ens | 3 |  | 0
0
2.3.5 | Ajout de cassette de climatisation |  |  |  | 0
0
| Unités intérieures de type 4 voies 600x600 |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'unités 4 voies 600x600 : |  |  |  | 0
| - Niveau RDC | ens | 0 |  | 0
| - Niveau R+1 | ens | 1 |  | 0
| - Niveau R+2 | ens | 0 |  | 0
| Mise en œuvre : |  |  |  | 0
| - Supportage des cassettes compris antivibratils | ens | 1 |  | 0
Raccordements frigorifiques
| - Supportage des cassettes compris antivibratils | ens | 1 |  | 0
Raccordements électriques
| - Raccordement sur attente du lot Electricité par le présent lot | ens | 1 |  | 0
| - Coupure de proximité | U | 1 |  | 0
0
| Unités intérieures de type murales |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'unités murales : |  |  |  | 0
| - Niveau RDC | ens | 0 |  | 0
| - Niveau R+1 | ens | 6 |  | 0
| - Niveau R+2 | ens | 4 |  | 0
| Mise en œuvre : |  |  |  | 0
| - Supportage des cassettes compris antivibratils | ens | 10 |  | 0
| - Pompes de relevage | ens | 10 |  | 0
Raccordements frigorifiques
| - Supportage des cassettes compris antivibratils | ens | 10 |  | 0
Raccordements électriques
| - Raccordement sur attente du lot Electricité par le présent lot | ens | 10 |  | 0
| - Coupure de proximité | U | 10 |  | 0
2.3.6 | Liaisons frigorifiques |  |  |  | 0
Cheminements intérieurs :
| Fourniture des liaisons frigorifiques |  |  |  | 0
| - Aller | ml | 34 |  | 0
| - Retour | ml | 34 |  | 0
| Mise à la terre |  |  |  | 0
| - Voir poste Electricité | CP
Etanchéité et mise en épreuve
| - Mise en éprueve et contrôle d'étanchéité | ens | 2 |  | 0
0
2.3.7 | Télécommandes |  |  |  | 0
Déplacement des télécommandes exisantes
| Déplacement des télécommandes exisantes compris toutes sujétions. | ens | 113 |  | 0
| - Recâblage des télécommandes | PM |  |  | 0
| - Reprogrammation de l'ensemble | PM |  |  | 0
0
| Nouvelles télécommandes |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de nouvelles télécommandes | ens | 15 |  | 0
| - Câblage des télécommandes | ens | 15 |  | 0
| Commandes centralisées |  |  |  | 0
| Reprogrammation des 2 commandes centralisées existantes compris toute sujétion. | ens | 2 |  | 0
0
2.3.8 | Evacuation des condensats |  |  |  | 0
| Fourniture de tube PVC compact pour condensats DN40 compris accessoires. | ml | 100 |  | 0
| Siphons de parcours. | U | 20 |  | 0
| Dépose des condensats des locaux informatiques | ens | 1 |  | 0
0
2.3.9 | Bus de communication |  |  |  | 0
| Adaptation du bus de communication | PM |  |  | 0
0
2.3.10 | Essais et mise en service |  |  |  | 0
| Réalisation des essais | ens | 2 |  | 0
| Appoint de réfrigérant | ens | 2 |  | 0
| Mise en service | ens | 2 |  | 0
0
2.3.9 | Autre installations de chauffage : panneaux rayonnants électriques |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de panneaux rayonnants électriques compris accessoires | ens | 1 |  | 0
| - Raccordement électrique sur attente | ens | 1 |  | 0
0
| Sous-Total § 2.3 |  |  |  | 0
2.4 | TRAVAUX DE VENTILATION
2.4.1 | Principe et dimensionnement | PM
2.4.2 | Variation de débit |  |  |  | 0
Recalibrage des registres
| - Recalibrage des registres | ens | 8 |  | 0
0
| Nouvelles installations |  |  |  | 0
| Mise en œuvre d'un registre maitre |  |  |  | 0
| Ø125 | U | 6 |  | 0
| Ø160 | U | 5 |  | 0
| Ø200 | U | 2 |  | 0
| Ø250 | U | 1 |  | 0
| Ø315 | U | 1 |  | 0
0
| Mise en œuvre d'un registre esclave |  |  |  | 0
| Ø125 | U | 9 |  | 0
| Ø160 | U | 8 |  | 0
| Ø200 | U | 3 |  | 0
| Ø250 | U | 1 |  | 0
| Ø315 | U | 2 |  | 0
| - Raccordement sur attente et liaison de l'ensemble | U | 38 |  | 0
| - Réglage des débit et mises en service | ens | 1 |  | 0
0
2.4.3 | Modification des réseaux aérauliques | PM |  |  | 0
0
| Fourniture et pose de gaine tôle : |  |  |  | 0
| - Ø125 | ml | 85 |  | 0
| - Ø160 | ml | 60 |  | 0
| - Ø200 | ml | 55 |  | 0
| - Ø250 | ml | 14 |  | 0
| - Ø315 | ml | 2 |  | 0
| - Ø355 | ml |  |  | 0
| - Ø400 | ml |  |  | 0
| Support et fixation |  |  |  | 0
0
| Raccordement des diffuseurs et bouches |  |  |  | 0
| Fourniture et pose de gaine souple isophonique M0 | ml | 30 |  | 0
0
| Accessoires des réseaux |  |  |  | 0
| Trappes de nettoyage | U | 6 |  | 0
| Clapet coupe-feu | U | 4 |  | 0
0
| Recalibrage ou remplacement des régulateurs de débit |  |  |  | 0
| - Recalibrage ou remplacement des régulateurs de débit | ens | 60 |  | 0
0
| Nouveaux piquages à créer |  |  |  | 0
| - Dépose des bouches | ens | 18 |  | 0
0
| Dépose des bouches non réutilisées |  |  |  | 0
| - Dépose des bouches | ens | 46 |  | 0
| - Dépose des réseaux | ml | 220 |  | 0
| - Mise en œuvre de bouchons | ens | 34 |  | 0
Déplacement des bouches
| - 50 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 65 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 75 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 100 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 250 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 295 m3/h | ens | 1 |  | 0
| - 600 m3/h | ens | 1 |  | 0
Gaine isophonique des box
| - Mise en œuvre de gaine isophonique compris MRA | ens | 7 |  | 0
2.4.4 | Bouches et grilles
Fourniture et pose de bouches de soufflage de petit débit
| - 25 m3/h | U | 4 |  | 0
| - 50 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 75 m3/h | U | 4 |  | 0
| - 90 m3/h | U | 3 |  | 0
| Regulateur de débit constant | U | 12 |  | 0
Fourniture et pose de bouches d'extraction de petit débit
| - 45 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 75 m3/h | U | 2 |  | 0
| - 90 m3/h | U | 3 |  | 0
| Regulateur de débit constant | U | 30 |  | 0
0
Fourniture et pose de bouche de soufflage grand débit
| - 180 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 200 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 225 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 250 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 400 m3/h | U | 1 |  | 0
| Regulateur de débit constant | U | 5 |  | 0
0
Fourniture et pose de bouche de reprise grand débit
| - 125 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 150 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 180 m3/h | U | 2 |  | 0
| - 250 m3/h | U | 4 |  | 0
| - 420 m3/h | U | 1 |  | 0
| - 650 m3/h | U | 1 |  | 0
| Regulateur de débit constant | U | 10 |  | 0
| Grille de transfert acoustiques affranchissement | U | 1 |  | 0
Grille extérieures pare-pluie
| - VB Atelier de maintenance | U | 1 |  | 0
| - VH Atelier de maintenance | U | 1 |  | 0
| - VB Local technique | U | 1 |  | 0
| - VH Local technique | U | 1 |  | 0
| - VB Archives | U | 1 |  | 0
| - VH Archives | U | 1 |  | 0
| - Carrotage | ens | 12 |  | 0
| Grille intérieure de finition |  |  |  | 0
| - VB Atelier de maintenance | U | 1 |  | 0
| - VH Atelier de maintenance | S.O. |  |  | 0
| - VB Local technique | U | 1 |  | 0
| - VH Local technique | U | 1 |  | 0
| - VB Archives | U | 2 |  | 0
| - VH Archives | U | 2 |  | 0
0
2.4.5 | Hotte d'aspiration |  |  |  | 0
0
| Fourniture et pose d'une hotte aspirante compris supportage et accessoires | U | 1 |  | 0
| - Raccordement électrique sur attente | U | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.4 |  |  |  | 0
2.5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
2.5.1 | Origine, dimensionnement de l'installation et principe
0
2.5.2 | Distribution d'eau froide et d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
0
| Distribution EF en tube cuivre écrouis en apparent : |  |  |  | 0
| - Ø mm | ml | 42 |  | 0
| - Ø mm | ml |  |  | 0
| Distribution ECS en tube cuivre écrouis en apparent |  |  |  | 0
| - Ø mm | ml | 5 |  | 0
| - Ø mm | ml |  |  | 0
| Distribution EF et ECS en tube PE en encastré : |  |  |  | 0
| - Ø mm | ml | 48 |  | 0
| - Ø mm | ml |  |  | 0
| Calorifuge des canalisations suivant C.C.T.P. | ml | 10 |  | 0
0
| Vannes d'arrêt | ens | 1 |  | 0
| Repérage | ens | 1 |  | 0
0
2.5.3 | Production d'eau chaude sanitaire |  |  |  | 0
0
Fourniture et pose de cumulus électrique de 15 litres
| - Niveau Sous-sol | ens | 1 |  | 0
| - Niveau R+1 | ens | 2 |  | 0
| - Niveau R+2 | ens | 2 |  | 0
| Groupe de sécurité | ens | 5 |  | 0
| Raccordementt sur attente électrique | ens | 5 |  | 0
| Thermomètre à applique | ens | 5 |  | 0
0
| Dépalcement d'un cumulus existant au RDC compris adaptations | ens | 1 |  | 0
0
2.5.4 | Désinfection des canalisation |  |  |  | 0
0
| Réalisation des des désinfections des canalisations | ens | 1 |  | 0
| Analyse d'eau en fin de chantier | ens | 1 |  | 0
0
2.5.5 | Évacuations eaux usées – eaux vannes |  |  |  | 0
0
Eaux usées / eau vannes
| Evacuations EU/EV pour l'ensemble des appareilsa sanitaires |  |  |  | 0
| - Ø32 | ml |  |  | 0
| - Ø40 | ml | 75 |  | 0
| - Ø100 | ml |  |  | 0
| Siphons de parcours | PM
| Carrotage à réaliser | ens | 1 |  | 0
| Calorifuge des chutes | ml | 15 |  | 0
| Eaux pluviales : | S.O.
0
| Respect des articles CO30 à CO32 | PM |  |  | 0
0
| Traitement des traversées de parois | ens | 1 |  | 0
0
| Nettoyage des réseaux d'évacuation | ens | 1 |  | 0
0
Relevage des EU
Mise en œuvre de pompes de relevage des EU
| - Sous-sol - Atelier | ens | 1 |  | 0
| - R+2 - Convivialité | ens | 1 |  | 0
| - Raccordement hydraulique | PM |  |  | 0
| - Raccordement électrique sur attente | ens | 2 |  | 0
0
2.5.6 | Appareils sanitaires |  |  |  | 0
0
Fourniture et pose d'un meuble vasque 2 portes
| - RDC - Zone Accueil | ens | 1 |  | 0
| - RDC - Bureau de consultation | ens | 2 |  | 0
| - RDC - Espace Cafétéria (aile centrale) | ens | 1 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 4 |  | 0
| - Mise en œuvre de serrures à clé | ens | 4 |  | 0
0
Fourniture et pose d'un lavabo sur pied
| - Sous-sol - Atelier Log. | ens | 1 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture et pose d'évier simple sans égouttoir
| - RDC - Espace Restauration | ens | 5 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 5 |  | 0
0
Fourniture et pose d'évier simple avec égouttoir
| - RDC - Espace restauration sur site (aile centrale) | ens | 1 |  | 0
| - RDC – Espace cafeteria CES | ens | 1 |  | 0
| - R+1 – Espaces convivialité (2) | ens | 2 |  | 0
| - R+2 – Espace convivialité (2) | ens | 2 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 6 |  | 0
0
Fourniture et pose d'évier double sans égouttoir
| - RDC - Espace Labo SS-SSIAD | ens | 1 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 1 |  | 0
0
Fourniture et pose de vasque encastrées
| - RDC Cab dentaire CES | ens | 1 |  | 0
| - RDC Cab CES | ens | 1 |  | 0
| - RDC Bureau IDE | ens | 1 |  | 0
| - RDC Cab prélèvement | ens | 1 |  | 0
| - RDC Cab Dentaire CPAM Labo-sté | ens | 1 |  | 0
| - RDC Cab Dentaire CPAM Salle de soin | ens | 1 |  | 0
| - RDC Salle de soins SI-SSIAD | ens | 1 |  | 0
| - Robinetterie adaptée | ens | 7 |  | 0
| - Robinetterie | ens | 7 |  | 0
Fontaines à eau compris vannes d'isolement
| - Niveau RDC | ens | 4 |  | 0
| - Niveau R+1 | ens | 4 |  | 0
| - Niveau R+2 | ens | 4 |  | 0
| Mise en œuvre de barres de tirage des portes | ens | 14 |  | 0
0
| Mise en œuvre de sèches-mains électriques | ens | 15 |  | 0
| - Raccordement électriques | ens | 15 |  | 0
0
| Sous-Total § 2.5 |  |  |  | 0
2.6 | TRAVAUX D'ELECTRICITE
2.6.1 | Raccordement sur attente | P.M.
2.6.2 | Coupure de proximité | P.M.
2.6.3 | Chemin de câbles du présent lot | P.M.
2.6.4 | Hygromètre local archives | ens | 1 |  | 0
2.6.5 | Reprise de la G.T.B. | ens | 1 |  | 0
| Sous-Total § 2.6 |  |  |  | 0
2.7 | DIVERS |  |  |  | 0
2.7.1 | Nettoyage et contrôles de fin de chantier | ens | 1 |  | 0
0
2.7.2 | Essais et réglages DRV | ens | 1 |  | 0
2.7.3 | Essais et réglage du traitement d'air | ens | 1 |  | 0
2.7.4 | Formation des utilisateurs | ens | 1 |  | 0
0
2.7.5 | D.O.E. | CP |  |  | 0
0
| Sous-Total § 2.7 |  |  |  | 0
RECAPITULATIF
2.1 | TRAVAUX PRÉPARATOIRES |  |  |  | 0
2.2 | HYPOTHESES DE CALCUL ET CONDITIONS |  |  |  | 0
2.3 | TRAVAUX DE CHAUFFAGE ET DE RAFRAICHISSEMENT |  |  |  | 0
2.4 | TRAVAUX DE VENTILATION |  |  |  | 0
2.5 | TRAVAUX DE PLOMBERIE |  |  |  | 0
2.6 | TRAVAUX D'ELECTRICITE |  |  |  | 0
2.7 | DIVERS |  |  |  | 0
COMPTE PRO-RATA INTÉGRÉ
| MONTANT TOTAL HT |  |  |  | 0
| T.V.A. (20%) |  |  |  | 0
| TOTAL Toutes Taxes Comprises |  |  |  | 0

## COMP
VENTILATION
|  | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø250 | Ø315
SS |  |  |  | 22
RDC |  | 12 |  | 2
R+1 |  | 51 | 14 | 11 | 10
R+2 |  | 15 | 36 | 13 |  | 1
| TOTAL | 78 | 50 | 48 | 10 | 1
Remplacement de cartouche
TOTAL
RDC | 10 | 2 |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 3 | 2
R+1 | 36 | 3 | 1 | 13 |  | 1 |  | 8 | 10
R+2 | 14 | 4 | 7 | 3
60
Bouche à déposer | 25 m3/h | 30 m3/h | 35 m3/h | 40 m3/h | 45 m3/h | 50 m3/h | 60 m3/h | 65 m3/h | 75 m3/h | 180 m3/h | 250
RDC |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 1
R+1 |  | 1 |  |  |  | 2 | 1 | 2 | 2 |  | 1
R+2 | 2 | 8 | 7 | 5 | 1 | 6 |  |  | 4
TOTAL | 2 | 10 | 7 | 6 | 1 | 9 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1
46
Gaine à déposer | TOTAL
RDC - Ø125 | 10 | 4 |  | 5 |  |  |  | 1
R+1 - Ø125 | 45 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 4 | 8 | 1 | 4 | 6 | 3
R+1 - Ø160 | 6 | 6
R+1 - Ø250 | 1 | 1
R+2 - Ø125 | 146 | 5 | 7 | 7 | 1 | 16 | 4 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 15 | 5 | 2 | 19 | 23
208
Bouchon à mettre | TOTAL
RDC | 2 | 1 |  | 1
R+1 | 11 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
R+2 | 21 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2
34
Bouche à déplacer |  | 50 m3/h | 65 m3/h | 75 m3/h | 100 m3:H | 250 m3/h | 295 m3/h | 600 m3/h
RDC |  | 1 |  | 1
R+1 |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | 1
R+2 |  |  |  |  | 1
TOTAL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Recalibrage des registres | TOTAL
R+1 | 6 | 2 | 2 | 2
R+2 | 2 | 2
Registre Maitre reprise
RDC - Ø200 | 1 | 1 |  |  | Ø125 | 6
R+1 - Ø125 | 3 | 3 |  |  | Ø160 | 5
R+1 - Ø160 | 3 | 3 |  |  | Ø200 | 2
R+1 - Ø250 | 1 | 1 |  |  | Ø250 | 1
R+1 - Ø315 | 1 | 1 |  |  | Ø315 | 1
R+2 - Ø125 | 3 | 3
R+2 - Ø160 | 2 | 2
R+2 - Ø200 | 1 | 1
Registre Esclave soufflage | TOTAL
RDC - Ø200 | 1 | 1 |  |  | Ø125 | 9
R+1 - Ø125 | 3 | 3 |  |  | Ø160 | 8
R+1 - Ø160 | 3 | 3 |  |  | Ø200 | 3
R+1 - Ø250 | 1 | 1 |  |  | Ø250 | 1
R+1 - Ø315 | 2 | 2 |  |  | Ø315 | 2
R+2 - Ø125 | 6 | 6
R+2 - Ø160 | 5 | 5
R+2 - Ø200 | 2 | 2
Piquage à créer | TOTAL | Ø125 | Ø160 | Ø200 | Ø315
RDC | 2 | 2
R+1 | 9 | 6 | 3
R+2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
18
Nouvelle bouche soufflage |  | 25 m3/h | 50 m3/h | 75 m3/h | 90 m3/h | 180 m3/h | 200 m3/h | 225 m3/h | 250 m3/h | 400 m3/h
RDC |  |  | 1
R+1 |  |  |  | 4 | 2 | 1
R+2 |  | 4 |  |  | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1
TOTAL | 0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Nouvelle bouche reprise | 45 m3/h | 75 m3/h | 90 m3/h | 125 m3/h | 150 m3/h | 180 m3/h | 250 m3/h | 420 m3/h | 650 m3/h
RDC |  |  |  | 1 |  |  | 1
R+1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  | 1
R+2 |  |  | 1 |  | 1 | 2 | 3 |  | 1
TOTAL | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1
Raccordement en souple | TOTAL
RDC - Ø125 | 1 | 1
RDC - Ø200 | 1 | 1
R+1 - Ø125 | 4 | 2 | 2
R+1 - Ø200 | 1 | 1
R+1 - Ø250 | 1 | 1
R+1 - Ø125 | 2 | 2
Télécommandes exitantes |  |  | Télécommandes nécessaires
RDC | 45 |  | RDC | 46
R+1 | 30 |  | R+1 | 30
R+2 | 38 |  | R+2 | 36
| 113 |  |  | 112